汕头大学水电中心2017年秋季学期水电维修材料采购项目（重招）

招标书
（招标编号：STU-HWZB-2017-015）
现对汕头大学水电中心2017年秋季学期水电维修材料采购项目（重招）进行公开招标，有关招标要求如下：

一、总体要求：

1、需方每月定期采购一次水电维修清单内材料，采购数量会根据实际使用量及库存数量作适当调整，中标人应在需方提出购买需求后一周内完成送货。

2、中标人提供水电配件材料的价格不得高于报价清单的价格。

3、投标报价含运费及相关税费。

4、采购合同有效期：合同生效日至2017年12月31日

5、投标人需对所售商品作出书面的质量及售后承诺函（格式自拟）。
6、投标人报价有缺项、漏项的将作为无效标处理。
7、报价清单必须是电脑打印版本，每页均加盖单位公章，否则将作无效标处理。

8、投标总报价超过最高限价将作为无效标处理。

二、采购内容：请见附件4《投标报价表》
三、本项目最高限价：9万元。

四、付款方式：甲方原则上不付预付款，按要求提供水电维修材料并验收合格后一次性付清。甲方接到发票30个工作日转帐付款。
五、成交供应商确定原则：满足招标书全部实质性要求，且投标报价为有效最低价的投标人为本采购项目成交供应商。

附件1：
投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校 STU-HWZB-2017-015（招标编号）汕头大学水电中心2017年秋季学期水电维修材料采购项目（重招）招标公告的投标邀请，我公司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。
报名公司（盖章）：                 

公司地址：                           

联系人：                          

联系人手机号：                     

报名日期：              

附件2
法定代表人证明书
致：汕头大学招投标中心
         同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：                

联系电话：                 

营业执照号码：                        经济性质：                  

主营（产）：                                                       

兼营（产）：                                                       

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件3
法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心
                           （投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日 
投标单位名称（公章）：                           
法定代表人（签字或签章）：                              
日期：     年   月   日

授权代表（签字）：                    
日期：     年   月   日

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

附件4
投标报价表
项目名称：汕头大学水电中心2017年秋季学期水电维修材料采购项目（重招）              项目编号： STU-HWZB-2017-015                                      
	序号
	材料名称
	品牌/型号/规格
	单位
	数量
	备注
	单价(元)
	金额(元)

	1
	日光灯管
	晨辉牌   T8 36W  三基色
	支
	200
	　
	　
	　

	2
	日光灯管
	三雄PAK090561（PAK－TLW14W－865） 14W
	支
	300
	　
	　
	　

	3
	LED灯管
	三雄PAK542705（PAK－LED-0T8-15WR-65-XJ）6500K
	支
	400
	　
	　
	　

	4
	LED灯管
	三雄PAK542707 T8  11W 6500K
	支
	50
	　
	　
	　

	5
	双极空气开关
	惠州海格/双极 MC232P 32A
	个
	10
	　
	　
	　

	6
	双极漏电开关
	惠州海格/双极 25A AD625E（电子式）
	个
	10
	　
	　
	　

	7
	双极漏电开关
	惠州海格/双极 25A AD625M（电磁式）
	个
	8
	　
	　
	　

	8
	双极漏电开关
	惠州海格/双极 40A AD640M（电磁式）
	个
	12
	　
	　
	　

	9
	三极空气开关
	惠州海格/三极 MC363P 63A
	个
	6
	　
	　
	　

	10
	一位开关面板
	TCL牌 罗格朗   86型  16A 
	个
	20
	　
	　
	　

	11
	三孔插座面板
	TCL牌 罗格朗   86型  16A 
	个
	20
	　
	　
	　

	12
	五孔一开插座面板
	TCL牌 罗格朗   86型  10A 
	个
	20
	　
	　
	　

	13
	LED灯泡
	佛山照明水晶系列 5W/E27/6500K
	粒
	500
	　
	　
	　

	14
	LED灯泡
	佛山照明水晶系列 5W/E27/3000K
	粒
	300
	　
	　
	　

	15
	LED
	爱尔照明  12W  灯片  白光
	套
	250
	　
	　
	　

	16
	石英灯杯
	佛山照明  220V35W  大杯
	粒
	50
	　
	　
	　


	17
	石英灯杯
	佛山照明  12V35W  大杯
	粒
	100
	　
	　
	　

	18
	启辉器
	三雄 PAK-S10/4-65W
	粒
	100
	　
	　
	　

	19
	电子镇流器
	三雄PAK013020  1拖1  36W
	个
	50
	　
	　
	　

	20
	电子镇流器
	 三雄PAK016903  1拖3  36W
	个
	20
	　
	　
	　

	21
	电子镇流器
	飞利浦EB-C314TL5  T5 14W 1拖3
	个
	50
	　
	　
	　

	22
	环形电子镇流器
	三雄 PAK012816  T5 32W
	个
	10
	　
	　
	　

	23
	高压钠灯
	佛山照明  NG250W
	个
	20
	　
	　
	　

	24
	路灯镇流器
	佛山照明   NG250Z-1
	个
	20
	　
	　
	　

	25
	单端陶瓷金卤灯
	飞利浦CDM-T  35W  942 G12
	粒
	10
	　
	　
	　

	26
	单端陶瓷金卤灯
	飞利浦CDM-T  70W  942 G12
	粒
	10
	　
	　
	　

	27
	单端陶瓷金卤灯
	飞利浦CDM-T  150W  942 G12
	粒
	10
	　
	　
	　

	28
	金卤灯镇流器
	佛山照明 JLZ1-70W
	个
	10
	　
	　
	　

	29
	微电脑定时器
	正泰     KG316T
	个
	15
	　
	　
	　

	30
	声光控制器
	川科 D13K 三线制
	个
	30
	　
	　
	　

	31
	电线
	人民牌  1平方  单层单芯
	捆
	2
	　
	　
	　

	32
	电线
	人民牌  1.5平方双层铜芯
	捆
	1
	　
	　
	　

	33
	尖嘴钳
	世达牌  8寸
	支
	5
	　
	　
	　

	34
	平口钳
	世达牌  8寸
	支
	5
	　
	　
	　

	35
	电胶布
	普通
	粒
	20
	　
	　
	　

	36
	雨衣
	加厚
	套
	4
	　
	　
	　

	37
	工具袋
	世达牌
	个
	4
	　
	　
	　

	38
	聚氨酯泡沫填缝剂
	普通
	瓶
	4
	　
	　
	　

	39
	洗手盆龙头
	爱华  4分  202A
	个
	40
	　
	　
	　

	40
	水龙头
	爱华 4分  P203T
	个
	50
	　
	　
	　

	41
	洗菜盆活动龙头
	爱华  4分   96A
	个
	10
	　
	　
	　

	42
	立式洗菜盆活动龙头
	爱华   4分  98A
	个
	20
	　
	　
	　

	43
	大便冲厕阀
	桂花牌/A1B1/25MM  卧式
	个
	10
	　
	　
	　

	44
	大便冲厕阀
	桂花牌/B5/25MM  1寸
	个
	40
	　
	　
	　

	45
	小便冲厕阀
	桂花牌  LG6A  4分
	个
	35
	　
	　
	　

	46
	小便冲厕阀
	桂花牌  LG1A  4分
	个
	15
	　
	　
	　

	47
	角阀
	爱华  4分   205A
	个
	30
	　
	　
	　

	48
	软管
	 欧易吉  水暖  0.5M   4分
	条
	80
	　
	　
	　

	49
	沐浴花洒
	中宇  80050 沐浴器
	套
	15
	　
	　
	　

	50
	水胶布
	普通
	粒
	100
	　
	　
	　

	51
	水箱配件
	贝斯特  双按钮 25CM
	套
	10
	　
	　
	　

	52
	电源适配器
	路华科技     12V2A 插口5.5*2.5
	只
	10
	电视
	　
	　

	53
	视频播放器
	 金正    XY-1209 13寸DVD版标配
	只
	1
	电视
	　
	　

	54
	热缩绝缘管
	Φ1.0mm
	米
	5
	电视
	　
	　

	55
	热缩绝缘管
	Φ1.5mm
	米
	5
	电视
	　
	　

	56
	热缩绝缘管
	Φ2.0mm
	米
	5
	电视
	　
	　

	57
	柱形指示灯泡
	E10螺口12V2W
	粒
	25
	电话
	　
	　

	58
	18650圆柱锂电池组
	中顺         3000mAh 7.4V 
	组
	2
	电话
	　
	　

	　
	以下空白
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计总金额(大写）:
	　


投标人名称:（盖章）            
投标人代表签名：             
附件5

质量及售后承诺函（格式自拟）
附件6
水电维修材料购置合同（样本）
                                             合同编号：
需  方（甲方）：汕头大学                       签订时间：   年   月   日

供  方（乙方）：                              签订地点：汕头大学
      根据《中华人民共和国合同法》及2017年 汕头大学      采购项目（招标编号：        ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。
一、标的配件材料品种、规格、价格以供方投标书为准（详见附件报价清单）
二、设备质量要求及供方对质量负责的条件和限期：
1、供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、电工产品有关规定以及该产品的出厂标准。
  2、供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。
  3、因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。
  4、供方应按承诺，保证产品质量并对所提供的产品实行三包。
三、交货及验收：
1、交货时间：合同签订后，甲方每个月定期根据配件的使用量和库存量向乙方进行采购，在甲方提出购买需求后乙方一周内完成送货。
2、产品必须具备出厂合格证。
3、供方应将所提供设备的有关使用资料及配件、随机工具等交付需方。
4、交货地点：汕头大学水电中心
5、交货的验收：设备验收如发生与供方合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。
四、合同期限：有效期至2017年12月31日
    自合同签订之日起一年内甲方向乙方购买报价清单范围内的水电配件材料，乙方提供水电配件材料的价格不得高于报价清单的价格。
五、付款：
甲方原则上不付预付款，按要求提供水电维修材料并验收合格后一次性付清。甲方接到发票30个工作日转帐付款。
六、违约责任：
1、供方未能交付标的材料或交付的标的材料不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。
2.3.1 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。
2.3.2 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3%向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额5%的违约金。
2.3.3 需方逾期付款，则每日按合同总额3%向供方偿付违约金。
七、售后服务（供方投标书承诺）
八、合同的仲裁
本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。（仲裁或起诉任选一种）
九、本合同一式三份，报价清单为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
供    方：                       需      方：汕头大学
地    址：                       地      址：汕头市大学路243号
法定代表人：                     法定代表人： 

委托代理人：                     委托代理人：
电    话：                       电      话：
开户银行：                       项目联系人：
帐    号：                       电      话：
财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147
汕头大学税务登记号或统一社会信用代码：1244000045594645X2

合同签订日期：

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处





提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。











