# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学2017年度水电维修材料采购项目

（重招）

招标编号：STU-HWZB-2017-001

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2017年2月24日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  份

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5 投标保证金

3.6 投标的修改

3.7 投标的撤回

3.8 开标、评标和授标

3.9 保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他合法组织，具有有效的营业执照，具备从事水暖、电工材料相应经营范围，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记。

（2）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

3.1.6一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的家具，投标人需在投标分项报价表“说明”栏中注明“免税价”。若因政策、相关规定无法获得免税批准，中标人需自行办理相关手续，不得以此要求采购人额外增加费用。

3.1.7投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

3.1.8 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.1.9 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.1.10 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2)法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3) 投标报价文件；

4) 技术说明文件；

5) 投标资格文件；

6) 投标保证金。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函（格式见附件14）、退投标保证金收据和投标保证金汇款凭证复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。不接受邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标保证金

3.5.1投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：

子包1：人民币4000.00元；

子包2：人民币1800.00元。

3.5.2投标保证金应为人民币，以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与开标一览表复印件、退投标保证金说明函和退投标保证金收据装入同一单独信封密封提交。

（1）收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“ STU-HWZB-2017-001 招标项目投标保证金”（请务必在汇款用途栏上注明招标编号）。

3.5.3中标公告发出后的五个工作日内，无息退还未中标投标人的投标保证金。

合同签订后五个工作日内，退还中标人投标保证金。

3.6  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.7  投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.8开标、评标和授标

3.8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.8.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件不符合招标文件带“★”要求的内容

3.8.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.8.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

3.8.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.8.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.9.保密要求

3.9.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.9.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同；

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jj@stu.eud.cn，

联系人：纪老师

第  Ⅱ  部  份

用  户  需  求

一、项目概况

1.1本项目是对汕头大学2017年度水电维修材料采购项目进行公开招标，共分为2个子包。

（1）子包1：预算为人民币20万元。

（2）子包2：预算为人民币9万元。

二、总体要求

2.1投标人可以对本项目任一个或全部子包进行投标，但必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.2需方每月定期采购一次水电维修清单内材料，采购数量会根据实际使用量及库存数量作适当调整，中标人应在需方提出购买需求后一周内完成送货。

2.3中标人提供水电配件材料的价格不得高于报价清单的价格。

2.4投标报价含运费及相关税费。

2.5采购合同有效期：

（1）子包1：合同生效日至2017年12月31日

（2）子包2：合同生效日至2017年8月30日

★2.6 投标人报价有缺项、漏项的将作为无效标处理。

三、招标范围及要求

3.1子包1采购清单

| 子包1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 铭牌 | 全年约需数量 | 备注 |
| 1 | 灯管 | 支 | PAK090131 | 三雄 T8 | 500 |  |
| 2 | 灯管 | 支 | PAK090061 | 三雄 T8 | 1000 |  |
| 3 | 灯管 | 支 | PAK090171 | 三雄 T8 | 600 |  |
| 4 | 环形改造板 | 支 | 模块 | 通士达 | 50 |  |
| 5 | 吸顶灯 | 支 | 纯白 | 通士达 | 10 |  |
| 6 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管9W | 工农兵 | 30 |  |
| 7 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管14W | 工农兵 | 30 |  |
| 8 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管18W | 工农兵 | 30 |  |
| 9 | 节能灯 | 粒 | PAK081342 | 三雄 | 600 |  |
| 10 | LED球灯泡 | 粒 | 晶莹8W | 工农兵 | 200 |  |
| 11 | LED人体感应灯 | 粒 | E27 5W | 铁石牌 | 200 | 样品 |
| 12 | 灯头 | 个 | E27 |  | 10 |  |
| 13 | 灯罩 | 个 |  | 塑料 | 10 | 样品 |
| 14 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 圣安迪A3 | 400 |  |
| 15 | 触发器 | 个 | 驱动 | 通士达 | 20 |  |
| 16 | 三脚插子 | 个 | 10A |  | 10 |  |
| 17 | 启动器 | 个 | PAK-S10 | 三雄 | 200 | 样品 |
| 18 | 启动器座 | 个 |  |  | 20 | 样品 |
| 19 | 灯脚 | 个 |  |  | 20 | 样品 |
| 20 | 定时器 | 个 | KG316T升级版 | 德力西 | 10 |  |
| 21 | 定时器 | 个 | 三角插 | 视贝 | 10 |  |
| 22 | 单极开关 | 个 | 16A MN116P | 海格 | 30 |  |
| 23 | 双极漏电开关 | 个 | 20A ADO62E | 海格 | 40 |  |
| 24 | 双极开关 | 个 | 20A ND220P | 海格 | 10 |  |
| 25 | 双极开关 | 个 | 40A ND240P | 海格 | 5 |  |
| 26 | 漏电附加器 | 个 | 40A BD240M | 海格 | 5 |  |
| 27 | 四极开关 | 个 | 20A ND420P | 海格 | 2 |  |
| 28 | 平行线 | 粒 | BVR 0.75mm | 人民 | 1 |  |
| 29 | 电线 | 粒 | BVR 1.5mm | 人民 | 1 |  |
| 30 | 电线 | 粒 | BVR 2.5mm | 人民 | 1 |  |
| 31 | 电线 | 粒 | BVR 4mm | 人民 | 1 |  |
| 32 | 人体感应 | 个 | 86型 | 川科 | 100 |  |
| 33 | 明盒 | 个 | 单 | 中兴 | 10 |  |
| 34 | 一位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |
| 35 | 二位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |
| 36 | 三位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |
| 37 | 四位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |
| 38 | 五孔插座 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 30 |  |
| 39 | 三孔插座16A | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 30 |  |
| 40 | 白板 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |
| 41 | LEDT8支架 | 套 | 一体化9W | 工农兵 | 30 |  |
| 42 | LEDT8支架 | 套 | 一体化14W | 工农兵 | 30 |  |
| 43 | LEDT8支架 | 套 | 一体化18W | 工农兵 | 30 |  |
| 44 | 射灯 | 只 | 150W | 通士达 | 4 | 样品 |
| 45 | 接触器 | 个 | CJ20-25 | 正泰 | 5 |  |
| 46 | 接触器 | 个 | ES220 | 海格 | 15 |  |
| 47 | 中间继电器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 | 样品 |
| 48 | 角阀 | 个 | SW881001 | 申旺 | 110 |  |
| 49 | 水龙头 | 个 | SW871001 | 申旺 | 200 |  |
| 50 | 花洒 | 个 | 铝顶喷4寸 | 奇洁 | 150 |  |
| 51 | 软管 | 条 | JY35022-50 | 中宇 | 100 |  |
| 52 | 软管 | 条 | JY35023-1 | 中宇 | 20 |  |
| 53 | 洗碗盘水龙头 | 套 | Z角式高管 | 奇耐思 | 70 |  |
| 54 | 洗手盆水龙头 | 个 | SW813016 | 申旺 | 80 |  |
| 55 | 洗手盆水龙头 | 个 | Y603 | 亚维思 | 80 |  |
| 56 | 浴制龙头开关 | 套 | 9001 | 爱华 | 30 |  |
| 57 | 单孔调温龙头 | 套 | SW801005 | 申旺 | 30 |  |
| 58 | 双孔调温龙头 | 套 | Y803 | 亚维思 | 30 |  |
| 59 | 大便延时冲厕阀 | 个 | SW890016 | 申旺 | 10 |  |
| 60 | 大便延时冲厕阀 | 个 | BD31 | 埃美柯 | 50 |  |
| 61 | 大便延时冲厕阀 | 个 | 脚踏式 | 九牧王 | 20 |  |
| 62 | 大便延时冲厕阀 | 个 | B5 | 桂花牌 | 30 |  |
| 63 | 小便延时冲厕阀 | 个 | 太空铝手把 | 奇洁 | 10 |  |
| 64 | 小便延时冲厕阀 | 个 | SW891032 | 申旺 | 10 |  |
| 65 | 热水器喷头 | 个 | SW865100 | 申旺 | 200 | 样品 |
| 66 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 博欧 | 20 | 样品 |
| 67 | 水箱配件 | 套 | QC-B021 | 樱井 | 20 | 样品 |
| 68 | 水箱配件 | 套 | SW930009 | 申旺 | 20 | 样品 |
| 69 | 水胶布 | 粒 | 20米 |  | 100 |  |
| 70 | 电胶布 | 粒 | 粒 |  | 50 |  |
| 71 | 接线端子 | 条 | 10目 | 10A | 10 |  |
| 72 | 塑料塞子 | 盒 | 6厘 | 塑料 | 10 |  |
| 73 | 绝缘套管 |  | 10mm-18mm | 黄蜡管 | 20 |  |
| 74 | 内外牙直 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |
| 75 | 内外牙弯 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |
| 76 | 45度弯头 | 粒 | 4’ | 铁 | 50 |  |
| 77 | 通心 | 粒 | 4’ | 不锈 | 100 |  |
| 78 | 三通 | 粒 | 铁 | 铁 | 30 |  |
| 79 | 钢钉 | 盒 | 1寸胖 |  | 4 |  |
| 80 | 自攻螺丝 | 包 | 4*2cm | 不锈 | 2 |  |
| 81 | 自攻螺丝 | 包 | 4*3.5cm | 不绣 | 2 |  |
| 备注： 1、需方每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用量及库存数量作适当调整，总数量是一年约需总量。 2、投标所报之价格含运费及相关税费。 3、备注注明“样品”字样的材料，第一次供货前需提供样品给需方确认后才可进行供货。 4、投标人提出对所售商品的质量及售后承诺。 |  |  |  |  |  |  |

3.2子包2采购清单

| 子包2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 日光灯管 | 三雄PAK090301(PAK-TLP36W-765) 36W | 支 | 300 |  |
| 2 | 日光灯管 | 晨辉牌 T8 36W 三基色 | 支 | 700 |  |
| 3 | 日光灯管 | 三雄PAK090561（PAK－TLW14W－865） 14W | 支 | 450 |  |
| 4 | 日光灯管 | 三雄PAK090311（PAK－TLW28W－865） 28W | 支 | 200 |  |
| 5 | LED灯管 | 三雄PAK542744（PAK－LED-0T5-8WR-65-XJ）6500K | 支 | 50 |  |
| 6 | LED灯管 | 三雄PAK542745（PAK－LED-0T5-14WB-65-XJ）6500K | 支 | 20 |  |
| 7 | LED灯管 | 三雄PAK542709（PAK－LED-0T8-9WB-65-XJ）6500K | 支 | 20 |  |
| 8 | LED灯管 | 三雄PAK542707（PAK－LED-0T8-11WB-65-XJ）6500K | 支 | 60 |  |
| 9 | LED灯管 | 三雄PAK542705（PAK－LED-0T8-15WR-65-XJ2）6500K | 支 | 350 |  |
| 10 | T5灯管支架 | 三雄PAK-A02-114-A-K 单支 双端（14W 不含灯管） | 支 | 20 |  |
| 11 | T5灯管支架 | 三雄PAK-A02-128-A-K 单支 双端 （28W 不含灯管） | 支 | 20 |  |
| 12 | 单极空气开关 | 惠州海格/单极 MC116P 16A | 个 | 4 |  |
| 13 | 单极空气开关 | 惠州海格/单极 MC120P 20A | 个 | 8 |  |
| 14 | 双极空气开关 | 惠州海格/双极 MC225P 25A | 个 | 15 |  |
| 15 | 双极漏电开关 | 惠州海格/双极 25A AD625E（电子式） | 个 | 6 |  |
| 16 | 双极漏电开关 | 惠州海格/双极 40A AD640E（电子式） | 个 | 6 |  |
| 17 | 四极漏电开关 | 惠州海格/四极 40A CD440M1 | 个 | 3 |  |
| 18 | 五孔插座面板 | TCL牌 美仑山系列 86型 10A | 个 | 40 |  |
| 19 | LED灯泡 | 志亮照明 5W 插口B22 | 粒 | 10 |  |
| 20 | LED灯泡 | 佛山照明水晶系列 5W/E27/6500K | 粒 | 500 |  |
| 21 | LED灯泡 | 佛山照明水晶系列 5W/E27/3000K | 粒 | 200 |  |
| 22 | LED灯泡 | 爱迪普森 玉米灯 20W 白光 E27 | 粒 | 10 |  |
| 23 | LED灯泡 | 爱迪普森 玉米灯 30W 白光 E27 | 粒 | 20 |  |
| 24 | LED | 爱尔牌 12W 灯片 | 套 | 100 |  |
| 25 | LED石英灯杯 | 环鑫 GU5.3 12V 5W LED | 粒 | 30 |  |
| 26 | 日光灯管脚 | 塑料（见样品） | 个 | 50 |  |
| 27 | 启辉器 | 三雄PAK-S10/4-65W | 粒 | 400 |  |
| 28 | 螺口灯头 | 南帆电工 LK05 | 个 | 20 |  |
| 29 | 电子镇流器 | 三雄PAK016903 1拖3 36W | 个 | 35 |  |
| 30 | 电子镇流器 | 三雄PAK012413 1拖1 28W | 个 | 20 |  |
| 31 | 日光灯镇流器 | 九佛牌 36W（40W) 超簿型 | 个 | 40 |  |
| 32 | 路灯镇流器 | 佛山照明 JLZ150Z-1 | 个 | 30 |  |
| 33 | 路灯镇流器 | 佛山照明 NG250Z-1 | 个 | 30 |  |
| 34 | 微电脑定时器 | 正泰 KG316T | 个 | 20 |  |
| 35 | 电子触发器 | 佛山照明FSL-CD-2A | 个 | 60 |  |
| 36 | 塑料粒 | 普通 | 粒 | 500 |  |
| 37 | 熔断器 | 5A 管式 RO15 | 粒 | 80 |  |
| 38 | 电线 | 万安牌 1平方（或0.75平方）单芯 | 捆 | 1 |  |
| 39 | 电线 | 人民牌 1.5平方双层铜芯 | 捆 | 2 |  |
| 40 | 电线 | 人民牌 2.5平方双层铜芯 | 捆 | 2 |  |
| 41 | 试电笔 | 南航 CDB-05/两用 | 支 | 10 |  |
| 42 | 试电笔 | 凯乐大地/带LED | 支 | 5 |  |
| 43 | 螺丝刀 | 世达牌 一字 6*100MM | 支 | 5 |  |
| 44 | 螺丝刀 | 世达牌 十字 6*100MM | 支 | 5 |  |
| 45 | 长臂断线钳 | 得力牌 24寸 60MM | 支 | 1 |  |
| 46 | 铜锁 | 通用锁（样品） | 个 | 100 |  |
| 47 | 冷水表 | 宁波埃美柯/1寸 冷水表 | 个 | 10 |  |
| 48 | 水龙头 | 爱华4分 P203T | 个 | 60 |  |
| 49 | 洗菜盆活动龙头 | 爱华 4分 96A | 个 | 10 |  |
| 50 | 立式洗菜盆活动龙头 | 爱华 4分 98A | 个 | 10 |  |
| 51 | 大便冲厕阀 | 伊利雅 C－01 1寸 | 个 | 20 |  |
| 52 | 大便冲厕阀 | 桂花/B5/25MM 1寸 | 个 | 10 |  |
| 53 | 小便冲厕阀 | 和浴 A862C 4分 | 个 | 15 |  |
| 54 | 软管 | 龙锦泰 水暖/0.5M | 条 | 30 |  |
| 55 | 水箱配件 | 贝斯特 双按钮 29CM | 套 | 5 |  |
| 56 | 水箱配件 | 贝斯特 双按钮 18.5CM | 套 | 10 |  |
| 57 | 有线插排 | 公牛牌 GN109K 3米 | 个 | 4 | 电视电话 |
| 58 | 除锈剂 |  | 瓶 | 4 |  |
| 59 | 2对市话电缆 | 广东日丰 HYY2*2*0.5（200米/捆） | 捆 | 2 |  |
| 60 | 电工胶布 |  | 粒 | 10 |  |
| 61 | 美工刀 | 大号 | 支 | 4 |  |
| 62 | 尖嘴钳 | 世达 6寸 | 支 | 4 |  |
| 63 | U盘 | 金士顿 8G | 条 | 2 |  |
| 64 | 一分支器 | 潮星 TH1-6 | 只 | 10 |  |
| 65 | 一分支器 | 潮星 TH1-10 | 只 | 10 |  |
| 66 | 一分支器 | 潮星 TH1-16 | 只 | 10 |  |
| 67 | 二分支器 | 潮星 TH2-10 | 只 | 10 |  |
| 68 | 二分支器 | 潮星 TH2-12 | 只 | 10 |  |
| 69 | 二分配器 | 潮星 SU204 | 只 | 10 |  |
| 70 | 四分配器 | 潮星 SU407 | 只 | 10 |  |
| 71 | 六分配器 | 潮星 SU610 | 只 | 10 |  |
| 72 | 双驳双通 | 公制全铜F头双通(长28mm) | 只 | 50 |  |
| 73 | 电源适配器 | 路华科技 12V2A 插口5.5*2.5 | 只 | 10 |  |
| 74 | HDMI插线 | 安普合泰 1.4版1.2米 | 条 | 10 |  |
| 75 | 有线电视插头 | 9.5卧式弯竹节头 | 个 | 50 |  |
| 76 | SG 光功率计红光一体机红光源红光笔10公里15公里光纤测试仪笔 | 深光 SGV-310（配SC、FC、ST接头） | 只 | 1 |  |
| 备注： 1、需方每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用 量及库存数量作适当调整。 2、投标所报之价格含运费及相关税费。 3、投标人提出对所售商品的质量及售后承诺。 |  |  |  |  |  |

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

4.1交货方式

4.1.1交货地点：汕头大学学生宿舍（子包1）、水电中心（子包2）

4.1.2交货时间：每月需方提出需求后，一周内完成送货。

4.2付款条件：
甲方原则上不付预付款，所有设备款均在全部商品验收合格后一次性付清。甲方接到发票30个工作日转帐付款。

第  Ⅲ  部  份：水电维修材料购置合同（样本）

合同编号：

需  方（甲方）：汕头大学                       签订时间：   年   月   日

供  方（乙方）：                              签订地点：汕头大学

根据《中华人民共和国合同法》及2016年 汕头大学      采购项目（招标编号：        ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、标的配件材料品种、规格、价格以供方投标书为准（详见附件报价清单）

二、设备质量要求及供方对质量负责的条件和限期：

1、供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、电工产品有关规定以及该产品的出厂标准。

2、供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3、因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

4、供方应按承诺，保证产品质量并对所提供的产品实行三包。

三、交货及验收：

1、交货时间：合同签订后，甲方每个月定期根据配件的使用量和库存量向乙方进行采购，在甲方提出购买需求后乙方一周内完成送货。

2、产品必须具备出厂合格证。

3、供方应将所提供设备的有关使用资料及配件、随机工具等交付需方。

4、交货地点：汕头大学学生宿舍

5、交货的验收：设备验收如发生与供方合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

四、合同期限：有效期至2017年12月31日

自合同签订之日起一年内甲方向乙方购买报价清单范围内的水电配件材料，乙方提供水电配件材料的价格不得高于报价清单的价格。

五、付款：

甲方原则上不付预付款，所有设备款均在全部商品验收合格后一次性付清。甲方接到发票30个工作日转帐付款。

六、违约责任：

1、供方未能交付标的材料或交付的标的材料不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3%向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3%向供方偿付违约金。

七、售后服务

（供方投标书承诺）

八、合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。（仲裁或起诉任选一种）

九、本合同一式三份，报价清单为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

供    方：                       需      方：汕头大学

地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：宋垚臻

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

第  Ⅳ  部  份

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

评标方法：满足招标文件全部实质性要求，且投标报价为有效最低价的投标人。

评标分两个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审。

第二阶段为价格评审。以有效的最低投标总价推荐中标候选人。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《汕头大学采购与招投标管理办法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

  - 价格评审

以有效的最低投标总价推荐中标人候选人。

  - 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 定标和授标

  - 评审结束后，评标小组将按投标总价从低到高推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

  - 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

  - 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

报名日期：

（请将本报名函在规定时间内，送达或传真至汕头大学招投标中心）

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．投标保证金；

4.              （投标文件其他组成部分）。

……

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                            货币单位：元人民币

| 投标内容（需注明所投子包） | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） |
| --- | --- | --- |
| 水电维修材料 |  | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、投标总价包括所有招标范围内的费用。

3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：6

- 子包1投 标 分 项 报 价 表（需逐页加盖公章）

投标人名称：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 铭牌 | 全年约需数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 支 | PAK090131 | 三雄 T8 | 500 |  |  |  |
| 2 | 灯管 | 支 | PAK090061 | 三雄 T8 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 灯管 | 支 | PAK090171 | 三雄 T8 | 600 |  |  |  |
| 4 | 环形改造板 | 支 | 模块 | 通士达 | 50 |  |  |  |
| 5 | 吸顶灯 | 支 | 纯白 | 通士达 | 10 |  |  |  |
| 6 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管9W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 7 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管14W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 8 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管18W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 9 | 节能灯 | 粒 | PAK081342 | 三雄 | 600 |  |  |  |
| 10 | LED球灯泡 | 粒 | 晶莹8W | 工农兵 | 200 |  |  |  |
| 11 | LED人体感应灯 | 粒 | E27 5W | 铁石牌 | 200 |  |  | 样品 |
| 12 | 灯头 | 个 | E27 |  | 10 |  |  |  |
| 13 | 灯罩 | 个 |  | 塑料 | 10 |  |  | 样品 |
| 14 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 圣安迪A3 | 400 |  |  |  |
| 15 | 触发器 | 个 | 驱动 | 通士达 | 20 |  |  |  |
| 16 | 三脚插子 | 个 | 10A |  | 10 |  |  |  |
| 17 | 启动器 | 个 | PAK-S10 | 三雄 | 200 |  |  | 样品 |
| 18 | 启动器座 | 个 |  |  | 20 |  |  | 样品 |
| 19 | 灯脚 | 个 |  |  | 20 |  |  | 样品 |
| 20 | 定时器 | 个 | KG316T升级版 | 德力西 | 10 |  |  |  |
| 21 | 定时器 | 个 | 三角插 | 视贝 | 10 |  |  |  |
| 22 | 单极开关 | 个 | 16A MN116P | 海格 | 30 |  |  |  |
| 23 | 双极漏电开关 | 个 | 20A ADO62E | 海格 | 40 |  |  |  |
| 24 | 双极开关 | 个 | 20A ND220P | 海格 | 10 |  |  |  |
| 25 | 双极开关 | 个 | 40A ND240P | 海格 | 5 |  |  |  |
| 26 | 漏电附加器 | 个 | 40A BD240M | 海格 | 5 |  |  |  |
| 27 | 四极开关 | 个 | 20A ND420P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 28 | 平行线 | 粒 | BVR 0.75mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 29 | 电线 | 粒 | BVR 1.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电线 | 粒 | BVR 2.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电线 | 粒 | BVR 4mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 32 | 人体感应 | 个 | 86型 | 川科 | 100 |  |  |  |
| 33 | 明盒 | 个 | 单 | 中兴 | 10 |  |  |  |
| 34 | 一位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |  |
| 35 | 二位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |  |
| 36 | 三位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |  |  |
| 37 | 四位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |  |  |
| 38 | 五孔插座 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 30 |  |  |  |
| 39 | 三孔插座16A | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 30 |  |  |  |
| 40 | 白板 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |  |
| 41 | LEDT8支架 | 套 | 一体化9W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 42 | LEDT8支架 | 套 | 一体化14W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 43 | LEDT8支架 | 套 | 一体化18W | 工农兵 | 30 |  |  |  |
| 44 | 射灯 | 只 | 150W | 通士达 | 4 |  |  | 样品 |
| 45 | 接触器 | 个 | CJ20-25 | 正泰 | 5 |  |  |  |
| 46 | 接触器 | 个 | ES220 | 海格 | 15 |  |  |  |
| 47 | 中间继电器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  |  | 样品 |
| 48 | 角阀 | 个 | SW881001 | 申旺 | 110 |  |  |  |
| 49 | 水龙头 | 个 | SW871001 | 申旺 | 200 |  |  |  |
| 50 | 花洒 | 个 | 铝顶喷4寸 | 奇洁 | 150 |  |  |  |
| 51 | 软管 | 条 | JY35022-50 | 中宇 | 100 |  |  |  |
| 52 | 软管 | 条 | JY35023-1 | 中宇 | 20 |  |  |  |
| 53 | 洗碗盘水龙头 | 套 | Z角式高管 | 奇耐思 | 70 |  |  |  |
| 54 | 洗手盆水龙头 | 个 | SW813016 | 申旺 | 80 |  |  |  |
| 55 | 洗手盆水龙头 | 个 | Y603 | 亚维思 | 80 |  |  |  |
| 56 | 浴制龙头开关 | 套 | 9001 | 爱华 | 30 |  |  |  |
| 57 | 单孔调温龙头 | 套 | SW801005 | 申旺 | 30 |  |  |  |
| 58 | 双孔调温龙头 | 套 | Y803 | 亚维思 | 30 |  |  |  |
| 59 | 大便延时冲厕阀 | 个 | SW890016 | 申旺 | 10 |  |  |  |
| 60 | 大便延时冲厕阀 | 个 | BD31 | 埃美柯 | 50 |  |  |  |
| 61 | 大便延时冲厕阀 | 个 | 脚踏式 | 九牧王 | 20 |  |  |  |
| 62 | 大便延时冲厕阀 | 个 | B5 | 桂花牌 | 30 |  |  |  |
| 63 | 小便延时冲厕阀 | 个 | 太空铝手把 | 奇洁 | 10 |  |  |  |
| 64 | 小便延时冲厕阀 | 个 | SW891032 | 申旺 | 10 |  |  |  |
| 65 | 热水器喷头 | 个 | SW865100 | 申旺 | 200 |  |  | 样品 |
| 66 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 博欧 | 20 |  |  | 样品 |
| 67 | 水箱配件 | 套 | QC-B021 | 樱井 | 20 |  |  | 样品 |
| 68 | 水箱配件 | 套 | SW930009 | 申旺 | 20 |  |  | 样品 |
| 69 | 水胶布 | 粒 | 20米 |  | 100 |  |  |  |
| 70 | 电胶布 | 粒 | 粒 |  | 50 |  |  |  |
| 71 | 接线端子 | 条 | 10目 | 10A | 10 |  |  |  |
| 72 | 塑料塞子 | 盒 | 6厘 | 塑料 | 10 |  |  |  |
| 73 | 绝缘套管 |  | 10mm-18mm | 黄蜡管 | 20 |  |  |  |
| 74 | 内外牙直 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 75 | 内外牙弯 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 76 | 45度弯头 | 粒 | 4’ | 铁 | 50 |  |  |  |
| 77 | 通心 | 粒 | 4’ | 不锈 | 100 |  |  |  |
| 78 | 三通 | 粒 | 铁 | 铁 | 30 |  |  |  |
| 79 | 钢钉 | 盒 | 1寸胖 |  | 4 |  |  |  |
| 80 | 自攻螺丝 | 包 | 4*2cm | 不锈 | 2 |  |  |  |
| 81 | 自攻螺丝 | 包 | 4*3.5cm | 不绣 | 2 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、需方每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用量及库存数量作适当调整，总数量是一年约需总量。 2、投标所报之价格含运费及相关税费。 3、备注注明“样品”字样的材料，第一次供货前需提供样品给需方确认后才可进行供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

- 子包2投 标 分 项 报 价 表（需逐页加盖公章）

投标人名称：

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 三雄PAK090301(PAK-TLP36W-765) 36W | 支 | 300 |  |  |  |
| 2 | 日光灯管 | 晨辉牌 T8 36W 三基色 | 支 | 700 |  |  |  |
| 3 | 日光灯管 | 三雄PAK090561（PAK－TLW14W－865） 14W | 支 | 450 |  |  |  |
| 4 | 日光灯管 | 三雄PAK090311（PAK－TLW28W－865） 28W | 支 | 200 |  |  |  |
| 5 | LED灯管 | 三雄PAK542744（PAK－LED-0T5-8WR-65-XJ）6500K | 支 | 50 |  |  |  |
| 6 | LED灯管 | 三雄PAK542745（PAK－LED-0T5-14WB-65-XJ）6500K | 支 | 20 |  |  |  |
| 7 | LED灯管 | 三雄PAK542709（PAK－LED-0T8-9WB-65-XJ）6500K | 支 | 20 |  |  |  |
| 8 | LED灯管 | 三雄PAK542707（PAK－LED-0T8-11WB-65-XJ）6500K | 支 | 60 |  |  |  |
| 9 | LED灯管 | 三雄PAK542705（PAK－LED-0T8-15WR-65-XJ2）6500K | 支 | 350 |  |  |  |
| 10 | T5灯管支架 | 三雄PAK-A02-114-A-K 单支 双端（14W 不含灯管） | 支 | 20 |  |  |  |
| 11 | T5灯管支架 | 三雄PAK-A02-128-A-K 单支 双端 （28W 不含灯管） | 支 | 20 |  |  |  |
| 12 | 单极空气开关 | 惠州海格/单极 MC116P 16A | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 单极空气开关 | 惠州海格/单极 MC120P 20A | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 双极空气开关 | 惠州海格/双极 MC225P 25A | 个 | 15 |  |  |  |
| 15 | 双极漏电开关 | 惠州海格/双极 25A AD625E（电子式） | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 双极漏电开关 | 惠州海格/双极 40A AD640E（电子式） | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 四极漏电开关 | 惠州海格/四极 40A CD440M1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 18 | 五孔插座面板 | TCL牌 美仑山系列 86型 10A | 个 | 40 |  |  |  |
| 19 | LED灯泡 | 志亮照明 5W 插口B22 | 粒 | 10 |  |  |  |
| 20 | LED灯泡 | 佛山照明水晶系列 5W/E27/6500K | 粒 | 500 |  |  |  |
| 21 | LED灯泡 | 佛山照明水晶系列 5W/E27/3000K | 粒 | 200 |  |  |  |
| 22 | LED灯泡 | 爱迪普森 玉米灯 20W 白光 E27 | 粒 | 10 |  |  |  |
| 23 | LED灯泡 | 爱迪普森 玉米灯 30W 白光 E27 | 粒 | 20 |  |  |  |
| 24 | LED | 爱尔牌 12W 灯片 | 套 | 100 |  |  |  |
| 25 | LED石英灯杯 | 环鑫 GU5.3 12V 5W LED | 粒 | 30 |  |  |  |
| 26 | 日光灯管脚 | 塑料（见样品） | 个 | 50 |  |  |  |
| 27 | 启辉器 | 三雄PAK-S10/4-65W | 粒 | 400 |  |  |  |
| 28 | 螺口灯头 | 南帆电工 LK05 | 个 | 20 |  |  |  |
| 29 | 电子镇流器 | 三雄PAK016903 1拖3 36W | 个 | 35 |  |  |  |
| 30 | 电子镇流器 | 三雄PAK012413 1拖1 28W | 个 | 20 |  |  |  |
| 31 | 日光灯镇流器 | 九佛牌 36W（40W) 超簿型 | 个 | 40 |  |  |  |
| 32 | 路灯镇流器 | 佛山照明 JLZ150Z-1 | 个 | 30 |  |  |  |
| 33 | 路灯镇流器 | 佛山照明 NG250Z-1 | 个 | 30 |  |  |  |
| 34 | 微电脑定时器 | 正泰 KG316T | 个 | 20 |  |  |  |
| 35 | 电子触发器 | 佛山照明FSL-CD-2A | 个 | 60 |  |  |  |
| 36 | 塑料粒 | 普通 | 粒 | 500 |  |  |  |
| 37 | 熔断器 | 5A 管式 RO15 | 粒 | 80 |  |  |  |
| 38 | 电线 | 万安牌 1平方（或0.75平方）单芯 | 捆 | 1 |  |  |  |
| 39 | 电线 | 人民牌 1.5平方双层铜芯 | 捆 | 2 |  |  |  |
| 40 | 电线 | 人民牌 2.5平方双层铜芯 | 捆 | 2 |  |  |  |
| 41 | 试电笔 | 南航 CDB-05/两用 | 支 | 10 |  |  |  |
| 42 | 试电笔 | 凯乐大地/带LED | 支 | 5 |  |  |  |
| 43 | 螺丝刀 | 世达牌 一字 6*100MM | 支 | 5 |  |  |  |
| 44 | 螺丝刀 | 世达牌 十字 6*100MM | 支 | 5 |  |  |  |
| 45 | 长臂断线钳 | 得力牌 24寸 60MM | 支 | 1 |  |  |  |
| 46 | 铜锁 | 通用锁（样品） | 个 | 100 |  |  |  |
| 47 | 冷水表 | 宁波埃美柯/1寸 冷水表 | 个 | 10 |  |  |  |
| 48 | 水龙头 | 爱华4分 P203T | 个 | 60 |  |  |  |
| 49 | 洗菜盆活动龙头 | 爱华 4分 96A | 个 | 10 |  |  |  |
| 50 | 立式洗菜盆活动龙头 | 爱华 4分 98A | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 大便冲厕阀 | 伊利雅 C－01 1寸 | 个 | 20 |  |  |  |
| 52 | 大便冲厕阀 | 桂花/B5/25MM 1寸 | 个 | 10 |  |  |  |
| 53 | 小便冲厕阀 | 和浴 A862C 4分 | 个 | 15 |  |  |  |
| 54 | 软管 | 龙锦泰 水暖/0.5M | 条 | 30 |  |  |  |
| 55 | 水箱配件 | 贝斯特 双按钮 29CM | 套 | 5 |  |  |  |
| 56 | 水箱配件 | 贝斯特 双按钮 18.5CM | 套 | 10 |  |  |  |
| 57 | 有线插排 | 公牛牌 GN109K 3米 | 个 | 4 | 电视电话 |  |  |
| 58 | 除锈剂 |  | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 59 | 2对市话电缆 | 广东日丰 HYY2*2*0.5（200米/捆） | 捆 | 2 |  |  |  |
| 60 | 电工胶布 |  | 粒 | 10 |  |  |  |
| 61 | 美工刀 | 大号 | 支 | 4 |  |  |  |
| 62 | 尖嘴钳 | 世达 6寸 | 支 | 4 |  |  |  |
| 63 | U盘 | 金士顿 8G | 条 | 2 |  |  |  |
| 64 | 一分支器 | 潮星TH1-6 | 只 | 10 |  |  |  |
| 65 | 一分支器 | 潮星 TH1-10 | 只 | 10 |  |  |  |
| 66 | 一分支器 | 潮星 TH1-16 | 只 | 10 |  |  |  |
| 67 | 二分支器 | 潮星 TH2-10 | 只 | 10 |  |  |  |
| 68 | 二分支器 | 潮星TH2-12 | 只 | 10 |  |  |  |
| 69 | 二分配器 | 潮星 SU204 | 只 | 10 |  |  |  |
| 70 | 四分配器 | 潮星SU407 | 只 | 10 |  |  |  |
| 71 | 六分配器 | 潮星 SU610 | 只 | 10 |  |  |  |
| 72 | 双驳双通 | 公制全铜F头双通(长28mm) | 只 | 50 |  |  |  |
| 73 | 电源适配器 | 路华科技 12V2A 插口5.5*2.5 | 只 | 10 |  |  |  |
| 74 | HDMI插线 | 安普合泰 1.4版1.2米 | 条 | 10 |  |  |  |
| 75 | 有线电视插头 | 9.5卧式弯竹节头 | 个 | 50 |  |  |  |
| 76 | SG 光功率计红光一体机红光源红光笔10公里15公里光纤测试仪笔 | 深光 SGV-310（配SC、FC、ST接头） | 只 | 1 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、需方每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用量及库存数量作适当调整。 2、投标所报之价格含运费及相关税费。 3、投标人提出对所售商品的质量及售后承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：7

质量及售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务

免费质保期期限：

免费质保期期限起计方式：

免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：

免费质保期内承诺：

1．

2．

…

免费质保期满后承诺：

1．

2．

…

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:8

退投标保证金说明函

我方参与贵校              项目（项目编号：                ）的投标。所提交的投标保证金为人民币      元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名）:

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。