| 汕头大学水电中心水电配件材料采购投标报价书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标编号：2015-028） 投标单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 金额(元) |  |
| 1 | 螺口灯泡 | 飞利浦/60W E27 | 300粒 |  |  |  |  |
| 2 | 日光管 | 三雄PAK090561（PAK－TLW14W－865） | 100支 |  |  |  |  |
| 3 | 一位开关面板 | TCL-罗格朗/K5/16A/白色 | 20个 |  |  |  |  |
| 4 | 五孔插座面板 | TCL-罗格朗 /10A/ 5孔 | 50个 |  |  |  |  |
| 5 | 人体感应开关面板 | 川科牌 C-8E 三线制 | 20个 |  |  |  |  |
| 6 | 节能灯 | 三雄PAK081318 PAK-YP-S13W-827X暖色 | 200粒 |  |  |  |  |
| 7 | LED灯 | 索正照明 5W 插口（B22） | 20粒 |  |  |  |  |
| 8 | LED灯 | 佛山照明水晶系列 日光色 E27 6500K 3W | 100粒 |  |  |  |  |
| 9 | LED灯 | 佛山照明水晶系列 日光色 E27 6500K 5W | 100粒 |  |  |  |  |
| 10 | LED灯 | 佛山照明水晶系列 暖色 E27 3300K 5W | 100粒 |  |  |  |  |
| 11 | LED灯 | 爱尔牌 12W LED灯片 | 50套 | 环形灯盘用 |  |  |  |
| 12 | 电子镇流器 | 飞利浦 EBC－214TL5 14W 1拖2 | 30个 | 行政中心用 |  |  |  |
| 13 | 电子镇流器 | 飞利浦 EBC－314TL5 14W 1拖3 | 20个 | 行政中心用 |  |  |  |
| 14 | 微电脑定时器 | 浙江 正泰 KG316T | 10个 |  |  |  |  |
| 15 | 电表 | 杭州西子/三相四线20(80)A | 5个 |  |  |  |  |
| 16 | 插只 | 南航电工 3孔 10A | 20个 |  |  |  |  |
| 17 | 有线插排 | 公牛牌 GN109K 3米 | 10个 |  |  |  |  |
| 18 | 内六角板手 | 世达牌 9件 1.5－10MM | 2套 |  |  |  |  |
| 19 | 平行线 | 万安牌 2.5平方 双层多芯软线 | 5捆 |  |  |  |  |
| 20 | 水线 | 珠江牌 2.5平方 3芯 双层 | 2捆 |  |  |  |  |
| 21 | 洗手盆龙头 | 爱华 4分 202A | 80个 |  |  |  |  |
| 22 | 水龙头 | 爱华 4分 P203T | 60个 |  |  |  |  |
| 23 | 洗菜盆活动龙头 | 爱华 4分 96A | 10个 |  |  |  |  |
| 24 | 沐浴花洒 | 中宇牌 80050 沐浴器 | 20套 |  |  |  |  |
| 25 | 水箱配件 | 贝斯特 侧按式 | 10套 |  |  |  |  |
| 26 | 牛油 | 卫士牌 | 5罐 |  |  |  |  |
| 27 | 锁头 | 浙江 金垒牌 40MM | 10个 |  |  |  |  |
| 28 | 软锁链 | 密码锁 | 10条 | 见样品 |  |  |  |
| 29 | 一分支器 | 潮星 TU1-16 | 10只 |  |  |  |  |
| 30 | 二分配器 | 潮星 SU204 | 10只 |  |  |  |  |
| 31 | 四分配器 | 潮星 SU407 | 5只 |  |  |  |  |
| 32 | 六分配器 | 潮星 SU610 | 5只 |  |  |  |  |
| 33 | 热缩管 | 20MM | 2米 |  |  |  |  |
| 34 | 山特UPS不间断电源 | SANTAK/山特 MT1000S-Pro长效机 | 1台 | 带外接电池连接线 |  |  |  |
| 35 | 山特UPS专用电池 | SANTAK/山特 C12-38 ( 12V38AH) | 1只 |  |  |  |  |
| 36 | 雷电浪涌保护器 | OVP OVP-Coax-ANT-75F-JK | 4只 |  |  |  |  |
| 37 | 英制外螺纹转公制F头 |  | 20只 |  |  |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额(大写）: |  |  |  |  |  |  |  |

售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）

代表人：

联系电话：

联系地址：

投标单位（盖章）：