## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 244284.81
1.1 |  | 四层电气安装 |  |  |  | 122272.51
1.2 |  | 空调 |  |  |  | 115326.38
1.3 |  | 二层电气安装 |  |  |  | 5084.11
1.4 |  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  | 1601.81
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 14254.15
2.1 | B1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 13227.15
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 1027
3 | C | 其他项目 | C1+C2 |  |  | 4697.83
3.1 | C1 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 3697.83
3.2 | C2 | 独立费项目 | DLF |  |  | 1000
4 | D | 不含税工程造价 | A + B + C |  |  | 263236.79
5 | E | 增值税销项税额 | A + B + C | 9 |  | 23691.31
6 | F | 含税工程造价 | D + E |  |  | 286928.1

## 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
四层电气安装
1 | 030404017010 | 配电箱 ALZ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 7488.03 | 7488.03
2 | 030404017004 | 配电箱 AL | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 22 |  | 962.02 | 21164.44
3 | 030404017011 | 配电箱 AL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 992.02 | 992.02
4 | 030404017005 | 应急照明电源装置 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 2922.02 | 2922.02
5 | 030411002003 | 金属线槽 MR100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 83.2 |  | 76.6 | 6373.12
6 | 030411001001 | 配管 硬质塑料管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 723.8 |  | 10.03 | 7259.71
7 | 030411001002 | 配管 镀锌电线管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 479.5 |  | 15.23 | 7302.79
8 | 030411001003 | 配管 镀锌电线管 SC25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 3 |  | 20.25 | 60.75
9 | 030411004011 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 2469.3 |  | 3.89 | 9605.58
10 | 030411004012 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 3604.2 |  | 5.34 | 19246.43
11 | 030411004013 | 电气配线 WDZ-BYJ-6mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 51 |  | 7.55 | 385.05
12 | 030411004014 | 电气配线 WDZN-RYS-2*4mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 77.8 |  | 10.7 | 832.46
13 | 030408001037 | 电力电缆 WDZ-YJE-4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3 | m | 30 |  | 99.29 | 2978.7
14 | 030408006030 | 户内低压电缆头 35mm2以内 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 |  | 284.5 | 569
15 | 030412004001 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 套 | 48 |  | 357.35 | 17152.8
16 | 030412004003 | 格栅金卤灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 20 |  | 229.78 | 4595.6
17 | 030412004004 | LED消防应急灯 2*1W | 1.名称:LED自带电源消防应急楼层灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 | 套 | 6 |  | 143.39 | 860.34
分部分项工程报价表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030412004005 | LED消防疏散诱导灯 1*1W | 1.名称:LED自带电源消防应急楼层灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 | 套 | 6 |  | 125.21 | 751.26
19 | 030404033001 | 排气扇 | 1.风扇安装 排气扇 | 台 | 23 |  | 196.82 | 4526.86
20 | 030404035008 | 插座 二三极插座 10A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 95 |  | 27.34 | 2597.3
21 | 030404035009 | 插座 空调插座 15A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 23 |  | 31.69 | 728.87
22 | 030404034007 | 照明开关 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 22 |  | 23.98 | 527.56
23 | 030404034008 | 照明开关 三位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 1 |  | 26.19 | 26.19
24 | 030404034009 | 照明开关 一位双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 | 个 | 2 |  | 28 | 56
25 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 265 |  | 8.92 | 2363.8
26 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 905.83 | 905.83
|  | 分部小计 | [5 empty] | 122272.51
空调
27 | 030701003001 | 定频单冷挂壁式空调 1.5匹 | 1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 8以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 | 台 | 26 |  | 3721.29 | 96753.54
28 | 031001004001 | 铜管（橡塑管套保温） Φ6.35 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 3.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 | m | 156 |  | 32.93 | 5137.08
29 | 031001004002 | 铜管（橡塑管套保温） Φ12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 156 |  | 44.48 | 6938.88
30 | 030411004015 | 空调室内外机信号连接线（共3芯） | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | m | 156 |  | 6.23 | 971.88
分部分项工程报价表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 031001006005 | 塑料管（空调排水） DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20 | m | 156 |  | 29.29 | 4569.24
32 | 031001006006 | 空调钻墙孔 | 1.机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ65 2.堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内 | m | 26 |  | 36.76 | 955.76
|  | 分部小计 | [5 empty] | 115326.38
二层电气安装
33 | 030404017013 | 配电箱 AL2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1177.02 | 1177.02
34 | 030411001005 | 配管 硬质塑料管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 53 |  | 10.03 | 531.59
35 | 030411001006 | 配管 镀锌电线管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 23 |  | 15.23 | 350.29
36 | 030411004016 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 72.6 |  | 3.89 | 282.41
37 | 030411004017 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 171 |  | 5.34 | 913.14
38 | 030412004006 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 套 | 4 |  | 357.35 | 1429.4
39 | 030404035010 | 插座 二三极插座 10A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 6 |  | 27.34 | 164.04
40 | 030404035011 | 插座 空调插座 15A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 2 |  | 31.69 | 63.38
41 | 030404034010 | 照明开关 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 2 |  | 23.98 | 47.96
42 | 030411006007 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 14 |  | 8.92 | 124.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5084.11
给排水、采暖、燃气工程
43 | 030901013003 | 手提式干粉灭火器 4kg | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 具 | 6 |  | 104.02 | 624.12
44 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 5.3 |  | 27.09 | 143.58
分部分项工程报价表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 031001006004 | UPVC塑料排水管 DN50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 1.8 |  | 31.47 | 56.65
46 | 031003001001 | 截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 40.22 | 40.22
47 | 031004004001 | 不锈钢洗涤盆 | 1.洗涤盆安装 肘式开关 冷水 | 组 | 1 |  | 688.53 | 688.53
48 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 不锈钢地漏 DN50 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  | 48.71 | 48.71
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1601.81
合 计 | [7 empty] | 244284.81

## 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
四层电气安装
1 | 030404017010 | 配电箱 ALZ | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 7231.16 |  |  | 49.63 | 34.54 | 7488.03
2 | 030404017004 | 配电箱 AL | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 143.81 | 748.12 |  |  | 41.33 | 28.76 | 962.02
3 | 030404017011 | 配电箱 AL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 143.81 | 778.12 |  |  | 41.33 | 28.76 | 992.02
4 | 030404017005 | 应急照明电源装置 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 143.81 | 2708.12 |  |  | 41.33 | 28.76 | 2922.02
5 | 030411002003 | 金属线槽 MR100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 22.17 | 43.62 |  |  | 6.37 | 4.43 | 76.6
6 | 030411001001 | 配管 硬质塑料管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 4.42 | 3.46 |  |  | 1.27 | 0.88 | 10.03
7 | 030411001002 | 配管 镀锌电线管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 4.97 | 7.83 |  |  | 1.43 | 0.99 | 15.23
8 | 030411001003 | 配管 镀锌电线管 SC25 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 7.17 | 9.53 | 0.03 |  | 2.07 | 1.44 | 20.25
9 | 030411004011 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 0.78 | 2.72 |  |  | 0.22 | 0.16 | 3.89
10 | 030411004012 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 4.32 |  |  | 0.2 | 0.14 | 5.34
11 | 030411004013 | 电气配线 WDZ-BYJ-6mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 6.53 |  |  | 0.2 | 0.14 | 7.55
12 | 030411004014 | 电气配线 WDZN-RYS-2*4mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 0.8 | 9.5 |  |  | 0.23 | 0.16 | 10.7
13 | 030408001037 | 电力电缆 WDZ-YJE-4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3 | 8.05 | 87.04 | 0.19 |  | 2.37 | 1.65 | 99.29
14 | 030408006030 | 户内低压电缆头 35mm2以内 | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35 | 103.23 | 130.95 |  |  | 29.67 | 20.65 | 284.5
15 | 030412004001 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 45.53 | 289.63 |  |  | 13.09 | 9.11 | 357.35
16 | 030412004003 | 格栅金卤灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 18.94 | 201.61 |  |  | 5.44 | 3.79 | 229.78
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
17 | 030412004004 | LED消防应急灯 2*1W | 1.名称:LED自带电源消防应急楼层灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 | 23.3 | 108.73 |  |  | 6.7 | 4.66 | 143.39
18 | 030412004005 | LED消防疏散诱导灯 1*1W | 1.名称:LED自带电源消防应急楼层灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁式 | 23.3 | 90.55 |  |  | 6.7 | 4.66 | 125.21
19 | 030404033001 | 排气扇 | 1.风扇安装 排气扇 | 58.6 | 109.66 |  |  | 16.84 | 11.72 | 196.82
20 | 030404035008 | 插座 二三极插座 10A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 15.52 |  |  | 2.29 | 1.59 | 27.34
21 | 030404035009 | 插座 空调插座 15A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 19.86 |  |  | 2.29 | 1.59 | 31.69
22 | 030404034007 | 照明开关 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 8.14 | 11.87 |  |  | 2.34 | 1.63 | 23.98
23 | 030404034008 | 照明开关 三位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 8.14 | 14.08 |  |  | 2.34 | 1.63 | 26.19
24 | 030404034009 | 照明开关 一位双控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 | 8.15 | 15.89 |  |  | 2.34 | 1.63 | 28
25 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 4.13 | 2.78 |  |  | 1.19 | 0.83 | 8.92
26 | 030414002009 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 560.6 |  | 48.4 |  | 175.03 | 121.8 | 905.83
空调
27 | 030701003001 | 定频单冷挂壁式空调 1.5匹 | 1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 8以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 | 275.11 | 3231.82 | 56.24 |  | 91.85 | 66.27 | 3721.29
28 | 031001004001 | 铜管（橡塑管套保温） Φ6.35 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 3.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 | 5.73 | 24.14 | 0.23 |  | 1.64 | 1.19 | 32.93
29 | 031001004002 | 铜管（橡塑管套保温） Φ12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 4.7 | 37.6 |  |  | 1.25 | 0.94 | 44.48
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
30 | 030411004015 | 空调室内外机信号连接线（共3芯） | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 | 0.94 | 4.83 |  |  | 0.27 | 0.19 | 6.23
31 | 031001006005 | 塑料管（空调排水） DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 2.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20 | 10.76 | 13.43 | 0.01 |  | 2.94 | 2.16 | 29.29
32 | 031001006006 | 空调钻墙孔 | 1.机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ65 2.堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内 | 20.3 | 1.66 | 3.3 |  | 6.79 | 4.72 | 36.76
二层电气安装
33 | 030404017013 | 配电箱 AL2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 143.81 | 963.12 |  |  | 41.33 | 28.76 | 1177.02
34 | 030411001005 | 配管 硬质塑料管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 4.42 | 3.46 |  |  | 1.27 | 0.88 | 10.03
35 | 030411001006 | 配管 镀锌电线管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 4.97 | 7.83 |  |  | 1.43 | 0.99 | 15.23
36 | 030411004016 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 0.78 | 2.72 |  |  | 0.22 | 0.16 | 3.89
37 | 030411004017 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 4.32 |  |  | 0.2 | 0.14 | 5.34
38 | 030412004006 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 45.53 | 289.63 |  |  | 13.09 | 9.11 | 357.35
39 | 030404035010 | 插座 二三极插座 10A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 15.52 |  |  | 2.29 | 1.59 | 27.34
40 | 030404035011 | 插座 空调插座 15A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 19.86 |  |  | 2.29 | 1.59 | 31.69
41 | 030404034010 | 照明开关 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 8.15 | 11.87 |  |  | 2.34 | 1.63 | 23.98
42 | 030411006007 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 4.13 | 2.78 |  |  | 1.19 | 0.83 | 8.92
给排水、采暖、燃气工程
43 | 030901013003 | 手提式干粉灭火器 4kg | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 12.28 | 85.88 |  |  | 3.41 | 2.46 | 104.02
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
44 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 11.59 | 9.95 | 0.01 |  | 3.22 | 2.32 | 27.09
45 | 031001006004 | UPVC塑料排水管 DN50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 13.79 | 11.09 | 0.01 |  | 3.82 | 2.76 | 31.47
46 | 031003001001 | 截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 7.69 | 28.24 | 0.42 |  | 2.25 | 1.62 | 40.22
47 | 031004004001 | 不锈钢洗涤盆 | 1.洗涤盆安装 肘式开关 冷水 | 43.68 | 624.01 |  |  | 12.11 | 8.74 | 688.53
48 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 不锈钢地漏 DN50 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 13.08 | 29.39 |  |  | 3.63 | 2.62 | 48.71

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  | 13227.15
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 13227.15
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1027 |  | 1027
2.2.1 | BM250 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 986.23 |  | 986.23
2.2.2 | BM438 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 40.77 |  | 40.77
小 计 | [6 empty] | 1027
合 计 | [6 empty] | 1027
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 独立费
独立费
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  | 合价
1000
| 拆除现有强弱电管线及设备（包含但不限于灯具、开关、风扇、插座面板、配电箱、旧桥架等) | 800 | 1 |  | 800
| 更换电话接线箱（铝合金或不锈钢并预埋6米DN25PVC穿线管） | 200 | 1 |  | 200
| 合 计 |  |  |  | 1000

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 35338.0047 | 1 |  | 35338
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1027.0056 | 1 |  | 1027.01
3 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 8.6741 | 5.38 |  | 46.67
4 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.9516 | 3.44 |  | 3.27
5 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.4839 | 3.16 |  | 1.53
6 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.3978 | 26.42 |  | 10.51
7 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1129 | 25.7 |  | 2.9
8 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.165 | 11.09 |  | 1.83
9 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1.28 | 0.13 |  | 0.17
10 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 0.5 | 2.1 |  | 1.05
11 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.06 |  | 0.21
12 | 02270001 | 棉纱 | kg | 30.12 | 11.47 |  | 345.48
13 | 02270020 | 白布 | kg | 2.976 | 2.75 |  | 8.18
14 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 13.862 | 0.18 |  | 2.5
15 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0645 | 5.58 |  | 0.36
16 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.412 | 56.57 |  | 23.31
17 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 8.736 | 12.09 |  | 105.62
18 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 81.744 | 0.43 |  | 35.15
19 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 7.26 | 5.04 |  | 36.59
20 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
21 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 26.52 | 10.32 |  | 273.69
22 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 23.76 | 0.6 |  | 14.26
23 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 20.8 | 16 |  | 332.8
24 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.0464 | 2.4 |  | 0.11
25 | 03014271@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 7.7637 | 1.58 |  | 12.27
26 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 62.0775 | 3.81 |  | 236.52
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 14.301 | 0.94 |  | 13.44
28 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.3443 | 5.96 |  | 2.05
29 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.04 | 7.69 |  | 15.69
30 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg | 0.468 | 75.52 |  | 35.34
31 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.8198 | 47.01 |  | 38.54
32 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 8.9547 | 52.47 |  | 469.85
33 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.1804 | 6.84 |  | 8.07
34 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 9.96 |  | 0.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.6848 | 2.76 |  | 4.65
36 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.044 | 4.14 |  | 0.18
37 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 23.0708 | 0.43 |  | 9.92
38 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0624 | 4.57 |  | 0.29
39 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0382 | 495.1 |  | 18.91
40 | 04010020@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.6 | 0.5 |  | 0.3
41 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.1076 | 218.45 |  | 23.51
42 | 10130100 | 镀锌槽型吊码双边 δ3 | 个 | 107.12 | 0.73 |  | 78.2
43 | 13010050@3 | 醇酸清漆 | kg | 1.6206 | 14.92 |  | 24.18
44 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.26 | 12 |  | 3.12
45 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.78 | 11.28 |  | 8.8
46 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.3142 | 10.26 |  | 3.22
47 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.039 | 6.2 |  | 0.24
48 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.15 | 8.1 |  | 1.22
49 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.1604 | 7.24 |  | 15.64
50 | 14030040@7 | 汽油综合 | kg | 35.6667 | 7.24 |  | 258.23
51 | 14030040@8 | 汽油综合 | kg | 1.0296 | 7.24 |  | 7.45
52 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 1.6206 | 3.94 |  | 6.39
53 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 0.012 | 6.96 |  | 0.08
54 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 10.732 | 14.45 |  | 155.08
55 | 14330030 | 丙酮 | kg | 2.2367 | 9.74 |  | 21.79
56 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0195 | 6.33 |  | 0.12
57 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.023 | 5.31 |  | 0.12
58 | 14390020 | 氮气 | m3 | 5.0544 | 4.57 |  | 23.1
59 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.248 | 5.16 |  | 11.6
60 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.8741 | 13.3 |  | 11.63
61 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.6859 | 14.02 |  | 9.62
62 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.6214 | 1.88 |  | 1.17
63 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 | 334.776 | 2.64 |  | 883.81
64 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2097 | 4.19 |  | 0.88
65 | 17010060@1 | 焊接钢管DN50 | m | 0.1 | 20.84 |  | 2.08
66 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 3.4 | 0.4 |  | 1.36
67 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0968 | 5 |  | 0.48
68 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 1.01 | 1.15 |  | 1.16
69 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 |  | 12.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
70 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0645 | 26 |  | 1.68
71 | 21310010 | 肥皂 | 块 | 0.234 | 3.56 |  | 0.83
72 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0323 | 20 |  | 0.65
73 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0323 | 5.56 |  | 0.18
74 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 40.4896 | 2.4 |  | 97.18
75 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.4 | 63.75 |  | 25.5
76 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 4.25 | 53.88 |  | 228.99
77 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 62.78 |  | 12.56
78 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 112.4524 | 1.88 |  | 211.41
79 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 21.1744 | 3.26 |  | 69.03
80 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 197.2884 | 1.11 |  | 218.99
81 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 60.275 | 1.11 |  | 66.91
82 | 29060040@1 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 129.3938 | 0.99 |  | 128.1
83 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 0.7725 | 1.17 |  | 0.9
84 | 29060100@1 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 77.6363 | 0.17 |  | 13.2
85 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 0.4635 | 0.26 |  | 0.12
86 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 620.775 | 0.06 |  | 37.25
87 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 200.026 | 0.48 |  | 96.01
88 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 12.36 | 0.74 |  | 9.15
89 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 85.26 | 1.06 |  | 90.38
90 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 50.75 | 1.74 |  | 88.31
91 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.62 |  | 5.32
92 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
93 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09 | 5.44 |  | 33.13
94 | 29170210@1 | 镀锌地线夹20 | 套 | 414.06 | 0.36 |  | 149.06
95 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 2.472 | 0.53 |  | 1.31
96 | 34110010 | 水 | m3 | 0.04 | 4.5 |  | 0.18
97 | 34110010@5 | 水 | m3 | 0.2972 | 4.5 |  | 1.34
98 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 2.34 | 0.68 |  | 1.59
99 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 3.9 | 4.37 |  | 17.04
100 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 304.1561 | 1 |  | 304.16
101 | 03071071 | 不锈钢盆水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 150 |  | 151.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 03072021@1 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 1 | 26.84 |  | 26.84
103 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 15 |  | 15.15
104 | 15000020@1 | 保温套管 Φ20 厚度13mm | m | 159.12 | 4.29 |  | 682.62
105 | 15000020@3 | 橡塑管套保温 Φ15 | m | 318.24 | 7.5 |  | 2386.8
106 | 17150020@1 | 铜管 Φ6.35 | m | 159.9 | 13.72 |  | 2193.83
107 | 17150020@2 | 铜管 Φ12.7 | m | 159.9 | 27 |  | 4317.3
108 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 1.01 | 10 |  | 10.1
109 | 17250050@4 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 5.3848 | 7.8 |  | 42
110 | 17250050@5 | 塑料管（空调排水） DN20 | m | 158.496 | 4.7 |  | 744.93
111 | 17250370@1 | 塑料排水管 DN50 | m | 1.8216 | 4.71 |  | 8.58
112 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 1.01 | 3 |  | 3.03
113 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN50 | 个 | 1.242 | 8.69 |  | 10.79
114 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20 | 个 | 8.056 | 1.24 |  | 9.99
115 | 18090350 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) | 个 | 237.12 | 1.24 |  | 294.03
116 | 19000001@5 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 25.74 |  | 26
117 | 21130001 | 洗涤盆 | 套 | 1.01 | 350 |  | 353.5
118 | 21130005 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 43.34 |  | 43.77
119 | 21310100 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01 | 20 |  | 20.2
120 | 23010001@2 | 手提式干粉灭火器 4kg | 个 | 6 | 58 |  | 348
121 | 23070001@1 | 灭火器箱 | 个 | 3 | 55 |  | 165
122 | 25000001@18 | 格栅金卤灯 | 套 | 20.2 | 198 |  | 3999.6
123 | 25000001@19 | LED消防疏散诱导灯 1*1W | 套 | 6.06 | 87 |  | 527.22
124 | 25000001@20 | LED消防应急灯 2*1W | 套 | 6.06 | 105 |  | 636.3
125 | 25000001@6 | LED灯盘 1200*600 | 套 | 52.52 | 280 |  | 14705.6
126 | 26050001@3 | 一位双控开关 | 个 | 2.04 | 15 |  | 30.6
127 | 26050001@5 | 二位开关 | 个 | 24.48 | 11 |  | 269.28
128 | 26050001@6 | 三位开关 | 个 | 1.02 | 13 |  | 13.26
129 | 26410060@5 | 二三极插座 10A | 个 | 103.02 | 14.74 |  | 1518.51
130 | 26410060@6 | 空调插座 15A | 个 | 25.5 | 19 |  | 484.5
131 | 28030170@10 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 2796.09 | 2.33 |  | 6514.89
132 | 28030170@11 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 4077.216 | 3.85 |  | 15697.28
133 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 55.08 | 5.9 |  | 324.97
134 | 28030410@2 | 多芯电线 WDZN-RYS-2*4mm2BV | m | 84.024 | 8.65 |  | 726.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 28030410@4 | 空调室内外机信号连接线（共3芯）BV | m | 168.48 | 4.3 |  | 724.46
136 | 28110210@28 | 铜芯电缆 WDZ-YJE-4*25+1*16 | m | 30.3 | 85.65 |  | 2595.2
137 | 29030030@3 | 金属线槽 MR100*100 | m | 85.696 | 40 |  | 3427.84
138 | 29060030@4 | 镀锌电线管 SC20 | m | 517.575 | 6.48 |  | 3353.89
139 | 29060030@5 | 镀锌电线管 SC25 | m | 3.09 | 7.83 |  | 24.19
140 | 29060140@1 | 硬质塑料管 PC20 | m | 854.48 | 2.98 |  | 2546.35
141 | 29070020@7 | 户内低压电缆头 35mm2以内 | 套 | 2.04 | 65 |  | 132.6
142 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 284.58 | 1.72 |  | 489.48
143 | 50350010 | 排气扇 | 台 | 23 | 108.36 |  | 2492.28
144 | 50030010 | 定频单冷挂壁式空调 1.5匹 | 台 | 26 | 3200 |  | 83200
145 | 55090080@18 | 配电箱 ALZ | 台 | 1 | 7200 |  | 7200
146 | 55090080@19 | 配电箱 AL1 | 台 | 1 | 755 |  | 755
147 | 55090080@20 | 配电箱 AL2 | 台 | 1 | 940 |  | 940
148 | 55090080@8 | 配电箱 AL | 台 | 22 | 725 |  | 15950
149 | 55090080@9 | 应急照明电源装置 | 台 | 1 | 2685 |  | 2685
150 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.3397 | 230 |  | 768.13
151 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 215.1738 | 1 |  | 215.17
152 | 99450640 | 检修费 | 元 | 73.5035 | 1 |  | 73.5
153 | 99450650 | 维护费 | 元 | 171.2042 | 1 |  | 171.2
154 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 10.9426 | 1 |  | 10.94
155 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2364 | 6.36 |  | 1.5
156 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 23.0553 | 6.36 |  | 146.63
157 | 99450680@9 | 柴油(机械用)0# | kg | 23.0553 | 6.36 |  | 146.63
158 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 106.9478 | 0.55 |  | 58.82
159 | 99450700@8 | 电(机械用) | kw·h | 64.2893 | 0.55 |  | 35.36
160 | 99451300 | 校验费 | 元 | 12.619 | 1 |  | 12.62
161 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 1.682 | 5.09 |  | 8.56
162 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 0.789 | 11.3 |  | 8.92
163 | 870699204 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.841 | 17.01 |  | 14.31
164 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | 21.06 |  | 16.62
165 | 990220040 | 混凝土开孔机综合 | 台班 | 3.38 | 25.39 |  | 85.82
166 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.0039 | 939.84 |  | 3.67
167 | 990304004@6 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.546 | 939.84 |  | 513.15
168 | 990304004@7 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.546 | 939.84 |  | 513.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学楼科研办公室修缮工程-安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
169 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.0039 | 553.42 |  | 2.16
170 | 990401020@5 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.234 | 553.42 |  | 129.5
171 | 990401020@6 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.234 | 553.42 |  | 129.5
172 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 | 0.676 | 261.91 |  | 177.05
173 | 990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 0.0156 | 8.38 |  | 0.13
174 | 990748010@1 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 | 0.008 | 36.58 |  | 0.29
175 | 990759010 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 | 0.0018 | 51.5 |  | 0.09
176 | 990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.001 | 27.94 |  | 0.03
177 | 990801020@2 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.0163 | 32 |  | 0.52
178 | 990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.0221 | 16.68 |  | 0.37
179 | 990901010@5 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.156 | 51.57 |  | 8.04
180 | 990901015@3 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.0161 | 73.46 |  | 1.18
181 | 991003050@1 | 电动空气压缩机排气量6(m3/min) | 台班 | 0.1404 | 195.47 |  | 27.44
|  | 合计 |  |  |  |  | 229063.56