## 清单封面（预算）
工程预算书
建 设 单 位： |  | 汕头大学
工 程 名 称： |  | 文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰
工 程 造 价： |  | 522,338.41元
造 价 大 写： |  | 伍拾贰万贰仟叁佰叁拾捌元肆角壹分
编 制 单 位： |  | {工程基本信息\编制单位}
编 制 日 期：
单 位 负 责 人： |  |  | 复 核 人： | 编 制 人：

## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 435090.57
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 37401.26
2.1 | B1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 20230.39
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 17170.87
3 | C | 其他项目 | C1+C2 |  |  | 6717.72
3.1 | C1 | 预算包干费 | RGF+JXF | 7 |  | 6717.72
3.2 | C2 | 独立费项目
4 | D | 不含税工程造价 | A + B + C |  |  | 479209.55
5 | E | 增值税销项税额 | A + B + C | 9 |  | 43128.86
6 | F | 含税工程造价 | D + E |  |  | 522338.41

## 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
拆除项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 数量估 | 1.开门窗洞口 180墙 水泥砂浆1:3 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m3 | 5 |  | 150.71 | 753.55
2 | 040402011001 | 洞门砌筑 数量估 | 1.封洞 砖墙砌体 水泥砂浆1:2 水泥砂浆1:3 | m3 | 10 |  | 1169.13 | 11691.3
3 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 不带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 36.23 |  | 6.45 | 233.68
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 44.19 |  | 26.72 | 1180.76
5 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 5.28 |  | 19.32 | 102.01
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 55.9 |  | 20.87 | 1166.63
7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除(整樘) 金属  2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 47.7 |  | 24.93 | 1189.16
8 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 21.6 |  | 89.58 | 1934.93
9 | 011610002003 | 金属窗拆除 | 1.窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 183.28 |  | 12.87 | 2358.81
10 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒拆除 含窗帘布 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m | 91.92 |  | 9.46 | 869.56
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | m2 | 35.84 |  | 10.53 | 377.4
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面拆除 金属龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 12.24 |  | 17.4 | 212.98
13 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面拆除 木龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 18.36 |  | 14.84 | 272.46
分部分项工程计价表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 1039.93 |  | 5.98 | 6218.78
15 | 011609002001 | 宣传栏、黑板拆除 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 24.6 |  | 20.95 | 515.37
16 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 1 |  | 22.01 | 22.01
17 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 20 |  | 13.3 | 266
18 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.拆除洗手台 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 套 | 2 |  | 43.95 | 87.9
19 | 011611005001 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 170.99 |  | 29.26 | 5003.17
20 | 011605001002 | 平面块料拆除 外挑窗台上、下板面 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 50 |  | 26 | 1300
21 | 011602001001 | 讲台拆除 | 1.人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m3 | 0.1 |  | 1242.64 | 124.26
|  | 分部小计 | [5 empty] | 35880.72
装饰项目
22 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 386.15 |  | 7.24 | 2795.73
23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.1:2水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm | m2 | 42.72 |  | 32.8 | 1401.22
24 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.楼地面 仿木胶地板 2.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 | m2 | 85.44 |  | 233.28 | 19931.44
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 新墙面及修补 120高 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 建筑胶粘剂粘贴 | m2 | 11.5 |  | 197.44 | 2270.56
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 修补 | 1.各种墙面15+5mm 1:3水泥砂浆底 1:2水泥砂浆面 内墙 | m2 | 50 |  | 33.02 | 1651
分部分项工程计价表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011206002001 | 块料零星项目 外墙修补 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 2.底层抹灰15mm 零星项目 水泥砂浆1:3 | m2 | 30 |  | 235.26 | 7057.8
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 | m2 | 186.22 |  | 199.83 | 37212.34
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 修补 材料利旧80% | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 | m2 | 20 |  | 74.37 | 1487.4
30 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层龙骨 2.天棚阻燃胶合板面层9厚 | m2 | 6.4 |  | 104.49 | 668.74
31 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.铝合金挂片面层 20×100×0.8 条型间距(mm) 100 2.卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 | m2 | 89.64 |  | 174.54 | 15645.77
32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.窗位外墙内面封硅酸钙板 12厚 | m2 | 44.8 |  | 103.21 | 4623.81
33 | 080807014001 | 天棚吊顶开孔 | 1.灯光孔(每个面积在 0.02m2以内)开孔 | 个 | 12 |  | 6.54 | 78.48
34 | 080807014002 | 天棚吊顶开孔 | 1.风口(每个面积在0.1m2以内)开孔 | 个 | 23 |  | 10.95 | 251.85
35 | 010810003001 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒 胶合板 单轨 | m | 91.92 |  | 57.68 | 5301.95
36 | 010810001001 | 窗帘 高度3.35米 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 | m2 | 307.93 |  | 37.75 | 11624.36
37 | 011210006001 | 墙体隔断 | 1.轻钢龙骨12厚硅酸钙板隔墙(包龙骨) 双面 2.隔音墙加装岩棉 110厚 | m2 | 168.66 |  | 424.62 | 71616.41
38 | 011210006002 | 洞口封硅酸钙板 | 1.木龙骨12厚硅酸钙板面层(包龙骨) 双面  2.隔音墙加装岩棉 110厚 3.墙面粘贴抗裂纤维网 200宽 | m2 | 26.4 |  | 502.18 | 13257.55
39 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金四扇推拉窗90系列 带亮 | m2 | 183.28 |  | 367.29 | 67316.91
40 | 010802001001 | 金属成品钢板门 | 1.塑钢门安装 平开 2.塑钢门 平开 3.特殊五金安装 门磁吸安装 4.特殊五金安装 门锁安装 单向 | m2 | 48.58 |  | 565.62 | 27477.82
分部分项工程计价表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010802001002 | 不锈钢全玻璃门 | 1.地弹门安装 全玻璃门 2.不锈钢全玻璃门制作 3.全玻璃门配件安装 曲夹 4.全玻璃门配件安装 锁夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 7.红色警示胶带 | m2 | 7.2 |  | 1966.24 | 14156.93
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 1039.93 |  | 38.47 | 40006.11
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 硅酸钙板面 墙柱面 | m2 | 290.17 |  | 37.54 | 10892.98
44 | 011406001003 | 抹灰面油漆 通道天棚内 | 1.室内涂料二遍 天棚防霉涂料 | m2 | 88.32 |  | 18.61 | 1643.64
45 | 011406001004 | 抹灰面油漆 通道天棚内 | 1.室内涂料二遍 内墙防霉涂料 | m2 | 120.02 |  | 15.67 | 1880.71
46 | 011505001001 | 石板茶水台 600×800 | 1.黑金沙石板茶水台面 1:2水泥砂浆 2.黑金沙石板台面、台脚侧面 厚20mm 宽度600mm 3.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度50mm以内 5.铺贴花岗岩 踢脚线 1:2水泥砂浆 6.石板层架、衬板、台脚衬板 厚20mm 宽度600mm 7.镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 8.底层抹灰15mm 零星项目 1:3水泥砂浆 9.零星砌体 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 10.石材磨边 普通边 11.石材磨边 斜边 12.成品平开门扇安装（18厚胶合板面贴铝塑板,铝封边） | m | 5.89 |  | 1669.05 | 9830.7
47 | 011501008001 | 置物架 600*2150*400 | 1.置物架 外饰面防火板 内饰面防火板  2.木封边条油漆 硝基清漆 | 个 | 20 |  | 1065.99 | 21319.8
48 | 010510003001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 | m3 | 0.81 |  | 691.66 | 560.24
分部分项工程计价表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.预制构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.预制构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.2 |  | 6187.31 | 1237.46
50 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造白色窗台石 厚20mm  2.石材磨边 小圆边 | m2 | 6.6 |  | 468.12 | 3089.59
51 | 011508004001 | 户门牌 | 1.户门牌 200*300 | 个 | 26 |  | 46.73 | 1214.98
52 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽100mm以内 2.外墙变形缝拆除 | m | 8 |  | 102.84 | 822.72
53 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 1 |  | 882.85 | 882.85
|  | 分部小计 | [5 empty] | 399209.85
合 计 | [7 empty] | 435090.57

## 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
拆除项目
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 数量估 | 1.开门窗洞口 180墙 水泥砂浆1:3 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 39.45 | 46.98 | 37.91 |  | 10.89 | 15.47 | 150.71
2 | 040402011001 | 洞门砌筑 数量估 | 1.封洞 砖墙砌体 水泥砂浆1:2 水泥砂浆1:3 | 561.65 | 416.13 |  |  | 79.02 | 112.33 | 1169.13
3 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 不带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 4.74 |  | 0.08 |  | 0.68 | 0.96 | 6.45
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 18.04 |  | 1.9 |  | 2.8 | 3.99 | 26.72
5 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 8.72 |  | 5.69 |  | 2.03 | 2.88 | 19.32
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 13.3 |  | 2.27 |  | 2.19 | 3.11 | 20.87
7 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门拆除(整樘) 金属  2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 17.23 |  | 1.36 |  | 2.62 | 3.72 | 24.93
8 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 65.45 |  | 1.36 |  | 9.4 | 13.36 | 89.58
9 | 011610002003 | 金属窗拆除 | 1.窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 8.23 |  | 1.36 |  | 1.35 | 1.92 | 12.87
10 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒拆除 含窗帘布 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 6.83 |  | 0.23 |  | 0.99 | 1.41 | 9.46
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 7.85 |  |  |  | 1.11 | 1.57 | 10.53
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面拆除 金属龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 11.61 |  | 1.36 |  | 1.83 | 2.6 | 17.4
13 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙柱面拆除 木龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 9.18 |  | 1.9 |  | 1.56 | 2.21 | 14.84
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
14 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 4.35 |  | 0.11 |  | 0.63 | 0.89 | 5.98
15 | 011609002001 | 宣传栏、黑板拆除 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 11.84 |  | 3.79 |  | 2.2 | 3.13 | 20.95
16 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 16.42 |  |  |  | 2.31 | 3.28 | 22.01
17 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 8.03 |  | 1.9 |  | 1.4 | 1.98 | 13.3
18 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.拆除洗手台 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 27.33 |  | 5.46 |  | 4.61 | 6.56 | 43.95
19 | 011611005001 | 防盗网拆除 | 1.防盗网拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 21.45 |  | 0.38 |  | 3.07 | 4.37 | 29.26
20 | 011605001002 | 平面块料拆除 外挑窗台上、下板面 | 1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 17.87 |  | 1.52 |  | 2.73 | 3.88 | 26
21 | 011602001001 | 讲台拆除 | 1.人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | 888.9 |  | 37.9 |  | 130.41 | 185.37 | 1242.64
装饰项目
22 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.单独酸洗打蜡 楼地面 | 5.03 | 0.32 |  |  | 0.89 | 1.01 | 7.24
23 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.1:2水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm | 14.43 | 12.92 |  |  | 2.56 | 2.89 | 32.8
24 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.楼地面 仿木胶地板 2.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 | 20.54 | 204.78 | 0.15 |  | 3.67 | 4.14 | 233.28
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 新墙面及修补 120高 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 建筑胶粘剂粘贴 | 65.58 | 107.12 |  |  | 11.63 | 13.12 | 197.44
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 修补 | 1.各种墙面15+5mm 1:3水泥砂浆底 1:2水泥砂浆面 内墙 | 14.78 | 12.99 |  |  | 2.29 | 2.96 | 33.02
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
27 | 011206002001 | 块料零星项目 外墙修补 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 2.底层抹灰15mm 零星项目 水泥砂浆1:3 | 135.22 | 52.04 |  |  | 20.96 | 27.04 | 235.26
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 | 31.11 | 157.72 | 0.07 |  | 4.7 | 6.24 | 199.83
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 修补 材料利旧80% | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 | 31.11 | 32.34 | 0.01 |  | 4.69 | 6.22 | 74.37
30 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层龙骨 2.天棚阻燃胶合板面层9厚 | 17.74 | 80.48 | 0.04 |  | 2.68 | 3.55 | 104.49
31 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.铝合金挂片面层 20×100×0.8 条型间距(mm) 100 2.卡式轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 辅龙骨间距450内 平面 | 15.24 | 153.96 |  |  | 2.3 | 3.05 | 174.54
32 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.窗位外墙内面封硅酸钙板 12厚 | 7.43 | 91.63 | 1.12 |  | 1.32 | 1.71 | 103.21
33 | 080807014001 | 天棚吊顶开孔 | 1.灯光孔(每个面积在 0.02m2以内)开孔 | 4.84 |  |  |  | 0.73 | 0.97 | 6.54
34 | 080807014002 | 天棚吊顶开孔 | 1.风口(每个面积在0.1m2以内)开孔 | 8.11 |  |  |  | 1.22 | 1.62 | 10.95
35 | 010810003001 | 饰面夹板窗帘盒 | 1.窗帘盒 胶合板 单轨 | 10.8 | 43.08 | 0.03 |  | 1.59 | 2.17 | 57.68
36 | 010810001001 | 窗帘 高度3.35米 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 | 3.03 | 33.67 |  |  | 0.44 | 0.61 | 37.75
37 | 011210006001 | 墙体隔断 | 1.轻钢龙骨12厚硅酸钙板隔墙(包龙骨) 双面 2.隔音墙加装岩棉 110厚 | 33.06 | 379.83 |  |  | 5.12 | 6.61 | 424.62
38 | 011210006002 | 洞口封硅酸钙板 | 1.木龙骨12厚硅酸钙板面层(包龙骨) 双面  2.隔音墙加装岩棉 110厚 3.墙面粘贴抗裂纤维网 200宽 | 47.55 | 437.8 |  |  | 7.33 | 9.51 | 502.18
39 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.推拉窗安装 2.铝合金四扇推拉窗90系列 带亮 | 23.87 | 335.15 |  |  | 3.5 | 4.77 | 367.29
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
40 | 010802001001 | 金属成品钢板门 | 1.塑钢门安装 平开 2.塑钢门 平开 3.特殊五金安装 门磁吸安装 4.特殊五金安装 门锁安装 单向 | 60.8 | 483.75 |  |  | 8.91 | 12.16 | 565.62
41 | 010802001002 | 不锈钢全玻璃门 | 1.地弹门安装 全玻璃门 2.不锈钢全玻璃门制作 3.全玻璃门配件安装 曲夹 4.全玻璃门配件安装 锁夹 5.特殊五金安装 地弹簧 6.特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 7.红色警示胶带 | 118.59 | 1806.54 |  |  | 17.38 | 23.72 | 1966.24
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 19.23 | 12.49 |  |  | 2.9 | 3.85 | 38.47
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油二遍 硅酸钙板面 墙柱面 | 18.55 | 12.49 |  |  | 2.8 | 3.71 | 37.54
44 | 011406001003 | 抹灰面油漆 通道天棚内 | 1.室内涂料二遍 天棚防霉涂料 | 10.08 | 4.99 |  |  | 1.52 | 2.02 | 18.61
45 | 011406001004 | 抹灰面油漆 通道天棚内 | 1.室内涂料二遍 内墙防霉涂料 | 8.07 | 4.77 |  |  | 1.22 | 1.61 | 15.67
综合单价分析表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
46 | 011505001001 | 石板茶水台 600×800 | 1.黑金沙石板茶水台面 1:2水泥砂浆 2.黑金沙石板台面、台脚侧面 厚20mm 宽度600mm 3.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 4.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度50mm以内 5.铺贴花岗岩 踢脚线 1:2水泥砂浆 6.石板层架、衬板、台脚衬板 厚20mm 宽度600mm 7.镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 8.底层抹灰15mm 零星项目 1:3水泥砂浆 9.零星砌体 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 10.石材磨边 普通边 11.石材磨边 斜边 12.成品平开门扇安装（18厚胶合板面贴铝塑板,铝封边） | 335.52 | 1201.77 | 10.46 |  | 52.1 | 69.2 | 1669.05
47 | 011501008001 | 置物架 600*2150*400 | 1.置物架 外饰面防火板 内饰面防火板  2.木封边条油漆 硝基清漆 | 299.77 | 674.18 | 11.56 |  | 26.28 | 54.19 | 1065.99
48 | 010510003001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 | 101.12 | 540.43 | 0.54 |  | 29.23 | 20.33 | 691.66
49 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.预制构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.预制构件带肋钢筋 φ25以内 | 1474.3 | 3857.3 | 92.05 |  | 450.34 | 313.28 | 6187.31
50 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造白色窗台石 厚20mm  2.石材磨边 小圆边 | 75.49 | 348.26 | 13.67 |  | 12.87 | 17.83 | 468.12
51 | 011508004001 | 户门牌 | 1.户门牌 200*300 | 11.11 | 31.84 |  |  | 1.56 | 2.22 | 46.73
52 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.外墙变形缝 不锈钢板1.0厚 缝宽100mm以内 2.外墙变形缝拆除 | 33.24 | 58.24 |  |  | 4.71 | 6.65 | 102.84
53 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 81.94 | 761.8 |  |  | 22.72 | 16.39 | 882.85

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 |  | 12475.76
2 | 措施其他项目
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 12475.76
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1 | 7754.63 |  | 7754.63
1.1.1 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 2727.71 | 2.16 |  | 5891.85
1.1.1.1 | A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 27.2771 | 216.01 |  | 5892.13
1.1.2 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | m2 | 335.03 | 5.18 |  | 1735.46
1.1.2.1 | A1-21-137 | 天棚活动脚手架 | 100m2 | 3.3503 | 518.41 |  | 1736.83
1.1.3 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 外墙变形拆除、安装 | m2 | 12 | 10.61 |  | 127.32
1.1.3.1 | A1-21-129 | 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 | 100m2 | 0.12 | 858.26 |  | 102.99
1.1.3.2 | A1-21-133 | 装饰用单排脚手架使用费 | 100m2·10天 | 0.12 | 202.92 |  | 24.35
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 密目式安全网 | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支架 | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 临时钢管架通道 | 项 | 1
1.9 | 1.9 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.10 | 1.10 | 吊装设备基础 | 项 | 1
1.11 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.12 | 1.12 | 施工便道 | 项 | 1
1.13 | 1.13 | 样板引路 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 7754.63
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1 | 17170.87 |  | 17170.87
2.2.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 项 | 1 | 17170.87 |  | 17170.87
2.2.1.1 | A1-22-30 | 人工垂直运输 金属材料 3层以内 | t | 0.07 | 84.67 |  | 5.93
2.2.1.2 | A1-22-37 | 人工垂直运输 水泥 3层以上6层以内 | t | 4.5 | 166.23 |  | 748.04
2.2.1.3 | A1-22-46 | 人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内 | m3 | 8.882 | 247.52 |  | 2198.47
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.2.1.4 | A1-22-46 R*0.8 | 人工垂直运输 废料 3层以上6层以内 | m3 | 32.258 | 201.79 |  | 6509.34
2.2.1.5 | A1-22-52 | 人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内 | m3 | 2.5 | 212.57 |  | 531.43
2.2.1.6 | A1-22-55 | 人工垂直运输 木枋板材 3层以上6层以内 | m3 | 2.66 | 236.49 |  | 629.06
2.2.1.7 | A1-22-58 | 人工垂直运输 胶合板 3层以上6层以内 | 100m2 | 0.7724 | 165.85 |  | 128.1
2.2.1.8 | A1-22-58 *2 | 人工垂直运输 胶合板 3层以上6层以内 9厚 | 100m2 | 0.050829 | 331.71 |  | 16.86
2.2.1.9 | A1-22-58 *3 | 人工垂直运输 胶合板 3层以上6层以内 15厚 | 100m2 | 0.1608 | 497.55 |  | 80.01
2.2.1.10 | A1-22-58 *4 | 人工垂直运输 胶合板 3层以上6层以内 18厚 | 100m2 | 0.3429 | 663.41 |  | 227.48
2.2.1.11 | A1-22-61 | 人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内 | 100m2 | 1.8328 | 558.56 |  | 1023.73
2.2.1.12 | A1-22-64 | 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以上6层以内 | 100m2 | 0.8073 | 445.45 |  | 359.61
2.2.1.13 | A1-22-67 | 人工垂直运输 石板材 3层以上6层以内 | 100m2 | 0.1499 | 804.93 |  | 120.66
2.2.1.14 | A1-22-70 | 人工垂直运输 硅酸钙板、 隔音棉 3层以上6层以内 | 100m2 | 6.61476 | 504.25 |  | 3335.49
2.2.1.15 | A1-22-73 | 人工垂直运输 金属板 3层以上6层以内 | 100m2 | 2.950524 | 138.05 |  | 407.32
2.2.1.16 | A1-22-76 | 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以上6层以内 | 100m2 | 1.9048 | 138.05 |  | 262.96
2.2.1.17 | A1-22-79 | 人工垂直运输 成品木门 3层以上6层以内 | 100m2 | 0.5207 | 302.56 |  | 157.54
2.2.1.18 | A1-22-82 | 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 | t | 2.57982 | 166.23 |  | 428.84
2.3 | 2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 17170.87
合 计 | [6 empty] | 24925.5
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表(数量)
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 材料编码 | 材料设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 金额(元)
一 |  | 人工
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 111874.58 |  | 1 | 111874.58
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 207.38 |  | 1 | 207.38
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.05 |  | 3508.04 | 189.43
2 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 0.16 |  | 3671.79 | 573.17
3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.8 |  | 4.47 | 3.56
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.32 |  | 5.38 | 1.75
5 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.05 |  | 3508.04 | 181.72
6 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 19.83 |  | 3.71 | 73.56
7 | 01290300 | 不锈钢装饰板1 | m2 | 3.38 |  | 135 | 456.65
8 | 02010030@1 | 仿木胶地板2 | m2 | 88.46 |  | 185 | 16364.36
9 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1.68 |  | 0.13 | 0.22
10 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 0.62 |  | 0.39 | 0.24
11 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 170.46 |  | 2.23 | 380.12
12 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 340.92 |  | 0.32 | 109.09
13 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 10.26 |  | 0.21 | 2.16
14 | 03010227 | 木螺钉32mm | 十套 | 2.57 |  | 0.33 | 0.85
15 | 03010260 | 镀锌木螺钉M6×100 | 十套 | 26.18 |  | 1.79 | 46.86
16 | 03010280 | 盘头螺钉M6×35 | 十套 | 30.79 |  | 4.2 | 129.31
17 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 67.96 |  | 2.82 | 191.65
18 | 03010417 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 28.78 |  | 0.35 | 10.07
19 | 03011115 | 地脚 | 十个 | 27.96 |  | 13.5 | 377.4
20 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 2.36 |  | 12 | 28.27
21 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 0.41 |  | 2.63 | 1.08
22 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 5.52 |  | 1.3 | 7.18
23 | 03013131 | 膨胀螺栓M8×60 | 十套 | 9.28 |  | 4.16 | 38.61
24 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 11 |  | 4.54 | 49.94
25 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 27.96 |  | 0.27 | 7.55
26 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 33.98 |  | 0.99 | 33.64
27 | 03019011 | 圆钉30~45 | kg | 2.97 |  | 5.77 | 17.13
28 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 3.96 |  | 5.69 | 22.55
29 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 64.28 |  | 0.06 | 3.86
30 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 0.41 |  | 6.35 | 2.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
二 |  | 材料
31 | 03019051 | 水泥钉 | kg | 12.92 |  | 6.52 | 84.24
32 | 03031051 | 铝合金窗轨L=1000 | 套 | 104.49 |  | 12.87 | 1344.85
33 | 03032011 | 单舌(双舌)门锁 | 把 | 23.58 |  | 150 | 3536.78
34 | 03033016 | 拉手30以外 | 套 | 8.2 |  | 318.04 | 2608.31
35 | 03033041 | 柜门铰链 | 对 | 16.31 |  | 10 | 163.12
36 | 03033066 | 锁夹 | 个 | 2.05 |  | 96.39 | 197.63
37 | 03033071 | 门磁吸 | 只 | 23.58 |  | 15 | 353.68
38 | 03033156 | 地弹簧 | 台 | 4.1 |  | 302.9 | 1242.07
39 | 03033171 | 曲夹 | 个 | 8.2 |  | 213 | 1746.86
40 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 5.2 |  | 0.17 | 0.88
41 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 60.61 |  | 0.77 | 46.67
42 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.84 |  | 7.37 | 146.25
43 | 03139301 | 石料切割锯片 | 片 | 0.1 |  | 34.19 | 3.4
44 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 0.17 |  | 3.3 | 0.55
45 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 123.14 |  | 4.84 | 596
46 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 1627.76 |  | 0.47 | 765.05
47 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 3.89 |  | 495.1 | 1925.84
48 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0 |  | 612.95 | 1.9
49 | 04010050 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 0.17 |  | 0.61 | 0.1
50 | 04030015 | 中砂 | m3 | 8.13 |  | 218.45 | 1775.47
51 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.29 |  | 6 | 1.77
52 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 145.58 |  | 1.42 | 206.72
53 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 5.76 |  | 402.91 | 2322.45
54 | 05030020 | 木方25×40 | m | 114.33 |  | 2.12 | 242.38
55 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 0.71 |  | 3264.32 | 2326.81
56 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.06 |  | 1474.42 | 88.61
57 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0 |  | 1549.95 | 0.62
58 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0 |  | 1445.9 | 0.14
59 | 05030380 | 木材锯材 | m3 | 0 |  | 1194.9 | 0.12
60 | 05050080@1 | 阻燃胶合板2440×1220×9 | m2 | 6.82 |  | 33.13 | 225.97
61 | 0505011 | 胶合板5 | m2 | 84.03 |  | 20.43 | 1716.8
62 | 05050110 | 胶合板2440×1220×18 | m2 | 34.8 |  | 61.21 | 2130.14
63 | 0505021 | 胶合板9 | m2 | 16.94 |  | 33.13 | 561.32
64 | 0505041 | 胶合板15 | m2 | 54.42 |  | 54.54 | 2967.92
65 | 0519031 | 防火板 | m2 | 177.29 |  | 26.96 | 4779.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
二 |  | 材料
66 | 06010010 | 平板玻璃5 | m2 | 186.03 |  | 24.87 | 4626.55
67 | 07010001 | 瓷质抛光砖120×600 | m2 | 11.91 |  | 93.28 | 1110.59
68 | 07010023 | 釉面砖380×265 | m2 | 8.98 |  | 71.75 | 644.48
69 | 07070002 | 瓷质锦砖粒径45×95 | m2 | 32.28 |  | 31.98 | 1032.22
70 | 08000001@1 | 黑金沙石板台面 | m2 | 4.16 |  | 280 | 1163.6
71 | 08000001@2 | 人造白色石板 | m2 | 6.83 |  | 320 | 2186.56
72 | 08000040 | 黑金沙石板成品 | m2 | 0.99 |  | 560 | 553.28
73 | 08030050 | 花岗岩板 | m2 | 9.53 |  | 213.2 | 2032.73
74 | 08030080 | 黑金沙石板 | m2 | 0.55 |  | 280 | 152.6
75 | 09050050 | 铝合金方板600×600×0.8 | m2 | 198.87 |  | 115 | 22869.53
76 | 09190010 | 硅酸钙板12 | m2 | 463.52 |  | 85 | 39398.86
77 | 09270040 | 抗裂纤维网 | m2 | 33.32 |  | 0.85 | 28.33
78 | 09370040 | 铝合金挂片 20×100×0.8100间距 | m2 | 92.8 |  | 125 | 11600.54
79 | 0947021 | 柜门锁 | 个 | 27.84 |  | 2.57 | 71.54
80 | 0949061 | 柜门拉手 | 个 | 83.48 |  | 12.87 | 1074.43
81 | 0949081 | 柜门铰链 | 对 | 83.48 |  | 9.44 | 788.09
82 | 10010001 | 隔墙轻钢龙骨110型广州龙牌建材有限公司穗龙牌 | m | 313.28 |  | 21.07 | 6600.76
83 | 10010010 | 隔墙轻钢龙骨110型 | m | 183.17 |  | 21.07 | 3859.46
84 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 481.41 |  | 3.58 | 1723.44
85 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 264.22 |  | 3.75 | 990.83
86 | 10010100 | 镀锌卡式主龙骨h=38 | m | 90.98 |  | 5.15 | 468.57
87 | 10010110 | 镀锌卡式辅龙骨宽50 | m | 272.95 |  | 3.05 | 832.51
88 | 1001291 | 木封边条25×5 | m | 343.84 |  | 0.38 | 130.66
89 | 10030080 | 铝合金边龙骨h=35 | m | 57.32 |  | 2.87 | 164.51
90 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 401.28 |  | 3.58 | 1436.59
91 | 10130150 | 吊杆 | kg | 22.29 |  | 17.82 | 397.23
92 | 11190130@1 | 台下平开式成品门扇（含拉手）18厚胶合板面贴铝塑板,铝封边 | m2 | 3.54 |  | 380 | 1346.64
93 | 11260010 | 布窗帘 | m2 | 781.37 |  | 13.27 | 10368.81
94 | 1143201 | 乳液 | kg | 11.29 |  | 4.98 | 56.21
95 | 12010310 | 装饰木条16×19 | m | 103.66 |  | 1.48 | 153.41
96 | 12030120 | 铝合金收边条 | m | 228.7 |  | 8.55 | 1955.35
97 | 12050030 | 石材装饰线（黑金沙）50 | m | 8.54 |  | 18 | 153.71
98 | 12050040 | 石材装饰线（黑金沙）100 | m | 7.27 |  | 35 | 254.39
99 | 1241091 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 56.41 |  | 20.43 | 1152.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
二 |  | 材料
100 | 13010450 | 硝基清漆 | kg | 0.93 |  | 20.43 | 18.96
101 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 141.76 |  | 23 | 3260.37
102 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 321.31 |  | 26 | 8354.12
103 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1689.51 |  | 2.94 | 4967.16
104 | 13030590 | 水泥自流平混合料 | kg | 364.23 |  | 1.12 | 407.94
105 | 13050030 | 防霉涂料 | kg | 65.07 |  | 15.01 | 976.69
106 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.51 |  | 15.1 | 7.69
107 | 13350125 | 嵌缝膏 | kg | 1.94 |  | 4.5 | 8.75
108 | 13350190 | 密封毛条 | m | 1127.02 |  | 0.34 | 383.19
109 | 13410050 | 软填料 | kg | 97.72 |  | 3.9 | 381.11
110 | 14010001 | 防腐油 | kg | 3.69 |  | 31.33 | 115.48
111 | 14010030 | 松节油 | kg | 2.11 |  | 7.28 | 15.33
112 | 14090001 | 地蜡(砂蜡) | kg | 0.07 |  | 30.77 | 2.08
113 | 14090020 | 光蜡 | kg | 0.02 |  | 8.77 | 0.2
114 | 14090070 | 石蜡 | kg | 10.6 |  | 3 | 31.79
115 | 14230030 | 大白粉 | kg | 1.45 |  | 0.3 | 0.43
116 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 12.01 |  | 0.98 | 11.77
117 | 14230140 | 氧化铁红 | kg | 0.04 |  | 4.29 | 0.18
118 | 14310050 | 草酸 | kg | 3.92 |  | 5.59 | 21.94
119 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.11 |  | 13.33 | 1.44
120 | 14350730 | 硝基漆稀释剂(天那水) | kg | 2.23 |  | 8.51 | 18.97
121 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 89.93 |  | 15.1 | 1357.89
122 | 14410200 | 骨胶 | kg | 0.01 |  | 9.2 | 0.06
123 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 52.9 |  | 19 | 1005.07
124 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 90.12 |  | 29 | 2613.42
125 | 14410490 | 墙边胶 | L | 28.46 |  | 46.77 | 1331.19
126 | 14410500 | 乳液 | kg | 7.86 |  | 5.83 | 45.82
127 | 14410530 | 石胶 | L | 0.25 |  | 51.74 | 12.97
128 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 47.35 |  | 14.17 | 670.95
129 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 29.7 |  | 20.43 | 606.73
130 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 56.75 |  | 1.89 | 107.26
131 | 14430001 | 不干胶纸 | m2 | 0.24 |  | 31.8 | 7.66
132 | 14430010 | 穿孔纸带 | m | 451.87 |  | 35.49 | 16036.87
133 | 15070040 | 隔音棉δ110 | m2 | 207.89 |  | 50 | 10394.26
134 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 2.33 |  | 11.47 | 26.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
二 |  | 材料
135 | 34110010 | 水 | m3 | 19.6 |  | 4.5 | 88.21
136 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 2.84 |  | 3.42 | 9.7
137 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.12 |  | 5.74 | 0.72
138 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.05 |  | 7.05 | 0.35
139 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 0.37 |  | 13.08 | 4.8
140 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.04 |  | 5.62 | 0.24
141 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.28 |  | 5.24 | 1.47
142 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 0.02 |  | 1.5 | 0.03
143 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 0.03 |  | 1.5 | 0.05
144 | 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 | m3 | 2.9 |  | 505.9 | 1464.78
145 | 80010230 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3 | m3 | 4.13 |  | 462.08 | 1909.59
146 | 80010420 | 水泥砂浆1:2 | m3 | 2.9 |  | 573.46 | 1660.4
147 | 80010440 | 水泥砂浆1:3 | m3 | 4.13 |  | 529.64 | 2188.79
148 | 80110180 | 水泥膏(配合比) | m3 | 0.27 |  | 937 | 255.33
149 | 80110250 | 素水泥浆(配合比) | m3 | 0.01 |  | 753.41 | 8.97
150 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.83 |  | 515.5 | 428.07
151 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1458.46 |  | 1 | 1458.46
152 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 139.58 |  | 1 | 139.58
153 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.01 |  | 1 | 0.01
154 | MC1-101 | 铝合金四扇推拉窗90系列 带亮1.4厚 | m2 | 186.03 |  | 280 | 52088.18
155 | MC1-60 | 塑钢门平开 | m2 | 48.58 |  | 320 | 15545.6
156 | MC1-89 | 不锈钢全玻璃门 | m2 | 7.31 |  | 980 | 7161.84
三 |  | 机械
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.99 |  | 230 | 687.91
2 | 990401015 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0 |  | 528.52 | 0.63
3 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.01 |  | 576.35 | 4.15
4 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 2.02 |  | 621.48 | 1255.14
5 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.05 |  | 9.61 | 0.44
6 | 990610010 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.96 |  | 251.32 | 242
7 | 990701015 | 钢筋调直机直径40(mm) | 台班 | 0.03 |  | 51.86 | 1.56
8 | 990702010 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.05 |  | 41.25 | 2.06
9 | 990703010 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.17 |  | 27.24 | 4.66
10 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 4.43 |  | 22.89 | 101.45
11 | 990717010 | 木工裁口机宽度400(mm) | 台班 | 0.06 |  | 30.82 | 1.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：文学院四楼教学科研办公室修缮工程-装饰 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
三 |  | 机械
12 | 990772010 | 岩石切割机功率3(kW) | 台班 | 0.33 |  | 50.72 | 16.89
13 | 990773010 | 平面磨石机功率3(kW) | 台班 | 0.68 |  | 18.99 | 12.98
14 | 990774020 | 金刚石磨光机 | 台班 | 5.91 |  | 21.37 | 126.26
15 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.15 |  | 51.57 | 7.58
16 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.31 |  | 73.46 | 22.91
17 | 990910030 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.03 |  | 94.84 | 2.56
18 | 991003010 | 电动空气压缩机排气量0.3(m3/min) | 台班 | 6.07 |  | 29.84 | 181.01
19 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 258.45 |  | 1 | 258.45
20 | 99450640 | 检修费 | 元 | 43.93 |  | 1 | 43.93
21 | 99450650 | 维护费 | 元 | 200.1 |  | 1 | 200.1
22 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 150.33 |  | 1 | 150.33
23 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 63.32 |  | 7.24 | 458.47
24 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.24 |  | 6.36 | 1.52
25 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 333.67 |  | 0.55 | 183.52
26 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0 |  | 1
四 |  | 主材
1 | 23030040@1 | 304不锈钢消防栓箱体 | 套 | 1 |  | 760 | 760
2 | 34130210@1 | 户门牌 200*300 | 个 | 26 |  | 30 | 780