## 汕头大学商学院新址修缮工程工程量报价清单
汕头大学商学院新址修缮工程工程量报价清单
投标单位（盖章）： |  |  | 日期:2019年 月 日
序号 | 项目内容 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 单项总价（元） | 备 注
1 | 拆除原有卷帘 | 73 | m | 0 | 0 | 包括废料清运
2 | 铲除墙面油漆腻子层 | 1.6 | ㎡ | 0 | 0 | 同上
3 | 拆除入户门牌 | 8 | 个 | 0 | 0 | 同上
4 | 墙面刷801建筑胶水一遍，底刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆一遍，滚涂白色立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍 | 1.6 | ㎡ | 0 | 0
5 | 打磨墙面油漆面层，滚涂白色立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍 | 321.4 | ㎡ | 0 | 0
6 | 制安固定式生态板柜 （9408×2020×450mm，柜体采用18mm双面生态板，柜推拉门采用生态板夹6mm钢化玻璃，实木条收口，柜内层板采用18mm双面生态板，生态板后背板接缝处和钉眼修补，点同色硝基漆，包含暗装拉手、导槽、导轨、滑轮、柜锁、固定件等五金配件） | 1 | 个 | 0 | 0 | 厂家定制，现场安装
7 | 制安固定式生态板柜 （1712×2020×450mm，柜体采用18mm双面生态板，柜推拉门采用生态板夹6mm钢化玻璃，实木条收口，柜内层板采用18mm双面生态板，生态板后背板接缝处和钉眼修补，点同色硝基漆，包含暗装拉手、导槽、导轨、滑轮、柜锁、固定件等五金配件） | 1 | 个 | 0 | 0 | 同上
8 | 制安固定式生态板柜 （12300×2020×450mm，柜体采用18mm双面生态板，柜推拉门采用生态板夹6mm钢化玻璃，实木条收口，柜内层板采用18mm双面生态板，生态板后背板接缝处和钉眼修补，点同色硝基漆，包含暗装拉手、导槽、导轨、滑轮、柜锁、固定件等五金配件） | 1 | 个 | 0 | 0 | 同上
9 | 制安固定式生态板柜 （4700×2020×450mm，柜体采用18mm双面生态板，柜推拉门采用生态板夹6mm钢化玻璃，实木条收口，柜内层板采用18mm双面生态板，生态板后背板接缝处和钉眼修补，点同色硝基漆，包含暗装拉手、导槽、导轨、滑轮、柜锁、固定件等五金配件） | 1 | 个 | 0 | 0 | 同上
10 | 制安单扇木纹饰面板胶合板门（尺寸2000×1000mm，进口9mm胶合板，木纹饰面板，面油硝基清漆二遍，包括门框、门贴脸、执手锁、门磁吸、不锈钢合页等） | 3 | 套 | 0 | 0
11 | 制安钢方管立柱100×100×5mm（含200×200×5mm钢板固定件，与地面、结构梁连结，底刷防锈漆二遍，面刷乳白色醇酸磁漆二遍） | 3.63 | m | 0 | 0
12 | 扁钢50×5mm（与结构柱、钢方管立柱、生态板柜通长连结，刷防锈漆二遍） | 31.3 | m | 0 | 0
13 | 硅酸钙板隔墙开洞100×50mm | 1 | 个 | 0 | 0
14 | 制安遮光布卷帘 | 101.31 | ㎡ | 0 | 0
15 | 制安透光布卷帘 | 36.65 | ㎡ | 0 | 0
16 | 更换房间门损坏闭门器 | 2 | 个 | 0 | 0 | 多玛 ITS-96
17 | 制安铝合金进户门牌320×220mm | 11 | 个 | 0 | 0
18 | 拆除原地板线路1组（包括地板修复） | 1 | 个 | 0 | 0 | 包括废料清运
19 | 拆除3位开关 | 3 | 个 | 0 | 0 | 同上
20 | 更换5孔地插面板 10A | 2 | 套 | 0 | 0
21 | 安装5孔插座 10A | 25 | 个 | 0 | 0
22 | 安装2位开关（明装） | 2 | 套 | 0 | 0
23 | 安装接线盒（包括盖板） | 3 | 套 | 0 | 0
24 | 重新安装空调控制器（利用原空调控制器） | 8 | 个 | 0 | 0 | 控制线120m，24×14 PVC线槽115m
25 | 双联1位开关（明装） | 2 | 套 | 0 | 0
26 | 明装地插插座 10A | 4 | 套 | 0 | 0
27 | PVC线槽配铜芯线 ZR-BVV2.5mm2 | 330 | m | 0 | 0
28 | 安装PVC圆弧线槽 60×20 | 60 | m | 0 | 0
29 | 安装PVC线槽 24×14 | 35 | m | 0 | 0
30 | PVC线管DN20 | 10 | m | 0 | 0
31 | 电力线路整理 | 1 | 项 | 0 | 0 | 整合通道、房间灯具线路
32 | 零星墙纸整修 | 1 | 项 | 0 | 0
33 | 原有地面、天面、门窗、家具等保护费用 | 1 | 项 | 0 | 0
34 | 清洁卫生 | 1 | 项 | 0 | 0
| 项目投标总价 |  | 元 |  | 0
报价说明： 1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、垂直运输费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用； 2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实； 3、水电安装项目综合单价包含打凿墙孔、墙沟、楼板及修复等一切费用； 4、材料品牌参照“汕头大学建筑安装工程采用材料表”； 5、本工程施工期限为30个工作日； 6、本工程比价最高限价￥7.96万元。
投标单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 日 期：2019年 月 日