# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学校园网机房防雷整改工程设备采购项目

招标编号：STU-HWZB-2018-004

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2018年3月28日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  分

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5投标的修改

3.6投标的撤回

3.7开标、评标和授标

3.8保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记成功。

（2）投标人必须具有省级及以上气象部门颁发的防雷工程专业施工丙级及以上资质。

（3）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2) 法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3）投标报价文件；

4）需求响应文件；

4. 投标资格文件

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自

送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.6 投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.7开标、评标和授标

3.7.1招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.7.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.7.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.7.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的

3.7.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.7.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.7.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

3.7.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.7.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.8.保密要求

3.8.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.8.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同。

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jwb@stu.edu.cn，

联系人：邱老师

6.招投标中心联系方式

招标单位：汕头大学招投标中心

邮编：515063

电话：0754-86502558、86502491

传真：0754-82903697

电子邮件：o_ztbzx@stu.edu.cn

联系人：黄老师、陈老师

第  Ⅱ  部  分

用  户  需  求

一、项目概况

1.本项目是对汕头大学校园网数据中心IDC机房和网络二级机房防雷整改工程项目进行公开招标，预算为人民币6.5万元。

2.汕头大学网络与信息中心于2015年和2016年度分别请防雷专业检测单位对数据中心IDC机房和网络二级机房的电源设备和网络通信设备的防雷和接地系统按照《GB/T-21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范》和《DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程》两个标准进行达标检测，并根据检测报告发现的问题提出了网络机房防雷整改工程项目。具体包括多台不同型号的电源防雷保护装置（SPD）采购、安装实施，以及对相关设备的接地系统进行整改和安装实施。

★3.本项目的核心产品为：三相电源SPD、单相电源SPD。提供相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足三家，则该项目按废标处理。

二、招标范围及技术要求

1、设备及材料采购清单

| 序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主材 |  |  |  |  |
| （一） | 2016年检测待整改项目 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD | 最大冲击电流（10/350μs）limp：25kA 额定电流（8/20μs）In：100kA 最大连续交流工作电压Uc：440V 最大放电电流（8/20μs）Imax：200kA 限制电压Up：<2.0kV 响应时间tA：<25ns | 台 | 1 | IDC机房UPS配电间 |
| 2 | 单相电源SPD | 额定电流（8/20μs）In：10kA 最大放电电流（8/20μs）Imax：20kA 限制电压Up：<1.5kV 响应时间tA：<25ns 漏电流Iie：<20μA | 台 | 3 | A座宿舍316号机房、G座西机房，G座宿舍西机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上四台SPD | 套 | 4 |  |
| 4 | 监控幕墙接地连接 |  | 项 | 1 | 工科楼工西四楼二级机房 |
| 5 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | 米 | 10.0 |  |
| 7 | 网络机柜接地连接 |  | 项 | 1 | A座宿舍楼316机房和336机房 |
| 8 | 桥架接地连接 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 接地基准点 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | 米 | 10.0 |  |
| 11 | 七氟丙烷气体灭火装置接地连接 |  | 项 | 1 | 弘毅书院机房 |
| 12 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | 米 | 10.0 |  |
| 14 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 | A座宿舍楼316和336机房 |
| 15 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | 米 | 20 |  |
| （二） | 2015年检测待整改项目 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD | 额定电流（8/20μs）In：20kA 最大连续交流工作电压Uc：385V 最大放电电流（8/20μs）Imax：40kA 限制电压Up：<1.8kV 响应时间tA：<25ns 漏电流Iie：<20μA | 台 | 1 | 四合院机房 |
| 2 | 单相电源SPD | 额定电流（8/20μs）In：10kA 最大放电电流（8/20μs）Imax：20kA 限制电压Up：<1.5kV 响应时间tA：<25ns 漏电流Iie：<20μA | 台 | 8 | J座宿舍保安处，E座宿舍，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北面主机房，A座宿舍336，B座宿舍306，G座宿舍东机房，理科楼机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上九台SPD | 套 | 9 |  |
| 4 | 接地基准点 | 配套以上九台SPD | 个 | 9 |  |
| 5 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 | 四合院机房，J座宿舍保安处，学生宿舍E座，工会机房，艺术学院主机房，理科楼机房，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北主机房 |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | 米 | 80 |  |

2、投标单位报价包括所有设备、安装所需的配件辅材、及安装、施工、调试、检测、验收等一切费用。

三、商务要求

1、验收标准：根据乙方出具的检测报告，由甲方按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》、《GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范》、《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50944-2013防静电工程施工与质量验收规范》等行业标准进行达标验收。

2、项目免费保修期：1年。产品质量和售后服务按国家有关规定执行。

3、工期要求：合同签订后，30个工作日以内完成。

4、付款方式：工程竣工经验收合格后，甲方在一个月内支付全部合同款。

5、乙方应调派足够的、训练有素的、合格的技术人员（应具有相应的资格证书，并符合劳保的人员）负责进行设备的安装施工，保证甲方系统设备性能良好和安全的运行状态。

6、乙方承接本工程，应为其雇员根据法规购买相关保险，其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关。

7、乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准，负责承担验收合格责任，项目验收前应负责清理所有的工程垃圾。

第  Ⅲ  部  份：采购合同

汕头大学校园网机房防雷整改工程合同（样本）

合同编号：

需  方（甲方）： 汕头大学                      签订时间：

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一八年  月  日汕头大学 “汕头大学校园网机房防雷整改工程设备采购项目”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 项目名称：汕头大学校园网机房防雷整改工程设备采购项目

- 项目采购内容和工程施工要求：

1、设备及材料采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌、型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主材 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2016年检测待整改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD |  | 台 | 1 |  |  | IDC机房UPS配电间 |
| 2 | 单相电源SPD |  | 台 | 3 |  |  | A座宿舍316号机房、G座西机房，G座宿舍西机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上四台SPD | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 监控幕墙接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | 工科楼工西四楼二级机房 |
| 5 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 7 | 网络机柜接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | A座宿舍楼316机房和336机房 |
| 8 | 桥架接地连接 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 接地基准点 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 11 | 七氟丙烷气体灭火装置接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | 弘毅书院机房 |
| 12 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 14 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 |  |  | A座宿舍楼316和336机房 |
| 15 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 20 |  |  |  |
| （二） | 2015年检测待整改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD |  | 台 | 1 |  |  | 四合院机房 |
| 2 | 单相电源SPD |  | 台 | 8 |  |  | J座宿舍保安处，E座宿舍，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北面主机房，A座宿舍336，B座宿舍306，G座宿舍东机房，理科楼机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上九台SPD | 套 | 9 |  |  |  |
| 4 | 接地基准点 | 配套以上九台SPD | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 |  |  | 四合院机房，J座宿舍保安处，学生宿舍E座，工会机房，艺术学院主机房，理科楼机房，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北主机房 |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 80 |  |  |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工费、税费等 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、验收标准：根据乙方出具的检测报告，由甲方按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》、《GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范》、《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50944-2013防静电工程施工与质量验收规范》等行业标准进行达标验收。

3、项目验收合格后乙方必须为该项目提供至少一年的免费保修期。

4、工期要求：30个工作日以内。

四、甲方责任：

1、甲方应配备机房管理人员协助乙方进行设备安装和工程施工；

五、乙方责任：

1、 乙方应调派足够的、训练有素的、合格的技术人员（应具有相应的资格证书，并符合劳保的人员）负责进行设备的安装施工，保证甲方系统设备性能良好和安全的运行状态。

2、乙方承接本工程，应为其雇员根据法规购买相关保险，其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关。

3、乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准，负责承担验收合格责任，项目验收前应负责清理所有的工程垃圾。

六、工程项目采购合同总价款：

合同总金额（大写）：              （人民币） , ￥      元

七、付款方式：

1、工程竣工经验收合格后，甲方在一个月内支付全部合同款。

八、违约责任：本合同经甲乙双方确认后签订，一经签订即具有法律效力。甲乙双方在履行本合同的过程中违反法律、法规及政策规定或者本合同的约定，应当依法承担责任。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向签订合同所在地人民法院起诉解决。

十、双方协商的其他事项：

十一、合同分数：本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

供    方：                       需      方：汕头大学

地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

汕头大学统一社会信用代码：

1244000045594645X2

签约时间：2018 年  月  日

第  Ⅳ  部  分

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 投标文件的符合性审查

- 商务评审

- 技术评审

- 价格评审

- 计算总分

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为15%，技术部份权重为35%，价格部份权重为50%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

  - 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 商务评审

商务评审满分为15分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应程度(各投标人进行横向对比) | 根据各投标人提供的商务响应程度进行对比。综合对比优得5分，良得4分，中得3分，一般得2分，差得1分。 | 5 |
| 企业实力 | 具有有效期内的、ISO9001：2008质量管理体系认证证书，ISO14000:2004环境管理体系认证证书。每个证书得2分。 （需提供相关证明材料复印件，否则不得分） | 2 |
| 企业信誉 | 2006年以来连续10年或以上获得政府部门颁发的“守合同重信誉企业”荣誉称号得5分；连续8-9年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得3分；连续5-7年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得2分；连续2-4年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得1分。其他得0分。（需提供相关证明材料复印件，否则不得分） | 5 |
| 项目业绩 | 2016年以来的同类项目业绩，每提供1份得0.5分，最高3分。（需提供合同复印件，否则不得分） | 3 |
| 合 计 |  | 15 |

  - 技术评审

技术评审满分为35分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 设备技术响应 | 参数响应情况进行横向对比，优得30分，良得25分，中得20分，一般得15分，差得10分，完全不响应得0分。 | 30 |
| 培训、质量保证和售后服务方案(各投标人进行横向对比) | 根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案好进行对比。 综合对比优得5分，良得4分，中得3分，一般得2分，差得1分。 | 5 |
| 合 计 |  | 35 |

  - 价格评审

价格评审满分为50分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

  - 计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 定标和授标

  - 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

  - 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

  - 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．需求响应文件；

4. 投标资格文件；

5.              （投标文件其他组成部分）。

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：                                                    货币单位：元/人民币

| 投标内容 | 投标总价（大、小写） |
| --- | --- |
| 汕头大学校园网机房防雷整改工程设备采购项目 | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表采用单独的信封密封提交。

附件：6

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：                                                                        货币单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 品牌、型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主材 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2016年检测待整改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD |  | 台 | 1 |  |  | IDC机房UPS配电间 |
| 2 | 单相电源SPD |  | 台 | 3 |  |  | A座宿舍316号机房、G座西机房，G座宿舍西机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上四台SPD | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 监控幕墙接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | 工科楼工西四楼二级机房 |
| 5 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 7 | 网络机柜接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | A座宿舍楼316机房和336机房 |
| 8 | 桥架接地连接 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 接地基准点 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 11 | 七氟丙烷气体灭火装置接地连接 |  | 项 | 1 |  |  | 弘毅书院机房 |
| 12 | 接地基准点 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 10.0 |  |  |  |
| 14 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 |  |  | A座宿舍楼316和336机房 |
| 15 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 20 |  |  |  |
| （二） | 2015年检测待整改项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源SPD |  | 台 | 1 |  |  | 四合院机房 |
| 2 | 单相电源SPD |  | 台 | 8 |  |  | J座宿舍保安处，E座宿舍，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北面主机房，A座宿舍336，B座宿舍306，G座宿舍东机房，理科楼机房 |
| 3 | 电源连接线 | 配套以上九台SPD | 套 | 9 |  |  |  |
| 4 | 接地基准点 | 配套以上九台SPD | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 机房设备等电位连接 | 6mm2多股铜芯线 | 项 | 1 |  |  | 四合院机房，J座宿舍保安处，学生宿舍E座，工会机房，艺术学院主机房，理科楼机房，幼儿园电站机房，D座宿舍一楼北主机房 |
| 6 | 接地母线 | 10mm2多股铜芯线 | m | 80 |  |  |  |
| 二 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工费、税费等 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：7

技术规格响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把用户需求全部的技术要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标响应”一栏必须写明投标响应的具体参数、内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

商务条款响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把用户需求的全部商务条款的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标文件的商务条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4. 若投标文件的其他商务文件与此表内容不一致的，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

实质性响应一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表（若招标文件未设置“★”、“▲”条款，则不用提供该表）。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件：10

售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务

售后服务必须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:11

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

2. 本项目相关的资质证书（复印件）

附件：12

拟派驻本项目机构管理人员一览表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日