# 汕头大学海洋生物研究所

# 实验台招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2011-017

项目名称：海洋生物研究所实验台购置及安装

汕头大学设备招标工作小组

二○一一年八月十七日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

- 交货或竣工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标人必须是专业从事实验台设计和制造的供应商。

- 投标文件要求一式六份，一份正本，五份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标人必须具备国家规定的行业资质，并提供有关资质证件。

7．合格投标人的资质要求：有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织且注册资金不少于人民币50万元；

二、招标项目的名称、性质和数量

- 项目名称：海洋生物研究所实验台购置及安装。

2．项目性质：实验台购置、安装。

3．项目数量：见清单内容。

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：自由报价，必须整体报价。

- 报价要求：

- 产品按需方所要求的配置单件（套）报价，并合计总投标价。

- 报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用等一切费用。

四、提交投标书的方式、地点和时间

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达汕头大学设备办

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备办

联系人：林老师、邱老师

联系电话：（0754）82902486、82902497

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2011年  8 月  30 日上午9:00--11：30时(北京时间)

五、评（议）标原则

1．造价合理，争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价。

2. 有可靠的技术方案和质量安全保证措施。

3．有良好的资质、信誉、类似项目经验、服务承诺等。

4. 工期能满足招标方要求。

5．产品和用料符合国家环保要求。

七、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。不符合招标文件要求的投标为无效投标。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。中标单位在合同签订后5日内，必须向我校财务处缴交合同金额5％的履约保证金。在项目产品验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后的10个工作日内，质保金无息退回中标单位。

- 中标人与买方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池 |  | 套 | 2 | 陶瓷材质 |
| 显微镜室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验台 | 1800*750*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 1800*250*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
| 2 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
| 3 | 实验台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 1500*250*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
| 生物学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 1 | 全钢结构（详见技术说明） |
| 2 | 实验台 | 4000*750*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 4000*250*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
| 3 | 中央台 | 5500*1500*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 4800*300*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
|  | 水盆\水龙头 | 550*450*310 | 套 | 2 | 水槽采用PP材质，三联水龙头采用铜质水嘴，陶瓷阀芯，表面白色喷涂。上海台雄牌 |
|  | 滴水架 | 550*450 | 个 | 2 | 耐腐蚀实芯理化板,PP滴水棒 |
| 4 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 铝木结构 |
| 5 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 分子生物学实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 1 | 全钢结构（详见技术说明） |
| 2 | 实验台 | 1500*750*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 1500*250*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
| 3 | 转角台 | 1000*1000*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 水盆\水龙头 | 550*450*310 | 套 | 1 | 水槽采用PP材质，三联水龙头采用铜质水嘴，陶瓷阀芯，表面白色喷涂。上海台雄牌 |
| 4 | 实验台 | 2100*750*850 | 台 | 1 | 钢木H型结构，台面采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板,边缘加厚至25mm.框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成钢架，表面以环氧树脂喷涂防腐处理.柜体：所有柜体采用优质环保18mm厚三聚氰胺板，抽屉导轨采用优质三节导轨，铝合金一字暗拉手，柜体截面采用2mmPVC封边，防水防潮处理. |
|  | 试剂架 | 2100*250*700 | 组 | 1 | 铝合金立柱,钢化玻璃层板 |
| 5 | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊柜 | 600*300*600 | 米 | 34 | 木制结构,玻璃视窗. |
| 2 | 实验凳 |  | 张 | 20 | 玻璃钢凳面,气缸升降带小靠背. |
| 3 | 实验室线盒 |  | 个 | 39 | 配带盖多功能五孔插座 |
| 通风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | 3# | 台 | 2 | 斜流风机（玉宇） |
| 2 | 管线 | Φ315 | 米 | 8 | 优质PVC |
| 3 | 弯头 | Φ315 | 个 | 7 | 优质PVC |
| 4 | 风机控制线 |  | 米 | 25 | 珠江电缆 |
| 5 | 配件 |  | 项 | 1 | 含风机吊杆、固定架等配件 |
|  | 隔断部分 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金框架 | 75mm×75mm | 米 | 85.5 | 东升 |
| 2 | 铝合金槽（固定） |  | 米 | 38 | 东升 |
| 3 | 玻璃视窗 |  | ㎡ | 46 | 8mm浮化玻璃 |
| 4 | 装饰板（双面） |  | ㎡ | 48 | 威华中纤板12mm |
| 5 | 天花假梁 |  | 米 | 32 |  |
| 6 | 连接件固定 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 推拉门（带锁） | 700×2000 | 套 | 3 |  |

二、实验室格局：

三、货物的材质、性能要求

1、实验台

台面：采用12.7mm上海威盛亚实芯理化板，抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，美观且光滑，不伤手，结构坚固致密,能抗强冲击,耐酸、碱并具有良好的承重性能。

框架：采用 40*60*1.5mm方钢管焊接成C型钢架，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电75um喷涂，（烤房）180℃高温固化，耐酸、碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长，美观大方。

门板：采用18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经铝合金封边防水处理，四边倒角圆滑处理。

柜身：采用12mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；所有断面经铝合金封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

抽屉：抽屉面板采用18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板（同门板），其它采用12mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板（同柜身），所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。

活动背板：采用12mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于维修水、电、气等管道，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

活动层板：采用15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理，活动可拆卸式，可根据实际需要调整层板之间的高度。

拉手：采用铝合金拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

滑轨：静音三节滑轨，模具成型，表面经环氧粉末静电喷涂，耐腐蚀，承重性能好，抽拉自如且无噪音，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

铰链：自闭式合金铰链，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度；外形美观，设计人性化。

插座：采用松本乳白色220V/10A，五孔万能插座（ISO认证），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

试剂架：试剂架立柱采用40*90*1.5 mm的铝合金，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高度可任意调节；试剂架层板采用12mm厚钢化玻璃，四周精磨边处理，光滑，不伤手；玻璃托板采用钢板折弯挂钩，环氧树脂粉末静电喷涂，可根据舒适要求自由调整高度，人性化设计；护栏采用Ф12 mm铝合金，以防止试剂瓶跌落，外型设计美观、大方、实用。

水盆：采用实验室专用“上海台雄”水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。表面纹理及槽沿表面处理为皮纹，耐刻划，与大部分台面板表面纹理一致。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道；台下托底式安装，利用台面残水自然回流，美观大方。

水龙头：采用实验室专用“上海台雄”水龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。鹅颈可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。

滴水架：采用12.7mm黑色实芯理化板基材，PP材质滴水棒，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿，利于器皿的自然干燥，美观实用。

实验凳：采用优质的电镀脚，凳面为玻璃钢一次成型，接地部分为橡胶材质，带小靠背。利于保护地面并避免实验室中的意外振动影响实验结果，气动调节可根据舒适要求调整高度，设计美观大方，极具人性化。

吊柜：木制结构,柜体采用18mm中纤板基材双面贴三聚氰胺板,双开玻璃门.

2、通风柜

组合式柜体, 上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。

柜体：上柜外部采用1.2mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用4mm厚抗倍特化学积层板,其构造设计对爆炸有释压作用；下柜柜身采用1.2mm厚度冷轧钢板制作, 内置承重钢支架，钢支架采用60*30*1.5mm方钢管焊接，所有钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。

柜门：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。

台面：采用欧耐斯陶瓷板台面，抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，美观且光滑，不伤手，结构坚固致密,能抗强冲击,耐酸、碱并具有良好的承重性能。

导流板：采用4mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体；

补风装置：（根据需要选择）从室外送风形成屏障（风帘）气流，更好的调节室内温度，从而达到节能效果，同时也解决了抽风时室内产生负压所需的进风口。

配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。

控制面板：触摸式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。

照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔) ，内置1*30W净化灯，光度≥300LUX，隐藏于导流板下，易维修。

水槽：采用高分子材料PP水杯，由模具一体化成型，耐酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁；配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼，可防止杂物堵塞管道；台下托底式安装，利用台面残水自然回流，美观大方。

水龙头：可旋转单口龙头，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。

插座：采用220V/10A带盖欧式万能插座,小巧、美观，可匹配各种仪器插座。

视窗：采用5mm浮法钢化玻璃，透明度高，防爆，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤75mm中的任何位置。

玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽，三边镶有耐磨毛条，上下推动玻璃轻滑且无噪音。                            内侧检修门：采用耐酸碱PP密封胶条，配有检修窗口，易于维护。

铰链或合页：自闭式合金铰链，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

拉手：内凹一字型拉手，与柜门一体成型，表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，具有耐腐蚀、防潮、防锈，使用寿命长等优点；

可调脚:采用高强度可调脚,具有防水及调节水平的功能。

集气罩：采用玻璃钢材质,有极强的耐酸碱腐蚀性能,可配电动风阀。

3、试剂柜/药品柜

框架：采用27*27mm半圆角铝型材，表面环氧树脂粉末静电喷涂，尼龙连接件连接，防腐性好，结构稳固，美观大方；

柜体：采用12mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理；

柜门：采用18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理；上下对开门，上柜门镶嵌220*640*4mm清玻璃，通透式的设计，美观大方；

活动层板：采用15mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理，活动可拆卸式，可根据实际需要调整层板之间的高度；

拉手：PVC拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化；

铰链：自闭式合金铰链，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度；外形美观，设计人性化。

优点：所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

4、器皿柜

框架：采用27*27mm半圆角铝型材，表面环氧树脂粉末静电喷涂，尼龙连接件连接，防腐性好，结构稳固，美观大方；

柜体：采用12mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板，所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理；

柜门：采用18mm厚优质中纤板双面贴三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理；上下对开门镶嵌220*640*4mm清玻璃，通透式的设计，美观大方；

孔板：采用4mm厚Compact，可根据器皿孔径大小冲孔；

接水托盘：1.0mm 厚304#不锈钢板折弯成型，托盘用于接盛残水，利于柜体保持清洁干燥；

拉手：PVC拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化；

铰链：自闭式合金铰链，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度；外形美观，设计人性化。

优点：所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

5、办公房间：办公桌椅、沙发、书柜、衣架色调统一，用暗红色调。

装备设施所用材料的性能要求：

为确保师生的健康，选用的所有材料，必须符合国家的环保标准，以国家认可的检测部门的检测报告为准。

6、装修隔断要求

实验室间隔隔断由主体支架、连接件、装饰板、玻璃视窗等组合而成；

特点：

设计合理，结构简单；

拆装方便，安装快捷；

与实验台配套设计，规范、美观；

根据使用要求，可设排水、电、气路功能节约成本；

可单体制作间隔隔断，可与实验台组合连接等多样化功能；

材料选用：

主体支架：材料选用2.0mm铝合金加工制作，金属表层采用环氧树脂粉末静电喷涂；

连接件：材料选用2.0mm铝合金加工制作，金属表层采用环氧树脂粉末静电喷涂；

玻璃选用8mm浮法玻璃、周边45度倒角；

装饰板材料选用优质铝塑板。

四、质量及售后服务要求

1、质量要求：

投标人必须提供全新的产品，其产品符合国家有关安全规定，允许在教育行业销售的，并按表中的配置要求集成该系统方便用户使用。

工程应按国家安装规程的有关要求施工并保证使用质量。

工程验收时，中标商应提交该工程的测试报告，以及竣工图。

2、售后服务要求：

2.1上门保修期为三年。从验收之日起三年内，用户所购的家具各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。并承诺系统设备终身维护。

2.2三年保修期间，同一家具一个月内连续多次出现同一故障，供货商须无偿更换。

2.3供货商应提供交货地点所在地用户的设备报修电话及联系人，用户报修后，用户所在地的维修部须在24小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题，维修部所在地以外的用户72小时内上门现场维护，并在两天内解决问题。在规定时间内不能解决问题，应提供相同档次的设备给用户代用。

五、项目完成时间、地点

1、项目完成时间：合同签订后15天（日历日）内（包括产品制作和现场安装，其中现场安装不得超过8天）。

2、交货及安装地点：汕头大学

汕头大学海洋生物研究所实验台购置及安装合同（样本）

合同编号：2011-017

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：汕头

根据《中华人民共和国合同法》及二○一一年八月十七日汕头大学 “海洋生物研究所实验台购置及安装”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 具体技术指标以供方投标书为准

- 报价

| 名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 原产地 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括设计、货物、运输、税收、安装、调试、保修期费用以及满足使用要求和技术质量要求的一切费用）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的物品必须是全新的产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标书中所提出的各项要求。

3. 因产品的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由需方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

4. 供方应按服务承诺提供产品三年免费上门维修保养并提供终身维护。

5. 其他要求以招标书中所提出的要求为准。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签订后15天（日历日）内（包括产品制作和现场安装，其中现场安装不得超过8天）。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供产品的有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学

5．货物的验收：产品在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的产品技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

需方原则上不向供方支付预付款，所有货款均在货物验收合格后一次性付清。中标单位在签定合同后5日内，必须向我校财务处缴交合同金额5％的履约保证金，在家具验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后的10个工作日内，质保金无息退回中标单位。

六. 违约责任：

- 供方未能交付招标货物，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的货物不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付货款总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付货物，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，并按供方未能交付招标货物条款处理。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

（应具体填写）

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们第设2011-017号（招标编号）海洋生物研究所实验台购置及安装的招标文件要求，                     （全名及职衔）经正式授权并以投标人          （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 项目采用材料表；

      - 施工组织方案及项目进度计划；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的                        海洋生物研究所实验台购置及安装，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：设2011-017

| 序号 | 名称、型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标书附件2：

项目采用材料表

| 产品名称 | 材料名称、规格、厂家或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2011-017号（招标编号）招标采购海洋生物研究所实验台购置及安装的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一一年八月十七日设2011-017号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3．生产或销售许可证、有关投标产品的鉴定材料；

4．质量保证体系及其质量认证证明复印件，证明本企业产品质量过硬的有关证书或资料复印件；

5. 近二年的银行资信证明及工商信誉证明；

6．主要业绩、质量反馈等能表明投标单位产品质量上乘、性能优越的证明资料及目前正在执行合同的情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

7．产品及用料环保合格证明等其它材料；

8. 开户银行名称和帐号。

9. 公司历史简介及现状（同时填写附件6《供应商基本情况评价表》并盖章）。

投标书附件6：

供应商基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 供应商负责人确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |