# 自主招标文件

项目名称：汕头大学2019-2021年度分体空调维护

保养服务供应商遴选项目

招标编号：STU-FWZB-2019-013

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2019年5月9日

目录

第一部分:  投标邀请函

第二部分:  投标须知

第三部分:  用户需求

第四部分:  合同（样式）

第五部分:  评标办法

第六部分:  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

根据《汕头大学采购与招投标管理办法》，现就汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目进行公开招标，诚邀符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参与投标。

一、项目名称：汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务

供应商遴选项目

二、招标编号：STU-FWZB-2019-013

三、招标内容：分体空调维护保养服务。详见招标文件。

四、批准预算：45.00万元（15万元/年）。

五、经费来源：财政性资金。

六、合格投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3.投标人必须具有汕头服务区域的空调维护保养服务定点采购供应商资格，并已完成广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）入库登记。

4.投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

5.本项目不接受联合体投标。

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

七、报名方式及截止时间：

1.报名截止时间：2019年5月20日17时00分（北京时间）。

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名—汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

5.投标人递交提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家和我校相关规定予以处罚。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

1.金额：人民币玖仟元整（9,000.00元）。

2.投标保证金必须于投标文件提交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将视为无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文东401-1）。

2.投标时间：2019年5月23日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2019年5月23日15时00分（北京时间）。

4.开标时间：2019年5月23日15时00分（北京时间）。

5.开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心会议室。

6.本项目只接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，其他形式提交的，包括电报、传真、邮寄形式的投标视为无效投标。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、全国高校竞价网（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

1.递交投标文件时，为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于投标截止前适当提前到达。

2.为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电 话：0754-86502558、86502491.

联系人：黄老师、陈老师

传 真：0754-82903697

邮  箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学纪检监察审计处

电  话：0754-86502346，

联系人：邱老师

邮  箱：o_jwb@stu.edu.cn

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

2019年5月9日

第二部分 投标须知

一、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

本次招标，不收取中标服务费。

二、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式于投标截止时间前5天直接送达或邮件通知招标人。

1.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

2.1招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编制

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.2投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

1.6投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

1.7如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

1.8每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.9只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 投标报价文件。

（4）服务承诺函

| 合格投标人资格文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 投标人营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件） |  |
| 2 | 投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件 | 附件2 |
| 3 | 投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。 | 附件3 |
| 3 | 广东省电子化采购执行平台的查询投标人定点供应商资格的信息截图。 |  |
| 4 | 投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 附件8 |
| 5 | 投标人在“信用中国”和“中国政府采购网”信用查询页面的截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为本项目招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |

3.投标文件的提交

3.1投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

①投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

②开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函、投标保证金汇款凭证。

3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.4所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

①正本或副本；②项目名称；③招标编号；

④投标地点及时间；⑤投标人名称及地址。

4.投标有效期

4.1 投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

4.2 要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

5.1 投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金： 9,000.00元。

5.2 投标保证金应为人民币，由投标人公户以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与退投标保证金说明函装入独立信封密封提交。

收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“STU-FWZB-2019-013投标保证金”（请在汇款用途中注明）。

投标保证金到账情况查询电话：0754-86502465 陈老师

5.3 投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

5.4 投标保证金退回。

①投标人需向招标人提供退投标保证金收据（加盖单位财务章或单位公章）。

②如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息返还；

③如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息返还。

④中标单位的投标保证金在签订合同后无息返还。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

8.2 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3 评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

8.4 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的附加条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

8.5 评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

8.6 合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

8.7 招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

8.8 采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

9.1 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

9.2 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

9.3 本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约

中标人应在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是资金来源为财政性资金，预算为人民币15万元/年，三年共45万元。具体维护保养内容由招标人根据实际情况进行委托。

本项目确定2家服务供应商。

二、项目要求

1、“★”号条款为本项目招标文件规定的实质性条款，未按要求响应将导致投标无效.

2、如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价的合理性；投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

三、空调维护保养服务内容

1、制冷保养：包括空调的定期清洗，加氟等。

2、硬件维修：包括传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室内/外机风叶、空调纳子、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机、挂机通用电脑版、电源板、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外及室内电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件、柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器等设备的维修。

3、辅材安装：包括连接管、电源线、水管、支架、空气开关等辅材安装。

4、空调移机：包括整机移机、内机移机、外机移机等。

5、定点供应商所属人员需持有空调维修制冷证书、电工证以及高空作业证。

6、其他合理的服务需求。

二、空调维护保养服务质量标准

1、现场服务响应时效（接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）：周一至周五8:00～18:00期间为2小时内到达现场，其余时间为12小时内到达现场。

2、服务完成时间：

（1）非硬件故障：2小时内解决并完成服务需求；

（2）需要更换配件的服务单：24小时内完成服务需求。

3、设备维修结束后，供应商维修人员需向采购人出示服务维修单。服务维修单上需注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。

4、配件更换（应包含非硬件故障）后，在非人为条件下，两个月内同一故障不得再次发生，否则该单供应商负责免费修复，直至采购人满意为止。

5、维护过程中，因供应商单方面造成的设备机件损坏，其费用由该供应商承担。

6、更换出来的故障配件需与维修单一同提交汕头大学维修部。

三、投标报价

★1、投标人对《服务费用表1》和《服务费用表2》各项服务费用进行报价，若出现缺项漏项，视为无效标。

★2、若投标人对《服务费用表1》服务项目报价超过最高限价，视为无效标。

3、《服务费用表2》服务项目由投标人根据市场价进行报价。

4、投标人投标综合单价计算公式：

投标综合单价=（项目1 报价x 权重比例）+（项目2报价 x 权重比例）+……+（项目51报价 x 权重比例）

| 服务费用表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务产品 | 服务类别 | 服务项目内容 | 最高 限价 | 权重比例 | 备注 |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 | 150元 | 28% |  |
|  |  | 1P变频-加满 | 260元 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 280元 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 280元 |  |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 380元 |  |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 460元 |  |  |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 80元 | 36% |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 | 150元 |  | 含配件费用 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 280元 |  |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 | 380元 |  |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 75元/米 |  | 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等； 2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米 3、加长管不足一米按1米标准结算 |
|  |  | 2P | 100元/米 |  |  |
|  |  | 3P | 120元/米 |  |  |
|  |  | 5P | 150元/米 |  |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 | 10元/米 |  |  |
|  |  | 2P | 15元/米 |  |  |
|  |  | 3P | 25元/米 |  |  |
|  |  | 5P | 30元/米 |  |  |
|  | 水管 | 软管 | 10元/米 |  |  |
|  |  | PVC硬管 | 18元/米 |  |  |
|  | 支架 | 1.5P以下 | 80元/副 |  |  |
|  |  | 2P | 100元/副 |  |  |
|  |  | 3P | 140元/副 |  |  |
|  |  | 5P | 180元/副 |  |  |
|  | 空气开关 |  | 100元/个 |  |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 | 200元 | 3% | 拆机后不再行安装，收取40%费用，变频空调在此标准上加60元/套 |
|  |  | 2P | 230元 |  |  |
|  |  | 3P | 350元 |  |  |
|  |  | 5P | 500元 |  |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 | 120元 |  |  |
|  |  | 2P | 140元 |  |  |
|  |  | 3P | 200元 |  |  |
|  |  | 5P | 230元 |  |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 | 150元 |  |  |
|  |  | 2P | 170元 |  |  |
|  |  | 3P | 250元 |  |  |
|  |  | 5P | 300元 |  |  |

维护服务费：供应商的维修保养数量×该类别维修保养的服务单价

| 服务费用表2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务产品 | 服务类别 | 服务项目内容 | 报价 | 权重比例 | 备注 |
| 空调清洗 |  | 1P |  | 31% |  |
|  |  | 1.5P |  |  |  |
|  |  | 2P |  |  |  |
|  |  | 3P |  |  |  |
|  |  | 5P |  |  |  |
| 制冷保养 | 加氟 | 5P定频-加满 |  | 2% |  |
|  |  | 5P变频-加满 |  |  |  |
| 清理系统 |  |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  | 1P |  |  | 含配件费用 |
|  |  | 1.5P |  |  |  |
|  |  | 2P |  |  |  |
|  |  | 2.5P |  |  |  |
|  |  | 3P |  |  |  |
|  |  | 5P |  |  |  |

维护服务费：供应商的维修保养数量×该类别维修保养的服务单价

四、其他服务要求

服务供应商应根据省定点服务系统中的《定点服务操作手册》，配合采购人完成空调维护保养服务采购项目的备案工作。定点服务流程的具体实施以广东省政府采购中心发布的公告及通知为准。

五、付款方式

采购人按月/季度，根据该中标人投标报价，按实际服务内容及次数结算支付服务费用。结算时，供应商应提供正规发票。

六、服务任务派单原则

采购人根据维护保养需求的报修时间，向2家中标服务供应商平均派单进行服务。

七、服务资格：

1、服务资格有效期为3年。服务资格到期后，采购人将根据实际情况续期或重新组织招标。如省财政厅出台相关规定的，从其规定。

2、在服务期内，若供应商违反“服务质量标准”达3次，且经采购人提出异议仍无明显改善，采购人有权取消该供应商服务资格，并列入“黑名单”，禁止其三年内参与本校空调维护保养服务项目的投标活动。

3、当服务供应商家数无法满足学校空调维护保养服务的需求时，采购人有权按校内程序报批追加中标（遴选）服务供应商。

八、履约保证金
　　本服务项目履约保证金为人民币伍仟元整（￥5,000.00元），成交服务供应商在成交后交清履约保证金才能签订合同。如成交服务供应商未能履行合同规定的义务，使用方有权从履约保证金中取得补偿。如在合同期内按要求提供服务，履约保证金在合同执行期满后三十天(30天)内退还给成交服务供应商，不计利息。

第四部分：合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商

遴选项目服务合同

甲方：汕头大学                          合同编号：

乙方：                                  签订地点：汕头市

根据《中华人民共和国合同法》及汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、 总则

1.本合同甲乙双方必须遵守《中华人民共和国合同法》，并各自履行应负的全部责任。

2. 甲方根据维护保养需求的报修时间，委派乙方对甲方的空调进行维护保养。乙方保证全部按照合同条款的规定在本合同书规定的义务期间，向甲方履行设备维护项目服务。

3.甲方保证按照合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的费用。

二、维护保养服务资格有效期：2019年   月  日-2022年   月  日

三、维护保养服务内容和费用标准：

| 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 |  |  |
|  |  | 1P变频-加满 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 |  |  |
|  |  | 3P定频-加满 |  |  |
|  |  | 3P变频-加满 |  |  |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 |  |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |  | 含配件费用 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 |  |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 |  | 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等； 2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米 3、加长管不足一米按1米标准结算 |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
|  | 水管 | 软管 |  |  |
|  |  | PVC硬管 |  |  |
|  | 支架 | 1.5P以下 |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
|  | 空气开关 |  |  |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 |  | 拆机后不再行安装，收取40%费用，变频空调在此标准上加60元/套 |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
| 空调清洗 |  | 1P |  |  |
|  |  | 1.5P |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |
| 制冷保养 | 加氟 | 5P定频-加满 |  |  |
|  |  | 5P变频-加满 |  |  |
| 清理系统 |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  | 1P |  | 含配件费用 |
|  |  | 1.5P |  |  |
|  |  | 2P |  |  |
|  |  | 2.5P |  |  |
|  |  | 3P |  |  |
|  |  | 5P |  |  |

四、 付款方式

甲方按月/季度以实际服务内容及次数结算支付服务费用。

五、 空调维护保养服务质量标准

1、现场服务响应时效（接到服务需求后工作人员到达故障现场的时间）：周一至周五8:00～18:00期间为2小时内到达现场，其余时间为12小时内到达现场。

2、服务完成时间：

（1）非硬件故障：2小时内解决并完成服务需求；

（2）需要更换配件的服务单：24小时内完成服务需求。

六、 甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.对乙方提供的维护项目工作进行监督。

2.对本项目标的维护项目报告进行审核确认。

3. 在服务期内，若乙方违反“服务质量标准”达3次，且经甲方提出异议仍无明显改善，甲方有权取消乙方服务资格，并列入“黑名单”，禁止其三年内参与本校空调维护保养服务项目的投标活动。

（二）甲方的义务

1.为乙方提供必要的工作合作。

2.协调解决项目开展中出现的问题。

七、 乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.要求甲方为本项目标的维护项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

（二）乙方的义务

1.设备维修结束后，乙方维修人员需向甲方出示服务维修单。服务维修单上需注明维修日期、维修人员、维修地点、故障、故障原因分析、修复结果等。

2.配件更换（应包含非硬件故障）后，在非人为条件下，两个月内同一故障不得再次发生，否则乙方应负责免费修复，直至甲方满意为止。

3.维护过程中，因乙方单方面造成的设备机件损坏，其费用由乙方承担。

4.更换出来的故障配件需与维修单一同提交汕头大学维修部。

5.不得将本合同委托的事项转委托第三方。

6. 乙方应根据省定点服务系统中的《定点服务操作手册》，配合甲方完成空调维护保养服务采购项目的备案工作。定点服务流程的具体实施以广东省政府采购中心发布的公告及通知为准。

八、 验收

乙方在提交齐全的维护过程文件及自检报告后的15个工作日内，甲方应组织质量验收；不合格的，甲方及时向乙方提出质量异议和投诉；若由于甲方原因在收到乙方提交的维护过程文件及自检报告后15个工作日内未组织验收则视为自动验收通过。

九、 违约责任

1.甲方逾期支付服务费的，每逾期1日，甲方向乙方偿付欠款总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

2.乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权要求乙方对服务进行改进，规定时间内改进结果无法得到甲方满意时，乙方向甲方支付服务费总值百分之五的违约金。

3.乙方逾期提供服务的，每逾期一天，乙方向甲方偿付逾期提供服务部分费用总额千分之五的滞纳金，累计滞纳金总额不超过逾期提供的服务部分费用总额的百分之五。逾期提供服务超过十天，甲方有权终止合同。

十、 争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则按相关法律法规处理。

十一、 其它

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

2.本合同正本一式2份，双方各执1份，由甲乙双方签字盖章后生效。

甲    方：汕头大学               乙    方：

地    址：汕头市大学路243号     地    址：

法定代表人：姜虹                 法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：0754-86503143          电    话：

开户银行：广东汕头中行汕大支行   开户银行：

帐    号：628857760147           帐    号：

签约时间：2019年  月  日

第五部分：评标办法

一、概述

本次招标采用公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

评标分两个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审。

第二阶段为价格评审。根据各有效投标人投标综合单价，从低到高进行排序，推荐2名中标（遴选）服务供应商。

二、评标程序

（一）符合性审查

评标小组首先根据招标文件的要求对所有投标人投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

1.投标人是否满足招标文件“合格投标人资格”条款；

2.投标人是否按招标文件的要求提交投标保证金的；

3.投标文件是否完整的；

4.投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

5.投标有效期是否符合要求；

6.投标文件中是否无招标人不能接受的附加条件的；

7.投标总价是否在本项目预算内；

8.投标方案或投标报价是否唯一。

9.投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（二）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（8）评委会认定的其他串通投标情形。

2.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

3.投标文件符合法律法规及招标文件中规定废标的其他因素的；

（四）价格评审

根据各有效投标人投标综合单价，从低到高进行排序，推荐2名中标（遴选）服务供应商。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组将按投标综合单价由低到高的排名顺序，推荐第一名及第二名投标人为中标候选人。本项目确定2名中标（遴选）服务供应商。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

- 6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

第六部分：投标文件格式

- 附件1

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）招标文件要求，      （全名及职衔）经正式授权并以投标人             （投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本１份，副本3份。

签字代表在此声明并同意：

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

投标人名称:（盖章）

授权代表（签名）:

电    话：

电子邮箱：

- 附件2

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件3

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：4

- 开标一览表

招标编号：STU-FWZB-2019-013           货币单位：元/人民币

| 投标内容 | 投标综合单价 |
| --- | --- |
| 汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目 | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表除应附入投标文件外，请与附件《退投标保证金说明函》原件一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：5                                       分项报价表（请逐页加盖公章）

项目名称：汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目

招标编号：STU-FWZB-2019-013                                                      货币单位：元/人民币

| 服务费用表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务产品 | 服务 类别 | 服务项目内容 | 最高 限价 | 投标 报价 | 权重 比例 | 小计（四舍五入到小数点后两位） | 备注 |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 | 150元 |  | 28% |  |  |
|  |  | 1P变频-加满 | 260元 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 280元 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 280元 |  |  |  |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 380元 |  |  |  |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 460元 |  |  |  |  |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 | 80元 |  | 36% |  |  |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 | 150元 |  |  |  | 含配件费用 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 280元 |  |  |  |  |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 | 380元 |  |  |  |  |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 75元/米 |  |  |  | 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等； 2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米 3、加长管不足一米按1米标准结算 |
|  |  | 2P | 100元/米 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 120元/米 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 150元/米 |  |  |  |  |
|  | 电源线 | 1.5P以下 | 10元/米 |  |  |  |  |
|  |  | 2P | 15元/米 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 25元/米 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 30元/米 |  |  |  |  |
|  | 水管 | 软管 | 10元/米 |  |  |  |  |
|  |  | PVC硬管 | 18元/米 |  |  |  |  |
|  | 支架 | 1.5P以下 | 80元/副 |  |  |  |  |
|  |  | 2P | 100元/副 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 140元/副 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 180元/副 |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  | 100元/个 |  |  |  |  |
| 空调移机 | 整机移机 | 1.5P以下 | 200元 |  | 3% |  | 拆机后不再行安装，收取40%费用，变频空调在此标准上加60元/套 |
|  |  | 2P | 230元 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 350元 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 500元 |  |  |  |  |
|  | 内机移机 | 1.5P以下 | 120元 |  |  |  |  |
|  |  | 2P | 140元 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 200元 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 230元 |  |  |  |  |
|  | 外机移机 | 1.5P以下 | 150元 |  |  |  |  |
|  |  | 2P | 170元 |  |  |  |  |
|  |  | 3P | 250元 |  |  |  |  |
|  |  | 5P | 300元 |  |  |  |  |
| 空调清洗 |  | 1P | —— |  | 31% |  |  |
|  |  | 1.5P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 2P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 3P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 5P | —— |  |  |  |  |
| 制冷保养 | 加氟 | 5P定频-加满 | —— |  | 2% |  |  |
|  |  | 5P变频-加满 | —— |  |  |  |  |
| 清理系统 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 更换压缩机 |  | 1P | —— |  |  |  | 含配件费用 |
|  |  | 1.5P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 2P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 2.5P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 3P | —— |  |  |  |  |
|  |  | 5P | —— |  |  |  |  |
| 投标综合单价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）维护服务费：供应商的维修保养数量×该类别维修保养的服务单价 （2）若投标报价出现缺项漏项，视为无效标。 （3）若投标人单项报价超过最高限价，视为无效标。 （4）投标综合单价=（项目1 报价x 权重比例）+（项目2报价 x 权重比例）+……+（项目51报价 x 权重比例） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件6

服务承诺书

项目名称：汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目

招标编号：STU-FWZB-2019-013                          日期：2019 年 月  日

投标承诺： （应根据招标文件“用户需求”的有关要求进行响应，并具体列明） 投标人名称（盖章）： 法定人代表人或授权代表（签字）：

附件：7

退投标保证金说明函

我方参与贵校汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）的投标。所提交的投标保证金为人民币9000.00  元，请贵单位退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位 地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

请在此次附投标保证金转账凭证复印件

此附件除应附入投标文件外，原件请与《开标一览表》一同装在单独的信封内密封提交。

附件：8

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件：9

投标报名函

汕头大学招投标中心：

关于贵校汕头大学2019-2021年度分体空调维护保养服务供应商遴选项目（招标编号：STU-FWZB-2019-013）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：