汕头大学水电维修材料采购投标报价书

投标单位：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 铭牌 | 全年约需数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 支 | PAK090131 | 三雄 T8 | 500 |  |  |  |
| 2 | 灯管 | 支 | PAK090061 | 三雄 T8 | 900 |  |  |  |
| 3 | 灯管 | 支 | PAK090171 | 三雄 T8 | 600 |  |  |  |
| 4 | 环形灯管三基色 | 支 | PAK102204 | 三雄 T5 | 300 |  |  |  |
| 5 | 环形灯管三基色 | 支 | PAK103205 | 三雄 T5 | 20 |  |  |  |
| 6 | 摩尔排管 | 支 | 13w | YDW13-UI | 30 |  |  |  |
| 7 | 摩尔排管 | 支 | 26w | YDW26-UI | 60 |  |  |  |
| 8 | 节能灯 | 粒 | PAK081342 | 三雄 | 600 |  |  |  |
| 9 | 吸顶灯 | 支 | PAK190300 | 三雄 | 10 |  |  |  |
| 10 | 灯头 | 个 | 螺口 | 大 | 10 |  |  |  |
| 11 | 电子镇流 | 个 |  | 超薄 | 50 |  |  | 样品 |
| 12 | 节能电子镇流 | 个 | PAK310601 | 三雄 | 20 |  |  |  |
| 13 | 节能电子镇流 | 个 | PAK015620 | 三雄 | 20 |  |  |  |
| 14 | 节能电子镇流 | 个 | PAK010123 | 三雄 | 20 |  |  |  |
| 15 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 圣安迪A3 | 400 |  |  |  |
| 16 | 环形灯管电子镇流 | 个 | PAK-EN122 | 三雄 | 100 |  |  |  |
| 17 | 定时器 | 个 | TB388 | Panasonic | 5 |  |  |  |
| 18 | 三脚插子 | 个 | 10A |  | 5 |  |  |  |
| 19 | 启动器 | 个 | PAK-S10 | 三雄 | 250 |  |  |  |
| 20 | 启动器座 | 个 |  |  | 50 |  |  |  |
| 21 | 灯脚 | 个 |  |  | 10 |  |  | 样品 |
| 22 | 定时器 | 个 | 16-20A EH011 | 海格 | 5 |  |  |  |
| 23 | 单极开关 | 个 | 16A MN116P | 海格 | 10 |  |  |  |
| 24 | 双极漏电开关 | 个 | 20A ADO62E | 海格 | 50 |  |  |  |
| 25 | 双极开关 | 个 | 20A ND220P | 海格 | 10 |  |  |  |
| 26 | 双极开关 | 个 | 40A ND240P | 海格 | 5 |  |  |  |
| 27 | 漏电附加器 | 个 | 40A BD240M | 海格 | 5 |  |  |  |
| 28 | 四级开关 | 个 | 20A ND420P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 29 | 电线 | 粒 | BVV 0.75mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电线 | 粒 | BVV 1.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电线 | 粒 | BVV 2.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电线 | 粒 | BVV 4mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 33 | 一位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 50 |  |  |  |
| 34 | 二位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 5 |  |  |  |
| 35 | 三位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 20 |  |  |  |
| 36 | 四位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 5 |  |  |  |
| 37 | 五孔插座 | 个 | B型大板 | 松本 | 50 |  |  |  |
| 38 | 支架 | 套 | PAK310603 | 三雄 | 20 |  |  |  |
| 39 | 支架 | 套 | PAK310803 | 三雄 | 20 |  |  |  |
| 40 | 圆胶片支架 | 套 | 20w | 汾工 | 20 |  |  |  |
| 41 | 圆胶片支架 | 套 | 30w | 汾工 | 10 |  |  |  |
| 42 | 圆胶片支架 | 套 | 40w | 汾工 | 20 |  |  |  |
| 43 | 接触器 | 个 | TIC1-2510 | TCL | 2 |  |  |  |
| 44 | 接触器 | 个 | 220V 20-25A | 正泰 | 2 |  |  | 样品 |
| 45 | 接触器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  |  | 样品 |
| 46 | 接触器 | 个 | EPE510 | 海格 | 5 |  |  |  |
| 47 | 接触器 | 个 | ES220 | 海格 | 5 |  |  |  |
| 48 | 中间继电器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  |  | 样品 |
| 49 | 角阀 | 个 | JY71019 | 中宇 | 30 |  |  |  |
| 50 | 水龙头 | 个 | JY06301 | 中宇 | 200 |  |  |  |
| 51 | 花洒 | 个 | 9001 | 爱华 | 250 |  |  |  |
| 52 | 软管 | 条 | JY35022-50 | 中宇 | 100 |  |  |  |
| 53 | 软管 | 条 | JY35023-1 | 中宇 | 80 |  |  |  |
| 54 | 洗碗盘水龙头 | 套 | JY02352-3 | 中宇 | 100 |  |  |  |
| 55 | 洗手盆水龙头 | 个 | JY06010 | 中宇 | 50 |  |  |  |
| 56 | 浴制水龙头 | 套 | 2008 | 爱华 | 30 |  |  |  |
| 57 | 浴制龙头开关 | 套 | 9001 | 爱华 | 10 |  |  |  |
| 58 | 浴制龙头开关 | 套 | 9008 | 康尔泰 | 20 |  |  |  |
| 59 | 单孔调温龙头 | 套 | 306 | 爱华 | 20 |  |  |  |
| 60 | 大便延时冲厕阀 | 个 | BD31 | 埃美柯 | 50 |  |  |  |
| 61 | 大便延时冲厕阀 | 个 | JY72020-2 | 中宇 | 20 |  |  |  |
| 62 | 大便延时冲厕阀 | 个 | 脚踏式 | 九牧王 | 20 |  |  |  |
| 63 | 大便延时冲厕阀 | 个 | B5 | 桂花牌 | 80 |  |  |  |
| 64 | 小便延时冲厕阀 | 个 | JY72021 | 中宇 | 40 |  |  |  |
| 65 | 热水器开关 | 个 | 4’ | 泉發 | 30 |  |  | 样品 |
| 66 | 热水器喷头 | 个 | JY80007 | 中宇 | 100 |  |  |  |
| 67 | 水箱配件 | 套 | 手把式 | 樱井 | 30 |  |  | 样品 |
| 68 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 博欧 | 20 |  |  |  |
| 69 | 水箱配件 | 套 | QC-B021 | 樱井 | 20 |  |  | 样品 |
| 70 | 水胶布 | 粒 | 20米 |  | 100 |  |  |  |
| 71 | 电胶布 | 粒 | 粒 |  | 50 |  |  |  |
| 72 | 电笔 | 支 | 两用 |  | 20 |  |  |  |
| 73 | AB胶 | 盒 | 大 |  | 10 |  |  |  |
| 74 | 接线端子 | 条 | 10目 | 10A | 10 |  |  |  |
| 75 | 洗洁精 | 瓶 | 1.5kg | 立白 | 10 |  |  |  |
| 76 | 润滑油 | 瓶 | 5L |  | 5 |  |  |  |
| 77 | 洗手液 | 瓶 | 500ml |  | 10 |  |  |  |
| 78 | 锯片 | 盒 | 细牙 |  | 2 |  |  |  |
| 79 | 钳表 | 个 | 500V |  | 2 |  |  |  |
| 80 | 内外牙直 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 81 | 内外牙弯 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 82 | 45度弯头 | 粒 | 4’ |  | 50 |  |  |  |
| 83 | 通心 | 粒 | 4’ | 不锈 | 100 |  |  |  |
| 84 | 拉尺 | 粒 | 5米 |  | 3 |  |  |  |
| 85 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 美琳 | 40 |  |  | 样品 |
| 86 | 尖嘴钳 | 支 | 6寸 |  | 4 |  |  |  |
| 87 | 方嘴钳 | 支 | 6寸 |  | 4 |  |  |  |
| 88 | 喉钳 | 支 | 8寸 |  | 4 |  |  |  |
| 89 | 喉钳 | 支 | 10寸 |  | 4 |  |  |  |
| 90 | 活板 | 支 | 8寸 |  | 4 |  |  |  |
| 91 | 活板 | 支 | 10寸 |  | 4 |  |  |  |
| 92 | 拔线钳 | 支 |  |  | 4 |  |  |  |
| 93 | 斜钳 | 支 | 6寸 |  | 4 |  |  |  |
| 94 | 十字头螺丝刀 | 支 | 3*3寸 |  | 4 |  |  |  |
| 95 | 十字头螺丝刀 | 支 | 6*4寸 |  | 4 |  |  |  |
| 96 | 一字头螺丝刀 | 支 | 3*3寸 |  | 4 |  |  |  |
| 97 | 一字头螺丝刀 | 支 | 6*4寸 |  | 4 |  |  |  |
| 98 | 铁锤 | 把 | 750G |  | 4 |  |  |  |
| 99 | 链钳 | 把 |  |  | 4 |  |  | 样品 |
| 100 | 线槽剪刀 | 把 |  |  | 4 |  |  |  |
| 101 | 纸刀 | 支 | 大 |  | 4 |  |  |  |
| 102 | 刀片 | 盒 |  |  | 4 |  |  |  |
| 103 | 手电钻 | 支 |  |  | 1 |  |  |  |
| 104 | 电烙铁 | 支 | 斜 |  | 2 |  |  |  |
| 105 | 电烙铁 | 支 | 尖 |  | 2 |  |  |  |
| 106 | 电烙丝 | 支 |  |  | 2 |  |  | 样品 |
| 107 | 钢钉 | 盒 | 2.5cm |  | 2 |  |  |  |
| 108 | 自攻螺丝 | 包 | 4*1cm |  | 2 |  |  |  |
| 109 | 自攻螺丝 | 包 | 4*2.5cm |  | 2 |  |  |  |
| 110 | 人字梯 | 梯 | 1.5m |  | 2 |  |  |  |
| 111 | 工具袋 | 个 |  |  | 4 |  |  | 样品 |
| 112 | 手电 | 支 | LED 大 |  | 2 |  |  |  |
| 113 | 铁钻头 | 支 | 3.2-8cm |  | 2 |  |  |  |
| 114 | 冲击钻头 | 支 | 6-12cm |  | 2 |  |  |  |
| 115 | 手套 | 双 | 布类 |  | 10 |  |  |  |
| 116 | 毛巾 | 条 |  |  | 20 |  |  | 样品 |
| 117 | 雨鞋 | 双 |  |  | 4 |  |  |  |
| 118 | 雨衣 | 套 |  |  | 4 |  |  |  |
| 119 | 锁头 | 个 | 6寸 |  | 5 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：我中心每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用量及库存数 量作适当调整，总数量是一年约需总量。投标所报之价格含运费及相关税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）

代表人：

联系电话：

联系地址：

投标单位（盖章）：