附表四                            4、投标报价清单

（一）、设计组成内容

按照国家有关施工图设计范围和深度的要求，设计内容包括但不限于：建筑设计、建筑结构设计、建筑装饰、建筑电气、暖通空调、给排水、消防系统、智能系统、消防报建和图纸审核。

具体要求如下：

建筑设计：

包括建筑平面、建筑立面、建筑剖面和大样图等内容供招标使用。

结构设计：

包括基础、柱、梁板结构平面布置图和各种构件的结构详图，表示承重结构的布置情况，构件类型，尺寸大小及构造做法等供招标使用。

建筑装饰：

提供具施工深度的施工图纸（包含大样图）供招标使用。

建筑电气：

按改造范围內各房间的功能、空间布局, 对动力，照明及配电箱作相应设计, 並考虑其它专业如暖通、弱电系统的用电要求, 根据现场实际情况，对原有配电系统进行复核，评估及提供一套完整的施工图纸(包括但不限于系统及平面图)供招标使用。 如有需要, 考虑对原有系统作设计完善。

暖通空调：

在各房间內合理设置空调机, 並考虑安置位置、所有管线走向的布置设计, 提供一套完整施工图纸(包括但不限于系统及平面图)供招标使用。

给排水：

根据建筑需要进行相应给排水设计，须考虑並配合现场原有各给排水点提供一套完整的施工图纸(包括但不限于系统及平面图)供招标使用。

消防系统：

（1）对拟装修地点按规范及消防最新报建要求, 全面评估消防报建所须要求。

（2）在改造范围內,合理设计消防系统，对原消防系统作评价复核/设计修改, 以确保设计能完全符合消防要求。 提供一套完整的施工图纸(包括但不限于系统及平面图)供招标使用。

智能系统

在改造范围内考虑电视、电话、电脑等安装位置，弱电管线走向的布置设计，提供套完整施工图纸(包括但不限于系统及平面图)供招标使用。

消防报建及图纸审核

对精裝修、机电、消防及土建设计编制施工图纸以达到送审要求, 並按审核意见作相应设计修改直至审批获得通过及得到甲方同意。须对精裝修图纸/设计提供专篇设计说明。

（二）设计费费率

1、工程设计收费同意按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的标准下浮计取、效果图设计同意按室内2000元/张、室外环境4000元/张的标准下浮计取。

2、投标人根据招标人以上设计内容，按施工合同承包价N（扣除招标人预留金）进行报价；

3、施工合同承包价（扣除招标人预留金）在各档区间内的，按差额定率累进法收费，并按四舍五入保留两位小数）；

4、货币单位：元/人民币。

具体按下表收取：

| 序号 | 设计组成内容 | N≤200万元 | 200＜N≤500万元 | 500＜N≤1000万元 | 效果图设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计费基价费率 | 4.50% | 3.96% | 3.58% | （室内2000元/张、室外4000元/张） |
|  | 统一下浮率 | % |  |  |  |
|  | 综合费率报价 | A= % | B= % | C= % |  |
| 1 | 方案设计 | A1= % | B1= % | C1= % |  |
| 2 | 施工图设计 | A2= % | B2= % | C2= % |  |
| 3 | 设计技术服务 | A3= % | B3= % | C3= % |  |
| 备注 |  | 1、A=4.50%*（1-下浮率） 2、A=A1+A2+A3 | 1、B=3.96%*（1-下浮率） 2、B=B1+B2+B3 | 1、C=3.58%*（1-下浮率） 2、C=C1+C2+C3 |  |

投标单位法人签名、盖公章

日  期： 2019 年  月  日