# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学网络中心UPS电池采购项目

招标编号：STU-HWZB-2017-004

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2017年2月27日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  份

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5 投标保证金

3.6 投标的修改

3.7 投标的撤回

3.8 开标、评标和授标

3.9 保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构，需具备本项目相应经营范围，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记。

（2）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

3.1.6一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的设备，投标人需在投标分项报价表“说明”栏中注明“免税价”。若因政策、相关规定无法获得免税批准，中标人需自行办理相关手续，不得以此要求采购人额外增加费用。

3.1.7投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

3.1.8 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.1.9 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.1.10 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2)法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3) 投标报价文件；

4) 技术说明文件；

5) 投标资格文件；

6) 投标保证金。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函（格式见附件14）、退投标保证金收据和投标保证金汇款凭证复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。不接受邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标保证金

3.5.1投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：

人民币3576.00元；

3.5.2投标保证金应为人民币，以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与开标一览表复印件、退投标保证金说明函和退投标保证金收据装入同一单独信封密封提交。

（1）收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“ STU-HWZB-2017-004投标保证金”（请务必在汇款用途栏上注明招标编号）。

3.5.3中标公告发出后的五个工作日内，无息退还未中标投标人的投标保证金。

合同签订后五个工作日内，退还中标人投标保证金。

3.6  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.7  投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.8开标、评标和授标

3.8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.8.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的

3.8.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.8.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

3.8.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.8.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.9.保密要求

3.9.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.9.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同；

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jj@stu.eud.cn，

联系人：纪老师

第  Ⅱ  部  份

用  户  需  求

一、项目概况

本项目是对汕头大学网络中心UPS电池采购项目进行公开招标，预算为人民币17.88万元。

二、总体要求

2.1投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.2 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

2.3 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

2.4仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

2.5技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

2.6凡标有“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

2.7凡标有“★”的商务、技术指标要求，均为重要指标，必须完全满足；未满足将导致废标。

★2.8供应商必须是所投UPS电池的制造商，或能提交其销售代理资格证复印件或制造商（含地区分公司或同级代表处）针对本项目的授权文件原件。

三、招标范围及技术要求

3.1、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池 | 68节 |

3.2、技术规格、参数及要求

3.2.1、投标人及产品制造商要求

- ▲本项目采购的产品用于与汕头大学IDC机房现有两个UPS系统配套使用(梅兰日兰Galaxy PW 80KVA UPS 和易事特EAS66250 UPS)，投标商应提供所投产品与梅兰日兰和易事特两种品牌中大型UPS 系统(80KVA以上)系统配套应用的工程实施案例或提供制造厂商出具的其产品能与上述两种品牌系统配套工作的测试证明。（投标时提供相关证明材料）

- 投标单位在投标前自行到现场进行现场勘察，了解机房内现有UPS系统和电池连接方式及电池架安装方式，了解现有电缆路由、配电、安装位置、接地等现场条件，明确新购入电池后电池组的安装实施方案。

3.2.2、总体要求

- 电压等级和容量: 12V 200AH UPS用阀控式密封铅酸蓄电池；

- 数量：68节；

- 包含电池间连接电缆。

3.2.3、主要技术参数和功能要求

- 正常工作环境条件：

工作温度：-15～+55℃，相对湿度：≤90％（25℃）。产品应在上述环境条件下7*24小时长期连续工作，并要求在低温下仍具备优良的放电性，在高温下具有强耐腐蚀性能。

- 安装方式：固定安装，采用开放式电池架（已有）。

- ▲寿命测试报告

投标人应提供行业第三方专业检测机构蓄电池寿命试验的测试报告（包括试验方法、试验地点、环境条件、测试仪表、测试数据、放电及充电曲线等），并计算出折合的设计浮充寿命。

- 详细参数要求

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 标准与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲容量 | 荷电量 | Ah | 以1.0I10A电流放电至终止电压10.80V时，放出容量≥0.95C10（200Ah，25◦C） |
|  |  | 10小时率放电 | Ah | 以1.0I10A电流放电至终止电压10.80.V时，放出容量≥C10（210Ah，25◦C） |
| 2 | 电池连接电压降 |  | mV | 以1小时率电流放电时，在电池极柱根部测量两电池间的连接电压降，应不大于3mV |
| 3 | 端电 压的均衡性 | 开路状态 | mV | 完全充电后的电池静置24h后测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于30mV。 |
|  |  | 浮充状态 | mV | 完全充电后电池进入浮充状态24h后，各电池之间的端电压差不大于50mV。 |
| 4 | 电池内阻 |  | mΩ | 电池内阻值不大于3 .5mΩ，供货时应使用内阻仪逐块检测。 |
| 5 | ▲浮充设计寿命 |  | 年 | 浮充设计寿命(在25℃±5℃环境下)8年或以上； |
| 6 | 放电循环次数 |  | 次 | 80％深度放电循环次数大于600次， 30％放电深度时放电循环次数大于1200次。 |
| 7 | 容量保存率 |  | 百分率 | 完全充电后的电池在25◦C±2◦C环境中静放28天后，容量不低于96%C10。 |
| 8 | 密封反应 效率 |  | —— | 将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h，然后以0.05I10A充电1h，再收集气体1h。密封反应效率≥95% |
| 9 | 防酸雾 性能 |  | —— | 对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 |
| 10 | 耐过充电 能力 |  | —— | 对完全充电后的电池以0.3I10A连续再充电160h，应无变形、无漏液 |
| 11 | 气密性 |  | —— | 向蓄电池内的安全阀孔充气或抽气，当内外压差为50kPa时，压力指针应稳定5s不漏气，压力释放后壳体无变形、破裂和开胶。 |
| 12 | 防爆性能 |  | —— | 采用优质阻燃外壳防火阻燃，将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1A~3A保险丝反复两次产生明火，应不引燃、不引爆。 |
| 13 | 安全阀要求 |  | KPA | 开阀压力：10~20KPA。 |
| 14 | 大电流 放电 |  | —— | 以30I10A放电3min,极柱应不熔断，外观应无变形 |
| 15 | 外观及生产日期 |  |  | 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，生产日期标识要清晰易见，并且生产日期在6个月以内。 |
| 16 | 封口剂 | 耐寒性 | —— | 将蓄电池放入-30◦C±3◦C环境内6h，应无裂纹，槽盖之间无分离现象。 |
|  |  | 耐热性 | —— | 将电池倾斜45。放入65◦C±2◦C环境内6h，应无溢流现象。 |

2.2.4、安装调试要求

- 电池须由了解电池系统和UPS 系统并具备专业资质的维修人员进行安装和维护，所有安装过程必须符合国家规范。

- 要求在线更换UPS蓄电池，不能影响负载正常用电和现有UPS系统。

- 旧电池报废和新电池组投入运行时必须检测，并提供检测数据。

- 电池支架地线须与UPS机架地线连接在一起，并重新测试接地性能。

2.2.5、服务要求：

- ▲投标人对所提供的电池系统应提供5年免费保修期，保修期从验收后开始计算，同时投标商提供制造商出具的保修承诺函和产品原产地证明。

- ▲投标人应承诺5年免费保修期内每年两次定期上门电池状态巡检服务，其中一次为电池总量10%抽检巡查，另一次为全部电池状态逐节全面检测巡查。检查要求使用专业电池内阻仪检测蓄电池的内阻值和健康状态，并为使用单位制作电池使用状态表；全面巡查时同时要对电池进行放电测试，并提交放电测试报告。放电测试内容应包括：

（1）整组电池组的总电压、每放电1小时的整组电压组变化；

（2）各单体电池的电压、每放电1小时各单体电池的电压变化；

（3）对整组电池组的放电后备时间作出评估；

（4）对不正常或隐患的各单体电池进行甄选、更换，提交评估报告和建议书。

- 投标人应承诺提供7天*24小时的免费技术咨询和故障诊断服务，报障后2小时内有能够处理故障的技术人员到达现场支援，并要求投标商在本地保有12节以上同型号电池备件以备现场替换，确保排除故障时间不超过24小时。

2.2.6、实施说明：

1）本次UPS蓄电池采购项目系对现有UPS电池组采用部分替换方式（替换现有136节电池中的一半）实施，项目安装实施包括对现有136节旧电池（2011年采购）进行检测，选择报废其中68节性能严重老化的电池并用新购入的电池替代，投标人在报价时要包括新电池费用、136节旧电池检测、甄选及68节旧电池的报废回收处理费用、以及全部136节电池（68节新电池+68节已有电池）的重新分组安装实施费用；电池将连接到已有的梅兰日兰Galaxy PW 80KVAUPS和易事特EA66250 模块化UPS两套系统，投标人应具备上述两种UPS系统后备电池组现场安装调试资质和能力。

2）报价应包括：税费、运费、废旧电池拆卸费及回收处理费、电池组重新分组安装实施调试费、电池连接线材料费及5年保修期内的备件及现场服务费。

3.3、以上技术参数、性能指标、配件备件附件要求中注明的配置、参数仅是采购人需求的基本配置、参数的要求，投标人考虑自身设备的情况选型投标，原则上投标设备应实质上满足或优于用户需求的基本配置、技术参数。

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

4.1交货方式

4.1.1交货地点：汕头大学

4.1.2交货时间：合同生效后，30天内交货。

4.2付款条件：
全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后十个工作日内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

4.3 产品免费保修期：验收合格之日起免费保修5年。

4.4售后服务：

4.4.1设备从验收合格之日起至质保期限内，用户所购设备发生非人为故障，卖方应免费上门维修。如不能完全修复，则应更换不低于原规格型号的新部件或设备。

4.4.2从验收合格之日起一个月内，用户所购货物各部件发生非人为损坏，卖方应给予无条件更换。

4.4.3免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，卖方须无偿更换同一档次的设备或部件。

4.4.4卖方接到用户报修后，在8个小时内进行答复，如确定需要来人进行修理，保证在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，卖方应提供相同档次的设备或部件给用户代用。

4.4.5免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4.4.6对于免费质保期外的设备维修，卖方仅收取损坏部分的成本材料费。

第  Ⅲ  部  份：采购合同（样本）

汕头大学购置合同

需  方（甲方）： 汕头大学                      合同编号：

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及2017年 汕头大学      采购项目（招标编号：        ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备     年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签订后由汕头大学确认送货时间     个工作日内。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

1. 全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后十个工作日内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

请详细填写

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式伍份，由需方执三份、供方执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：汕头大学

地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：宋垚臻

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

签约时间：       年   月   日

第  Ⅳ  部  份

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 投标文件的符合性审查

- 商务评审

- 技术评审

- 价格评审

- 计算总分

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为15%，技术部份权重为45%，价格部份权重为40%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《汕头大学采购与招投标管理办法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

  - 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 商务评审

商务评审满分为15分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资质认证 | 8 | 提供产品制造商获得质量认证、环境保护认证、TLC认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一份认证，得2分，最多得8分。 （注：投标时须提供证书复印件等证明材料，不提供的不得分） |
| 3 | 企业信誉情况 | 3 | 提供工商管理部门颁发的重合同守信用或注册地诚信企业等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料等证书，优的得2.5-3分，一般的得1.5-2分，较差的得0-1分。 （注：投标时须提供证书复印件等材料，不提供的不得分） |
| 4 | 同类项目业绩 | 4 | 投标人自2014年1月1日以来具有单个合同金额15万元或以上类似项目业绩（UPS），每提供一份得0.5分，最高得4分。（须提供合同要点复印件，以合同生效时间为准）。 |
| 合计 |  | 15 |  |

  - 技术评审

技术评审满分为45分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品设备技术参数、性能、材质的符合性 （注：投标人必须在投标书中提供产品制造商（含地区分公司或同级代表处）盖章确认的产品技术条款证明材料（原件），证明材料必须逐项对应招标文件的技术条款。不能提供证明材料的，扣除该产品的全部技术分数；提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。） | 30 | UPS电池： 完全满足或优于招标参数，得30分，有一项“▲”技术指标不满足的扣3分，其他技术指标不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 技术方案 | 5 | 对比各投标人技术方案（包括兼容性描述等），详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得4-5分，综合评价一般的得2-3分，综合评价较差的得0-1分。 |
| 3 | 安装、调试及检验验收方案 | 5 | 对比各投标人安装、调试及检验验收方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得4-5分，综合评价一般的得2-3分，综合评价较差的得0-1分。 |
| 4 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 5 | 对比各投标人培训、质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，综合评比优的得4-5分，综合评价一般的得2-3分，综合评价较差的得0-1分。 |
| 合计 |  | 45 |  |

  - 价格评审

价格评审满分为40分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

  - 计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 定标和授标

  - 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序各推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

  - 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

  - 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

报名日期：

（请将本报名函在规定时间内，送达或传真至汕头大学招投标中心）

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本5份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．技术说明文件；

4. 投标资格文件；

5. 投标保证金；

6.              （投标文件其他组成部分）。

……

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                            货币单位：元人民币

| 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、投标总价包括所有招标范围内的费用。

3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：6

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：

| 序号 | 分项名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 产地/制造商 | 数量 | 单价 | 分项价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3、若选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有分项应配有中文名称。

附件：7

技术规格对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求全部的技术要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标响应”一栏必须写明投标响应的具体参数、内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

商务条款对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求的全部商务条款的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标文件的商务条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4. 若招标文件的其他商务文件与此表内容不一致的，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

实质性响应一览表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1. 把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件：10

售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务

免费质保期期限：

免费质保期期限起计方式：

免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：

免费质保期内承诺：

1．

2．

…

免费质保期满后承诺：

1．

2．

…

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:11

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

2. 设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

3. 本项目相关的资质证书（复印件）

4．公司历史简介及现状（同时填写附件12《供应商基本情况评价表》并盖章）。

附件:12

投标人基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 投标人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：13

拟派驻本项目机构管理人员一览表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件：14

退投标保证金说明函

我方参与贵校              项目（项目编号：                ）的投标。所提交的投标保证金为人民币      元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名）:

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。