汕头大学水电维修材料采购投标报价书

(招标编号：2015-057）

投标单位：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 铭牌 | 全年约需数量 | 单价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 支 | PAK090131 | 三雄 T8 | 500 |  |  |
| 2 | 灯管 | 支 | PAK090061 | 三雄 T8 | 1000 |  |  |
| 3 | 灯管 | 支 | PAK090171 | 三雄 T8 | 600 |  |  |
| 4 | 环形改造板 | 支 | 模块 | 通士达 | 50 |  |  |
| 5 | 吸顶灯 | 支 | 纯白 | 通士达 | 10 |  |  |
| 6 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管9W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 7 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管14W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 8 | LEDT8灯管 | 支 | 玻璃管18W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 9 | 节能灯 | 粒 | PAK081342 | 三雄 | 600 |  |  |
| 10 | LED球灯泡 | 粒 | 晶莹8W | 工农兵 | 200 |  |  |
| 11 | 灯头 | 个 | E27 |  | 10 |  |  |
| 12 | 灯罩 | 个 |  | 塑料 | 10 |  | 样品 |
| 13 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 圣安迪A3 | 400 |  |  |
| 14 | 触发器 | 个 | 驱动 | 通士达 | 20 |  |  |
| 15 | 三脚插子 | 个 | 10A |  | 10 |  |  |
| 16 | 启动器 | 个 | PAK-S10 | 三雄 | 200 |  | 样品 |
| 17 | 启动器座 | 个 |  |  | 20 |  | 样品 |
| 18 | 灯脚 | 个 |  |  | 20 |  | 样品 |
| 19 | 定时器 | 个 | KG316T升级版 | 德力西 | 10 |  |  |
| 20 | 定时器 | 个 | 三角插 | 视贝 | 10 |  |  |
| 21 | 单极开关 | 个 | 16A MN116P | 海格 | 30 |  |  |
| 22 | 双极漏电开关 | 个 | 20A ADO62E | 海格 | 40 |  |  |
| 23 | 双极开关 | 个 | 20A ND220P | 海格 | 10 |  |  |
| 24 | 双极开关 | 个 | 40A ND240P | 海格 | 5 |  |  |
| 25 | 漏电附加器 | 个 | 40A BD240M | 海格 | 5 |  |  |
| 26 | 四极开关 | 个 | 20A ND420P | 海格 | 2 |  |  |
| 27 | 平行线 | 粒 | BVR 0.75mm | 人民 | 1 |  |  |
| 28 | 电线 | 粒 | BVV 1.5mm | 人民 | 1 |  |  |
| 29 | 电线 | 粒 | BVV 2.5mm | 人民 | 1 |  |  |
| 30 | 电线 | 粒 | BVV 4mm | 人民 | 1 |  |  |
| 31 | 人体感应 | 个 | 86型 | 川科 | 100 |  |  |
| 32 | 明盒 | 个 | 单 | 中兴 | 10 |  |  |
| 33 | 一位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |
| 34 | 二位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |
| 35 | 三位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |  |
| 36 | 四位开关 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 5 |  |  |
| 37 | 五孔插座 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 30 |  |  |
| 38 | 白板 | 个 | 86型B2大板 | 中兴 | 10 |  |  |
| 39 | LEDT8支架 | 套 | 一体化9W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 40 | LEDT8支架 | 套 | 一体化14W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 41 | LEDT8支架 | 套 | 一体化18W | 工农兵 | 30 |  |  |
| 42 | 射灯 | 只 | 150W | 通士达 | 4 |  | 样品 |
| 43 | 接触器 | 个 | EPE510 | 海格 | 5 |  |  |
| 44 | 接触器 | 个 | ES220 | 海格 | 15 |  |  |
| 45 | 中间继电器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  | 样品 |
| 46 | 角阀 | 个 | SW881001 | 申旺 | 110 |  |  |
| 47 | 水龙头 | 个 | SW871001 | 申旺 | 200 |  |  |
| 48 | 花洒 | 个 | SW862347 | 申旺 | 150 |  |  |
| 49 | 软管 | 条 | JY35022-50 | 中宇 | 100 |  |  |
| 50 | 软管 | 条 | JY35023-1 | 中宇 | 20 |  |  |
| 51 | 洗碗盘水龙头 | 套 | Z角式高管 | 奇耐思 | 70 |  |  |
| 52 | 洗手盆水龙头 | 个 | SW813016 | 申旺 | 80 |  |  |
| 53 | 浴制龙头开关 | 套 | 9001 | 爱华 | 30 |  |  |
| 54 | 单孔调温龙头 | 套 | SW801005 | 申旺 | 30 |  |  |
| 55 | 大便延时冲厕阀 | 个 | SW890016 | 申旺 | 10 |  |  |
| 56 | 大便延时冲厕阀 | 个 | BD31 | 埃美柯 | 50 |  |  |
| 57 | 大便延时冲厕阀 | 个 | 脚踏式 | 九牧王 | 20 |  |  |
| 58 | 大便延时冲厕阀 | 个 | B5 | 桂花牌 | 30 |  |  |
| 59 | 小便延时冲厕阀 | 个 | 9830A | 琦丽洁 | 20 |  |  |
| 60 | 小便延时冲厕阀 | 个 | SW891032 | 申旺 | 10 |  |  |
| 61 | 热水器喷头 | 个 | SW865100 | 申旺 |  |  | 样品 |
| 62 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 博欧 | 20 |  | 样品 |
| 63 | 水箱配件 | 套 | QC-B021 | 樱井 | 20 |  | 样品 |
| 64 | 水箱配件 | 套 | SW930009 | 申旺 | 20 |  | 样品 |
| 65 | 水胶布 | 粒 | 20米 |  | 100 |  |  |
| 66 | 电胶布 | 粒 | 粒 |  | 50 |  |  |
| 67 | 接线端子 | 条 | 10目 | 10A | 10 |  |  |
| 68 | 塑料塞子 | 盒 | 6厘 | 塑料 | 10 |  |  |
| 69 | 绝缘套管 |  | 6mm-12mm | 黄蜡管 | 20 |  |  |
| 70 | 内外牙直 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |
| 71 | 内外牙弯 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |
| 72 | 45度弯头 | 粒 | 4’ | 铁 | 50 |  |  |
| 73 | 通心 | 粒 | 4’ | 不锈 | 100 |  |  |
| 74 | 三通 | 粒 | 铁 | 铁 | 30 |  |  |
| 75 | 钢钉 | 盒 | 1寸胖 |  | 4 |  |  |
| 76 | 自攻螺丝 | 包 | 4*2cm | 不锈 | 2 |  |  |
| 77 | 自攻螺丝 | 包 | 4*3.5cm | 不绣 | 2 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |

售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）

代表人：

联系电话：

联系地址：

投标单位（盖章）：