## 清单封面（预算）
工程预算书
建 设 单 位： |  | 汕头大学
工 程 名 称： |  | 工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分
工 程 造 价： |  | 293,478.24元
造 价 大 写： |  | 贰拾玖万叁仟肆佰柒拾捌元贰角肆分

## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 250844.69
1.1 |  | 给排水 |  |  |  | 18245.58
1.2 |  | 电气 |  |  |  | 144975.23
1.3 |  | 通风 |  |  |  | 5836.69
1.4 |  | 空调 |  |  |  | 81787.19
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 14673.18
2.1 | B1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 13335.85
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 1337.33
3 | C | 其他项目 | C1+C2 |  |  | 3728.22
3.1 | C1 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 3728.22
3.2 | C2 | 独立费项目
4 | D | 不含税工程造价 | A + B + C |  |  | 269246.09
5 | E | 增值税销项税额 | A + B + C | 9 |  | 24232.15
6 | F | 含税工程造价 | D + E |  |  | 293478.24

## 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给排水
给水
1 | 031004003002 | 304不锈钢单池洗手盆 600*600mm（含单冷水龙头DN15：1个、角阀DN15：1个、不锈给水软管DN15：1条、去水及存水弯DN32：1个） | 1.洗脸盆 台下式 冷热水 | 组 | 3 |  | 608.91 | 1826.73
2 | 031003001006 | 螺纹全铜截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 1 |  | 43.26 | 43.26
3 | 031003001007 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 |  | 69.51 | 69.51
4 | 031003003001 | 法兰闸阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 2 |  | 481.32 | 962.64
5 | 031003003002 | 法兰止回阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65  | 个 | 1 |  | 476.32 | 476.32
6 | 031001006031 | PP-R给水管(热熔连接) DN15 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 13.48 |  | 20.83 | 280.79
7 | 031001006032 | PP-R给水管(热熔连接) DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 9.55 |  | 24.24 | 231.49
8 | 031001006033 | PP-R给水管(热熔连接) DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 13.31 |  | 29.12 | 387.59
9 | 031001006034 | PP-R给水管(热熔连接) DN65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 29.88 |  | 50.42 | 1506.55
10 | 030413002004 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 23.03 |  | 24.94 | 574.37
11 | 010101003003 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | m3 | 12.55 |  | 73.25 | 919.29
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 粤050101024003 | 砖砌圆形阀门井 φ800 H=800mm | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 4.砖墙 抹灰 井外侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7.回填土 人工夯实 8.人工装自卸汽车 土方 9.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 10.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 座 | 1 |  | 1482.46 | 1482.46
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 粤050101024002 | 砖砌矩形阀门井 1000*800*800 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 4.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.砖墙 抹灰 井外侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 8.回填土 人工夯实 9.人工装自卸汽车 土方 10.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 11.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 座 | 1 |  | 2154.18 | 2154.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10915.18
排水
污、废水
14 | 031001006021 | UPVC排水管 (粘接) D50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 3.47 |  | 28.39 | 98.51
15 | 031001006022 | UPVC排水管 (粘接) D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 44.4 |  | 69.5 | 3085.8
16 | 031004014004 | UPVC地漏 D110 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3 |  | 79.72 | 239.16
17 | 031004014003 | UPVC清扫口 D110 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 21.65 | 43.3
18 | 010101003002 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | m3 | 14.44 |  | 73.25 | 1057.73
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4524.5
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
冷凝水
19 | 031001006035 | UPVC排水管 (粘接) D40 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40 | m | 62.1 |  | 22.89 | 1421.47
20 | 010101003004 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | m3 | 18.9 |  | 73.25 | 1384.43
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2805.9
电气
21 | 030404017001 | 配电箱 ZD | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 10778.63 | 10778.63
22 | 030404017002 | 配电箱 FD1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 2747.42 | 2747.42
23 | 030404017003 | 配电箱 FD2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 3864.1 | 3864.1
24 | 030404017004 | 配电箱 FD3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 2570.42 | 2570.42
25 | 030404017005 | 配电箱 FD4 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 2531.42 | 2531.42
26 | 030404017006 | 配电箱 FD5 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 4225.42 | 4225.42
27 | 030404017007 | 配电箱 FD6 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 3156.42 | 3156.42
28 | 030412001004 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 套 | 23 |  | 440.17 | 10123.91
29 | 030404034007 | 三联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 6 |  | 25.98 | 155.88
30 | 030404035006 | 单相五孔插座 10A(暗装) | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 37 |  | 21.36 | 790.32
31 | 030404035011 | 三相插座 (暗装) | 1.三相带接地暗插座安装(A以下) 16 | 个 | 4 |  | 28.6 | 114.4
32 | 030404035007 | 空调插座 16A(暗装) | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 1 |  | 23.18 | 23.18
33 | 030411006003 | PVC接线盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 23 |  | 8.99 | 206.77
34 | 030411006004 | PVC开关盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 48 |  | 8.77 | 420.96
35 | 030411004006 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 668.21 |  | 3.57 | 2385.51
36 | 030411004007 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 2033.07 |  | 4.68 | 9514.77
37 | 030411004008 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 204.54 |  | 6.38 | 1304.97
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030411004010 | 管内穿线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 176.68 |  | 15.35 | 2712.04
39 | 030411004012 | 管内穿线 WDZ-BYJ-95mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 120 | m | 5.09 |  | 83.39 | 424.46
40 | 030411004013 | 管内穿线 WDZ-BYJ-150mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 185 | m | 20.36 |  | 127.73 | 2600.58
41 | 030411004014 | 线槽配线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 375.86 |  | 15.91 | 5979.93
42 | 030411004015 | 线槽配线 WDZ-BYJ-25mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 35 | m | 29.71 |  | 23.76 | 705.91
43 | 030411004017 | 线槽配线 WDZ-BYJ-50mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 70 | m | 118.86 |  | 43.17 | 5131.19
44 | 030408001001 | 电缆 WDZ-YJE-（4*240+1*120）mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | m | 48 |  | 878.67 | 42176.16
45 | 030404031001 | 压铜接线端子 16mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 | 个 | 72 |  | 9.89 | 712.08
46 | 030404031002 | 压铜接线端子 35mm²以内 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 | 个 | 8 |  | 15.64 | 125.12
47 | 030404031003 | 压铜接线端子 50mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 | 个 | 10 |  | 27.68 | 276.8
48 | 030404031004 | 压铜接线端子 95mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 120 | 个 | 2 |  | 54.03 | 108.06
49 | 030404031005 | 压铜接线端子 150mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 185 | 个 | 8 |  | 67.69 | 541.52
50 | 030408006001 | 热缩式电缆头制安 240mm² | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 2 |  | 572.69 | 1145.38
51 | 030411001014 | PVC波纹软管 DN20 | 1.难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | m | 18 |  | 7.34 | 132.12
52 | 030411001015 | PVC电线管 φ20(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 340.18 |  | 7.67 | 2609.18
53 | 030411001016 | PVC电线管 φ25(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 31.49 |  | 11.02 | 347.02
54 | 030411001017 | PVC电线管 φ40(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 11.19 |  | 16.41 | 183.63
55 | 030411001018 | PVC电线管 φ20(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 394.92 |  | 17.38 | 6863.71
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030411001020 | PVC电线管 φ25(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 41.85 |  | 18.96 | 793.48
57 | 030411001019 | PVC电线管 φ40(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | m | 31.97 |  | 22.89 | 731.79
58 | 030408003001 | PVC电线管 φ110(明敷) | 1.电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 3.59 |  | 36.21 | 129.99
59 | 030413002005 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 382.86 |  | 24.94 | 9548.53
60 | 030411002001 | 金属线槽 MR150*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 46.68 |  | 101.38 | 4732.42
61 | 030413001002 | 线槽支架制安 角钢∟40*4 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 46.7 |  | 26.22 | 1224.47
62 | 031201003004 | 线槽支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 46.7 |  | 2.68 | 125.16
|  | 分部小计 | [5 empty] | 144975.23
通风
63 | 030404033001 | 6寸防逆型天花排风扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 6 |  | 97.6 | 585.6
64 | 030703007001 | 防雨百叶 φ110 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 2 |  | 106.02 | 212.04
65 | 030703007002 | 防雨百叶 φ150 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 2 |  | 123.79 | 247.58
66 | 031001006027 | UPVC排气管 D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 35.63 |  | 67.12 | 2391.49
67 | 031001006028 | UPVC排气管 D150 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 7.33 |  | 102.28 | 749.71
68 | 031002001001 | 排气管支架制安 角钢∟40*4 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 60.22 |  | 24.64 | 1483.82
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 031201003003 | 排气管支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 60.22 |  | 2.68 | 161.39
70 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  | 5.06 | 5.06
|  | 分部小计 | [5 empty] | 5836.69
空调
71 | 030701003002 | 壁挂式分体空调 3HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.设备支架制作 4.设备支架安装 | 台 | 1 |  | 10351.92 | 10351.92
72 | 030701003004 | 四面出风天花式分体空调 3HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 台 | 1 |  | 11535.72 | 11535.72
73 | 030701003003 | 四面出风天花式分体空调 5HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 台 | 4 |  | 12465.68 | 49862.72
74 | 031001004002 | 液铜管 φ9.5*0.8 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 53.66 |  | 27.16 | 1457.41
分部分项工程报价表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 031001004004 | 气铜管 φ15.88*1.0 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 53.66 |  | 46.22 | 2480.17
76 | 031001006030 | 冷凝水排水管 D32 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 安装带保温层的管道 人工*1.1 | m | 70.38 |  | 21.12 | 1486.43
77 | 031208002002 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ9.53 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 53.66 |  | 9.74 | 522.65
78 | 031208002004 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ15.88 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 53.66 |  | 11.16 | 598.85
79 | 031208002005 | 闭孔发泡橡塑保温套管 D32 h=13mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 70.38 |  | 11.53 | 811.48
80 | 031002003003 | 穿墙PVC套管制安 D50 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 个 | 8 |  | 28.34 | 226.72
81 | 030411004011 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 160.98 |  | 4.68 | 753.39
82 | 030411001013 | 镀锌电线管 MT25(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 53.66 |  | 25.15 | 1349.55
83 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  | 350.18 | 350.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 81787.19
合 计 | [7 empty] | 250844.69

## 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
给排水
给水
1 | 031004003002 | 304不锈钢单池洗手盆 600*600mm（含单冷水龙头DN15：1个、角阀DN15：1个、不锈给水软管DN15：1条、去水及存水弯DN32：1个） | 1.洗脸盆 台下式 冷热水 | 67.43 | 509.3 |  |  | 18.69 | 13.49 | 608.91
2 | 031003001006 | 螺纹全铜截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 7.69 | 31.28 | 0.42 |  | 2.25 | 1.62 | 43.26
3 | 031003001007 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 9.43 | 54.49 | 0.74 |  | 2.82 | 2.03 | 69.51
4 | 031003003001 | 法兰闸阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 57.49 | 372.85 | 15.94 |  | 20.35 | 14.69 | 481.32
5 | 031003003002 | 法兰止回阀 DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65  | 57.49 | 367.85 | 15.94 |  | 20.35 | 14.69 | 476.32
6 | 031001006031 | PP-R给水管(热熔连接) DN15 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 11.56 | 3.73 | 0.01 |  | 3.21 | 2.32 | 20.83
7 | 031001006032 | PP-R给水管(热熔连接) DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 12.84 | 5.26 | 0.01 |  | 3.56 | 2.57 | 24.24
8 | 031001006033 | PP-R给水管(热熔连接) DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 13.85 | 8.63 | 0.01 |  | 3.84 | 2.77 | 29.12
9 | 031001006034 | PP-R给水管(热熔连接) DN65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 8.96 | 37.15 | 0.02 |  | 2.49 | 1.8 | 50.42
10 | 030413002004 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 13.19 | 5.32 |  |  | 3.79 | 2.64 | 24.94
11 | 010101003003 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | 57.4 |  |  |  | 7.24 | 8.61 | 73.25
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
12 | 粤050101024003 | 砖砌圆形阀门井 φ800 H=800mm | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 4.砖墙 抹灰 井外侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7.回填土 人工夯实 8.人工装自卸汽车 土方 9.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 10.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 398.48 | 916.99 | 33.27 |  | 68.96 | 64.76 | 1482.46
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
13 | 粤050101024002 | 砖砌矩形阀门井 1000*800*800 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 4.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.砖墙 抹灰 井外侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 8.回填土 人工夯实 9.人工装自卸汽车 土方 10.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 11.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 530.16 | 1390.97 | 52.85 |  | 92.72 | 87.45 | 2154.18
排水
污、废水
14 | 031001006021 | UPVC排水管 (粘接) D50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | 13.79 | 8.02 |  |  | 3.82 | 2.76 | 28.39
15 | 031001006022 | UPVC排水管 (粘接) D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 20.56 | 39.12 | 0.01 |  | 5.7 | 4.11 | 69.5
16 | 031004014004 | UPVC地漏 D110 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 37.62 | 24.15 |  |  | 10.43 | 7.52 | 79.72
17 | 031004014003 | UPVC清扫口 D110 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 9.79 | 7.19 |  |  | 2.71 | 1.96 | 21.65
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
18 | 010101003002 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | 57.4 |  |  |  | 7.24 | 8.61 | 73.25
冷凝水
19 | 031001006035 | UPVC排水管 (粘接) D40 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40 | 9.79 | 8.43 |  |  | 2.72 | 1.96 | 22.89
20 | 010101003004 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | 57.4 |  |  |  | 7.24 | 8.61 | 73.25
电气
21 | 030404017001 | 配电箱 ZD | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 220.56 | 10450.57 |  |  | 63.39 | 44.11 | 10778.63
22 | 030404017002 | 配电箱 FD1 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 2490.55 |  |  | 49.63 | 34.54 | 2747.42
23 | 030404017003 | 配电箱 FD2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 3607.23 |  |  | 49.63 | 34.54 | 3864.1
24 | 030404017004 | 配电箱 FD3 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 2313.55 |  |  | 49.63 | 34.54 | 2570.42
25 | 030404017005 | 配电箱 FD4 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 2274.55 |  |  | 49.63 | 34.54 | 2531.42
26 | 030404017006 | 配电箱 FD5 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 3968.55 |  |  | 49.63 | 34.54 | 4225.42
27 | 030404017007 | 配电箱 FD6 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 172.7 | 2899.55 |  |  | 49.63 | 34.54 | 3156.42
28 | 030412001004 | LED灯盘 1200*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 45.53 | 372.44 |  |  | 13.09 | 9.11 | 440.17
29 | 030404034007 | 三联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 8.14 | 13.87 |  |  | 2.34 | 1.63 | 25.98
30 | 030404035006 | 单相五孔插座 10A(暗装) | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 9.54 |  |  | 2.29 | 1.59 | 21.36
31 | 030404035011 | 三相插座 (暗装) | 1.三相带接地暗插座安装(A以下) 16 | 10.35 | 13.21 |  |  | 2.97 | 2.07 | 28.6
32 | 030404035007 | 空调插座 16A(暗装) | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 7.95 | 11.35 |  |  | 2.29 | 1.59 | 23.18
33 | 030411006003 | PVC接线盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 4.13 | 2.85 |  |  | 1.19 | 0.83 | 8.99
34 | 030411006004 | PVC开关盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 4.4 | 2.24 |  |  | 1.26 | 0.88 | 8.77
35 | 030411004006 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 0.78 | 2.41 |  |  | 0.22 | 0.16 | 3.57
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
36 | 030411004007 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 3.67 |  |  | 0.2 | 0.14 | 4.68
37 | 030411004008 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 5.36 |  |  | 0.2 | 0.14 | 6.38
38 | 030411004010 | 管内穿线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 0.93 | 13.96 |  |  | 0.27 | 0.19 | 15.35
39 | 030411004012 | 管内穿线 WDZ-BYJ-95mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 120 | 3.36 | 78.39 |  |  | 0.97 | 0.67 | 83.39
40 | 030411004013 | 管内穿线 WDZ-BYJ-150mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 185 | 6.01 | 118.79 |  |  | 1.73 | 1.2 | 127.73
41 | 030411004014 | 线槽配线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | 1.37 | 13.86 |  |  | 0.39 | 0.27 | 15.91
42 | 030411004015 | 线槽配线 WDZ-BYJ-25mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 35 | 1.72 | 21.2 |  |  | 0.49 | 0.34 | 23.76
43 | 030411004017 | 线槽配线 WDZ-BYJ-50mm² | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 70 | 2.03 | 40.15 |  |  | 0.58 | 0.41 | 43.17
44 | 030408001001 | 电缆 WDZ-YJE-（4*240+1*120）mm² | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | 22.19 | 837.02 | 5.82 |  | 8.05 | 5.6 | 878.67
45 | 030404031001 | 压铜接线端子 16mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 | 4.21 | 3.63 |  |  | 1.21 | 0.84 | 9.89
46 | 030404031002 | 压铜接线端子 35mm²以内 | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 | 6.32 | 6.24 |  |  | 1.82 | 1.27 | 15.64
47 | 030404031003 | 压铜接线端子 50mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 | 12.63 | 8.89 |  |  | 3.63 | 2.53 | 27.68
48 | 030404031004 | 压铜接线端子 95mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 120 | 25.3 | 16.4 |  |  | 7.27 | 5.06 | 54.03
49 | 030404031005 | 压铜接线端子 150mm² | 1.压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 185 | 29.52 | 23.79 |  |  | 8.48 | 5.9 | 67.69
50 | 030408006001 | 热缩式电缆头制安 240mm² | 1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240 | 229.92 | 230.71 |  |  | 66.08 | 45.98 | 572.69
51 | 030411001014 | PVC波纹软管 DN20 | 1.难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | 2.66 | 3.39 |  |  | 0.76 | 0.53 | 7.34
52 | 030411001015 | PVC电线管 φ20(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 3.54 | 2.41 |  |  | 1.02 | 0.71 | 7.67
53 | 030411001016 | PVC电线管 φ25(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 5.06 | 3.48 |  |  | 1.46 | 1.01 | 11.02
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
54 | 030411001017 | PVC电线管 φ40(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | 6.63 | 6.55 |  |  | 1.91 | 1.33 | 16.41
55 | 030411001018 | PVC电线管 φ20(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 9.41 | 3.38 |  |  | 2.7 | 1.88 | 17.38
56 | 030411001020 | PVC电线管 φ25(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 9.68 | 4.57 |  |  | 2.78 | 1.94 | 18.96
57 | 030411001019 | PVC电线管 φ40(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | 10.28 | 7.6 |  |  | 2.96 | 2.06 | 22.89
58 | 030408003001 | PVC电线管 φ110(明敷) | 1.电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10.23 | 20.99 |  |  | 2.94 | 2.05 | 36.21
59 | 030413002005 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 13.19 | 5.32 |  |  | 3.79 | 2.64 | 24.94
60 | 030411002001 | 金属线槽 MR150*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 22.17 | 68.4 |  |  | 6.37 | 4.43 | 101.38
61 | 030413001002 | 线槽支架制安 角钢∟40*4 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 13.59 | 4.73 | 0.85 |  | 4.15 | 2.89 | 26.22
62 | 031201003004 | 线槽支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 0.88 | 0.6 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 2.68
通风
63 | 030404033001 | 6寸防逆型天花排风扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 14.21 | 76.47 |  |  | 4.08 | 2.84 | 97.6
64 | 030703007001 | 防雨百叶 φ110 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 15.51 | 82.91 | 0.13 |  | 4.34 | 3.13 | 106.02
65 | 030703007002 | 防雨百叶 φ150 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 15.51 | 100.68 | 0.13 |  | 4.34 | 3.13 | 123.79
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
66 | 031001006027 | UPVC排气管 D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 20.56 | 36.73 | 0.01 |  | 5.7 | 4.11 | 67.12
67 | 031001006028 | UPVC排气管 D150 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 29 | 58.08 | 0.91 |  | 8.29 | 5.98 | 102.28
68 | 031002001001 | 排气管支架制安 角钢∟40*4 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 9.51 | 5.78 | 3.26 |  | 3.54 | 2.55 | 24.64
69 | 031201003003 | 排气管支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 0.88 | 0.6 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 2.68
70 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 1.52 | 2.82 |  |  | 0.42 | 0.3 | 5.06
空调
71 | 030701003002 | 壁挂式分体空调 3HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.设备支架制作 4.设备支架安装 | 597.13 | 9330.5 | 94.32 |  | 191.67 | 138.29 | 10351.92
72 | 030701003004 | 四面出风天花式分体空调 3HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 755.84 | 10272.65 | 99.22 |  | 237.01 | 171.01 | 11535.72
73 | 030701003003 | 四面出风天花式分体空调 5HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 636.93 | 11417.62 | 72.57 |  | 196.67 | 141.89 | 12465.68
综合单价分析表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
74 | 031001004002 | 液铜管 φ9.5*0.8 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 6.72 | 16.56 | 0.42 |  | 2.04 | 1.43 | 27.16
75 | 031001004004 | 气铜管 φ15.88*1.0 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | 7.51 | 34.44 | 0.42 |  | 2.26 | 1.59 | 46.22
76 | 031001006030 | 冷凝水排水管 D32 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 安装带保温层的管道 人工*1.1 | 9.9 | 6.49 |  |  | 2.75 | 1.98 | 21.12
77 | 031208002002 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ9.53 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | 0.65 | 8.82 |  |  | 0.13 | 0.13 | 9.74
78 | 031208002004 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ15.88 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | 0.65 | 10.24 |  |  | 0.13 | 0.13 | 11.16
79 | 031208002005 | 闭孔发泡橡塑保温套管 D32 h=13mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 先绝热后安装 人工*0.9 | 1.31 | 9.68 |  |  | 0.27 | 0.26 | 11.53
80 | 031002003003 | 穿墙PVC套管制安 D50 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 12.92 | 9.26 |  |  | 3.58 | 2.58 | 28.34
81 | 030411004011 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 0.68 | 3.67 |  |  | 0.2 | 0.14 | 4.68
82 | 030411001013 | 镀锌电线管 MT25(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 10.96 | 8.8 | 0.03 |  | 3.16 | 2.2 | 25.15
83 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 105.02 | 195.05 |  |  | 29.11 | 21 | 350.18

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  | 13335.85
2 | 措施其他项目
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
合 计 |  |  |  |  | 13335.85
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 措施其他项目
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1337.33 |  | 1337.33
1.1.1 | BM403 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 257.09 |  | 257.09
1.1.2 | BM309 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) | 元 | 1 | 133.66 |  | 133.66
1.1.3 | BM337 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) | 元 | 1 | 26.4 |  | 26.4
1.1.4 | BM438 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 30.78 |  | 30.78
1.1.5 | BM250 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 889.4 |  | 889.4
小 计 | [6 empty] | 1337.33
合 计 | [6 empty] | 1337.33
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
1 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3
2 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 |  | 0.06
3 | 04030001 | 砂子 | kg |  | 0.08
4 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m |  | 0.13
5 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 |  | 0.18
6 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 |  | 0.18
7 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 |  | 0.26
8 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 |  | 0.27
9 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 |  | 0.27
10 | 18250770@1 | 难燃波纹管卡子DN20 | 个 |  | 0.35
11 | 17250170 | 塑料软管D5 | m |  | 0.4
12 | 17250200 | 塑料软管D9 | m |  | 0.4
13 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 |  | 0.43
14 | 03139281 | 钢锯条 | 条 |  | 0.43
15 | 18090700@1 | 难燃波纹管接头DN20 | 个 |  | 0.43
16 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 |  | 0.47
17 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 |  | 0.48
18 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg |  | 0.44
19 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 |  | 0.53
20 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 |  | 0.53
21 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 |  | 0.54
22 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 |  | 0.6
23 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
24 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
25 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 |  | 0.65
26 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 |  | 0.68
27 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 |  | 0.68
28 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m |  | 0.72
29 | 10130100 | 镀锌槽型吊码双边 δ3 | 个 |  | 0.73
30 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 |  | 0.73
31 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 |  | 0.78
32 | 29060345 | 难燃塑料管卡子40 | 个 |  | 0.8
33 | 17250220 | 塑料软管D12 | m |  | 0.88
34 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 |  | 0.94
35 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 |  | 0.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
36 | 29060295 | 难燃塑料管接头40 | 个 |  | 0.99
37 | 00010010 | 人工费 | 元 |  | 1
38 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 1
39 | 99450760 | 其他材料费 | 元 |  | 1
40 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | 1
41 | 99450630 | 折旧费 | 元 |  | 1
42 | 99450640 | 检修费 | 元 |  | 1
43 | 99450650 | 维护费 | 元 |  | 1
44 | 99450660 | 安拆费 | 元 |  | 1
45 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 |  | 1.01
46 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 |  | 1.06
47 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 |  | 1.09
48 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m |  | 1.11
49 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m |  | 1.11
50 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 |  | 1.15
51 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 |  | 1.17
52 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 |  | 1.24
53 | 17210120@3 | PVC波纹软管 DN20 | m |  | 1.29
54 | 17250250 | 塑料软管D16 | m |  | 1.72
55 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 |  | 1.74
56 | 29110390@16 | PVC接线盒 86型 | 个 |  | 1.78
57 | 29110390@17 | PVC开关盒 86型 | 个 |  | 1.78
58 | 29060450 | 难燃塑料管弯头40 | 个 |  | 1.85
59 | 14410600 | 胶粘剂 | kg |  | 1.88
60 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m |  | 1.88
61 | 29060415 | 难燃塑料管伸缩接头40 | 个 |  | 1.89
62 | 29060140@7 | PVC电线管 φ20 | m |  | 2.03
63 | 28030170@29 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m |  | 2.04
64 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m |  | 2.1
65 | 29060380 | 难燃塑料管三通40 | 个 |  | 2.11
66 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 |  | 2.25
67 | 18090995@8 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 D32 | 个 |  | 2.29
68 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 |  | 2.06
69 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 |  | 2.4
70 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 2.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
71 | 17250050@1 | PP-R给水管 DN15 | m |  | 2.45
72 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件 D50 | 个 |  | 2.56
73 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 |  | 2.58
74 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 |  | 2.64
75 | 02270020 | 白布 | kg |  | 2.75
76 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 |  | 2.76
77 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m |  | 2.8
78 | 03014281@1 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 |  | 2.94
79 | 29060140@8 | PVC电线管 φ25 | m |  | 3
80 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 |  | 3.04
81 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 |  | 3.09
82 | 17250270 | 塑料软管D25 | m |  | 3.09
83 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 |  | 3.17
84 | 28030170@30 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm² | m |  | 3.24
85 | 03139091 | 冲击钻头φ6~12 | 个 |  | 3.45
86 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 |  | 3.03
87 | 34110010 | 水 | m3 |  | 3.42
88 | 17250050@5 | PP-R给水管 DN20 | m |  | 3.54
89 | 21310010 | 肥皂 | 块 |  | 3.56
90 | 13350020 | 防水粉 | kg |  | 3.38
91 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 |  | 3.81
92 | 01000003@5 | 镀锌圆钢 φ12 | kg |  | 3.84
93 | 14050050 | 溶剂油 | kg |  | 3.94
94 | 01290043 | 钢板8~15 | kg |  | 3.55
95 | 18090995@9 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 D40 | 个 |  | 4.07
96 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 |  | 4.14
97 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg |  | 4.19
98 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg |  | 3.77
99 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 |  | 4.27
100 | 17250280 | 塑料软管D30 | m |  | 4.29
101 | 01000003@6 | 角钢 ∟40*4 | kg |  | 3.82
102 | 01210045@3 | 角钢 ∟40*4 | kg |  | 3.82
103 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg |  | 4.37
104 | 补充主材004 | 橡胶减震垫 120*120*20mm | 片 |  | 4.44
105 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 |  | 4.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
106 | 14390020 | 氮气 | m3 |  | 4.57
107 | 990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 |  | 4.35
108 | 17250040@10 | UPVC排水管 D32 | m |  | 4.65
109 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 |  | 4.67
110 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 |  | 4.67
111 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm² | m |  | 4.81
112 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m |  | 5
113 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 5.04
114 | 18250080 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 |  | 5.06
115 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 |  | 5.09
116 | 01290003 | 钢板综合 | kg |  | 4.54
117 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg |  | 5.13
118 | 14390070 | 氧气 | m3 |  | 5.16
119 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg |  | 5.31
120 | 03019001 | 圆钉综合 | kg |  | 5.36
121 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg |  | 5.38
122 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg |  | 5.38
123 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg |  | 5.44
124 | 03016011 | 垫圈综合 | kg |  | 5.44
125 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg |  | 4.84
126 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 |  | 5.56
127 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg |  | 5.58
128 | 17250050@9 | PP-R给水管 DN25 | m |  | 5.6
129 | 29060140@6 | PVC电线管 φ40 | m |  | 5.67
130 | 29090240 | 铜接线端子DT-50mm2 | 个 |  | 5.73
131 | 25610090@1 | 镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈 | 根 |  | 5.77
132 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 |  | 5.82
133 | 17250370@8 | UPVC排水管 D50 | m |  | 5.85
134 | 17250040@11 | UPVC排水管 D40 | m |  | 5.86
135 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 |  | 5.94
136 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg |  | 5.96
137 | 13350200 | 密封膏 | kg |  | 6.19
138 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 6.2
139 | 14330320 | 硬脂酸 | kg |  | 6.33
140 | 29060030@5 | 镀锌电线管 MT25 | m |  | 6.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
141 | 15000020@35 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ9.53 h=20mm | m |  | 6.77
142 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 |  | 6.84
143 | 17250790@1 | UPVC排水管 D50 | m |  | 6.87
144 | 14070050 | 机油综合 | kg |  | 6.96
145 | 03074001@7 | UPVC清扫口 D110 | 个 |  | 7.03
146 | 15000020@38 | 闭孔发泡橡塑保温套管 D32 h=13mm | m |  | 7.19
147 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 |  | 7.26
148 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.61
149 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.61
150 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.61
151 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg |  | 7.56
152 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg |  | 7.69
153 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg |  | 7.71
154 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg |  | 7.75
155 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg |  | 8.08
156 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 |  | 8.1
157 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 |  | 8.12
158 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 |  | 8.15
159 | 15000020@37 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ15.88 h=20mm | m |  | 8.16
160 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 7.37
161 | 14030040 | 汽油综合 | kg |  | 7.49
162 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg |  | 7.49
163 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg |  | 7.49
164 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 |  | 8.55
165 | 02290110 | 油麻丝 | kg |  | 8.6
166 | 990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 |  | 8.38
167 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 |  | 8.75
168 | 26410060@24 | 单相五孔插座 10A | 个 |  | 8.88
169 | 990783290 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 |  | 9.01
170 | 14330030 | 丙酮 | kg |  | 9.74
171 | 990605060 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 |  | 9.61
172 | 13030240 | 厚漆 | kg |  | 10.26
173 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 |  | 10.32
174 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 |  | 10.38
175 | 26410060@20 | 空调插座 16A | 个 |  | 10.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
176 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg |  | 11.09
177 | 29090250 | 铜接线端子DT-95mm2 | 个 |  | 11.16
178 | 02270001 | 棉纱 | kg |  | 11.47
179 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 |  | 11.97
180 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 |  | 12.1
181 | 26410060@25 | 三相插座 16A | 个 |  | 12.15
182 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg |  | 11.28
183 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg |  | 11.28
184 | 26050001@13 | 三联开关 10A | 个 |  | 12.79
185 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 |  | 12.82
186 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 |  | 12.87
187 | 14010010 | 清油 | kg |  | 13.07
188 | 28030170@5 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm² | m |  | 13.1
189 | 14390100 | 乙炔气 | kg |  | 13.3
190 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 |  | 13.98
191 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg |  | 14.02
192 | 990741010 | 开卷机厚度12(mm) | 台班 |  | 13.5
193 | 14090010 | 电力复合脂 | kg |  | 14.45
194 | 13010055 | 醇酸清漆 | kg |  | 14.92
195 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg |  | 14.92
196 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 D110 | 个 |  | 14.96
197 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 D110 | 个 |  | 14.96
198 | 17150020@2 | 液铜管 φ9.5*0.8 | m |  | 15.18
199 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 |  | 16
200 | 17250040@12 | PVC电线管 φ110 | m |  | 16.6
201 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg |  | 14.92
202 | 17190005@5 | 不锈给水软管 DN15 | 条 |  | 16.88
203 | 29090260 | 铜接线端子DT-150mm2 | 个 |  | 16.89
204 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 |  | 16.68
205 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg |  | 16.88
206 | 17250370@10 | UPVC排水管 D110 | m |  | 19.61
207 | 17250370@13 | UPVC排气管 D110 | m |  | 19.61
208 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 |  | 20
209 | 28030170@35 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-25mm² | m |  | 20.09
210 | 03076181@2 | 角阀 DN15 | 个 |  | 20.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
211 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 |  | 20.58
212 | 03072021@7 | UPVC地漏 D110 | 个 |  | 23.82
213 | 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件 DN65 | 个 |  | 23.99
214 | 990706010 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 |  | 22.89
215 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg |  | 25.7
216 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 |  | 26
217 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg |  | 26.42
218 | 14230150 | 银粉 | kg |  | 27.62
219 | 19000001@37 | 螺纹全铜截止阀 DN20 | 个 |  | 28.75
220 | 990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 |  | 27.94
221 | 17250050@11 | PP-R给水管 DN65 | m |  | 29.68
222 | 990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 |  | 28.8
223 | 22570040@5 | 吊架减震器 | 个 |  | 31.09
224 | 17150020@19 | 气铜管 φ15.88*1.0 | m |  | 32.56
225 | 18090060@10 | 室内塑料排水管件 D160 | 个 |  | 33.42
226 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 |  | 32
227 | 补充主材001@1 | S型存水弯 D110 | 个 |  | 35.29
228 | 990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 |  | 36.58
229 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 |  | 32.72
230 | 28030170@38 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-50mm² | m |  | 38.12
231 | 17250370@14 | UPVC排气管 D160 | m |  | 39.22
232 | 19000001@38 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 个 |  | 44.01
233 | 03137041 | 焊锡膏 | kg |  | 47.01
234 | 29070020@12 | 热缩式电缆头制安 240mm² | 套 |  | 50
235 | 03138001 | 锡基钎料 | kg |  | 52.47
236 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 |  | 45.5
237 | 20010360@44 | PP-R法兰套(含法兰盘) DN65 | 套 |  | 52.79
238 | 990759010 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 |  | 51.5
239 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg |  | 53.88
240 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 |  | 51.57
241 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 |  | 56.57
242 | 29030030@9 | 金属线槽 MR150*100 | m |  | 64.35
243 | 03071151@4 | 洗手盆单冷龙头 DN15 | 个 |  | 65
244 | 21090005@3 | 洗手盆去水及存水弯 DN32 | 套 |  | 67.51
245 | 990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 |  | 67.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
246 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg |  | 63.75
247 | 28030170@33 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-95mm² | m |  | 74.33
248 | 50350010@6 | 6寸防逆型天花排风扇 | 台 |  | 75.51
249 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg |  | 75.52
250 | 22410013@37 | 防雨百叶 φ110 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 个 |  | 79.95
251 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 |  | 73.46
252 | 990735010 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 |  | 89.23
253 | 22410013@40 | 防雨百叶 φ150 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 个 |  | 97.72
254 | 28030170@34 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-150mm² | m |  | 112.74
255 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 |  | 116.35
256 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 |  | 152.88
257 | 991003050 | 电动空气压缩机排气量6(m3/min) | 台班 |  | 195.47
258 | 04030015 | 中砂 | m3 |  | 223.3
259 | 00010003 | 机上人工 | 工日 |  | 230
260 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 |  | 230
261 | 19000020@58 | 法兰止回阀 DN65 | 个 |  | 250
262 | 19000020@57 | 法兰闸阀 DN65 | 个 |  | 255
263 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 |  | 261.91
264 | 21090001@4 | 304不锈钢单池洗手盆 600*600mm | 套 |  | 289.71
265 | 990406010 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 |  | 306.83
266 | 990501050@2 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 |  | 306.88
267 | 25000001@43 | LED灯盘 1200*600 | 套 |  | 338
268 | 04130001@2 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 |  | 402.91
269 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 |  | 370
270 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 460.16
271 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 |  | 561.47
272 | 36010080@2 | 成品混凝土井盖(含井座) φ1040 | 套 |  | 594
273 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 |  | 584.66
274 | 990401030 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 |  | 665.7
275 | 28110210@59 | 电缆 WDZ-YJE-（4*240+1*120）mm² | m |  | 827.03
276 | 36010080@3 | 成品混凝土井盖(含井座) 1024*1024*100 | 套 |  | 903
277 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 |  | 946.95
278 | 990304008 | 汽车式起重机提升质量10(t) | 台班 |  | 1036.24
279 | 补充主材003@1 | 成品SUS304不锈钢支架 3600*600 | 个 |  | 1086
280 | 990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 |  | 1191.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：工科楼首层改造为教学科研临时用房工程-安装部分 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
281 | 990402040 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 |  | 1267.44
282 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 |  | 1592.08
283 | 55090080@169 | 配电箱 FD4 | 台 |  | 2246
284 | 55090080@168 | 配电箱 FD3 | 台 |  | 2285
285 | 55090080@166 | 配电箱 FD1 | 台 |  | 2462
286 | 55090080@171 | 配电箱 FD6 | 台 |  | 2871
287 | 55090080@167 | 配电箱 FD2 | 台 |  | 3578.68
288 | 55090080@170 | 配电箱 FD5 | 台 |  | 3940
289 | 50030010@7 | 壁挂式分体空调 3HP | 台 |  | 8155.28
290 | 50030010@5 | 四面出风天花式分体空调 3HP | 台 |  | 8951.42
291 | 55090080@165 | 配电箱 ZD | 台 |  | 10420
292 | 50030010@6 | 四面出风天花式分体空调 5HP | 台 |  | 10940.61
合计