# 自主招标文件

项目名称：汕头大学生物系及土木系移液器等设备

采购项目

招标编号：STU-HWZB-2019-016

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2019年11月1日

目录

第一部分:  投标邀请函

第二部分:  投标须知

第三部分:  用户需求

第四部分:  合同（样式）

第五部分:  评标办法

第六部分:  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

根据《汕头大学采购与招投标管理办法》，现就汕头大学生物系及土木系移液器等设备采购项目进行公开招标，诚邀符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参与投标。

一、项目名称：汕头大学生物系及土木系移液器等设备采购项目

二、招标编号：STU-HWZB-2019-016

三、招标内容：移液器等设备。详见招标文件。

四、批准预算：55.61万元。其中包组1预算27.48万元，包组2预算28.13万元。

五、经费来源：财政资金。

六、合格投标人资格要求：

1. 投标人应具备以下条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3.投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

4.本项目不接受联合体投标。

5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

七、报名方式及截止时间：

1.报名截止时间：2019年11月8日17时00分（北京时间）。

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名—汕头大学生物系及土木系移液器等设备采购项目” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或其他组织、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

5.投标人递交提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家和我校相关规定予以处罚。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

1.金额：包组1人民币伍仟肆佰元整（5,400.00元），包组2人民币伍仟陆佰元整（5,600.00元）。

2.投标保证金必须于投标文件提交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将视为无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文南409）。

2.投标时间：2019年11月18日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2019年11月18日15时00分（北京时间）。

4.开标时间：2019年11月18日15时00分（北京时间）。

5.开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心会议室。

6.本项目只接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，其他形式提交的，包括电报、传真、邮寄形式的投标视为无效投标。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、全国高校竞价网（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

1.递交投标文件时，为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于投标截止前适当提前到达。

2.为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电 话：0754-86502558、86502491.

联系人：黄老师、陈老师

传 真：0754-82903697

邮  箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学纪检监察审计处

电  话：0754-86502346，

联系人：邱老师

邮  箱：o_jwb@stu.edu.cn

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

2019年11月1日

第二部分 投标须知

一、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

本次招标，不收取中标服务费。

二、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式于投标截止时间前5天直接送达或邮件通知招标人。

1.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

2.1招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编制

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.2投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

1.6投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

1.7如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

1.8每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.9只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 技术响应文件；

（4）商务响应文件；

（5）投标报价文件。

3.投标文件的提交

3.1投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

①投标文件一式5份（正本1份，副本4份），投标资料恕不退还。

②开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函、投标保证金汇款凭证。

3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.4所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

①正本或副本；②项目名称；③招标编号；

④投标地点及时间；⑤投标人名称及地址。

4.投标有效期

4.1 投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

4.2 要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

5.1 投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：包组1人民币伍仟肆佰元整（5,400.00元），包组2人民币伍仟陆佰元整（5,600.00元）。

5.2 投标保证金应为人民币，由投标人公户以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与退投标保证金说明函装入独立信封密封提交。

收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“STU-HWZB-2019-016投标保证金”（请在汇款用途中注明）。

投标保证金到账情况查询电话：0754-86502465 陈老师

5.3 投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

5.4 投标保证金退回。

①投标人需向招标人提供退投标保证金收据（加盖单位财务章或单位公章），为减少投标人交通或邮寄成本，建议由投标人代表于投标当日将该收据提交至汕头大学招投标中心（收款日期后可备注“以实际到账日期为准”），待项目评审结束后，由我中心按规定程序退回。

②如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息退回；

③如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息退回。

④中标单位的投标保证金在签订合同后无息退回。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

8.2 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3 评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

8.4 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

8.5 评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

8.6 合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

8.7 招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

8.8 采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

9.1 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

9.2 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

9.3 本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约：中标人应在中标通知书发出之日起10天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是对汕头大学生物系及土木系移液器等设备采购项目进行公开招标，总预算为人民币55.61万元。其中包组1预算27.48万元，包组2预算28.13万元。

二、总体要求

1.投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.本项目投标报价应予人民币报价，报价包括设备费、技术设计费、卸货运输费、安装调试费、人员培训费、售后服务等费用及税费。

4.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

6.“★”号条款为本项目招标文件规定的实质性条款，也是评标委员会评审时的重要参考指标，不满足将导致投标无效；带“▲”条款为重要响应条款，如不响应将严重影响技术评分。

7.核心产品：

（1）本项目包组1的核心产品为原子吸收分光光度计，提供相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（2）本项目包组2的核心产品为凝胶成像仪、高压灭菌器。提供两项均相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足三家，则该项目按废标处理。

三、招标范围及技术参数

包组1（生物系）

| 序号 | 货物名称 | 采购数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 27.48万元 |
| 2 | 超净工作台 | 3台 |  |
| 3 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 |  |
| 4 | 手动单道可调移液器 | 5套 |  |
| 5 | 手动单道可调移液器 | 2支 |  |
| 6 | 可调式漩涡混匀仪 | 2台 |  |
| 7 | 微量台式高速离心机 | 2台 |  |
| 8 | 工业防潮柜 | 2台 |  |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 2台 |  |
| 10 | 精密pH计 | 5台 |  |
| 11 | HPLC 自动进样器 | 1台 |  |
| 12 | HPLC 色谱柱 | 1支 |  |

技术参数

（一）原子吸收分光光度计

1.配置

1.1原子吸收分光光度计主机、工作站、带空气过滤装置自动无油空压机、彩色激光打印机1套

1.2 6支元素灯(镁、镉、铅各2支），

1.3 1mg/mL标准溶液(镁、镉、铅）各20mL或50mL

1.4 高纯乙炔气（含钢瓶、减压阀）2瓶，

2.原子吸收分光光度计主机技术指标：

2.1技术指标：

（1）波长范围：190～900nm

▲（2）波长准确度：≤±0.14nm

（3）波长重复性：≤0.03nm

（4）分辨率：光谱带宽0.2 nm时分开锰双线（279.5nm和279.8nm）且谷峰能量比﹤21%

（5）基线稳定性：≤0.002A/30min

（6）背景校正：氘灯背景校正系统。

（7）氘灯背景校正能力1A时≥50倍

2.2光源系统：

▲（1）4支元素灯自动转换，且四支灯可以同时点亮预热（为提升工作效率，可一支工作，其它三支同时预热）。

（2）灯电流调节：微机自动调节并可显示，宽脉冲0～25 mA，窄脉冲0～10mA

（3）灯电流供电方式：可用宽窄两种方波脉冲同时供电。

2.3光学系统：

（1）单色器：Czerny-Turner型光栅单色器

（2）光栅：1800条/mm

（3）闪耀波长：250 nm

（4）光谱带宽：0.1、 0.2 、0.4 、1.2nm四档自动切换

2.4检测器：

（1）高灵敏度宽光谱范围光电倍增管检测。

（2）软件环境：Windows98/Me/XP操作系统，中文应用软件

（3）分析方法：工作曲线（一次、二次自动拟合），灵敏度自动校正；标准加入法

（4）浓度变换方式：具有浓度、含量自动计算功能

（5）重复测试：最大20次，重复测量自动计算平均值、标准偏差、相对标准偏差

（6）多任务功能：能够顺序进行同一样品多元素测定

（7）条件读取：具有模型功能

（8）结果打印：可打印测试数据和最终分析报告，能够使用Excel软件编辑

2.5火焰分析：

▲（1）可升级为空气-乙炔-氧气 火焰燃烧方式，且升级后的型号必须是该公司的在产型号并提供此型号的相关有效资质。（安全考虑，不得用笑气代替）

（2） 10cm单缝全钛燃烧器。

（3） 全塑耐腐蚀雾化室，金属套高效玻璃喷雾器

（4）位置调节：高度调节、水平位置调节、转动角度调节。

（5）点火方式：自动点火。

（6）具有漏气、空气欠压、异常灭火报警与自动保护功能。

▲（7）特征浓度Cu≤0.025mg/L，检出限Cu≤0.006mg/L，精密度Cu≤0.5%

2.6 微机控制与电路系统：

（1）计算机控制全自动波长扫描及寻峰。

（2）计算机与主机采用RS-232标准串行接口通讯控制，

（3）电路设计上采用大规模可编程逻辑阵列、芯片间总线（Inter IC Bus）及欧式插座、AMP接插件等高可靠性电气连接件

▲2.7功能扩展性：

（1）可配石墨炉系统可进行无火焰分析

（2）可配氢化物发生器可进行氢化法分析

3.工作站(配置需与出厂快速服务代码一致)

3.1处理器CPU型号Core i7、Ryzen 7或以上，≥六核,频率≥3.7GHz；三级缓存≥12MB，主板Z370。

3.2 存储设备:内存容量不小于16GB，≥ 512GSSD固态硬盘，光驱类型：DVD双层刻录； 独立显卡：显存容量不小于6GB。

3.3显示器尺寸不小于24英寸，IPS面板，显示器分辨率相当于或者优于:3840*2160

▲3.4须带串口（R232接口），有线网卡1000Mbps以太网卡。

4.打印机：

4.1黑白、彩色打印速度：≥16ppm。

4.2分辨率相当于或者优于：600×600dpi

4.3鼓粉一体，墨粉盒打印量：黑色不小于1100页。

5、保修期：全套设备保修期13个月

（二）超净工作台

1.准闭合式玻璃风门；2.采用可调风量风机系统；

3.采用LED液晶面板控制；

4.实验区采用不锈钢。

5.适用人群：单人单面

6.送风方式：垂直送风

7.外型尺寸约：1050×680×1600（宽×深×高）mm

8.净化区尺寸约：870×650×520（宽×深×高）mm

9.净化效率：100级（美国联邦标准209E）

10.平均风速：0.3-0.6m/s（可调）

11.平均菌落数：≤0.5个/皿·时

12.噪音：≤62dB（A）

13.振动半峰值：≤3μm（X·Y·Z)

14.过滤器尺寸约：865×555×50×1（长×宽×高×个）mm

15.照明灯/杀菌灯：20W*/20W*

（三）台式高速冷冻离心机

★1. 11款不同转子可选，既能大容量离心，又能高速离心。

2. 微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染。

3.高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。

4. 触摸面板、大屏幕液晶显示、可编程操作。

5. 9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震。

▲6. 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护。

★7. 转子全自动识别，并进行限速控制。

8. 产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求

9. 最高转速： 20500r/min

10.最大相对离心力： 29200xg

11.最大容量： 4×750ml（水平转子）

12.转速精度： ±10r/min

13.定时范围： 1min~99min59sec或连续运转

14.温度设定范围：-20℃～+40℃

15.温控精度： ±1℃

16.压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）

17.整机噪声： <65dB(A)

18.配置： 8*15ml尖底角转子（最高转速15000r/min  最大离心力20625xg）；

19.保修期：1年，终身维修（客服24小时内响应，48小时内上门维修）。

（四）手动单道可调移液器

1.人体工程学设计，重量约：76-80g （单道）

2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 。

5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。

6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

7.采用Perfect Piston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8.可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴；

9.量程：一套包括3个量程（2-20μL;20-200μL;100-1000μL）各1支。

（五）手动单道可调移液器

1.人体工程学设计，重量约：76-80g （单道）

2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 。

5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。

6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

7.采用Perfect Piston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8.可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴；

9）量程：0.5-2.5μL

（六）可调式漩涡混匀仪

1.适合短时间（点动）或长时间连续工作；；硅制底座，超强防震，适合高速工作；偏心球轴承设计

2.电压： 220-230V

3.频率：50 Hz

4.功率：60W

5.振荡方式：圆周

6.周转直径：4 mm

7.速度范围：0-2500 rpm电机无级调速

8.运行方式：连续运转/点动

9.配制：适配VT1.3圆形通用头和试管适配器

（七）微量台式高速离心机

1.最高转速：16000r/min，

2.最大相对离心力：17800xg，

3.转子容量：12 x 1.5/2ml

（八）工业防潮柜

1.外部尺寸约： 900*600*1900；

2. 有效容量：≥870L，

3. 数显，5隔板；

4. 湿度控制在20%-40%RH之间

（九）磁力加热搅拌器

1.数显6头磁力加热搅拌器，

2.搅拌容量：1000ml × 6，

3.磁钢转速：0-2400转/分，

4.单个热丝最高200w

（十）精密pH计

1.测量范围：PH:0-14.00 pH；

2.测量精度：pH: ±0.02 mV:±0.2%（F·S）；

3.输入阻抗：≥1×1012Ω；

4.稳定性：≤0.03pH/3h；

5.温度补偿范围：0-60℃

（十一）HPLC 自动进样器

1.基本性能：注入量重现性好、低残留

2.超高速进样动作：注入动作最短10秒以下

3.操作

（1）使用操作面板的中文菜单简单操作

（2）分析过程中可以打开样品架，放置样品

（3）一按快速start键即可从主机开始分析

3.预处理功能：具备添加、混合、稀释样品等多种预处理功能变更预处理程序，可对应各样预处理

（1）柱前衍生化、添加内部标准物质、稀释样品

（2）设定试剂的数量、添加顺序、混合、反应时间等

（3）喷入样品瓶，使之混合

★4.需可配套岛津高效液相色谱仪（HPLC）LC-16使用。

（十二）HPLC 色谱柱

1.固定相：Hydro-RP（C18）

2.颗粒大小 (µm)：4μ

3.孔径(Å)：80

4.长度 (mm)：150

5.内径 (mm)：2

包组2（土木系）

| 序号 | 货物名称 | 采购数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 5套 | 28.13万元 |
| 2 | 台式pH计 | 3 台 |  |
| 3 | 台式电导率仪 | 3 台 |  |
| 4 | 浊度仪 | 1 台 |  |
| 5 | PCR仪 | 1 台 |  |
| 6 | 水平电泳槽 | 3 台 |  |
| 7 | 电泳电源 | 3 台 |  |
| 8 | 凝胶成像仪 | 1 台 |  |
| 9 | 混合震荡研磨仪 | 1 台 |  |
| 10 | 万分之一天平 | 1 台 |  |
| 11 | 振荡培养箱 | 1 台 |  |
| 12 | -20℃冰箱 | 1 台 |  |
| 13 | 4℃冰箱 | 1 台 |  |
| 14 | 高压灭菌器 | 1 台 |  |

技术参数：

（一）移液器

▲1.磁性辅助装置：减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，可使移液器活塞弹簧变得更轻更灵活，确保了移液极为省力及更高的精确性；

2. 超轻质的活塞弹簧：大大减轻移液时所需的手腕力；

3.高度光滑不锈钢活塞技术：无需润滑油日常保养活塞；

4.数字式体积调节，移液量程可锁定：可防止体积被意外更改，移液安全有保证；

5.人性化设计的指钩；

6.移液器下半部分可高温高压消毒；

7.枪体内配有硅树脂减震器：可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力。

8.包含以下量程0.2-2ul、2-20ul、20-200ul、100-1000ul、1-10ml各1支

（二）台式pH计

1.测量范围： pH：-2.00~16.00

mV：-2000~2000mV

温度：-5℃~105℃

2.分辨率：pH：0.01pH

mV：1mV

温度：0.1℃

3.精度：pH：±0.01pH

mV：±1mV

温度：±0.5℃

4.校准：最多5点，4组预定义缓冲液组

5.自动校准、自动识别缓冲液。

6.控制面板上有单独自动锁定终点功能按键，消除人为读数引起的误差。

7.自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

8.电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

9.仪表上的参比插孔，令电极选择更加灵活，可作为简单离子计使用。

10.可升降电极支架方便各种高度使用并可以灵活的装在仪表左边或右边

11.配置清单：pH计主机1台、三合一pH电极1根、电极支架1个、标准液                        1套。

（三）台式电导率仪

1.测量范围：

1.1电导率：0.01us/cm~500ms/cm；

1.2总固体溶解量：0.01mg/L~300g/L；

1.3盐度：0.00~42psu

1.4温度：0~100℃；

1.5自动终点锁定；3种预设标准液 ；

1.6温度：-5~105℃

2.分辨率：

2.1电导率：0.01 μS/cm~0.1 mS/cm自动可变，

2.2 TDS：0.1 mg/L~0.1 g/L自动可变 ；

2.3温度：0.1℃

3.精度：

3.1电导率：± 0.5 % F.S；

3.2 TDS：± 0.5 % F.S ；

3.3 温度：±0.3℃

3.4 校准：一点(内置零点自动校正)，3种预定义标准液；手动输入电极常数

3.5 200组数据存储，RS232和USB接口

4. 4.3英寸段码LCD显示屏；自动识别缓冲液，操作简便。

5.自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。

6.自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

7.电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

8.电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。

9.可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑

10.配置清单：电导率计主机1台、三合一石墨电导电极1根、电极支架1个、标准液1套、

（四）浊度仪

1.符合标准： 符合USEPA 180.1 方法；

符合ASTM D7315方法；

符合ASTM D6655方法；

2.认证：CE、KC、RCM

3.光源：钨灯

4.量程范围：0-4000 NTU

5.测量模式：NTU，EBC

6.准确度：读数的±2% + 0.01NTU（0-1000NTU时）；

读数的±5%（1000-4000NTU时），基于福尔马肼一级标准溶液；

7.分辨率：0.001NTU//EBC，在最低量程范围时

8.重复性：读数的± 1%或者±0.01NTU/EBC，取大者

9.具有信号平均功能

10.采用比率测量技术，避免色度的干扰。

11.读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式

12.响应时间：

信号平均模式关闭状态为6.8 s；

信号平均模式开启状态：14 s（10次测量取平均值）

13.人机交互：2个USB-A接口。可外接U盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备

14.数据存储：存储2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值

15.操作界面：七英寸彩色触摸屏显示

16.语言：具有多种语言选择，其中包括了中文

17.具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

18.外壳防护等级：IP30，仅限室内使用

▲19.空气吹扫功能：使用干燥氮气或仪器级空气 (ANSI MC 11.1, 1975)，可以有效防止样品瓶结雾（需要客户提供仪表风或气源）

20.基本配置：台式浊度仪主机、6个样品池、装在密封小瓶中的校准套件、硅油、防尘罩、电源电源线、USEPA光学组件(滤光片)、擦拭布。

（五）PCR仪

1．6块高性能帕尔贴实现温度高精度温度控制

2．温度均一性（@55℃）<0.3℃

3．加热温度范围4-105℃

4．加热盖温度范围 室温+5-110℃

5．最大变温速率 5℃/sec

6．温度控制可设定温度范围30-99℃

7．彩色触屏，参数设定灵活

8．超宽42℃的梯度模块可设定不同的退火温度

9．可适配样品规格 0.2ml反应管× 96个，0.2ml 8联管 × 12个，96孔板

10．可调热盖高度，模块兼容性强，适合多种PCR反应管

11．超静音体系

12．具有电源保护功能

（六）水平电泳槽

1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型。

2.安全按钮式开盖设计。

3.配备多用制胶器，能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板。

4.多用制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。

5.制胶时无须胶布封口。

6.多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。

7.槽体内水平平台垂直固定基准的设计。

8.电泳槽承载凝胶的最大面积：12 × 12cm

9.制胶托盘种类：6 × 6cm，6 × 12cm，12 × 6cm，12 × 12cm

10.最大电压负荷：500V

11.容纳缓冲液总体积：1000ml

12.外型尺寸（L×W×H）约：31 × 17.5 × 8 cm

13.制胶架规格 ：6 × 6 cm ，灌胶量 ：25~30ml/块

14.制胶架规格 ：6 × 12cm 12 × 6cm ，灌胶量 ： 45~50ml/块

15.制胶架规格 ：12 × 12cm ，灌胶量：90~100ml/块

16.样品梳子规格 ：1.0mm 25teeth，最大加样量 ： 15μl

17.样品梳子规格 ：1.5mm 18teeth，最大加样量 ： 25μl

18.样品梳子规格 ：1.5mm 13teeth，最大加样量 ： 50μl

19.样品梳子规格 ：2.0mm 3teeth，最大加样量 ： 80μl（Marker）/ 200μl / 300μl /550μl

（七）电泳电源

1.稳压/稳流控制

2.4组输出（可同时连接四个电泳槽）

3.输出定时/计时控制

4.自动无负载输出保护

5.自动过载和短路保护

6.自动记忆工作状态

7.3位数显，1位工作状态

8.可层叠防滑动机箱

9.电压：10～300V，递增单位：1V

10.电流：5～400mA，递增单位：1 mA

11.定时：0～999分钟，递增单位：1分钟

（八）凝胶成像仪

1．机箱

1.1 机箱：双层 PC/ABS 材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭.

1.2 构造：能满足拍照及切胶功能。

2．摄像头

2.1 CCD 相机： 高分辨率数码摄像头

2.2 读出噪声： 4.3e- RMS at 12 MHz

2.3 信噪比： ≥71db

2.4 硬件像素： 133 万像素

2.5 图像分辨率： 600DPI

2.6 感光效率： High QE: >72%

2.7 像素密度： 16 bit (0-65535 灰阶)

2.8 动态范围： >3.0 个数量级

2.9 曝光时间： 1ms-16s

2.10 数据传输： USB3.0 图像传输线及专业级串口控制线

3．镜头

▲3.1 高通透电动镜头， Computar F=1:1.2,8-48mm

4． 辅助光源

4.1 LED 反射灯*2

4.2 紫外透射光源 302nm

★4.3 高亮度 LED 蓝光激发光源

4.4 紫外/白光转换平台： 20cm x 20cm

4.5 拍摄面积 20cm x 20cm

5. 滤光片

标配 590nm 滤光片（满足溴化乙锭 EB、 SYBRGreen、 SYBR Gold、 SYBR Safe、 GelRedTM 、 GelStar、

SYPRO Ruby、 SYPRO Orange、 Qdots、考马斯亮蓝、银染等染料成像）

6. 图像采集分析软件

★6.1  图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能

6.2图像采集、灰度分析、 Marker 叠加等功能可独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰

6.3 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理

6.4 自动识别泳道条带、 自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、 计算分子量大小及条带的迁移率

6.5 分析数据能输出至 Excel

7. 应用范围：核酸成像、 page 胶成像、菌落成像等

（九）混合震荡研磨仪

1、样品管在破碎过程中处于全封闭状态，避免样品间的交叉污染以及外界污染。
2、采用垂直振荡方式。

3、仪器运行过程中，噪音小于70dB。

4、时间设定：1(秒)-9999(秒)

5、频率设定：10—70Hz，即振荡300—2100次/min

6、额定功率：180W

7、夹具行程：34mm(垂直)

8、样本容量：标配2ml×48孔的适配器，5ml×12孔的适配器；可选配10/15ml×4个的研磨罐；25ml×4个的研磨罐；50ml×2个的研磨罐；100ml×1个的研磨罐；

9、显示方式：7寸TFT（触摸屏）

10、保护：开盖保护，紧急制动功能

11、电源需求：220V/50Hz

12、外形尺寸:369×360×520mm

13、随机配6mm、3mm的不锈钢球或氧化锆球各500颗

14、采用编控一体屏，状态实时监控；光电传感器。

（十）万分之一天平

1、最大称量值220g,

2、可读性0.1mg,

3、重复性0.1mg；

4、全金属机架和五面玻璃防风罩；

5、背亮液晶显示屏；

6.平均响应时间：不大于2S；

1、机身过载保护，快速获得准确结果；

2、自动内部校准

3、完全可拆卸的防风罩、秤盘及支架，便于清洁；

4、称量值检索功能；

5、9种应用程序：包括动态称量、密度应用程序等；

6、前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节；

7、5个功能键，可直接进入预设应用程序；

8、内置的下挂钩称量设计；

9、内置RS232接口；

10、无需软件即可完成数据传输；

11、内置的时间与日期标识完全符合ISO/GLP文件要求。

（十一）振荡培养箱

1. 防腐蚀304非镜面拉丝不锈钢内腔，配备485mm×485mm通用平台；▲2.三风道设计，可补偿下层摇板的温度，使得上下两层温度均匀。

3. 侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求；

4. 可动态培养和静置培养于一体，实现功能组合。

5.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；6.采有优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；7.PID微电脑智能控温仪，控温精确；8.LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；  9.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间；

10. 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；11. 采用交流感应无刷电机，使用后故障少、寿命长,免保养；

12.静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果

13.激光测速装置，转速测定精确可靠；寿命长,免保养。

14. 振荡频率：30-300rpm                                           15.温控范围：4-60℃

16.温度调节精度：±0.1℃

17.温度均匀度：±1℃

18.两层摇板

▲18.最大容量不小于250ml×50个 、500ml×32个

（十二）-20℃冰箱

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。

2、样式：卧式，单门。

3、有效容积（L）：不小于270。

4、内部结构：6+1抽屉设计。

5、每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。

6、冷凝器外置，散热更快制冷迅速。

7、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

8、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

9、精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度0.1℃。

10、声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。

11、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能。

12、箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。

13、内胆材料：内壁为ABS工程塑料。

14、优质钢丝浸塑搁架。

（十三）4℃冰箱

一、用    途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品等储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%， 频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单门。

2.3、有效容积：不小于315L。

2.4、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

2.5、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

2.6、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.7、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度。

2.8、完善的报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

2.9、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

2.10、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

2.11、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.12、压缩机：采用R600a制冷剂。

2.13、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。

2.14、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

2.15、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

2.16、门体双锁设计，防止随意开启，存储物品安全。脚轮设计，带固定底角。

2.17、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

2.18、冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水。

2.19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

（十四）高压灭菌器

▲1.灭菌器为特种设备，灭菌器生产厂家须具备压力容器制造资质（不接受第三方资质）

2.容量:≥80L,立式结构,底部带脚轮

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢

4.开盖方式：手旋式开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置，

5时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟

★6..温度和压力: 最高工作温度≥135℃ ，设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa

▲7.液晶显示：支持中英文多语种显示，各种灭菌状态一目了然，具备权限管理模式，可设定六位数密码

8.记忆存储系统:可记忆存储60条灭菌程序

9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，

10.USB存储功能：可插入U盘存储数据，

★11. 符合GMP要求权限管理和数据存储功能：具有五级密码权限控制，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录

12.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫

13.F0值：选购打印机可打印F0值、温度、压力等数据，打印机前置，方便使用。

14.采用智能化微电脑系统,灭菌过程全自动控制

15.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果

16.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头

17.具有五种及以上灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌的自定义灭菌模式，

18附件:不锈钢提篮3个

19.安全装置：

防烫设计  自感应安全联锁装置  缺水保护  过压双重保护  过温与升温保护:过流,短路保护,漏电保护  闭盖检查系统  后台安全测试程序

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

1.交货地点：汕头大学

2.交货时间：签定合同后,30天内交付使用。

3.付款条件：

- 全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后30天内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

4.产品免费保修期：验收合格之日起，整机免费保修一年。

5.售后服务：

5.1设备从验收合格之日起至质保期限内，用户所购设备发生非人为故障，卖方应免费上门维修。如不能完全修复，则应更换不低于原规格型号的新部件或设备。

5.2从验收合格之日起一个月内，用户所购货物各部件发生非人为损坏，卖方应给予无条件更换。

5.3免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，卖方须无偿更换同一档次的设备或部件。

5.4卖方接到用户报修后，在8个小时内进行答复，如确定需要来人进行修理，保证在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，卖方应提供相同档次的设备或部件给用户代用。

5.5免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

5.6对于免费质保期外的设备维修，卖方仅收取损坏部分的成本材料费。

第四部分：合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方： 汕头大学                           合同编号：

乙方：                                    签订地点：汕头市

根据《中华人民共和国合同法》及2019年 汕头大学          采购项目（招标编号： STU-HWZB-2019-   ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（大写）：人民币 元整；¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求

1. 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 乙方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 乙方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由乙方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

5. 免费质保期期限：乙方应按服务承诺提供设备     年免费上门维修保养。

四. 交货及交付：

- 交货时间：合同签订后   天内完成.

- 产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

- 交货地点：汕头大学

- 货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，甲方提出异议，乙方应无条件更换。其它验收细则以乙方在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。乙方设备安装、调试合格，培训完毕，交付所有单证，完成交付。

五. 付款：

（按用户需求付款条款）

六. 违约责任：

- 乙方未能交付部分/全部设备，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付未交付部分设备金额的30%的违约金；未交付的设备影响其他设备使用的，则视为全部未交付。

- 乙方交付的部分/全部设备不符合合同规定的，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。甲方无正当理由拒收设备，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5%的违约金。

- 乙方逾期交付部分或全部设备，则每日按合同总金额3‰向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，则视为乙方无法交付，乙方的违约责任按照第六条第1款执行。

- 甲方若逾期拒绝付款，则每日按合同总金额3‰向乙方偿付违约金。

- 乙方未履行售后服务，应当承担违约责任。经甲方通知未及时维修保养的，甲方有权另找第三方提供维修保养服务，因此产生的费用由乙方承担。或经甲方通知未及时维修保养的，按延迟每日支付合同总额1%的违约金；如延迟服务10日以上视为根本违约，甲方有权解除合同，除质保金不再退回外，乙方须支付合同总金额的10%的违约金。

七.售后服务

- 设备从交付之日起至质保期限内，甲方所购设备发生非人为故障，乙方应免费上门维修。如不能完全修复，则更换不低于原规格型号的新部件或设备。从交付之日起3个月内，甲方所购货物各部件发生非人为损坏，乙方给予无条件更换。

- 免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方无偿更换同一档次的设备或部件。

- 免费质保期内，乙方接到甲方报修后，在8个小时内进行答复、确定派人修理，并保证人员在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，乙方提供相同档次的设备或部件给甲方代用。

- 免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 对于免费质保期外的设备维修，乙方仅收取损坏部分的成本材料费。

八．技术支持及培训

乙方负责对设备进行免费安装、调试；设备到达后，在甲方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。并由乙方技术人员负责免费培训甲方操作人员。经装机培训后，若甲方仍有技术、操作疑难，乙方负责免费技术支持。乙方将为甲方建立质量跟踪档案，对甲方进行不定期回访，以保证设备的正常高效运行。

九. 其他

1．因履行合同产生的争议双方协商解决，协商不成提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方具有法律约束力

2. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，本合同自签定之日起生效。

甲    方：汕头大学               乙      方：

地    址：汕头市大学路243号     地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：广东汕头中行汕大支行   开 户银 行：

帐    号：628857760147           帐      号：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

1244000045594645X2

签约时间：2019 年  月  日

第五部分：评标办法

一、概述

本次招标采用公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐综合实力强的投标人为中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

二、评标程序

（一）符合性审查

评标小组首先根据招标文件的要求对所有投标人投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

1.投标人是否满足招标文件“合格投标人资格”条款；

2.投标人是否按招标文件的要求提交投标保证金的；

3.投标文件是否完整的；

4.投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

5.投标有效期是否符合要求；

6.投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

7.投标总价是否在本项目预算内；

8.投标方案或投标报价是否唯一。

9.投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（二）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（8）评委会认定的其他串通投标情形。

2.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

3.投标文件符合法律法规及招标文件中规定废标的其他因素的；

（四）商务评审

商务评审满分为15分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表（包组1）

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应程度 | 根据各投标人提供的商务响应程度进行评审： 完全响应且有部分优于招标文件要求，得5分； 完全响应招标文件要求，得3 仅部分响应招标文件要求，得1分； 完全不响应招标文件要求，得0分。 | 5 |
| 近三年 同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日以来签订的同类项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。（须提供合同关键页复印件，以合同签订时间为准）。 | 3 |
| 企业信誉 | 投标人自2017年以来获得地级市及以上的国家机关 “重合同守信用”或“守合同重信用”的得2分。（需提供证书复印件，否则不得分） | 2 |
| 产品授权 | 若投标人非本项目所投核心产品“原子吸收分光光度计”制造商，需所投核心产品“原子吸收分光光度计”制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件。按要求提供得5分，未提供不得分。(投标人若为核心产品制造商，并提供证明材料，得5份) | 5 |
| 合计 |  | 15 |

商务评分表（包组2）

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务响应程度 | 根据各投标人提供的商务响应程度进行评审： 完全响应且有部分优于招标文件要求，得5分； 完全响应招标文件要求，得3 仅部分响应招标文件要求，得1分； 完全不响应招标文件要求，得0分。 | 5 |
| 近三年 同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日以来签订的同类项目业绩，每提供一份得1分，最高得3分。（须提供合同关键页复印件，以合同签订时间为准）。 | 3 |
| 企业信誉 | 投标人自2017年以来获得地级市及以上的国家机关 “重合同守信用”或“守合同重信用”的得2分。（需提供证书复印件，否则不得分） | 2 |
| 产品授权 | 若投标人非本项目所投核心产品“凝胶成像仪、高压灭菌器”制造商，需所投核心产品“凝胶成像仪、高压灭菌器”制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件。按要求提供得5分，未提供不得分。(投标人若为核心产品制造商，并提供证明材料，得5份) | 5 |
| 合计 |  | 15 |

（五）技术评审

技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表（包组1）

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术性能 | ▲号参数指标完全满足或优于招标要求的得21分。 ▲号参数指标每负偏离一项扣3分，最高扣21分。 | 30 |
|  | 一般参数指标（非▲/★指标）完全满足或优于招标要求的得9分。 一般参数指标每负偏离一项扣0.5分，最高扣9分。 |  |
| 安装调试及验收方案 | 对各投标人针对本项目的实施方案（包含安装调试及验收）在符合国家和行业相关标准及规定的前提下，根据方案的可行性、细致程度、具体程度等进行综合评价。 方案科学合理，符合实际情况，可行性高得5分； 方案较科学合理，可行性较高得3分； 方案部分偏离实际，可行性一般得1分； 未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据各投标人服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量进行评审: 服务能力强、质量保证期和保修期长、服务响应时间短、售后服务点的技术力量强，得5分； 服务能力一般、质量保证期和保修期一般、服务响应时间一般、售后服务点的技术力量一般，得3分； 服务能力较差、质量保证期和保修期较短、服务响应时间较长、售后服务点的技术力量较差，得1分。 未提供方案，得0分。 | 5 |
| 合 计 |  | 40 |

技术评分表（包组2）

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术性能 | ▲号参数指标完全满足或优于招标要求的得18分。 ▲号参数指标每负偏离一项扣3分，最高扣18分。 | 30 |
|  | 一般参数指标（非▲/★指标）完全满足或优于招标要求的得12分。 一般参数指标每负偏离一项扣0.5分，最高扣12分。 |  |
| 安装调试及验收方案 | 对各投标人针对本项目的实施方案（包含安装调试及验收）在符合国家和行业相关标准及规定的前提下，根据方案的可行性、细致程度、具体程度等进行综合评价。 方案科学合理，符合实际情况，可行性高得5分； 方案较科学合理，可行性较高得3分； 方案部分偏离实际，可行性一般得1分； 未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据各投标人服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量进行评审: 服务能力强、质量保证期和保修期长、服务响应时间短、售后服务点的技术力量强，得5分； 服务能力一般、质量保证期和保修期一般、服务响应时间一般、售后服务点的技术力量一般，得3分； 服务能力较差、质量保证期和保修期较短、服务响应时间较长、售后服务点的技术力量较差，得1分。 未提供方案，得0分。 | 5 |
| 合 计 |  | 40 |

（六）价格评审

价格评审满分为45分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

（七）计算综合总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

（1）商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

（2）技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出有效投标的名次。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐各包组第一名投标人为中标候选人，本项目各包组只推荐一名中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

- 6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

第六部分：投标文件格式

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校                      项目（招标编号：             ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标包组     ，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校           项目（招标编号         ）招标文件要求，      （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

资格性文件；

商务部分；

技术部分；

投标报价部分。

签字代表在此声明并同意：

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的采购内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                              传    真：

电子邮箱：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

资 格 文 件

1、投标人应提交以下资格文件：

（1）投标人企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（2）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（3）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

（4）投标人自2019年1月以来，任意1个月缴纳税款的证明材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等。依法免税的投标人应提供相应免税证明文件）；

（5）投标人自2019年1月以来，任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料。依法不需要缴纳社会保障基金的投标人应提供相应免缴证明文件）；

（6）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如履行合同的设备、场地、技术人员等）；

（7）投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件14）。

（8）投标人须提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为本项目招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

- 附件：6

- 开标一览表

招标编号：                             包组：                                          货币单位：元/人民币

| 项目名称 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表除应附入投标文件外，请与附件13《退投标保证金说明函》原件一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：7

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：                                                                        货币单位：元/人民币

| 序号 | 分项名称 | 型号规格 | 产地/制造商 | 数量 （台/套） | 单价 | 分项价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3、若选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有分项应配有中文名称。

5、以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

附件：8

实质性响应一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.请把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表（若招标文件未设置“★”、“▲”条款，则不用提供该表）。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

技术需求响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把技术需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：10

商务需求响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把商务需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：11

- 拟投入本项目的团队人员情况

| 职位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 拟担本项目任职务或承担工作内容 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件:12

业绩情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目金额 | 合同生效日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需对所提供的业绩情况的真实性负责。2、请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件：13

退投标保证金说明函

我方参与贵校                    项目（招标编号:           ）的投标。所提交的投标保证金为人民币           元，请贵单位退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位 地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

注：此附件除应附入投标文件外，原件请与《开标一览表》一同装在单独的信封内密封提交。

请在此次附投标保证金转账凭证复印件

附件：14

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的                       项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备本项目所要求的供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：