# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学生物系实验室设备采购项目

招标编号：STU-HWZB-2016-011

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2016年6月23日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  份

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5 投标保证金

3.6 投标的修改

3.7 投标的撤回

3.8 开标、评标和授标

3.9 保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构，需具备本项目相应经营范围，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记。

（2）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

3.1.6一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的设备，投标人需在投标分项报价表“说明”栏中注明“免税价”。若因政策、相关规定无法获得免税批准，中标人需自行办理相关手续，不得以此要求采购人额外增加费用。

3.1.7投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

3.1.8 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.1.9 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.1.10 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2)法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3) 投标报价文件；

4) 技术说明文件；

5) 投标资格文件；

6) 投标保证金。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式6份（正本1份，副本5份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函（格式见附件14）、退投标保证金收据和投标保证金汇款凭证复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。不接受邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标保证金

3.5.1投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：

人民币11316.00元；

3.5.2投标保证金应为人民币，以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与开标一览表复印件、退投标保证金说明函和退投标保证金收据装入同一单独信封密封提交。

（1）收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“ STU-HWZB-2016-0011 招标项目投标保证金”（请务必在汇款用途栏上注明招标编号）。

3.5.3投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标人与采购人签订合同；

（2）如果投标人在投标截止时间后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约；则采购人有权没收投标保证金。

3.5.4中标公告发出后的五个工作日内，无息退还未中标投标人的投标保证金。

合同签订后五个工作日内，退还中标人投标保证金。

3.6  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.7  投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.8开标、评标和授标

3.8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.8.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的

3.8.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.8.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

3.8.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.8.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.9.保密要求

3.9.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.9.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同；

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计办公室质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jj@stu.eud.cn，

联系人：纪老师

第  Ⅱ  部  份

用  户  需  求

一、项目概况

本项目是对汕头大学生物系实验室设备采购项目进行公开招标，预算为人民币56.58万元。

二、总体要求

2.1投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.2 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

2.3 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

2.4仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

2.5技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

2.6凡标有“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

2.7凡标有“★”的商务、技术指标要求，均为重要指标，必须完全满足；未满足将导致废标。

★2.8对于响应招标文件中带▲和★的技术参数，需提供加盖制造商公章的中文设备技术参数清单原件予以辅助证明（进口产品需国内总代/区域总代盖章确认），否则视为负偏离。

三、招标范围及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR系统 | 1、热循环系统： 珀耳帖效应系统 ★2、Block规格： 96 孔铜制Block，支持标准与快速反应模式 3、支持容量： 10–30 μL 4、Block升降温速率： 4.6°C/秒 5、温度范围： 4°C–100°C 6、温度精确度： ±0.25°C（35°C 至 95°C）（时钟启动后 3 分钟开始测量） 7、融解曲线分辨率： 低至 0.1°C 8、光学系统： LED激发光源、发射滤光器、光电二极管 ★9、通道数：四色荧光通道 10、安装时已校准染料： FAMTM、NED、TAMRA、SYBR® Green I、VIC®、JOETM、ROXTM 染料 ▲11、被动参照染料： ROXTM 染料 ★12、梯度功能：6块独立温控区域，相邻区域温差最大可达5°C 13、数据采集：对所有反应孔收集所有滤片的数据，试验结束后反应板设置可修改。 ▲14、触摸屏： LCD/6.5 英寸Full VGA (640x480)/260K 色 ★15、必须提供厂家或者总代理商的合法授权书 ▲16、配置原装笔记本电脑及实时定量分析软件、荧光定量PCR仪主机一台、96模块一套(支持单个及8联PCR管)、开机试剂一套。 | 1套 |
| 2 | 全波长读数仪/全波长酶标仪 | 1、光源：高能氙灯，波长范围：200-1000nm，1nm步进 ★2、带宽：≤2nm，波长精度：±1nm 3、测量范围：0.0A-4.0A，测量精度：优于±0.005A或1.0%（0.0-2.0A），±2.0%（2.0-3.0A） ★4、光偏移：＜0.02 % 5、光谱扫描速度：＜2s/孔，以2nm步进扫描100nm跨度 6、孵育器温度范围：室温+4℃-45℃ ▲7、兼具比色杯和微孔板读数功能；可直接测定DNA、RNA和蛋白的吸光值； ★8、检测规格：6-384孔微孔板；标准比色杯或微量比色杯，50-1000ul范围 ▲9、检测光路：酶标板四光束检测，比色杯双光束检测 ▲10、双比色杯基座，可使用标准的50ul微量比色杯。检测通道双光束，可同时测定待测样品和参照物，自动扣除空白，并可在微孔板动力学检测的间隔之间可进行快速比色杯检测。 11、具有比色杯搅拌及温育功能 12、Skanlt软件，可实现终点测定和动力学分析 ★13、必须提供厂家的合法授权书。 | 1套 |
| 3 | 超微量、高精度紫外分光光度计 | 1、参数 ▲1)样品量 0.5 - 1 微升， 2)测量光程 0.5 和0.05mm (自动调整或手动) 3)光源 氙灯（Xenon flash lamp）， ▲4)波长范围 200 - 900 纳米， 5)带宽（Wavelength Resolution） 1 纳米， 6)波长精度（Wavelength Accuracy） 1 纳米， 7)吸光值范围 0.004 – 300 Abs， ▲8)吸光值精确度 0.002 Abs (0.5mm)，吸光值准确度 1% 2、探测器 2048 元素紫外增强线性CCD 阵列， 1)最小测量值 2 ng/μL (dsDNA)， 2)最大测量值 15,000 ng/μL (dsDNA)， 3)测量周期 小于5秒 4)系统兼容 Windows® XP, Vista, Win7/8 (32 or 64) ▲3、具有比色皿测量功能，基本的酶动力学分析模块、细胞密度和低浓度样品测量 4、比色皿模式： 1）比色皿规格 12.5 mm (长) x 12.5 mm (宽) x 45 mm (高)， ▲2)比色皿光程 10, 5, 2,1 mm， 3)光路高度 8.5 mm（从比色皿底部算起）， 4)比色皿温度 37 ± 0.5 °C， 5)搅拌速度 130-900 RPM，吸光值范围 0.04 - 750 | 1台 |
| 4 | 梯度PCR仪 | 1、反应模块：0.2ml×96孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等标准耗材； 2、仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peliter半导体； 3、样品反应槽材质：合金材料，耐腐蚀； ★4、标配为快速反应模块，其最大变温速率：≥4℃/S 5、温度控制范围：3-99℃ 6、仪器控温准确性：≤±0.1℃， ★7、仪器控温均一性：≤±0.2℃， ★8、带有温度梯度功能，可同时对12个不同的温度点进行反应条件优化 ▲9、具有两种温度梯度设计模式：线性温度梯度和随机温度梯度模式 ▲10、采用可旋转式可调高度的热盖 11、具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，样品管上方温度始终高于样品温度； 12、 13、可建立不少于30个用户账户，仪器本身可存不少于350个程序,并可通过闪盘无限扩展； 14、可实现仪器的高通量串联控制，通过电脑，可同时控制不少于5台仪器； ▲15、程序具有快速启动功能，开机可自动显示最近使用的5个程序。 16、具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性； 17、有断电自动重启功能 ▲18、售后服务： 仪器原厂整机质保两年 | 1台 |
| 5 | 台式冷冻离心机 | ★1、最大转速：≥4400rpm，以100rpm递增；最大相对离心力≥3000xg； 2.、最大容量：≥4x90ml（水平转子），30x15ml（固定角转）； ★3.、加速到最高转速时间和减速时间均≤25秒； 4、温度设定范围：-9°C值40°C； ▲5、待机冷却功能，保护敏感样品； ▲6、缩短启动和刹车的功能，可以使得特殊的血样、尿样和细胞培养物的离心产物增加； 7、转速（rpm）/ 相对离心力（rcf）设置可相互转换 8、自动失衡识别功能，确保最佳的离心安全性 9、参数锁定功能，防止意外修改参数； ▲10、具有快速完成瞬时离心功能； 11、运行中可随时修改设定参数数值； 12、具有快速预冷腔体功能； 13、ECO 自动待机功能： 8 小时无使用后自动待机14.、内置冷凝水槽； ★15、配置：主机一台, A-4-38水平转子（4 × 85mL圆形吊篮配气密性吊篮盖） | 1台 |

3、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

3.1交货方式

3.1.1交货地点：汕头大学

3.1.2交货时间：

（1）国产设备：合同生效后，30天内交货。

（2）进口设备：合同生效，免税批文办妥后60天内交货。

▲3.2付款条件：
全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后十个工作日内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

3.3 产品免费保修期：验收合格之日起免费保修1年。

3.4售后服务：

3.4.1设备从验收合格之日起至质保期限内，用户所购设备发生非人为故障，卖方应免费上门维修。如不能完全修复，则应更换不低于原规格型号的新部件或设备。

3.4.2从验收合格之日起一个月内，用户所购货物各部件发生非人为损坏，卖方应给予无条件更换。

3.4.3免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，卖方须无偿更换同一档次的设备或部件。

3.4.4卖方接到用户报修后，在8个小时内进行答复，如确定需要来人进行修理，保证在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，卖方应提供相同档次的设备或部件给用户代用。

3.4.5免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3.4.6对于免费质保期外的设备维修，卖方仅收取损坏部分的成本材料费。

第  Ⅲ  部  份：采购合同（样本）

汕头大学购置合同

需  方（甲方）： 汕头大学                      合同编号：

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及2016年 汕头大学      采购项目（招标编号：        ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备     年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签订后由汕头大学确认送货时间     个工作日内。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

1. 全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后十个工作日内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

请详细填写

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式伍份，由需方执三份、供方执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：汕头大学

地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：宋垚臻

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

签约时间：       年   月   日

第  Ⅳ  部  份

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 投标文件的符合性审查

- 商务评审

- 技术评审

- 价格评审

- 计算总分

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为15%，技术部份权重为40%，价格部份权重为45%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《汕头大学采购与招投标管理办法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。

  - 商务评审

商务评审满分为15分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备免费保修年限： 三年或以上：3-4分； 两年：2分； 一年：1分； 一年以下：0 | 4 |
| 2 | 交货期及售后服务（响应到场时间、具体的售后服务承诺条款，免费质保期后的服务承诺等等） 优：2分；良：1.5分；中：1分；差：0-0.5 | 2 |
| 3 | 投标人从2013年1月1日至今，单项10万以上与高校签订的相关产品业绩（提供这些项目的合同及验收报告复印件作，缺一无效） 优：4分；良：3分；中：1-2分，无：0分 | 4 |
| 4 | 履约能力、财务状况(本项目人员数量及素质，厂家支持程度，所获的各类荣誉、资质证书，财务等，财务需提供2015年的第三方审计报告) 优：4-5分；良：2-3分；中：1分；差：0分 | 5 |
| 合计 |  | 15分 |

  - 技术评审

技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A、完全满足招标文件要求，得25分。 B、一般性条款（不带▲的条款），一项不满足的扣0.5分。 C、重要条款（带▲的条款），一项不满足扣4分。 （对于响应招标文件中带▲的技术参数，需提供加盖制造商公章的设备技术参数清单原件予以辅助证明（进口产品需国内总代/区域总代盖章确认），否则视为负偏离。） | 25 |
| 2 | 设备的品牌知名度、档次、设备技术成熟性。 优：13-15；良8-12；中：4-7；差0-3 | 15 |
| 合计 |  | 40 |

  - 价格评审

价格评审满分为45分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

  - 计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 定标和授标

  - 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序各推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

4.  中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

报名日期：

（请将本报名函在规定时间内，送达或传真至汕头大学招投标中心）

- 附件2

投  标  书  格  式

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本5份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．技术说明文件；

4. 投标资格文件；

5. 投标保证金；

6.              （投标文件其他组成部分）。

……

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                            货币单位：元人民币

| 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、投标总价包括所有招标范围内的费用。

3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：6

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：

| 序号 | 分项名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 产地/制造商 | 数量 | 单价 | 分项价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3、若选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有分项应配有中文名称。

5、若需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的设备，需在本表“说明”栏中注明“免税价”。

附件：7

技术规格对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求全部的技术要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标响应”一栏必须写明投标响应的具体参数、内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

商务条款对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求的全部商务条款的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标文件的商务条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4. 若招标文件的其他商务文件与此表内容不一致的，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

实质性响应一览表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1. 把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件：10

售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务

免费质保期期限：

免费质保期期限起计方式：

免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：

免费质保期内承诺：

1．

2．

…

免费质保期满后承诺：

1．

2．

…

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:11

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

2. 设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

3. 本项目相关的资质证书（复印件）

4．公司历史简介及现状（同时填写附件12《供应商基本情况评价表》并盖章）。

附件:12

投标人基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 投标人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：13

拟派驻本项目机构管理人员一览表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件：14

退投标保证金说明函

我方参与贵校              项目（项目编号：                ）的投标。所提交的投标保证金为人民币      元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名）:

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。