# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学基于IC卡大型仪器

共享管理信息系统采购项目

招标编号：STU-HWZB-2016-022

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2016年11月 16日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  份

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5 投标保证金

3.6 投标的修改

3.7 投标的撤回

3.8 开标、评标和授标

3.9 保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构，需具备本项目相应经营范围，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记。

（2）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

3.1.6一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的设备，投标人需在投标分项报价表“说明”栏中注明“免税价”。若因政策、相关规定无法获得免税批准，中标人需自行办理相关手续，不得以此要求采购人额外增加费用。

3.1.7投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

3.1.8 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.1.9 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.1.10 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2)法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3) 投标报价文件；

4) 技术说明文件；

5) 投标资格文件；

6) 投标保证金。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函（格式见附件14）、退投标保证金收据和投标保证金汇款凭证复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。不接受邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标保证金

3.5.1投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：

人民币1900.00元；

3.5.2投标保证金应为人民币，以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与开标一览表复印件、退投标保证金说明函和退投标保证金收据装入同一单独信封密封提交。

（1）收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“ STU-HWZB-2016-022 招标项目投标保证金”（请务必在汇款用途栏上注明招标编号）。

3.5.3中标公告发出后的五个工作日内，无息退还未中标投标人的投标保证金。

合同签订后五个工作日内，退还中标人投标保证金。

3.6  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.7  投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.8开标、评标和授标

3.8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.8.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.8.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的

3.8.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.8.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

3.8.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.8.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.9.保密要求

3.9.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.9.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同；

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jj@stu.eud.cn，

联系人：纪老师

第  Ⅱ  部  份

用  户  需  求

一、项目概况

本项目是对汕头大学基于IC卡大型仪器共享管理信息系统采购项目进行公开招标，预算为人民币9.5万元。

二、总体要求

2.1投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.2 投标人必须提供完善的安装调试和培训服务。

2.3 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部货物的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

2.4货物如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

2.5技术资料：提供货物的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

2.6凡标有“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

2.7凡标有“★”的商务、技术指标要求，均为重要指标，必须完全满足；未满足将导致废标。

★2.8代理商投标需由软件原生产厂商提供授权代理文件原件。

★2.9招标结束后用户有权利对中标供应商提供的所有产品进行测试，针对招标审核实施方案，如果不符合用户招标需求，导致用户损失，用户有权追究投标方法律责任，并要求赔偿。

三、招标范围及技术要求

1、招标范围

| 序号 | 货物 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基于IC卡大型仪器共享管理信息系统 | 1套 |

2、技术要求：

★2.1软件系统应采用B/S（浏览器+服务器）架构，智能终端采取C/S架构（客户端+服务器）必须具有及时响应学校远程及时维护与质保期的按照合同规定各种技术服务响应。常规需求和系统维修必须在工作日当天响应，2小时内远程协助解决，具备先进云部署服务理念。

▲2.2系统具备校、院两级架构（分布式部署），从整个学校的高度来做整个规划与架构设计，同时满足各个学院和各个中心实际管理的个性化需求，数据汇总到一个平台，提供5所以上985或211校院两级架构实际案例截图。

▲2.3系统具备大数据统计与分析理念。

▲2.4智能电源控制终端必须具备可拓展性，减少学校后期投资与方便维护，具体一个智能终端管控2台或4台大型仪器设备。智能电源控制器、门禁与软件系统最好为同一品牌，提供案例截图。

▲2.5该软件需满足ＣＭＡ认证质量认证管理规范的要求，能够提供ＣＭＡ认证收费与不要CMA认证送样检测差异化收费管理功能。

▲2.6系统具备支持多言语功能，服务于建设国际一流的大学要求，至少满足中英双语。

▲2.7该管理平台需具有通过移动平台完成：智能终端在线预约（大型仪器培训报名、在线实时审批、我预约的仪器、我预约的培训等）实现与学校微信平台对接；实现与学校移动APP平台对接。

★2.8.1智能门禁与实验室管理平台无缝整合，通过该软件管理平台可以远程控制配套的智能门禁终端，预约审核通过的用户进入仪器房做实验时，需持学校的IC卡刷卡通过门禁系统；智能门禁与实验室管理平台无缝整合，能实现即时网络通讯，现在预约（获审批通过才能使用，没有预约刷卡进不了门，并发出报警声）。

▲2.8.2智能门禁无需配UPS，断电门禁照常使用，可以用钥匙打开，实验室内部人员无需借助任何外力可以用手开门。

▲2.9所投产品软件原生产厂商需具有软件企业认证证书，拥有自主知识产权的软件版权；

▲2.10投标产品需具有软件著作权登记证书、软件产品登记证书；

▲2.11与本次招标相关软件产品至少有3年的实际应用历史，至少有3家及以上的高校用户成功案例；（需提供销售合同或者学校用户证明人及联系方式）。

▲2.12中标人需配合采购人完成现有系统共享系统的数据迁移工作。

3.功能模块及功能要求

| 功能模块 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型仪器共享服务平台 | ★信息交互网站 | 仪器信息查询 系统可按仪器设备名称、资产编号、仪器型号、仪器负责人、所在实验室（存放地点）等条件进行在线查询。 |  |
|  |  | 信息展示 提供学院/学科的各项新闻信息、通知公告、规章制度、计量认证、友情链接等信息发布功能，在线展示学院运行动态及风采；系统用户可以根据实际情况修改、增加信息发布模块，并具备上传图片、文件等功能。 |  |
|  |  | 用户咨询 通过用户咨询版块与仪器设备管理员在线交流及建议互动，并对仪器使用过程进行服务反馈与评价。 |  |
|  | ★大型仪器共享预约平台 | 仪器资源分类检索 1、系统可按仪器所在学院分类查找大型仪器设备开放资源； 2、按功能分类（如医学类使用仪器、化学学科使用仪器等）进行仪器分类检索； 3、按仪器名字检索。 4、按仪器类别检索 |  |
|  |  | 仪器在线预约 1、用户可以在共享的仪器列表中查找所需要预约的仪器设备，可根据已开放仪器设备的月表和周表实时查看仪器的共享资源情况； 2、用户可根据仪器开放时间段，自主选择预约时间，在线填写预约申请单并提交审核； 3、自定义预约申请单：管理人员可根据不同仪器开放需要，按仪器自定义预约申请单内容，以要求用户填写测试项目和样品信息等扩展内容； |  |
|  |  | - 用户管理中心系统的用户设计分为系统管理员、仪器管理员、超级查询用户、校内普通用户、校外普通用户； - 系统要能区分用户的身份，分校内人员（校内人员还需区分校本部和医学院人员）和校外人员（密码验证方式不同）； - 系统管理员具备系统所有的管理权限；超级查询用户具备查询所有资料的权限，但不能进行资料的修改；仪器管理员具备所负责仪器的管理审核功能；校内外普通用户只能进行查询各种公开资料、仪器状态和进行仪器预约的权限； - 校内外普通用户首次登录需进行用户注册，经系统管理员的审核通过方能进入系统预约； - 普通用户登录个人中心，可修改个人信息、查看自己预约的设备、预约审核信息以及个人信誉积分状态等内容； - 预约用户若实验变动，可以提前取消未经仪器管理者审核的预约申请； - 仪器管理员账户进入管理平台后可根据权限在线管理及分配个人所具备的系统操作模块内容。 - 校外用户在线注册个人相关信息，可设置需要审批通过后才可登录系统，系统具有个人注册信息模板。 |  |
|  |  | 数据下载 - 系统提供仪器设备培训资料的下载与在线学习功能（如：使用手册、视频资料等） - 系统具备送样检测服务中的样品检测原始数据及CMA报告等数据下载管理。 - 文档下载管理：通过信息门户平台，可提供校内主管部门及教育部、科技处各项有关科研及大型仪器共享服务的政策、法规、申报表、工作总结、用户须知等文档下载。 |  |
| 大型仪器设备开放管理系统 | ★实验室信息管理 | 基础信息管理 1、分级管理:提供了实验中心、建制实验室、实验分室三级管理，用户可手工指定管理级别、满足教育部数据上报要求和日常便捷管理的需要； 2、基本信息：实验室及实验分室设置，以及实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、面积专业、通过基本信息子模块，所有实验室的信息一目了然，还可以通过逐级打开，查看某个实验室或实验分室的详细信息。 3、规章制度：分类别列示学校及各实验室与实验室管理工作相关的规章制度，提供标题的关键字检索功能。 4、用房信息：支持实验室的GIS信息化管理，登记实验用房基本信息，如：房间号、名称、类型、使用面积、建筑面积、所属实验室、楼层平面图、GIS地理信息等信息，全面管理实验室用房信息，建立用房信息体系。 4、获奖信息：管理实验室的教学、科研、论著、专利等成果信息的维护和查看。 |  |
|  |  | 实验室队伍 提供实验室专职、兼职人员信息化管理平台，实现实验人员岗位日志管理与汇总，实验人员基本信息的管理，人员工作量统计，实验室人员结构统计分析，岗位日志、培训情况和科研成果、任职管理等管理功能，相关权威数据从人事、科研等系统获取。 1、人员基本信息：提供人员基本信息的维护、浏览及检索功能。通过设置所属实验室，将人员设置为实验室专职人员。可以根据编号、姓名、职称、文化程度、专业方向、所属实验室等信息进行人员的快速检索。 2、实验室人员任命管理：可单独或批量任命指定实验室的专职或兼职工作人员，可设置任职期限和任职文号，同时可指定工作人员的角色以及分配系统操作功能； 3、人员结构分析：按照教育部数据上报格式，提供各实验室人员结构组成信息，实验室个数，房屋使用面积等统计报表。 |  |
|  | ★仪器设备信息管理 | 仪器信息维护 - 系统管理人员可维护和管理大型仪器设备的扩展信息，如技术指标、存放地点、仪器照片等相关信息； - 系统管理人员可手工添加大型仪器设备基础信息，仪器名称、型号规格、单价、生产厂商等信息； |  |
|  |  | 仪器信息变更管理 系统管理人员可以对机组人员提交的仪器设备信息变更进行审核确认，以保障信息的准确性； |  |
|  | 大型仪器开放管理 | 网上预约 提供自主预约、送样预约等至少二种模式的预约。 - 自主预约用于仪器开放使用，并且能够比较明确使用时长的仪器，可预约时间段能且只能由仪器管理员和校级系统管理员设定并修改； - 送样预约用于交送样品给设备管理员进行测试操作，用户只需预约“期望完成时间”。 |  |
|  |  | 安全保障 系统提供通过对信誉积分、安全准入考核认证、仪器培训资格检测机制等手段实现大型仪器开放预约的安全保障； |  |
|  |  | ★预约审核 - 用户预约后，系统具备二次审核方式，如学生预约后系统自动发邮件通知课题组负责人审批或学生导师审批，导师或课题组负责人审核后再由仪器管理者审核通过，学生方能进入实验室使用仪器； - 预约并审核后或者管理员对预约内容调整，需提供多种信息通知方式（如：站内信息、手机推送信息、短信、邮件等方式）。 |  |
|  | 课题组管理 | 注册课题组 系统提供根据课题组项目信息、项目成员、项目拓展信息创建课题组的功能。 |  |
|  |  | 课题组成员管理 课题组具有负责人负责制，系统提供了课题组成员管理功能，课题组负责人可以审核课题组成员申请，添加课题组成员或删除课题组成员等功能。 |  |
|  |  | 课题组管理 课题组信息管理：课题组可设置所需的提醒消息，将仪器使用情况、缴费通知等消息以信息方式（如：站内信息、手机推送信息、短信、邮件等方式）发送到课题负责人。 |  |
|  | 收费管理 | 收费管理 系统应具有完善的收费管理功能并可对校内用户和校外用户开放，仪器设备收费标准可以随时修改，并有折扣功能。 - 计费规则管理：可以针对不同仪器的不同测试项目设置不同的计费规则。计费规则可根据需要进行配置。计费规则需要包含：开机费（元）、机时费率（元/分）、样品费率（元/个）、其他费用（元）、自定义测试项目收费（如：高低温、物相个数、样品前处理等条件）等。 - 账户类型：账户类型分为个人账户及课题组账户，系统可对不同的账户可设置信用额度，可分预缴费账户及后缴费账户。 - 账户充值管理：对使用者（或使用者的课题组负责人或使用者的付款账户）账户进行充值管理。可查看充值历史、消费历史、余额等。 - 自动计费收费：系统可设置手动或者自动计费，采用计时、计样的模式，根据计费规则自动计费，向使用者（或使用者的课题组负责人或使用者的付款账户）账户进行扣费。 - 费用预估管理：系统可根据设定好计费规则，在预约及审批完成后，在线查看预计产生的费用，避免账户资金不足的情况产生。 - 费用核定：系统提供费用核定功能，管理员可对仪器设备使用的真实时间或样品测试的实际完成状态进行费用核定，核定后的信息可通过站内信、邮件等方式发送给预约用户确认，确认完成后实时扣费。 - 预扣费监控：在预约后若预约人未上机，系统可自动冻结其预约资金，防止资金重复利用，防止恶性欠费。 - 发票管理：针对校外用户充值或后付费测试的模式，系统可上传测试发票的图片信息及用户物流信息，用户可在线查询物流状态通过登记相关物流信息可在线查看发票内容及物流状态。 |  |
|  | 送样检测管理 | 送样检测 实现送样检测的流程化管理，提高对面服务效率和服务水平。主要流程包含：送样检测预约、预约审批、样品接样、生成送样检测委托单、样品任务分配、测样反馈、原始记录登记、生成CMA报告（中文报告/英文报告、中/英文参照报告）、费用核算、用户确认报告与费用等流程化管理，最终各级管理人员可以查询统计服务人次数、接样人次数、费用等，对机组人员工作量、设备开放效益等进行数据分析及统计。 |  |
|  | 自主测样管理 | 自主测样 - 系统具有仪器在线预约/现场预约两种模式。仪器在线预约为用户在信息门户的仪器开放信息列表中直接查询后点击预约仪器；现场预约只针对具有权限的仪器设备管理员现场操作。 - 预约审批：具有权限的管理员对用户预约在线审批。 - 仪器授权：针对特殊用户或仪器，系统可指定授权时间范围按用户、仪器授权模式，授权后的仪器无需预约及审批。被授权的仪器设备在授权时间段内可供用户直接刷卡使用。 |  |
|  | 信誉积分管理 | 信誉积分 通过信誉积分管理模块，可对用户在实验室日常的行为进行规范，保障包括大型仪器在内的各类仪器设备开放使用的有序性，是对实验室管理制度的完善，是系统正常运行的保证。 - 各级用户均具备初始化信誉积分100分，系统可根据不同的仪器设备、实验条件、实验规则及中心的规章制度设置不同的扣分标准；系统具有信誉积分模板，内置部分扣分标准，用户也可个性化增加不同的扣分标准。 - 对学生扣分行为：随意预约占位/占用资源、无故预约不来、预约迟到、未正常刷卡进出、违规操作、破坏实验室制度、造成安全事故等，亦可自定义扣分项目及规则。 - 对仪器管理人员：对其工作评价评分，当管理人员信誉积分低于系统设置的限制分值时，校级管理中心可介入调查，并督促改进。 - 申述管理：对仪器预约及使用产生的扣分存在疑问的用户，可通过申诉方式与管理员进行沟通。 |  |
|  | 仪器培训管理 | 培训管理 - 培训体系：对有需要进行培训才可预约或使用的大型仪器设备，系统具备培训设置功能。如仪器设备设置为需要培训，用户只有在培训报名、培训合格后才可以预约仪器。 - 根据不同的大型仪器设备发布培训计划，并对培训人员范围设定（如：院内/校内/校外等） - 发布培训计划之后，根据仪器培训信息、可报名人数等条件设置，手工导入学生/用户培训名单。 - 培训计划执行：仪器管理员可在线查看培训报名状态，并组织安排线下现场培训，提前准备仪器培训所需的资料、设备及耗材等。 |  |
|  | 服务评价管理 | 服务评价 用户对机组服务人员的服务水平、服务态度、服务内容在线评价、按服务星级进行打分，并对服务提出建议。 - 系统可实现对服务评价项目的自定义功能，包含如：服务水平、服务态度、服务内容等。 - 系统可设置强制用户评价及评分，若用户不对服务评价，则无法再次预约使用系统及仪器设备。 - 评价统计：系统可实现按仪器、按机组人员、按服务项目分类统计用户评价信息。 |  |
|  | 消息管理 | 消息中心 系统可具有从PC应用端及移动应用端接受各类系统发送的消息和提醒功能，已便于用户及时了解预约审批等业务实时状态消息，用户也可回复相关站内消息。（消息内容包含：邮件审批、扣费通知、预约审批通知等内容） |  |
|  | ★查询统计 | 人员信息统计 - 实验室人员统计：按学院、年龄段、性别、学历、职称、专家类别、任职类别统计实验室工作人员 - 违规用户统计：违规走势统计、违规用户列表、违规分类统计。 |  |
|  |  | 仪器信息统计 按学院、仪器名称、负责人、存放地点、价格区间、设备来源、使用方向、设备现状、设备国别统计仪器数据，所有统计结果数据可以导出形成Excel表格。 |  |
|  |  | 仪器使用统计 - 仪器预约统计：预约走势图、预约排行型报表、预约分类汇总型图表、预约明细记录； - 仪器使用统计：使用走势、排行型报表、分类汇总型图表、使用明细记录 - 所有统计结果数据可以导出形成Excel表格。 |  |
|  |  | 报表呈现模式 系统可根据仪器设备使用的组合条件呈现不同的查询统计结果，包含查询统计表、柱状对比图、饼状分析图、曲线走势图等。 |  |
| 移动应用平台 | 移动预约管理 | 智能终端在线预约 提供移动网上自主预约，提高预约效率。主要实现用户可以通过移动终端进行大型仪器设备的自主上机及送样检测服务。 - 大型仪器培训报名：针对大型仪器的使用条例，对部分大型仪器的自主上机预约前，必须经过仪器设备管理员的培训，并下发培训合格资格证书以后方可进行此大型仪器设备的预约使用。 - 在线实时审批：提供给管理人员、导师及课题组负责人的相关预约审批。 - 我预约的仪器：查看个人大型仪器设备的预约、审批、缴费等相关信息。 - 我预约的培训：查看个人大型仪器设备培训的报名及合格情况。 |  |
|  |  | 智能终端系统支持 系统支持多种移动终端（如手机、平板等）远程登陆系统使用，支持手机访问，具有移动APP（支持IOS及安卓）、微信公众号等多样化的预约方式。 |  |
|  | 系统对接管理 | 学校移动平台对接 - 实现与学校微信平台对接； - 实现与学校移动APP平台对接； |  |

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

4.1交货方式

4.1.1交货地点：汕头大学

4.1.2交货时间：合同生效后，10天内交货。

4.2付款条件：安装调试并完成培训验收后十个工作日内付清。

▲4.3原厂商标准售后支持服务：

4.3.1原厂商提供三年（有效期以完成验收培训后起计算）所投产品免费标准售后支持服务，提供原厂商关于本项目服务承诺函并盖章

4.3.2原厂需向采购人提供并授权采购人使用所投软件产品市场上可获得的最新版本、发行版本或更新。内容包括：（1）7×24 电话支持；（2）电子服务。

4.3技术服务人员要求

技术人员能独立处理故障，能深层次分析疑难问题，寻找根源故障，有能力配合其它投标人处理故障，有能力进行性能调优；维护行为规范，遵守采购人方制度，服务态度积极。采购人有权在技术人员不符合以上要求、条件的情况下，要求服务供应商更换。

▲4.4培训服务要求

中标人指派原厂商专业培训人员，到汕头大学针对中标软件产品，对该项目提供不少于7天的培训。培训过程中所产生的食宿、师资及交通费用等支出由中标人负责。

进行以下现场技术培训：

（1）安装、部署、配置和管理的现场技术培训，为期3天。

（2）开发和调优培训，为期4天。

培训内容应包括原厂商提供与产品配套的用户手册，包括开发指南、安装部署指南、培训教程等。

4.5 知识产权

4.5.1中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该软件产品（或货物、或系统）或软件产品（或货物、或系统）的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由中标人承担一切责任。

4.5.2中标人在执行合同中向采购人提供开发服务所产生的所有技术资料、文档和软件系统（包括源代码和可运行系统）的所有权和软件著作权归采购人所有。

4.5.3中标人为执行本合同而提供的与本合同无关的单位或个人的技术资料、软件、工具及中标人已有知识产权产品的使用权归采购人所有。

4.6 责任追究

4.6.1因中标人自身原因，导致项目中标货物不能按双方约定时间交付，延误项目进度，每延期一天，采购人保留要求中标人按合同金额的1‰向采购人支付违约金的权利，本项违约金不超过合同总价的5% 。

4.6.2因中标人违反安全及保密责任，对采购人造成不良影响或损失的，中标人（每次）以合同总价1%的数量向采购人支付违约金，造成经济损失的，中标人还应赔偿实际的经济损失。

4.6.3如果采购人因使用本项目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权，中标人应承担全部法律责任。

4.6.4如果因中标人自身原因，违反服务响应要求，不能及时响应故障报修的，经采购人协商仍不整改达标的，采购人保留要求中标人按合同金额的1‰向采购人支付违约金的权利，本项违约金不超过合同总价的5% 。

第  Ⅲ  部  份：采购合同（样本）

汕头大学购置合同

需  方（甲方）： 汕头大学                      合同编号：

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及2016年 汕头大学      采购项目（招标编号：        ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、货物具体技术指标以供方投标书为准

二、货物报价（投标以清单为单位，按货物的原有顺序分别填写）

| 货物名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三、交货方式

（1）交货地点：汕头大学

（2）交货时间：合同生效后，10天内交货。

四、付款条件：安装调试并完成培训验收后十个工作日内付清。

五、原厂商标准售后支持服务：

（1）原厂商提供三年（有效期以完成验收培训后起计算）所投产品免费标准售后支持服务，提供原厂商关于本项目服务承诺函并盖章

（2）原厂需向采购人提供并授权采购人使用所投软件产品市场上可获得的最新版本、发行版本或更新。内容包括：（1）7×24 电话支持；（2）电子服务。

六、技术服务人员要求

技术人员能独立处理故障，能深层次分析疑难问题，寻找根源故障，有能力配合其它投标人处理故障，有能力进行性能调优；维护行为规范，遵守采购人方制度，服务态度积极。采购人有权在技术人员不符合以上要求、条件的情况下，要求服务供应商更换。

七、培训服务要求

中标人指派原厂商专业培训人员，到汕头大学针对中标软件产品，对该项目提供不少于7天的培训。培训过程中所产生的食宿、师资及交通费用等支出由中标人负责。

进行以下现场技术培训：

（1）安装、部署、配置和管理的现场技术培训，为期3天。

（2）开发和调优培训，为期4天。

培训内容应包括原厂商提供与产品配套的用户手册，包括开发指南、安装部署指南、培训教程等。

八、知识产权

4.5.1中标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该软件产品（或货物、或系统）或软件产品（或货物、或系统）的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由中标人承担一切责任。

4.5.2中标人在执行合同中向采购人提供开发服务所产生的所有技术资料、文档和软件系统（包括源代码和可运行系统）的所有权和软件著作权归采购人所有。

4.5.3中标人为执行本合同而提供的与本合同无关的单位或个人的技术资料、软件、工具及中标人已有知识产权产品的使用权归采购人所有。

九、责任追究

4.6.1因中标人自身原因，导致项目中标货物不能按双方约定时间交付，延误项目进度，每延期一天，采购人保留要求中标人按合同金额的1‰向采购人支付违约金的权利，本项违约金不超过合同总价的5% 。

4.6.2因中标人违反安全及保密责任，对采购人造成不良影响或损失的，中标人（每次）以合同总价1%的数量向采购人支付违约金，造成经济损失的，中标人还应赔偿实际的经济损失。

4.6.3如果采购人因使用本项目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权，中标人应承担全部法律责任。

4.6.4如果因中标人自身原因，违反服务响应要求，不能及时响应故障报修的，经采购人协商仍不整改达标的，采购人保留要求中标人按合同金额的1‰向采购人支付违约金的权利，本项违约金不超过合同总价的5% 。

十、 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式伍份，由需方执三份、供方执二份，本合同自签定之日起生效。

十一、 其他约定条款

供    方：                       需      方：汕头大学

地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：宋垚臻

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

签约时间：       年   月   日

第  Ⅳ  部  份

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 投标文件的符合性审查

- 商务评审

- 技术评审

- 价格评审

- 计算总分

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为10%，技术部份权重为60%，价格部份权重为30%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《汕头大学采购与招投标管理办法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

  - 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 商务评审

商务评审满分为10分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 满分值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目技术实力与服务响应能力（需提供相应证明材料，否则视为不响应） | 5分 | （1）中标科技部“国家网络平台”试点单位2家以上（证明该公司最新技术实力，并得到业界高度认可）。 （2）能够提供完成科技平台完全对接的大学6所以上。 （3）供应商能证明该软件系统具有先进的云管理与维护功能，能够满足及时响应系统维护与技术支持。 少一项或不满足扣2分，最低获0分。 |
| 2 | 企业资质 | 5分 | 1.具备《大型仪器设备管理平台》软件著作权 2.ＩＳＯ９００１认证 3.企业须具AAA信用资质 4.高新企业认证 少一项或不满足扣2分，最低获0分。 |

  - 技术评审

技术评审满分为60分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 满分值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目技术要求的响应 | 50分 | 根据投标人所投产品的技术参数指标及对用户需求条款的响应情况进行综合评价（本项最高得50分，最低得0分）。 带▲技术参数条款响应情况评价，有一项不满足或者不响应，扣4分；非带▲技术参数条款响应情况评价，有一项不满足或者不响应，扣2分；带▲提供相关证明材料 |
| 2 | 服务方案 | 5分 | 对投标人的实施方案（包括但不限于项目管理体系、交货计划、安装、调试、培训和验收方案、）进行综合评分。优得（5-4)分，良得（3-2)分，差得（1-0）分。 |
| 3 | 所投产品的稳定性、先进性、可靠性和实用性 | 5分 | 根据投标人所投产品的所投产品的稳定性、先进性、可靠性和实用性进行横向评比。优得（5-4)分，良得（3-2)分，差得（1-0）分。 |

  - 价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

  - 计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 定标和授标

  - 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序各推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

  - 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

  - 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

报名日期：

（请将本报名函在规定时间内，送达或传真至汕头大学招投标中心）

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本5份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．技术说明文件；

4. 投标资格文件；

5. 投标保证金；

6.              （投标文件其他组成部分）。

……

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                            货币单位：元人民币

| 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、投标总价包括所有招标范围内的费用。

3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：6

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：

| 序号 | 分项名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 产地/制造商 | 数量 | 单价 | 分项价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3、若选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有分项应配有中文名称。

附件：7

技术规格对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求全部的技术要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标响应”一栏必须写明投标响应的具体参数、内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

商务条款对比表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求的全部商务条款的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标文件的商务条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4. 若招标文件的其他商务文件与此表内容不一致的，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

实质性响应一览表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1. 把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

附件：10

售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务

免费质保期期限：

免费质保期期限起计方式：

免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：

免费质保期内承诺：

1．

2．

…

免费质保期满后承诺：

1．

2．

…

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:11

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

2. 货物生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

3. 本项目相关的资质证书（复印件）

4．公司历史简介及现状（同时填写附件12《供应商基本情况评价表》并盖章）。

附件:12

投标人基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 投标人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：13

拟派驻本项目机构管理人员一览表

投标人名称：                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件：14

退投标保证金说明函

我方参与贵校              项目（项目编号：                ）的投标。所提交的投标保证金为人民币      元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名）:

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。