## Sheet1
|  | 汕头大学预防性试验项目清单 | [6 empty] | 汕头大学预防性试验项目清单（补充报价）
序号 | 编号 | 设备位置 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 备注 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 备注
1 | 一 | 1号开关站
2 |  |  | 1、 高压柜（带SF6断路器） | 4 | 套 |  |  | 10KV进、出线柜、母联柜 | [6 empty] | ※可选择性项目
3 |  |  | 1.1 高压柜断路器导电回路电阻测量 | 4 | 组
4 |  |  | 1.2 高压柜断路器主回路、辅助回路和控制回路绝缘电阻测量 | 4 | 组
5 |  |  | 1.3 高压柜断路器主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 4 | 组
6 |  |  | 1.4 高压柜断路器分合闸电磁铁绝缘电阻和直流电阻测量 | 4 | 组
7 |  |  | 1.5 高压柜继电保护及二次回路校验 | 4 | 组
8 |  |  | 1.6 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 4 | 组
9 |  |  | 1.7 检查电压抽取（带电显示）装置 | 4
10 |  |  | 1.8 五防性能检查 | 4
11 |  |  | 小计
12 |  |  | 2、高压柜（电压互感器柜） | 2 | 套
13 |  |  | 2.1 高压柜电压互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
14 |  |  | 2.2 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
15 |  |  | 2.3 五防性能检查 | 2 | 组
16 |  |  | 小计
17 |  |  | 3、高压柜（带SF6负荷开关） | 2 | 套 |  |  | 馈电柜
18 |  |  | 3.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 16 | 组
19 |  |  | 3.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 16 | 组
20 |  |  | 3.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 16 | 组
21 |  |  | 3.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 16 | 组
22 |  |  | 3.5 五防性能检查 | 16 | 组
23 |  |  | 小计
24 |  |  | 4、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
25 |  |  | 4.1 负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 1 | 组
|  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
26 |  |  | 小计
27 |  |  | 5、变压器（油浸式） | 1 | 套
28 |  |  | 5.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 1 | 组
29 |  |  | 5.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
30 |  |  | 5.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
31 |  |  | 5.4 红外测温 | 1 | 套 |  |  | 所有测温点
32 |  |  | 小计
33 |  |  | 6、10KV母线 | 2 | 段
34 |  |  | 6.1 母线绝缘电阻测量 | 2 | 组
35 |  |  | 6.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 2 | 组
36 |  |  | 小计
37 |  |  | 7、氧化锌避雷器 | 2 | 套
38 |  |  | 7.1 绝缘电阻测量 | 2 | 组
39 |  |  | 7.2 氧化锌避雷器1mA电流的电压值U1mA及0.75U1mA的泄露电流 | 2 | 组
40 |  |  | 小计
41 |  |  | 8、接地装置电阻 | 2 | 套
42 |  |  | 8.1 变配电房接地装置的接地电阻测量 | 2 | 组
43 |  |  | 8.2 变压器的工作接地电阻测量 | 2 | 组
44 |  |  | 小计
45 |  |  | 9、10KV电力电缆 | 2 | 根 |  |  | 电缆长度：4500米、1000米
46 |  |  | 9.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
47 |  |  | 9.2 交流耐压试验 | 1 | 组
48 |  |  | 小计
49 |  |  | 合计
50 | 二 | 2号开关站
51 |  |  | 1、 高压柜（带SF6断路器） | 1 | 套 |  |  | 10KV进、出线柜、母联柜
52 |  |  | 1.1 高压柜断路器导电回路电阻测量 | 1 | 组
53 |  |  | 1.2 高压柜断路器主回路、辅助回路和控制回路绝缘电阻测量 | 1 | 组
54 |  |  | 1.3 高压柜断路器主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 1 | 组
55 |  |  | 1.4 高压柜断路器分合闸电磁铁绝缘电阻和直流电阻测量 | 1 | 组
56 |  |  | 1.5 高压柜继电保护及二次回路校验 | 1 | 组
57 |  |  | 1.6 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 1 | 组
58 |  |  | 1.7 检查电压抽取（带电显示）装置 | 1
59 |  |  | 1.8 五防性能检查 | 1
60 |  |  | 小计
61 |  |  | 2、高压柜（电压互感器柜） | 1 | 套
62 |  |  | 2.1 高压柜电压互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 1 | 组
63 |  |  | 2.2 检查电压抽取（带电显示）装置 | 1 | 组
64 |  |  | 2.3 五防性能检查 | 1 | 组
65 |  |  | 小计
66 |  |  | 3、高压柜（带SF6负荷开关） | 8 | 套 |  |  | 馈电柜
67 |  |  | 3.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 8 | 组
68 |  |  | 3.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 8 | 组
69 |  |  | 3.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 8 | 组
70 |  |  | 3.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 8 | 组
71 |  |  | 3.5 五防性能检查 | 8 | 组
72 |  |  | 小计
73 |  |  | 4、FN型户内负荷开关 | 2 | 套
74 |  |  | 4.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 2 | 组
|  |  | 4.2 交流耐压试验 | 2 | 组
75 |  |  | 小计
76 |  |  | 5、变压器（油浸式） | 2 | 套
77 |  |  | 5.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
78 |  |  | 5.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
79 |  |  | 5.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
80 |  |  | 5.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
81 |  |  | 小计
82 |  |  | 6、10KV母线 | 1 | 段
83 |  |  | 6.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
84 |  |  | 6.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
85 |  |  | 小计
86 |  |  | 7、氧化锌避雷器 | 2 | 套
87 |  |  | 7.1 绝缘电阻测量 | 2 | 组
88 |  |  | 7.2 氧化锌避雷器1mA电流的电压值U1mA及0.75U1mA的泄露电流 | 2 | 组
89 |  |  | 小计
90 |  |  | 8、接地装置电阻 | 2 | 套
91 |  |  | 8.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 2 | 组
92 |  |  | 8.2 变压器的工作接地电阻测量 | 2 | 组
93 |  |  | 小计
94 |  |  | 9、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：1000米
95 |  |  | 9.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
96 |  |  | 9.2 交流耐压试验 | 1 | 组
97 |  |  | 小计
98 |  |  | 合计
99 | 三 | 新图书馆
100 |  |  | 1、高压柜（带SF6负荷开关） | 2 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
101 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 2 | 组
102 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 2 | 组
103 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
104 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
105 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 2 | 组
106 |  |  | 小计
107 |  |  | 2、高压柜（电压互感器柜） | 2 | 套
108 |  |  | 2.1 高压柜电压互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
109 |  |  | 2.2 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
110 |  |  | 2.3 五防性能检查 | 2 | 组
111 |  |  | 小计
112 |  |  | 3、10KV母线 | 2 | 段
113 |  |  | 3.1 母线绝缘电阻测量 | 2 | 组
114 |  |  | 3.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 2 | 组
115 |  |  | 小计
116 |  |  | 4、变压器（干式） | 2 | 套
117 |  |  | 4.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 2 | 组
118 |  |  | 4.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
119 |  |  | 4.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
120 |  |  | 3.4 红外测温 | 2 | 套
121 |  |  | 小计
122 |  |  | 5、接地装置电阻 | 1 | 套
123 |  |  | 5.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 2 | 组
124 |  |  | 5.2 变压器的工作接地电阻测量 | 2 | 组
125 |  |  | 小计
126 |  |  | 6、10KV电力电缆 | 2 | 根 |  |  | 电缆长度：650米
127 |  |  | 6.1 绝缘电组测量 | 2 | 组
128 |  |  | 6.2 交流耐压试验 | 2 | 组
129 |  |  | 小计
130 |  |  | 合计
131 | 四 | 多学科
132 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 2 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
133 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 2 | 组
134 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 2 | 组
135 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
136 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
137 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 2 | 组
138 |  |  | 小计
139 |  |  | 2、10KV母线 | 1 | 段
140 |  |  | 2.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
141 |  |  | 2.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
142 |  |  | 小计
143 |  |  | 3、变压器（干式） | 1 | 套
144 |  |  | 3.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
145 |  |  | 3.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
146 |  |  | 3.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
147 |  |  | 3.4 红外测温 | 1 | 套
148 |  |  | 小计
149 |  |  | 4、接地装置电阻 | 1 | 套
150 |  |  | 4.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
151 |  |  | 4.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
152 |  |  | 小计
153 |  |  | 5、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：480米
154 |  |  | 5.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
155 |  |  | 5.2 交流耐压试验 | 1 | 组
156 |  |  | 小计
157 |  |  | 合计
158 | 五 | 大礼堂
159 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 2 | 套 |  |  | 负荷开关和接地开关为一体化的三工位开关
160 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 2 | 组
161 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 2 | 组
162 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
163 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
164 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 2 | 组
165 |  |  | 小计
166 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套
167 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
168 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
169 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
170 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套
171 |  |  | 小计
172 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
173 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
174 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
175 |  |  | 小计
176 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：440米
177 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
178 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
179 |  |  | 小计
180 |  |  | 合计
181 | 六 | 风洞实验室
182 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
183 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
184 |  |  | 小计
185 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套 |  |  | 整流变压器
186 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
187 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
188 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
189 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套
190 |  |  | 小计
191 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
192 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
193 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
194 |  |  | 小计
195 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：420米
196 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
197 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
198 |  |  | 小计
199 |  |  | 合计
200 | 七 | 科技楼
201 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
202 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
|  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
203 |  |  | 小计
204 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套 |  |  | 有载调压变压器
205 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
206 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
207 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
208 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
209 |  |  | 小计
210 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
211 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
212 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
213 |  |  | 小计
214 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：50米
215 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
216 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
217 |  |  | 小计
218 |  |  | 合计
219 | 八 | 工科楼
220 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
221 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
222 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
223 |  |  | 小计
224 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
225 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
226 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
227 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
228 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
229 |  |  | 小计
230 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
231 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
232 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
233 |  |  | 小计
234 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：140米
235 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
236 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
237 |  |  | 小计
238 |  |  | 合计
239 | 九 | 老图书馆
240 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
241 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
242 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
243 |  |  | 小计
244 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套
245 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
246 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
247 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
248 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套 |  |  | 所有测温点
249 |  |  | 小计
250 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
251 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
252 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
253 |  |  | 小计
254 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：140米
255 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
256 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
257 |  |  | 小计
258 |  |  | 合计
259 | 十 | 教授楼
260 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 4 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
261 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 4 | 组
262 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 4 | 组
263 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 4 | 组
264 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 4 | 组
265 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 4 | 组
266 |  |  | 小计
267 |  |  | 2、10KV母线 | 1 | 段
268 |  |  | 2.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
269 |  |  | 2.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
270 |  |  | 小计
271 |  |  | 3、变压器（干式） | 1 | 套
272 |  |  | 3.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
273 |  |  | 3.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
274 |  |  | 3.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
275 |  |  | 3.4 红外测温 | 1 | 套
276 |  |  | 小计
277 |  |  | 4、接地装置电阻 | 1 | 套
278 |  |  | 4.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
279 |  |  | 4.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
280 |  |  | 小计
281 |  |  | 5、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：450米
282 |  |  | 5.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
283 |  |  | 5.2 交流耐压试验 | 1 | 组
284 |  |  | 小计
285 |  |  | 合计
286 | 十一 | 学术交流中心
287 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
288 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
289 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
290 |  |  | 小计
291 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
292 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
293 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
294 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
295 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
296 |  |  | 小计
297 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
298 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
299 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
300 |  |  | 小计
301 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：440米
302 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
303 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
304 |  |  | 小计
305 |  |  | 合计
306 | 十二 | 理科楼
307 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
308 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
309 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
310 |  |  | 小计
311 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
312 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
313 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
314 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
315 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
316 |  |  | 小计
317 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
318 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
319 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
320 |  |  | 小计
321 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：210米
322 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
323 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
324 |  |  | 小计
325 |  |  | 合计
326 | 十三 | 学生宿舍
327 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 2 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
328 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 2 | 组
329 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 2 | 组
330 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
331 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
332 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 2 | 组
333 |  |  | 小计
334 |  |  | 2、10KV母线 | 1 | 段
335 |  |  | 2.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
336 |  |  | 2.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
337 |  |  | 小计
338 |  |  | 3、变压器（干式） | 1 | 套
339 |  |  | 3.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
340 |  |  | 3.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
341 |  |  | 3.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
342 |  |  | 3.4 红外测温 | 1 | 套
343 |  |  | 小计
344 |  |  | 4、接地装置电阻 | 1 | 套
345 |  |  | 4.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
346 |  |  | 4.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
347 |  |  | 小计
348 |  |  | 5、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：203米
349 |  |  | 5.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
350 |  |  | 5.2 交流耐压试验 | 1 | 组
351 |  |  | 小计
352 |  |  | 合计
353 | 十四 | 教工宿舍
354 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 2 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
355 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 2 | 组
356 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 2 | 组
357 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 2 | 组
358 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 2 | 组
359 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 2 | 组
360 |  |  | 小计
361 |  |  | 2、10KV母线 | 1 | 段
362 |  |  | 2.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
363 |  |  | 2.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
364 |  |  | 小计
365 |  |  | 3、变压器（干式） | 1 | 套
366 |  |  | 3.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
367 |  |  | 3.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
368 |  |  | 3.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
369 |  |  | 3.4 红外测温 | 1 | 套
370 |  |  | 小计
371 |  |  | 4、接地装置电阻 | 1 | 套
372 |  |  | 4.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
373 |  |  | 4.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
374 |  |  | 小计
375 |  |  | 5、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：640米
376 |  |  | 5.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
377 |  |  | 5.2 交流耐压试验 | 1 | 组
378 |  |  | 小计
379 |  |  | 合计
380 | 十五 | 西区水泵房
381 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 4 | 套 |  |  | 进线柜、馈电柜
382 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 4 | 组
383 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 4 | 组
384 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 4 | 组
385 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 4 | 组
386 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 4 | 组
387 |  |  | 小计
388 |  |  | 2、10KV母线 | 1 | 段
389 |  |  | 2.1 母线绝缘电阻测量 | 1 | 组
390 |  |  | 2.2 母线相间及对地交流耐压试验 | 1 | 组
391 |  |  | 小计
392 |  |  | 3、变压器（干式） | 1 | 套
393 |  |  | 3.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
394 |  |  | 3.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
395 |  |  | 3.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
396 |  |  | 3.4 红外测温 | 1 | 套
397 |  |  | 小计
398 |  |  | 4、接地装置电阻 | 1 | 套
399 |  |  | 4.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
400 |  |  | 4.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
401 |  |  | 小计
402 |  |  | 5、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：1250米
403 |  |  | 5.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
404 |  |  | 5.2 交流耐压试验 | 1 | 组
405 |  |  | 小计
406 |  |  | 合计
407 | 十六 | 医科楼
408 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 1 | 套 |  |  | 负荷开关和接地开关为一体化的三工位开关
409 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 1 | 组
410 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 1 | 组
411 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 1 | 组
412 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 1 | 组
413 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 1 | 组
414 |  |  | 小计
415 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套
416 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
417 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
418 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
419 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套
420 |  |  | 小计
421 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
422 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
423 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
424 |  |  | 小计
425 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：430米
426 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
427 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
428 |  |  | 小计
429 |  |  | 合计
430 | 十七 | 网络中心
431 |  |  | 1、高压柜（负荷开关柜） | 1 | 套 |  |  | 负荷开关和接地开关为一体化的三工位开关
432 |  |  | 1.1 高压柜负荷开关相间及相地绝缘电阻测量 | 1 | 组
433 |  |  | 1.2 高压柜负荷开关主回路、辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 1 | 组
434 |  |  | 1.3 高压柜电流互感器一、二次绕组的绝缘电阻及变比试验 | 1 | 组
435 |  |  | 1.4 检查电压抽取（带电显示）装置 | 1 | 组
436 |  |  | 1.5 五防性能检查 | 1 | 组
437 |  |  | 小计
438 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套
439 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
440 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
441 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
442 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套
443 |  |  | 小计
444 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
445 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
446 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
447 |  |  | 小计
448 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：112米
449 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
450 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
451 |  |  | 小计
452 |  |  | 合计
453 | 十八 | 体育馆
454 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
455 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
456 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
457 |  |  | 小计
458 |  |  | 2、变压器（干式） | 1 | 套
459 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组的绝缘电阻测量 | 1 | 组
460 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 1 | 组
461 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 1 | 组
462 |  |  | 2.4 红外测温 | 1 | 套 |  |  | 所有测温点
463 |  |  | 小计
464 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
465 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
466 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
467 |  |  | 小计
468 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：100米
469 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
470 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
471 |  |  | 小计
472 |  |  | 合计
473 | 十九 | 文科楼
474 |  |  | 1、FN型户内负荷开关 | 1 | 套
475 |  |  | 1.1 负荷开关相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
476 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
477 |  |  | 小计
478 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
479 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
480 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
481 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
482 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
483 |  |  | 小计
484 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
485 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
486 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
487 |  |  | 小计
488 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：100米
489 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
490 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
491 |  |  | 小计
492 |  |  | 合计
493 | 二十 | 龙泉园
494 |  |  | 1、户外交流高压跌落式熔断器 | 1 | 套
495 |  |  | 1.1 高压跌落式熔断器相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
496 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
497 |  |  | 小计
498 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
499 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
500 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
501 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
502 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
503 |  |  | 小计
504 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
505 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
506 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
507 |  |  | 小计
508 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：100米
509 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
510 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
511 |  |  | 小计
512 |  |  | 合计
513 | 二十一 | 成教学院
514 |  |  | 1、户外交流高压跌落式熔断器 | 1 | 套
515 |  |  | 1.1 高压跌落式熔断器相间及相地的绝缘电阻测量 | 1 | 组
516 |  |  | 1.2 交流耐压试验 | 1 | 组
517 |  |  | 小计
518 |  |  | 2、变压器（油浸式） | 2 | 套
519 |  |  | 2.1 变压器高低压绕组连同套管的绝缘电阻测量 | 2 | 组
520 |  |  | 2.2 变压器高低压绕组的直流电阻测量 | 2 | 组
521 |  |  | 2.3 变压器测温装置及二次回路的绝缘电阻测量 | 2 | 组
522 |  |  | 2.4 红外测温 | 2 | 套 |  |  | 所有测温点
523 |  |  | 小计
524 |  |  | 3、接地装置电阻 | 1 | 套
525 |  |  | 3.1 变配电房接地装置的接地电阻的测量 | 1 | 组
526 |  |  | 3.2 变压器的工作接地电阻测量 | 1 | 组
527 |  |  | 小计
528 |  |  | 4、10KV电力电缆 | 1 | 根 |  |  | 电缆长度：500米
529 |  |  | 4.1 绝缘电组测量 | 1 | 组
530 |  |  | 4.2 交流耐压试验 | 1 | 组
531 |  |  | 小计
532 |  |  | 合计
533 | 二十二 | 安全工具
534 |  |  | 1、高压交流验电器 | 1 | 套
535 |  |  | 1.1 交流耐压 | 1 | 组
536 |  |  | 2、高压交流验电器绝缘棒 | 2 | 套
537 |  |  | 2.1 交流耐压 | 2 | 组
538 |  |  | 3、绝缘靴 | 2 | 套
539 |  |  | 3.1 交流耐压 | 2 | 组
540 |  |  | 4、绝缘手套 | 2 | 套
541 |  |  | 4.1 交流耐压 | 2 | 组
小计
合计
总计