## Sheet1
汕头大学各配电房高压供电设备一览表
序号 | 编号 | 变配电站位置 | 设备编号 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 设备规格 | 油浸式/干式 | 单位 | 数量 | 设备制造时间 | 设备安装时间 | 进出线电缆型号/规格 | 进出线电缆截面/长度 | 使用状况 | 备注
1 | 一 | 1号开关站
2 | （一） |  |  | 高压柜
3 | 1 |  | AH1 | 进线柜（SF6断路器、玉大线） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | YJV22-10-3*240 | 240/4.5KM | 在用 | 主供电源
4 | 2 |  | AH2 | 1#PT柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  |  | 在用
5 | 3 |  | AH3 | 负荷开关柜（医科楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 70/0.43KM | 在用
6 | 4 |  | AH4 | 负荷开关柜（加压水泵站） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 120/1.25KM | 在用
7 | 5 |  | AH5 | 负荷开关柜（科技楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 70/0.05KM | 在用
8 | 6 |  | AH6 | 负荷开关柜（工科楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | 高压铝芯电缆 | 35/0.34KM | 在用
9 | 7 |  | AH7 | 负荷开关柜（风洞） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | 高压铝芯电缆 | 35/0.42KM | 在用
10 | 8 |  | AH8 | 负荷开关柜（教授楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | /0.45KM | 在用
11 | 9 |  | AH9 | 负荷开关柜（理科楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 35/0.21KM | 在用
12 | 10 |  | AH10 | 联络柜（SF6断路器） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  |  | 在用
13 | 11 |  | AH11 | 提升柜（母线排） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  |  | 在用
14 | 12 |  | AH12 | 负荷开关柜（文科楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | 高压铝芯电缆 | 25/0.18KM | 在用
15 | 13 |  | AH13 | 负荷开关柜（交流楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | 高压铝芯电缆 | 25/0.44KM | 在用
16 | 14 |  | AH14 | 负荷开关柜（礼堂变电所1） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 95/0.44KM | 在用
17 | 15 |  | AH15 | 负荷开关柜（礼堂变电所2） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 120/0.45KM | 在用
18 | 16 |  | AH16 | 负荷开关柜（高压变电所） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  |  | 在用
19 | 17 |  | AH17 | 负荷开关柜（学生宿舍） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 95/0.26KM | 在用
20 | 18 |  | AH18 | 负荷开关柜（教工宿舍） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 95/0.64KM | 在用
21 | 19 |  | AH19 | 负荷开关柜（老图书馆） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 70/0.2KM | 在用
22 | 20 |  | AH20 | 出线柜（SF6断路器、2#开关站） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  | 185/0.7KM | 在用
23 | 21 |  | AH21 | 2#PT柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 |  |  | 在用
24 | 22 |  | AH22 | 进线柜（SF6断路器、鱼它大线） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2003年 | 2003年 | 架空线+电缆 | 70/ | 在用 | 备用电源
25 | （二） |  |  | 隔离开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用 | 挂墙上,信息不详
26 | （三） |  |  | 变压器 | 佛山变压器厂 | S7 | 400KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1985年 |  |  |  | 在用
27 | 二 | 2号开关站
28 | （一） |  |  | 高压柜
29 | 1 |  | AH1 | 进线柜（SF6断路器） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  | 0.7KM | 在用 | 1号开关站引来
30 | 2 |  | AH2 | PT柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
31 | 3 |  | AH3 | 负荷开关柜（备用） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
32 | 4 |  | AH4 | 负荷开关柜（E座教学楼） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  | 2*(VV4*150+1*95) |  | 在用
33 | 5 |  | AH5 | 负荷开关柜（新图书馆1号） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
34 | 6 |  | AH6 | 负荷开关柜（新图书馆2号) | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
35 | 7 |  | AH7 | 负荷开关柜（多学科中心) | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  | 50/0.48KM | 在用
36 | 8 |  | AH8 | 负荷开关柜（备用) | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
37 | 9 |  | AH9 | 负荷开关柜（备用) | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  |  |  | 在用
38 | 10 |  | AH10 | 负荷开关柜（G座学生宿舍） | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2007年 |  | 2*(VV4*185+1*95) |  | 在用
39 | （二） |  |  | 变压器1 | 汕头电力工业局修配厂 | S9 | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
40 |  |  |  | 变压器2 | 汕头电力工业局修配厂 | S9 | 500KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
41 | 三 | 新图书馆
42 | （一） |  |  | 高压柜
43 | 1 |  | 1号 | 进线开关柜 | 北京ABB | 系列号500057297/002011-01 |  |  | 套 | 1 | 2008年 | 39814 |  |  | 在用
|  |  |  | PT柜 | 北京ABB |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
|  |  |  | 馈线开关柜 | 北京ABB |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
44 | 2 |  | 2号 | 进线开关柜 | 北京ABB | 系列号500057297/002011-01 |  |  | 套 | 1 | 2008年 | 39814 |  |  | 在用
|  |  |  | PT柜 | 北京ABB |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
|  |  |  | 馈线开关柜 | 北京ABB |  |  |  | 套 | 1
45 | (二) |  |  | 变压器1 | 上海ABB变压器有限公司 | SCB10-1250/10 | 1250KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2005年 | 39814 |  |  | 在用
46 |  |  |  | 变压器2 | 上海ABB变压器有限公司 | SCB10-1250/10 | 1250KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2005年 | 39814 |  |  | 在用
47 | 四 | 多学科
48 | （一） |  |  | 高压柜
49 | 1 |  | H1 | 负荷开关柜 | 北京维益埃电气有限公司 | XGN19-12(F-R)/UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  | 3*50/0.48KM |  | 在用
50 | 2 |  | H2 | 负荷开关柜 | 北京维益埃电气有限公司 | XGN19-12(F-R)/UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
51 | (二) |  |  | 变压器 | 上海ABB变压器有限公司 | SCR9-630/10 | 630KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
52 | 五 | 大礼堂
53 | （一） |  | 1# | 高压柜1 | VEI | 1RFIT |  |  | 套 | 1 |  |  | YJV22-10-3*95 | 0.44KM | 在用 | 负荷开关和接地开关为一体化的三工位开关
54 |  |  | 2# | 高压柜2 | VEI | 2RFIT |  |  | 套 | 1 |  |  | YJV22-10-3*120 | 0.44KM | 在用 | 负荷开关和接地开关为一体化的三工位开关
55 | (二) |  |  | 变压器1 | 中国佛山市变压器有限责任公司中外合资佛山佛盛电机有限公司 | SCO9－800/10 | 800KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
56 |  |  |  | 变压器2 | 中国佛山市变压器有限责任公司中外合资佛山佛盛电机有限公司 | SCO9－1250/10 | 1250KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
57 | 六 | 风洞实验室
58 | （一） |  |  | 整流变压器 | 常州市第二变压器厂 | ZBS-620/10 | 622KVA/600KVA/22KVA 10KV/700V/400V180V | 干式 | 套 | 1 | 1994年 |  |  |  | 在用
59 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 铝 | 3*35/0.42KM | 在用
60 | 七 | 科技楼
61 | （一） |  |  | 有载调压电气变压器 | 广东省番禺市电机总厂变压器厂 | 630/10 | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1995年 |  |  |  | 在用
62 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 3*70/0.05KM | 在用
63 | 八 | 工科楼
64 | （一） |  |  | 变压器 | 佛山变压器厂 |  | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1984年 |  | 铝 | 3*35/0.14KM | 在用
65 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关1 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
66 |  |  |  | FN型户内负荷开关2 | [10 empty] | 在用
67 | 九 | 老图书馆
68 | （一） |  |  | 变压器 | 仪征宏达变压器制造有限公司 | SC9-630/10 | 630KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
69 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 3*70/0.2KM | 在用
70 | 十 | 教授楼
71 | （一） |  |  | 高压柜
72 | 1 |  | AH1 | 进线柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  | 0.45KM | 在用
73 | 2 |  | AH2 |  | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
74 | 3 |  | AH3 | P楼变压器柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
75 | 4 |  | AH4 |  | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
76 | （二） |  |  | 变压器 | 江苏中电变压器制造有限公司 | SG10-800/10 | 800KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
77 | 十一 | 学术交流中心
78 | （一） |  |  | 变压器 | 广东省五华变压器厂 | S7 | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1986年 |  |  |  | 在用
79 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 铝 | 3*25/0.44KM | 在用
80 | 十二 | 理科楼
81 | （一） |  |  | 变压器 | 佛山变压器厂 | S7 | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1985年 |  |  |  | 在用
82 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 3*35/0.21KM | 在用
83 | 十三 | 学生宿舍配电房
84 | （一） |  |  | 高压柜
85 | 1 |  | 1#柜 | 进线单元 | 汕头经济特区自动化电器设备总厂 | HXGN-10/13 |  |  | 套 | 1 | 2002年 |  | 3*95/0.057KM/0.203KM |  | 在用
86 | 2 |  | 2#柜 | 出线单元 | 汕头经济特区自动化电器设备总厂 | HXGN-10/08 |  |  | 套 | 1 | 2002年 |  |  |  | 在用
87 | （二） |  |  | 变压器 | 中国佛山市变压器厂 | S9-800/10.5 | 800KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 2002年 |  |  |  | 在用
88 | 十四 | 教工宿舍配电房
89 | （一） |  |  | 高压柜
90 | 1 |  | 1 | 高压柜1 | 深圳长科实业有限公司北京ABB高压设备有限公司联合生产 | HJGN15-12 |  |  | 套 | 1 | 2003年 |  |  | 3*95/0.64KM | 在用
91 | 2 |  | 2 | 高压柜2 | 深圳长科实业有限公司北京ABB高压设备有限公司联合生产 | HJGN15-12 |  |  | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
92 | （二) |  |  | 树脂绝缘干式电力变压器 | 中国佛山市变压器有限责任公司中外合资佛山佛盛电机有限公司 | SCO9－1250/10 | 1250KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
93 | 十五 | 西区水泵房
94 | （一） |  |  | 高压柜
95 | 1 |  | AH1 | 负荷开关柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  | YJV22-10-3*120 | 1.25KM | 在用
96 | 2 |  | AH2 | 负荷开关柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
97 | 3 |  | AH3 | 负荷开关柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
98 | 4 |  | AH4 | 负荷开关柜 | 厦门维益电气有限公司 | UNIFLUORC |  |  | 套 | 1 | 2004年 |  |  |  | 在用
99 | （二) |  |  | 变压器 | 杜邦－雷力通 | 系列号YZ-33169 | 500KVA/10KV/0.4KV |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
100 | 十六 | 医科楼
101 | （一） |  |  | 高压柜
102 |  |  |  | 负荷开关柜 | VEI |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 3*70/0.43KM | 在用
103 | （二） |  |  | 变压器 | 江苏中电变压器制造有限公司 | SG10-800/10 | 800KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2003年 |  |  |  | 在用
104 | 十七 | 网络中心
105 | （一） |  |  | 高压柜
106 |  |  |  | 高压开关柜 | 北京维益埃电气有限公司 | BFS-IR |  |  | 套 | 1 | 2005年 |  |  | 3*50/0.112KM | 在用
107 | （二） |  |  | 干式电力变压器 | 江苏中电变压器制造有限公司 | SGB10-500/10 | 500KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2005年 |  |  |  | 在用
108 | 十八 | 体育馆
109 | （一） |  |  | 干式电力变压器 | 江苏中电变压器制造有限公司 | SGB10-500/10 | 500KVA/10KV/0.4KV | 干式 | 套 | 1 | 2005年 |  |  |  | 在用
110 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 0.1KM | 在用
111 | 十九 | 文科楼
112 | （一） |  |  | 变压器 | 佛山市变压器厂 | S7 | 630KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1984年 |  |  |  | 在用
113 | （二） |  |  | FN型户内负荷开关 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 铝 | 3*25/0.18KM | 在用
114 | 二十 | 龙泉园
115 | （一） |  |  | 变压器 | 广东五华变压器厂 | S7 | 200KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1983年 |  |  |  | 在用
116 | （二） |  |  | 高压跌落式保险 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用
117 | 二十一 | 成教学院
118 | （一） |  |  | 变压器 | 汕头地区电力修造厂 | 无 | 180KVA/10KV/0.4KV | 油浸式 | 套 | 1 | 1983年 |  |  |  | 在用
119 | （二） |  |  | 高压跌落式保险 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 在用