汕头大学住宿学院A地块拆迁电话主干迁移项目招标书                                             

汕头大学住宿学院A地块拆迁电话主干
迁移项目

招

标

书

招标编号：2014-016
发标单位：汕 头 大 学

发标日期：2016年6月13日

投 标 函

                                   （投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学住宿学院A地块拆迁电话主干迁移项目投标（招标编号：  2014-016 ）邀请的有关活动。为此声明并同意：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

3．参加投标的项目名称及报价（金额：人民币元，精确到小数点后两位，包含不可预见费）。
	序号
	分项名称
	数量
	金额
	备注

	1
	工程造价
	1
	　
	　

	2
	不可预见费5%
	5%
	　
	　

	项目合计
	　
	　


4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：            

手机：                        电话：               传真：            

投标方全称（盖章）：                                                  

全权代表（签字）：                                                    

日期：                                                               

目   录

1第一章、商务部分


1第一节、招标项目情况


1第二节、投标、开标日程安排


1第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围


2第四节、工程材料供应


2第五节、工程质量及工期要求


2第六节、工程价款、付款办法及结算


3第七节、投标单位须知


4第八节、评定标原则及通知


4第九节、其它


4第十节、竣工档案编制


6第十一节、相关附表


13第二章、技术部分


13第一节、工程内容


13第二节、设计图纸


13第三节、技术标准


13第四节、技术说明


17第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求



    

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

第一章、商务部分

第一节、招标项目情况
工程名称：汕头大学住宿学院A地块拆迁电话主干迁移项目
工程地点：汕头大学校内
工程类型：电缆管道（井）施工、电缆敷设、交接箱安装等相关配套项目。
工期要求：35个日历天。
资质要求：1）在中华人民共和国注册，具有独立民事责任的法人或其他组织，营业执照年检有效，注册资金不少于100万元。

2）计算机系统集成资质三级或以上资质，安防系统设计施工维修资质；近两年内完成过三个以上同类项目的成功案例。

3）投标人必须有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力，不允许投标人中标后分包或转包。
第二节、投标、开标日程安排

	内   容
	时   间
	地点

	领标书
	2014年6月19日
	汕头大学
设备办

	勘查现场和答疑
	时间：2014年6月20日 15:00-17:00

地点：网络中心一楼会议室
联系人：杨老师（86503547）
	汕头大学
网络中心

	回标
	截止至2014年6月26日17:00时（北京时间）；逾时作废标处理

联系人：设备办  林老师（86502486）
	汕头大学
设备办

	 注意事项：

1．投标单位领取招标文件时，必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。
2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，投标文件分为以下几部分：

（1）将投标函用信封装好，密封，并加盖公章； （2）商务部分、技术部分、项目报价三部分装订成册，正本与副本应独立分包。


第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

1、 招标单位认可的招标内容和图纸内容。

2、 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

3、 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

4、 投标报价：参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。需单独列项的包括：5%不可预见费。本项目为新建项目，工程中所涉及的施工配合费不可单独列项，投标单位需在系统集成费中充分考量。本招标项目各分项数量为暂定值，投标时不能任意更改，具体数量根据项目实施情况做相应调整。
5、 不可预见费：参投单位应按投标价的5%单列一项不可预见费，并入最终投标报价中，不可预见费的使用根据工程需要由甲方掌握。

6、 不符合上述要求的标书为废标。
第四节、工程材料供应

1、 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

2、 本标书根据学校以往的成功案例，提供材料及主要设备的参考型号，投标时采用的材料、成品、配件的规格、型号由投标单位参照本招标书要求自行确定。投标单位选定的设备需与学校现有系统兼容，其参数、功能及实际使用效果，需等同或者高于本标书所提供的设备参考型号的标准；投标单位投标时，需考虑设备、系统后台等等的接入事项，综合报价，中标单位不得以此理由提出变更或者增加费用。

第五节、工程质量及工期要求
1、 工程质量要求除依设计要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

2、 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

3、 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

第六节、工程价款、付款办法及结算

1、 工程价款：投标单位的投标报价扣除不可预见费即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。
2、 工程付款办法：本招标项目为维修配套工程，有别于新建工程项目。合同签订后付总承包价20％的预付款，工程完工验收合格后付总工程款的75%，保修保证金5%在两年保修期过后支付。实际付款方式以最终签订的合同为准。

3、 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

第七节、投标单位须知

1、 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

2、 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。
2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。另外必须在规定日期派出代表出席开标会议。

3、 投标文件封包要求

投标书分为：商务、服务部分，技术方案部分，报价部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序装订成册：
1．商务、实施、服务部分

   商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）
B．营业执照（A4纸复印）
C．资质证书（A4纸复印）
D．单位或法人介绍信（冠名本工程）
（3）最近5年业绩（附表五）；

（4）参投本工程项目经理证书

           实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

 （2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

    服务部份包括：

 （1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

2．技术方案部分

 （1）设计总则

 （2）设计方案

 （3）施工方案

 （4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

 （5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分（与“技术方案部分”合并装订成册）

  （1）开标报价表（附表一）；

  （2）设备报价清单；

4、 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位，对未中标单位致感谢信。

第九节、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相应费用并计入投标报价内。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。资料的编制（组卷）应按汕头市建委城市建设档案馆的工程档案目录进行收集编制。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书
2．工程竣工验收报告书
3．招标书
4．投标书
5．中标通知书
6．合同书
7．变更报价单
8．公司营业执照及资质
9．开工报告
10．施工组织设计
11．进场材料报验单
12．工程联系单
13．工程指令
14．变更通知书
15．隐蔽工程验收
16．系统测试
17．设备材料移交清单
18．设备材料资料移交清单
19．竣工图纸
20．结算书
21．产品合格证
22．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表
23．系统保修期单
24．验收文件光盘
第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

	参投单位
	

	项目名称
	投标报价（元）

（保留2位小数）

	
	

	
	

	
	

	
	

	总报价
	


注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

	参投单位
	

	投标承诺：


附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

	参投单位
	

	根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。




附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

	参投单位
	

	工程进度计划及管理层组成：




附表五

最近5年业绩

日期：      年     月   日

	参投单位
	
	项目经理
	

	技术负责人及 职 称
	
	施工长

（职 称）
	

	参投本工程项目经理最近5年业绩

	序号
	工 程 项 目
	工程规模
	等  级

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	近5年企业信誉情况

	


附表六
	序号
	材料名称
	规格及型号等
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	室外通信电缆交接箱
	1200回，端子式
	个
	1
	　
	　

	2
	交接箱基座费
	包工包料，按1200对交接箱规格。
	个
	1
	　
	　

	3
	室外通信电缆
	600*2*0.5
	米
	160
	　
	　

	4
	室外通信电缆
	400*2*0.5
	米
	60
	　
	　

	5
	室外通信电缆
	200*2*0.5
	米
	160
	　
	　

	6
	室外通讯电缆
	100*2*0.5
	米
	220
	　
	　

	7
	室外通讯电缆
	50*2*0.5
	米
	120
	　
	　

	8
	室外通讯电缆
	20*2*0.5
	米
	160
	　
	　

	9
	室外通讯电缆
	10*2*0.5
	米
	160
	　
	　

	10
	电信电缆井（校园现有标准）
	1200*900*1000，240井墙，铁板井盖，含挖土、砌筑井墙及安装井盖等工作。
	个
	3
	　
	　

	11
	室外管道勘查费（前期）
	勘查范围包括本项目所涉及全部管道
	项
	1
	　
	　

	12
	室外管井通信电缆对接施工
	1200对接头，包工包料 
	个
	1
	　
	　

	13
	室外管井通信电缆对接施工
	600对接头，包工包料
	个
	2
	　
	　

	14
	室外管井通信电缆对接施工
	400对接头，包工包料
	个
	2
	　
	　

	15
	室外管井通信电缆对接施工
	200对接头，包工包料
	个
	2
	　
	　

	16
	室外管井通信电缆对接施工
	100对接头，包工包料
	个
	2
	　
	　

	17
	室外管井通信电缆对接施工
	50对接头，包工包料
	个
	2
	　
	　

	18
	室外管井通信电缆对接施工
	20对接头，包工包料
	个
	1
	　
	　

	19
	室外管井通信电缆对接施工
	10对接头，包工包料
	个
	1
	　
	　

	20
	室外管道杂土开挖
	人工开挖 管槽底宽50 管顶覆土高度不小于40cm
	米
	98
	　
	　

	21
	室外管道混凝土路面开挖
	切线、开挖、复原 管槽底宽50 管顶覆土高度不小于50cm 路面复原
	米
	32
	　
	　

	22
	PVC排水管
	DN100 
	米
	220
	　
	　

	23
	镀锌钢管
	国标热度 DN100 壁厚4mm 
	米
	84
	　
	　

	24
	管道连接配件
	PVC及镀锌钢管均采用连接件连接
	项
	1
	　
	　

	25
	绿化复原
	按学校绿化要求复原
	项
	1
	　
	　

	A
	合计
	　
	　

	B
	系统集成费
	A*12%
	　

	C
	总计
	A+B
	　

	D
	不可预见费（5%）
	C*5%
	　

	E
	造价
	C+D
	　


注明: 1、投标公司实现招标的整体功能需求来配置设备和材料，需额外补充的请注明。
2、材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

第二章、技术部分
第一节、工程内容

本弱电配套项目包括电缆管道（井）施工、电缆敷设、电缆接头、交接箱安装等相关内容。
第二节、设计图纸

甲方提供一份相关位置的平面设计图，乙方投标时，按照标书内容的要求，绘制设计图纸，提供技术说明，编制详细的施工方案。本项目涉及到道路施工，确保过往行人及车辆的安全及交通秩序极为重要。中标单位应在进场前，详细绘制区域内建筑物的示意图，并设计可用于施工的设计图纸，由校方代表确认。（包括详细的综合布线施工图纸、管道示意图等）。同时，编制合理可行的安全保证措施，并配备专职的安全管理人员，项目经理不得兼任。
第三节、技术标准
设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

第四节、技术说明

1、参投单位应根据现场勘察情况，确定项目实施工程量，并对各分项做出设备配置和报价。
2、所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

3、为满足学校电信通讯的需求，本电缆迁移项目，总体要求为技术成熟、功能完备、运行可靠、管理方便、用户体验效果良好。
 3.1总述:
1) 本项目施工内容包括：电缆管道（井）施工、电缆敷设、交接箱安装等相关配套项目。投标单位应充分考虑此范围内所有的配合工作，如线缆的拆移、校内相关部门的配合工作以及系统试运行的调试工作等内容，中标单位不得以此类工作要求增加施工费用。
2）中标单位应严格执行相关施工规范及验收标准，及时办理隐蔽工程的验收。隐蔽工程验收，将做为工程量核算的主要依据。

3）本项目施工地点为校园公共区域，中标单位应重视安全文明施工，精心编制室外施工方案，杜绝安全及质量事故，确保项目的顺利进行。
 3.2室外管道
1）本项目建设室外管道共三段，数量如附表工程量清单所示，路径如附件示意图所示。
2）绿化带及杂填土开挖深度为500mm，位于原光纤管道之上，采用DN100PVC排水管敷设，管顶覆土不少于400mm。施工过程不得破坏原光纤管道井。
3）混泥土路面开挖深度为500mm，采用DN100镀锌钢管敷设，管顶覆土不少于400mm，含路面混泥土厚度。
4）回填及路面恢复
A：回填：绿化带及杂填土的回填，应严格控制密实度及平整度；同时，所有绿化的恢复，按学校园林办要求进行验收。

B：混泥土路面恢复：镀锌钢管管顶应覆盖一般软土，管顶及两侧均应均匀压实，同时，预留足够的厚度摊铺路面的混泥土，混泥土厚度比原路面厚度增加50mm，混泥土强度按C25的强度标准进行施工。
C：混泥土路面的恢复工作，列入本项目的保修项目，中标单位应重视充分重视路面恢复的质量，这将影响到道路通行的安全及美观。
5）室外电缆井
A：管道井标准规格为1200*900*1000（净空），240mm井墙，采用定制角铁井座及钢板井盖；井内设置线缆托板。
B：中标单位需提供井座及井盖设计大样，井盖的颜色及标识，由甲方确认后方可实施。管道井底部设置散水孔。

C：直线不超过60米设置一个管道井，转角及高差位置分别设置管道井。
6）室外管道接入原电缆井时，应严格保护好原井墙，不得随意开凿墙体，不得破坏井内现有线路；井墙接入处，应及时修复，做到外观整洁、牢固；管口做成喇叭口型，PVC管、镀锌钢管不得深入井墙内侧。

7）管道敷设过程中，如遇见校园原有供水管、高压电缆等障碍时，应及时汇报甲方，并拍照存档，并与甲方一起制定施工方案，在确保安全后，方可继续施工。

8）本项目管道施工沿街敷设或横穿马路，将对道路交通及行人安全带来一定的影响。中标单位应针对施工的不同范围，编制具有针对性的安全保障措施，设置安全防护装置，确保车辆及行人安全通过，杜绝安全事故的发生。

9）管道开挖后回填的剩土废料，需自行处理或按学校及时处理，不得随处堆放影响景观。
10）工程量清单中，关于前期管道勘测一项，包括原电缆井5个，管道220米，投标单位按实际工作量，进行投标报价。
3.3通讯电缆敷设
1) 本项目敷设光缆的条数、路径、对数如附表工程量清单所示,中标单位应实地复核电缆的实际长度。采用江西普通或者中山日丰品牌。
2) 通讯电缆敷设主要技术要求，按中华人民共和国通信行业标准《通信线路工程验收规范》（YD 5121-2010）规定执行。

A:电缆材料计算：电缆敷设长度=电缆路由长度+自然弯曲增加长度+接头、成端预留+人手井(电杆) 余留。
B: 管道电缆应以施工标明的管孔排列进行布放。
C: 敷设管道电缆前必须清刷管孔。
D：电缆出管孔150mm以内不应作弯曲处理。
E：电缆在每个人孔内应及时栓电缆标志牌。
F：敷设管道全塑电缆应使用滑石粉、石蜡油等做润滑剂，严禁使用有机油润滑剂。
G: 全塑电缆布放应平直，不得扭绞、交叉，电缆弯曲的最小曲率半径，必须大于电缆外径的15倍。
H: 100对及以上全塑电缆的敷设应按下列规定置放A、B端，局－交接箱：以局侧为A端；局－用户：以局侧为A端；交接箱－用户：以交接箱侧为A端；交接箱－用户：以交接箱侧为A端；汇接局、分（支）局、交接箱之间布放电缆时，其端别以一个交换区域的中心侧为A端。
I: 敷设全塑电缆的牵引力，应小于全塑电缆允许拉力的80％。
J：布放全塑电缆应有防潮措施。用端冒将电缆端头封堵，确保电缆的气密性良好，电缆端头严禁进水。

K: 全塑电缆布放时应随时检查电缆外观无划痕、无损伤。

L：本工程主干电缆至总配线架和交接箱成端处做充气堵塞。

M： 电缆人(手)孔内弯曲增长视井的大小予留0.5～2米，电缆在每个人（手）孔内挂置1～2块普通标识牌，管道电缆引上处挂置一块标识牌。
3.3通讯电缆接头
本工程上交接箱用HYA电缆直接成端。主干电缆应做充气堵塞，配线电缆不用做充气堵塞；配线电缆上分线设备采用HYA电缆直接成端，每一条成端电缆必须挂置1块普通标识牌。

1）按甲方（用户）指定电缆井处，完成电缆对接，包括1200对、600对、400对、200对、100对、50对、20对、10对电缆接头的施工（图纸所示）。原电缆井里面通讯电缆、光纤众多，中标单位在施工过程中，需严格保护原有线缆，如因野蛮施工等原因损坏原线缆，中标单位应负责修复直至校方满意为止，由此发生的费用，由施工单位自行承担。
2）接头施工，应严格执行相关标准；电缆接头处，将两端电缆的金属屏蔽层连通，并达到密封、防水、防潮等等标准要求。  
3）本项目电缆接头，按包工包料方式投标，中标单位需综合考虑再报价，不得以任何理由要求增加费用。
4）每个接头施工完毕，中标单位需及时申报甲方，由甲方、学校管理单位及施工方共同抽检、测试、验收。

5）由于本项目所迁移的主干通讯电缆均在使用中，中标单位有责任协助校方管理部门，对本项目范围内涉及电缆进行检测，直到干线畅通为止，所需费用纳入系统集成费，不得另行变更。
3.4 1200对交接箱

1）中标单位按电信标准，绘制交接箱基座图纸及相关电缆接线图，审批后方可施工。

2）交接箱内接线的顺序，需与校方电话管理部门协商，并提交相关图纸报审、确认。

3）交接箱基座安装，要求外观整洁美观，结构牢固；交接箱与电缆井间的连接管道，要求分布合理以及预留足够的空间作为备用。
第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

1、投标单位必须对所选用材料作相应说明。

2、整个工程提供贰年的保修服务，设备至少贰年保修服务，产品厂家提供的保修期超过贰年的以厂家为准。从验收合格之日起保修期内，用户布线和设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。 
3、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在4小时内派员上门现场维护，并在8小时内解决问题。规定时间内不能解决问题的，应提供相同档次的设备代用。

4、中标单位在施工前，须提供所有设备和材料的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供用审核签字批准，方可施工。
PAGE  

