## 修远书院一楼门厅改造工程量报价清单
汕头大学修远书院一层门厅修缮工程量报价清单
投标单位（盖章）： |  |  |  | 日期:2019年 月 日
序号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 单项总价（元） | 备 注
装饰部分
1 | 清理室内废弃物 | 项 | 1
2 | 拆除铝合金玻璃隔断 | ㎡ | 23.184 |  |  | 现值班室区域
3 | 拆除不锈钢双开门 2670*2760(包括不锈钢门套） | 套 | 1
4 | 拆除木质宣传栏 | 项 | 1
5 | 拆除花池 | m³ | 3.9754
6 | 铲除柱面马赛克（包含铲除抹灰层） | ㎡ | 17.7478
7 | 铲除墙面抹灰层 | ㎡ | 18.15
8 | 楼地面切缝（凿除至抹灰层） | ㎡ | 4.2 |  |  | 制安隔断区域
9 | 砌玻璃砖 190*190*80 | 块 | 4 |  |  | 原值班室排气扇位置
10 | 砖砌墙体 蒸压灰砂砖 180厚 | m³ | 1.8809
11 | 内墙面1:2.5水泥砂浆抹灰 20厚 | ㎡ | 44.6978
12 | 外墙面1:2.5水泥防水砂浆抹灰 20厚 | ㎡ | 6.526
13 | 钢筋砼压梁 1700*180*200(C20砼，主筋4φ10，箍筋φ8@200） | m³ | 0.0612
14 | 钢筋砼压梁 2900*180*200(C20砼，主筋4φ10，箍筋φ8@200） | m³ | 0.1044
15 | 钢筋砼压梁 2900*180*140(C20砼，主筋4φ10，箍筋φ8@200） | m³ | 0.07
16 | 钢筋砼板 2900*700*60（C20砼，φ8双向@150） | m³ | 0.406
17 | 楼地面贴600*600抛光砖（包含1:2.5水泥砂浆找平层） | ㎡ | 3.972 |  |  | 花池区域（内）
18 | 墙面贴300*600瓷砖 1:2.5水泥防水砂浆 | ㎡ | 18.15
19 | 制安抛光砖踢脚线 h=80mm（包括水磨边） | ㎡ | 1.2656 |  |  | 新值班室
20 | 楼地面水泥砂浆修复（包括压光） | ㎡ | 3.26 |  |  | 花池区域（外）
21 | 制安人造白色石板 20mm厚 | ㎡ | 1.872
22 | 制安铝合金推拉窗86系列，型材1.4mm厚 8mm钢化玻璃（包括窗锁、毛刷、胶条等五金配件） | ㎡ | 4.14 |  |  | 值班室新砌隔墙位置
23 | 制安铝合金玻璃隔断（160*60*3.5mm厚喷涂砂料浅银色铝合金型材、12mm厚钢化玻璃，包括四扇玻璃平开门、含多玛BTS75V地弹簧4套、L1200不锈钢拉手8套、玻璃门锁4套、防撞条、不锈钢门夹等五金配件） | ㎡ | 53.806 |  |  | 详见图纸
24 | 制安单扇铝合金框玻璃平开门 980*2170(160*60*3.5mm厚喷涂砂料浅银色铝合金型材、12mm厚钢化玻璃，含多玛BTS75V地弹簧1套、L800不锈钢拉手2套、玻璃门锁、防撞条、不锈钢门夹等五金配件) | ㎡ | 2.13 |  |  | 详见图纸
25 | 制安轻钢龙骨12mm厚硅酸钙板 | ㎡ | 9.6188 |  |  | 包封原值班室水管
26 | 制安检修门 500*800（9mm厚难燃合板，包括不锈钢合页、锁头等五金配件） | 页 | 1 |  |  | 制安于硅酸钙板
27 | 制安检修门 350*800（9mm厚难燃合板，包括不锈钢合页、锁头等五金配件） | 页 | 1 |  |  | 同 上
28 | 制安检修口 200*200（9mm厚难燃合板，包括配件） | 个 | 2 |  |  | 同 上
29 | 制安铝合金扣板吊顶 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 *1.0mm厚 | ㎡ | 17.8475
30 | 天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层，刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆一遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | ㎡ | 207.0735
31 | 墙、柱面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层，刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆一遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | ㎡ | 32.8443
32 | 墙面刷白色乳胶漆（包括刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆一遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | ㎡ | 28.9058 |  |  | 新砌墙体
33 | 硅酸钙板面刷白色乳胶漆（包括刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆一遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | ㎡ | 9.62
34 | 制安室外雨棚 轻钢龙骨铝单板2mm厚（焗户外氟碳漆） | ㎡ | 30.64 |  |  | 其中龙骨13.92㎡
35 | 外墙面贴玻璃马赛克 | ㎡ | 6.526
36 | 制安铝合金框不锈钢防蚊纱窗 | ㎡ | 0.69 |  |  | 316不锈纱网
37 | 制安304不锈钢防盗罩（DN25方管框 1厚、φ19圆管 0.8厚、间隔9cm） | ㎡ | 1.38 |  |  | 值班室外墙窗
38 | 制安防紫外线遮光卷帘（中档、含帘杆等配件） | ㎡ | 41.438
安装部分
39 | 拆除废旧开关、插座、灯具、电力线路等 | 项 | 1
40 | 配电箱安装（包含二极40A空开1个、双极16A空开2个、二极20A带漏电空开2个、二极20A空开2个） | 台 | 1
41 | 接线盒 | 个 | 1 |  |  | 包括盖板
42 | 铜芯缆线敷设 ZR-BV-6²mm | m | 90
43 | 铜芯缆线敷设 ZR-BV-4²mm | m | 180
44 | 铜芯缆线敷设 ZR-BV-2.5²mm | m | 830
45 | 安装二位开关 | 个 | 3
46 | 安装一位开关 | 个 | 1
47 | 安装三孔16A插座 | 个 | 1
48 | 安装五孔10A插座 | 个 | 20
49 | 安装LED日光灯（16W、T8管径） | 套 | 11
50 | 安装LED灯盘（嵌入式600×600） 3×11W | 套 | 2
51 | 安装双头LED格栅射灯 （崁入式200*100） 2*6W | 套 | 3
52 | 安装16寸吸顶风扇 | 台 | 2
53 | 安装10寸排气扇 | 台 | 1
54 | 安装开关、插座底盒 | 个 | 27
55 | 安装PVC线管DN25 | 米 | 180
56 | 安装线槽39*19 | 米 | 30
57 | 安装线槽24*14 | 米 | 50
58 | 凿槽、刨沟、沟槽修补 | 米 | 180
弱电部分
59 | 四门门禁控制器（达实DAC MJ8014 发卡量（标准版） ：1000000 张用户卡，2000 张巡更卡，可存储 100000 条门禁刷卡记录，5000 条报警事件，5000条巡更记录；读头接口：4 组维根接口；输入：4 组标准门状态输入，4 组出门请示按钮输入；输出:4 组门锁继电器输出（有源或无源） ，常开/常闭/常闭自动；通讯方式：支持 TCP/IP 标准以太网通讯） | 套 | 1
60 | 双门磁力锁（达实DAC KJ-300/2K2；五线无延时，带门磁信号反馈带灯转换；通电上锁；电压：12/24VDC，；电流：500/250mA；双门明装型；LED提示门锁开关状态） | 个 | 1
61 | 单门磁力锁（达实DAC KJ-300/2K1；五线无延时，带门磁信号反馈带灯转换；通电上锁；电压：12/24VDC，；电流：500/250mA；双门明装型；LED提示门锁开关状态） | 个 | 2
62 | 开门按钮（达实DAC EB290；电气性能：3A-12VDC；接点输出：NO/COM接点） | 个 | 1
63 | 破玻开关（达实DAC Sn-911B；工作电流：5A；耐压：250VAC；接点输出：NC\COM接点） | 个 | 2
64 | 门禁读卡器（达实DAC GY5730；工作模式：韦根26；读卡速度：0.2s；打卡间隔：0.5s；感应距离：0-10cm；读卡类型：SIMpass 卡；读卡频率：13.56MHz） | 个 | 3
65 | 定制不锈钢门夹（现场制作） | 个 | 2
66 | 网络半球摄像机（宇视IPC-B312-IR(DP-IR3-F40-B-XG) UNV 1080P高清定焦红外半球(宽动态款,POE,30m红外,4mm定焦,H.265)） | 套 | 7
67 | 网络枪式摄像机（含支架）（宇视IPC-B242-IR（DU-IR3-F40-P-C-XG） UNV 1080P筒型网络摄像机(标准款,宽动态+星光,30m红外,4.0mm定焦,POE,H.265)） | 套 | 3
68 | 摄像机开关电源（创联 A-400-12 12V 20A） | 个 | 10
69 | 超五类非屏蔽双绞线（BTR 1308405E30030；超五类双绞线 门禁、监控专用 依照EN 50173 ,ISO/IEC 11801；EIA/TIA568A） | 箱 | 3
70 | 六类非屏蔽双绞线（BTR 130840 6030040；非屏蔽带十字骨架双绞线） | 箱 | 1
71 | 六类网络信息模块（BTR 130909-I-B1；模块组成：RJ45插座，上下分层排线块设计及带印刷电路板连接，能清晰地标明打线标准，支持全免打线要求） | 个 | 4
72 | 单口信息面板（BTR 1309142302-E；单口信息面板的品牌、款式、颜色按照设计师的要求进行配置及调整） | 个 | 4
73 | 绝缘电源线（秋叶原 RVV2*1.0） | 米 | 1000
74 | 刚性阻燃管（联塑DN25） | 米 | 500
75 | 监控管理主机（戴尔主机独立显卡带HDMI输出，I5以上处理器，显存2G，包鼠键21寸显示器） | 套 | 1
76 | 监控显示器（洛菲特LFT550M-DH1） | 台 | 1
77 | 迁移安装费（原报警系统、门禁系统迁移、原视频监控系统线路整理） | 项 | 1
78 | 其他配件 | 批 | 1
79 | 弱电工程系统集成费（第59-78项合计*12%） | 项 | 1
80 | 清洁卫生 | 项 | 1
| 项目投标总价 | 元
报价说明： 1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、垂直运输费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用； 2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实； 3、水电安装项目综合单价包含打凿墙孔、墙沟、楼板及修复等一切费用； 4、装饰及安装部分材料品牌参照“汕头大学建筑安装工程采用材料表”。
投标单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 日 期：2019年 月 日