汕头大学水电维修材料采购投标报价书

投标单位：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 铭牌 | 全年约需数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 | 支 | 20w | TCL(超极光) | 600 |  |  |  |
| 2 | 灯管 | 支 | 30w | TCL(超极光) | 700 |  |  |  |
| 3 | 灯管 | 支 | 40w | TCL(超极光) | 600 |  |  |  |
| 4 | 环形灯管三基色 | 支 | 22w | T5 摩尔 | 90 |  |  |  |
| 5 | 环形灯管三基色 | 支 | 32w | T5 摩尔 | 20 |  |  |  |
| 6 | 摩尔排管 | 支 | 13w | YDW26-UI | 30 |  |  |  |
| 7 | 摩尔排管 | 支 | 26w | YDW13-UI | 20 |  |  |  |
| 8 | 节能灯 | 粒 | 7w | 高迅 | 250 |  |  |  |
| 9 | 吸顶灯 | 支 | 22W | 摩尔 | 10 |  |  |  |
| 10 | 灯头 | 个 | 螺口 | 大 | 5 |  |  |  |
| 11 | 电子镇流 | 个 |  | 超薄 | 100 |  |  | 见样品 |
| 12 | 节能电子镇流 | 个 | 20w | 托维 | 20 |  |  |  |
| 13 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 三雄 | 100 |  |  |  |
| 14 | 节能电子镇流 | 个 | 40w | 圣安迪A3 | 250 |  |  |  |
| 15 | 环形灯管电子镇流 | 个 | 32w | 摩尔 | 30 |  |  |  |
| 16 | 定时器 | 个 | TB388 | Panasonic | 2 |  |  |  |
| 17 | 三脚插子 | 个 | 10A |  | 5 |  |  |  |
| 18 | 启动器 | 个 |  | 飞利浦 | 200 |  |  |  |
| 19 | 启动器座 | 个 |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | 灯脚 | 个 |  |  | 50 |  |  | 见样品 |
| 21 | 定时器 | 个 | 16-20A EH011 | 海格 | 20 |  |  |  |
| 22 | 单极开关 | 个 | 16A MN116P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 23 | 单极开关 | 个 | 16A ND116P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 24 | 双极漏电开关 | 个 | 20A ADO62E | 海格 | 50 |  |  |  |
| 25 | 双极开关 | 个 | 20A ND220P | 海格 | 10 |  |  |  |
| 26 | 双极开关 | 个 | 40A ND240P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 27 | 漏电附加器 | 个 | 40A BD240M | 海格 | 2 |  |  |  |
| 28 | 四级开关 | 个 | 20A ND420P | 海格 | 2 |  |  |  |
| 29 | 电线 | 粒 | BVV 0.75mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电线 | 粒 | BVV 1.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 31 | 电线 | 粒 | BVV 2.5mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电线 | 粒 | BVV 4mm | 人民 | 1 |  |  |  |
| 33 | 一位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 1 |  |  |  |
| 34 | 二位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 1 |  |  |  |
| 35 | 三位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 1 |  |  |  |
| 36 | 四位开关 | 个 | B型大板 | 松本 | 1 |  |  |  |
| 37 | 五孔插座 | 个 | B型大板 | 松本 | 50 |  |  |  |
| 38 | 圆胶片支架 | 套 | 20w | 汾工 | 10 |  |  |  |
| 39 | 圆胶片支架 | 套 | 30w | 汾工 | 5 |  |  |  |
| 40 | 圆胶片支架 | 套 | 40w | 汾工 | 20 |  |  |  |
| 41 | 接触器 | 个 | TIC1-2510 | TCL | 30 |  |  |  |
| 42 | 接触器 | 个 | 220V 20-25A | 正泰 | 2 |  |  | 见样品 |
| 43 | 接触器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  |  | 见样品 |
| 44 | 中间继电器 | 个 | 380V | 正泰 | 2 |  |  | 见样品 |
| 45 | 角阀 | 个 | 4’205E | 爱华 | 10 |  |  |  |
| 46 | 水龙头 | 个 | 4’203A | 爱华 | 200 |  |  |  |
| 47 | 花洒 | 个 | 9001 | 爱华 | 250 |  |  |  |
| 48 | 花洒 | 个 | 1015-3 | 爱华 | 10 |  |  |  |
| 49 | 软管 | 条 | 4’50cm | 爱华 | 20 |  |  |  |
| 50 | 软管 | 条 | 4’150cm | 爱华 | 60 |  |  |  |
| 51 | 洗碗盘水龙头 | 套 | 4’ 96G | 爱华 | 100 |  |  |  |
| 52 | 洗手盆水龙头 | 个 | 4’ 202B | 爱华 | 40 |  |  |  |
| 53 | 浴制水龙头 | 套 | 2008 | 爱华 | 40 |  |  |  |
| 54 | 浴制龙头开关 | 套 | 9001 | 爱华 | 10 |  |  |  |
| 55 | 浴制龙头开关 | 套 | 9008 | 康尔泰 | 10 |  |  |  |
| 56 | 单孔调温龙头 | 套 | 306 | 爱华 | 20 |  |  |  |
| 57 | 大便延时冲厕阀 | 个 | BD31 | 埃美柯 | 60 |  |  | 见样品 |
| 58 | 大便延时冲厕阀 | 个 | 脚踏式 | 九牧王 | 20 |  |  |  |
| 59 | 大便延时冲厕阀 | 个 | B5 | 桂花牌 | 40 |  |  |  |
| 60 | 小便延时冲厕阀 | 个 | 9830A | 琦丽洁 | 40 |  |  |  |
| 61 | 热水器开关 | 个 | 4’ | 泉發 | 30 |  |  | 见样品 |
| 62 | 热水器喷头 | 个 | 4’ 910T | 爱华 | 100 |  |  | 见样品 |
| 63 | 水箱配件 | 套 | 4’ 铜 | 广暖 | 50 |  |  | 见样品 |
| 64 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 博欧 | 5 |  |  |  |
| 65 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 樱井 | 5 |  |  | 见样品 |
| 66 | 水胶布 | 粒 | 20米 |  | 100 |  |  |  |
| 67 | 电胶布 | 粒 | 粒 |  | 50 |  |  |  |
| 68 | 电笔 | 支 | 两用 |  | 20 |  |  |  |
| 69 | AB胶 | 盒 |  |  | 10 |  |  |  |
| 70 | 接线端子 | 条 | 10目 | 10A | 30 |  |  |  |
| 71 | 洗洁精 | 瓶 | 1.5kg | 立白 | 10 |  |  |  |
| 72 | 锯片 | 盒 | 细牙 |  | 2 |  |  |  |
| 73 | 钳表 | 个 | 500V |  | 2 |  |  |  |
| 74 | 内外牙直 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 75 | 内外牙弯 | 粒 | 1寸 | 不锈 | 10 |  |  |  |
| 76 | 45度弯头 | 粒 | 4’ |  | 20 |  |  |  |
| 77 | 通心 | 粒 | 4’ | 不锈 | 40 |  |  |  |
| 78 | 拉尺 | 粒 | 3米 |  | 3 |  |  |  |
| 79 | 水箱配件 | 套 | 4’ 塑料 | 美琳 | 20 |  |  | 见样品 |
| 80 | 红外线面板开关 | 个 |  |  | 50 |  |  | 见样品 |
| 81 | 浴制龙头 | 个 |  | 爱华 | 20 |  |  | 见样品 |
| 82 | 单冷面盆龙头 | 个 |  | 爱华 | 20 |  |  | 见样品 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：我中心每月定期采购一次水电维修材料，每月平均采购数量会根据此配件的实际使用量及库存数量作适当调整，总数量是一年约需总量。投标所报之价格含运费及相关税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

售后承诺：（投标人提出对所售商品的质量及售后承诺）

代表人：

联系电话：

联系地址：

投标单位（盖章）：