# 汕头大学设备招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2015-039

项目名称：汕头大学新医学院网络机柜设备采购

汕头大学仪器设备招标工作小组

二○一五年十月十四日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

- 交货或竣工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式九份，一份正本，八份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、性质和数量

- 名称：汕头大学新医学院网络机柜设备采购

- 性质：设备购置、安装

3．数量：29台套

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：自由报价，需整体报价。

- 报价要求：

- 设备按标准配置单台（套）报价，配件和附件必需逐一列明单价，供以后订货选择，并合计总投标价。

- 报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用。

- 投标人需整体投标。

- 原则上国内设备以人民币为报价货币，国外设备以美元为报价货币。

- 属可申请免税范围的进口设备，我校负责办理免税批文及相关手续。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达汕头大学设备及物资管理办公室

地址：汕头大学设备及物资管理办公室

联系人：林老师

联系电话：（0754）86502486

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2015年 10 月 26 日上午9：00——11：30  (北京时间)

五、评（议）标原则

1．评审工作遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《汕头大学仪器设备及物资采购管理办法》以及政府采购的有关规定。

2．评审工作坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，综合考虑价格、商务、技术水平和服务以及业绩和经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

3．评审工作严格遵守保密的原则。

4. 本次招标采用综合评分法进行记分评定。由评委对有效的报价文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，并以综合评分法进行最后的评审工作。

5．技术、商务及价格评审

5.1评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 20分 | 40分 |

5.2技术评分项明细及各单项所占权重如下技术评分表：

技术评审表[40分]

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配置方案 | 15 | 根据响应用户需求的程度和正负偏离程度、是否提供相应的产品技术资料来说明满足情况，进行综合评分。 1、对用户技术指标的响应情况，优:7-10分，良:4-6分，差:0-3分。 2、针对现场安装方案，优:4-5分，良:2-3分，差: 0-1分。 |
| 2 | 服务承诺 | 10 | 根据企业服务承诺及是否能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成本项目业务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，服务承诺及方案：优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。 |
| 3 | 技术保障 | 10 | 根据品牌代理及特约维修授权情况综合评价，优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。 |
| 4 | 项目管理组织架构 | 5 | 项目管理架构完善，分工明确，岗位责任制强，项目负责人管理经验丰富能力高，配备充足的专业水平高且有相关特长的技术工程人员，能全面高效地完成本项目，综合水平，优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 合计 |  | 40 | 得分总计 |

5.3商务评分项明细及各单项所占权重如下商务评分表：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款响应 | 5 | 根据是否完全满足或优于商务条款响应进行综合评价,优:4-5分,良2-3分,一般0-1分。 |
| 2 | 近年来类似项目业绩 | 5 | 近年来类似项目业绩，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 3 | 企业信誉及履约能力 | 5 | 投标人的企业信誉、有关评价情况、获奖情况、总体经营情况和财务报表指标等综合实力情况，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 4 | 技术力量 | 5 | 对比各投标人的技术人员数量，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 合计 |  | 20 | 得分总计 |

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

- 中标人与买方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

| 序号 | 产品名称 | 技术参数和规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 图腾、金盾、TCL、日海等知名品牌 | 20台 |
|  | 电源 | 16位PDU电源 | 20个 |
|  | 标准底座 | 800宽*800深 *200高 | 20个 |
|  | 落地支架 | 现场定制，材质为60*60mm角铁焊制。要求防锈、美观、定位准确、安装牢固。 | 20个 |
| 2 | 服务器机柜 | 图腾、金盾、TCL、日海等知名品牌 | 9台 |
|  | 电源 | 16位PDU电源 | 18个 |
|  | 标准底座 | 800宽*1000深 *200高 | 9个 |
|  | 落地支架 | 现场定制，材质为60*60mm角铁焊制。要求防锈、美观、定位准确、安装牢固。 | 9个 |
| 3 | 安装配合 | 在建工地总包场地管理、机柜的运输、存放、保管、安装配合等 | 1项 |

技术参数及结构要求

（一）执行标准：

产品符合ANSI/EIA；RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2- 92等标准;兼容ETSI标准。设备安装符合工程规范及用户的要求。

（二）技术说明：

1、总述：

要求各类参数、款式、颜色、机柜内布置等符合用户需求，质量可靠，坚固耐用；供货周期从中标通知书发出之日开始15天内设备到场；报价时需充分考虑办理进场手续、设备运输、保管（场地由中标单位自行负责）、安装、配合等相关费用。设备到货后，甲方将根据总包的整体进度及现场安装条件，调整设备安装的具体时间。设备整体保修贰年，要求售后服务快捷、完善。

2、产品外观尺寸要求

- 本次采购共计两款机柜，具体外观尺寸如下（高度可少量偏离）：

- 1）：800mm*800mm*2099mm,42U,安装于新医学院大楼各层弱电机房。

- 2）：800mm*1000mm*2099mm,42U,安装于新医学院大楼数据中心机房。

- 3）：选用颜色：黑色。

- 4）：选用型号：投标商根据招标要求选择和提供，投标时提供所选型号产品彩页。

3、主要技术参数

（1）网络机柜

A）高密度六角网孔前后门双开，通风率不少于70%，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。立柱上对称配置理线槽；标配两组四只风扇单元；

B）前后为圆形通风孔的上下框；

C）最大静载达800KG；

D）配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。底座安装于静电地板上，根据静电地板的高度定制支架支撑底座，机柜及底座的重量，通过支架，直接承载在地坪上；

E）机柜材料由SPCC优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条2.0mm,其他1.5mm；方孔条耐指纹镀铝锌板。表面处理为：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；防护等级IP20；

F）本项目弱电间开户门600*2000，投标单位需充分考虑机柜的运输及安装。本型号机柜为可拆装机柜，中标单位安装时，需将机柜主框架拆分，进入弱电井后再进行组装；

G）每个机柜标配1个16位PDU插座，投标单位需参照以往的成功案例，设计PDU电源的安装方式，并提供安装大样图。

H）机柜整体保修贰年。

（2）服务器机柜

A）高通风率六角网孔，前、后门双开网孔门，前后调节方孔条印有U数标记，立柱上对称配置理线槽，配4块标准层板；标配两组四只风扇单元；

B）最大静载达1500KG或以上;

C）配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。底座安装于静电地板上，根据静电地板的高度定制支架支撑底座，机柜及底座的重量，通过支架，直接承载在地坪上。

D）机柜材料由SPCC优质冷扎钢板制作，九折型材焊接框架结构，厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm；方孔条耐指纹镀铝锌板。表面处理为：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；防护等级IP20。

E）抗震强度7度或以上。

F）每个机柜标配2个16位PDU插座，市电及UPS两路供电；投标单位需参照以往的成功案例，设计PDU电源的安装方式，并提供安装大样图。

G）机柜整体保修贰年。

（3）PDU电源 16A

A) 带工业插头32A工业插头公母一套，三米电源线，带防雷功能，16位10A国际万用插口(16A三扁)输出，垂直竖向安装后门一侧，最大功率8000W。

B）每个机柜均标配1个或2个16位PDU插座，并负责接入配电单元。

C）保修贰年

4、安装要求

（1）、安装要求定位准确、牢固可靠。

（2）、与金属线槽的连接点加装防切割塑料套或其他保护装置。

（3）、支架直接固定在楼地板上，支架与底座的连接要求牢固美观，底座面高度与静电地板平；

（4）、设备到货后，甲方将根据现场情况及施工进度，调整设备的安装具体时间，中标方不得以此为理由要求变更及增加其他费用。

二、招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

1、质量、性能要求：

（1）、必须确保产品及所有配套件的完整性。对于标书没有列出，而对产品的正常使用和维护必不可少的且应属于产品需求佩带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

（2）、投标人提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。投标人应提供有关其获得的质量认证证书。中标人供货时应提供原厂出货证明（必须附带产品清单）以及设备参数确认函。

（3）、用户有权对质量进行监督。如发现投标人所供产品属质量问题（含颜色、规格、技术要求等）不符合用户要求的，投标人应如数退换，情节严重的，用户可中止合同，并拒付货款。

（4）产品及包装必须符合国家规定的环保要求。为了保证在长途运输和装卸过程中的安全，包装应符合国家或行业标准规定，由于包装不良导致绣蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

2、售后服务要求：

- 整个项目的保修期原则上为二年以上,如有特殊情况请于标书中注明。保修期起始日期按设备验收合格日期计算，用户所购的设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修，并承诺设备终身维护。

- 供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，供货商须在24小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

- 保修期的第一年，同一硬件30天内连续多次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

- 厂家必须提供相关的技术支持及培训。

- 交货或竣工时间、地点

1.投标人在中标后需到实地测量并经用户确认后方案后可安装，实际结算数量以签合同数量为准。

2.竣工及交货时间：合同签订后22天内。

3.交货地点：汕头大学内指定地点。

合同（样本）

合同编号：2015-039

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一五年十月十四日汕头大学“新医学院网络机柜设备采购”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 设备具体技术指标以供方投标书为准

- 设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备三年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签订后由汕头大学确认送货时间15天内。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方原则上不付预付款，所有合同款均在项目验收合格后一次性付清。中标单位在合同签定后3天内必须向我校财务处缴交合同金额5%的履约保证金，在项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后的10个工作日内，质保金无息退回中标单位。

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

请详细填写

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们第设2015-039号（招标编号）招标“汕头大学新医学院网络机柜设备采购”项目的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式八份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 施工管理方案

      - 施工计划

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的汕头大学新医学院网络机柜设备采购，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：设2015-039

| 序号 | 名称 | 投标报价（总价） | 保修期 | 附件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

方案一览表

投标方名称：                              招标编号： 设2015-039

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 详细配置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2015-039号（招标编号）招标“汕头大学新医学院网络机柜设备采购”项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一五年十月十四日设2015-039号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 开户银行名称和帐号。

4．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

5．通过ISO认证的供应商应提供ISO认证证书复印件；

6. 公司历史简介及现状（同时填写附件6《供应商基本情况评价表》并盖章）。

7．近两年内在完成过三个以上类似规模设备供应或项目实施的成功案例。

8．投标人提供有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力的证明，不允许投标人中标后分包或转包。

9．投标人声明在经营活动中无不良记录或其他纠纷。

投标书附件6：       供应商基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 供应商负责人确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |