汕头大学四合院视频安防配套项目

招

标

书

招标编号：2014-010

发标单位：汕 头 大 学

发标日期：2014年5月5日

投 标 函

（投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学四合院视频安防配套项目（招标编号：  2014-010 ）邀请的有关活动。为此声明并同意：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

3．参加投标的项目名称及报价（金额：人民币元，精确到小数点后两位，包含不可预见费）。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价 | 1 |  |  |
| 2 | 不可预见费5% | 5% |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |

4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

目   录

第一章、商务部分	1

第一节、招标项目情况	1

第二节、投标、开标日程安排	1

第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围	1

第四节、工程材料供应	2

第五节、工程质量及工期要求	2

第六节、工程价款、付款办法及结算	2

第七节、投标单位须知	2

第八节、评定标原则及通知	4

第九节、其它	4

第十节、竣工档案编制	4

第十一节、相关附表	6

第二章、技术部分	13

第一节、工程内容	13

第二节、设计图纸	13

第三节、技术标准	13

第四节、技术说明	13

第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求	19

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一章、商务部分

## 第一节、招标项目情况

工程名称：汕头大学四合院视频安防配套项目

工程地点：汕头大学校四合院内

工程类型：数字监控、相关布线及集成等项目。

工期要求：  25 个日历天。

资质要求：1）在中华人民共和国注册，具有独立民事责任的法人或其他组织，营业执照年检有效，注册资金不少于50万元。

2）安防系统设计施工维修资质；近两年内完成过三个以上同类项目的成功案例。

3）投标人必须有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力，不允许投标人中标后分包或转包。

## 第二节、投标、开标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 领标书 | 2014年5月12日17:00前 | 汕头大学 设备办 |
| 勘查现场和答疑 | 时间：2014年5月13日 15:00-17:00 地点：网络中心一楼会议室 联系人：杨柳青老师（86503547） | 汕头大学 网络中心一层 |
| 回标 | 截止至2014年5月21日17:00时（北京时间）；逾时作废标处理 联系人：设备办 林老师（86502486） | 汕头大学 设备办 |
| 注意事项： 1．投标单位领取招标文件时，必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。 2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，投标文件分为以下几部分： （1）将投标函用信封装好，密封，并加盖公章； （2）商务部分、技术部分、项目报价三部分装订成册，正本与副本应独立分包。 |  |  |

## 第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容和图纸内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 投标报价：参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。需单独列项的包括：5%不可预见费。本项目为新建项目，工程中所涉及的施工配合费不可单独列项，投标单位需在系统集成费中充分考量。本招标项目各分项数量为暂定值，具体数量根据项目实施情况做相应调整。

- 不可预见费：参投单位应按投标价的5%单列一项不可预见费，并入最终投标报价中，不可预见费的使用根据工程需要由甲方掌握。

- 不符合上述要求的标书为废标。

## 第四节、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 采用材料、成品、配件的规格、型号由投标单位参照本招标书要求确定。

## 第五节、工程质量及工期要求

- 工程质量要求除依设计要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

## 第六节、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价扣除不可预见费即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：本招标项目合同签订后不予预付款，工程完工验收合格后付总工程款的95%，保修保证金5%在两年保修期过后支付。实际付款方式以最终签订的合同为准。

- 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

## 第七节、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。

2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。另外必须在规定日期派出代表出席开标会议。

- 投标文件封包要求

投标书分为：商务、服务部分，技术方案部分，报价部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序装订成册：

1．商务、实施、服务部分

商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

B．营业执照（A4纸复印）

C．资质证书（A4纸复印）

D．单位或法人介绍信（冠名本工程）

（3）最近5年业绩（附表五）；

（4）参投本工程项目经理证书

实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

（2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

服务部份包括：

（1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

2．技术方案部分

（1）设计总则

（2）设计方案

（3）施工方案

（4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

（5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分（与“技术方案部分”合并装订成册）

（1）开标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

## 第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位，对未中标单位致感谢信。

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标报价超出招标人预算或超低价恶性竞标的；

2、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3、不按评标小组要求澄清、说明或补正的；

4、投标文件报价以及重要内容雷同者；

5、施工组织方案明显不合理的；

6、不按招标书工程量清单格式报价的。

## 第九节、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相应费用并计入投标报价内。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。资料的编制（组卷）应按汕头市建委城市建设档案馆的工程档案目录进行收集编制。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

## 第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书

2．工程竣工验收报告书

3．招标书

4．投标书

5．中标通知书

6．合同书

7．变更报价单

8．公司营业执照及资质

9．开工报告

10．施工组织设计

11．进场材料报验单

12．工程联系单

13．工程指令

14．变更通知书

15．隐蔽工程验收

16．系统测试

17．设备材料移交清单

18．设备材料资料移交清单

19．竣工图纸

20．结算书

21．产品合格证

22．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表

23．系统保修期单

24．验收文件光盘

## 第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） （保留2位小数） |
| 总报价 |  |

注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划及管理层组成： |  |

附表五

最近5年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近5年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近5年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

附表六

| 建设单位：汕头大学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及说明 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| （一）网络设备及综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | H3C LS-3100V2-26TP-SI-H3以太网交换机，24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP复用的Combo端口 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 6芯室外单模光纤 | 大唐电信 GYTA53-6B | 170 | 米 |  |  |
| 3 | 12口光纤终端盒 | 机架式、含耦合器 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 单模FC光纤尾纤 | 1.5米FC | 12 | 条 |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 含热缩棒 | 12 | 芯 |  |  |
| 6 | 单模双芯光纤跳线 | FC-LC，3米 | 2 | 对 |  |  |
| 7 | 15U挂墙网络机柜 | 金盾JD115 550*500*714mm，含风扇 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 机柜配电 | 网络设备到机柜的辅助电源 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | PVC管 | 联塑 DN25 明敷 | 550 | 米 |  |  |
| 10 | PVC线槽 | 联塑24*14 | 600 | 米 |  |  |
| 11 | 辅助材料 | 管槽配件、扎带、塞籽、接线端子等 | 1 | 项 |  |  |
| (二) 数字安防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球吸顶网络摄像机 | FOHO FUM-985LN-IR30-A | 12 | 支 |  |  |
| 2 | 室外枪式网络摄像机 | FOHO FUM-985LN-IR30 | 9 | 支 |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 12V | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 开关电源 | SP-4912 | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 摄像枪立杆 | 安装于外墙、围墙上，高度0.5米 | 5 | 支 |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1400 | 米 |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 5 | 箱 |  |  |
| 8 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 21 | 点 |  |  |
| 小计A |  |  |  |  |  |  |
| 系统集成费B=A*12% |  |  |  |  |  |  |
| 不可预见费C=（A+B)*5% |  |  |  |  |  |  |
| 造价D=A+B+C |  |  |  |  |  |  |

注明: 1、投标公司实现招标的整体功能需求来配置设备和材料，需额外补充的请注明。

2、材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

# 第二章、技术部分

## 第一节、工程内容

本项目包括用于监控数据传输的光纤、摄像枪的相关布线及设备安装调试、集成。

## 第二节、设计图纸

乙方投标时应提供技术说明，编制详细的施工方案。本项目所涉及建筑物集中在汕头大学四合园内。中标单位应在进场前，详细绘制区域内建筑物的示意图，以作为弱电设计之底图使用，并设计可用于施工的设计图纸，由校方代表确认。

## 第三节、技术标准

设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

## 第四节、技术说明

1、参投单位应根据现场勘察情况，按照甲方提供的工程量清单做出报价。

2、所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

3、为满足用户使用需求，总体要求为技术成熟、功能完备、运行可靠、管理方便、用户体验效果良好。

3.1总述:

本项目为数字安防配套项目，施工范围包括从回春园布设光纤至四合院保卫室并做相应网络配套；四合院园区数字安防设备布线、安装。

本项目范围内，所有的线槽、线管、底盒面板均由弱电中标单位负责施工。中标单位进场后，应深化设计图纸，线槽、线管的路由，每个信息点的具体位置，包括光纤布线、监控、等等，需得到校方代表的确认，方可实施。

3.2 光纤布设及网络配套

- 根据现场实际情况在四合院保卫室增加一个15U挂墙式机柜，机柜内安装网络交换机和相关光纤网络配套设备。上联回春园网络机柜实现有线网络扩展，以解决该区域数字监控设备接入校园网线路超长的问题。

- 从回春园网络机柜敷设一条六芯室外单模光纤至四合院保卫室，光纤两端各增加一个机架式12口光纤配线盒进行端接。光纤用DN25PVC管沿室外围墙明敷。

3.3数字监控安防系统

本项目数字监控安防主要布设区域为四合院周边及各宿舍楼出入口，原则上室内区域安装半球吸顶式摄像机，室外区域安装室外枪式摄像机。各摄像机安装位置参考招标图纸。

| 编号 | 安装位置 | 安装方式 | 上联机柜 | 场景照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SN01 | 玉兰园大门入口 | 吸顶 | 玉兰园机柜 |  |
| SN02 | 玉兰园入口大厅 | 吸顶 | 玉兰园机柜 |  |
| SN03 | 玉兰园出入口 | 吸顶 | 玉兰园机柜 |  |
| SN04 | 回春园走廊 | 吸顶 | 回春园机柜 |  |
| SN05 | 回春园出入口 | 吸顶 | 回春园机柜 |  |
| SN06 | 回春园和科研楼过道 | 吸顶 | 回春园机柜 |  |
| SN07 | 科研楼入口 | 吸顶 | 回春园机柜 |  |
| SN08 | 馥香园出入口 | 吸顶 | 馥香园机柜 |  |
| SN09 | 馥香园出入口走廊 | 吸顶 | 棕榈园机柜 |  |
| SN10 | 棕榈园出入口 | 吸顶 | 棕榈园机柜 |  |
| SN11 | 棕榈园出入口 | 吸顶 | 棕榈园机柜 |  |
| SN12 | 花园走廊 | 吸顶 | 棕榈园机柜 |  |
| SW01 | 四合院机房外墙 | 室外挂墙 | 四合院机柜 |  |
| SW02 | 四合院机房外墙 | 室外挂墙 | 四合院机柜. |  |
| SW03 | 室外围墙 | 室外支架 | 四合院机柜 |  |
| SW04 | 室外围墙 | 室外支架 | 四合院机柜 |  |
| SW05 | 室外围墙 | 室外支架 | 保卫室机柜 |  |
| SW06 | 室外围墙 | 室外支架 | 保卫室机柜 |  |
| SW07 | 室外围墙 | 室外支架 | 保卫室机柜 |  |
| SW08 | 室外围墙 | 室外支架 | 回春园机柜 |  |
| SW09 | 室外围墙 | 室外支架 | 回春园机柜 |  |

- 除馥香园摄像机使用摄像机电源适配器外，其余五个机柜分别安装一台SP-4912大功率电源，各摄像机均由相应机柜内大功率电源取电。

- 按上表位置安装固定摄像机，记录相应区域的人物场景视频，全天候视频录像。

- 中标单位应实地考察现场的实际情况，选择摄像枪最佳的安装地点，同时绘制摄像枪点位图，并详细说明监看的视角及范围，由校方代表确认是方可实施。如实际监控效果达不到校方要求，中标单位应按校方要求做出整改。

- 摄像机电源适配器原则上安装于网络机柜，敷设电源线至摄像机。摄像机信息线采用超五类网络线，敷设至网络机柜交换机。

- 所有摄像机线缆采用PVC线槽或线管明装敷设。

3.3.1 监控平台

采用适合高校的视频综合管理软件，集成多个管理模块 可实现视频图像管理、数据管理、教务管理、事件管理、资产设备管理、设备环境管理，实现系统的智能化和网络化，可适合多种应用环境的分区分域远程管理需要。系统可以管理不限数量和不限品牌的摄像机类型、支持分布式服务器部署，易于升级和扩展。可根据客户实际需求进行裁减，按实际点数授权，能以最小的支出来搭建一个满足自身业务需求的系统。

3.3.2网络摄像机

固定摄像枪

1080P全实时高清网络带红外固定摄像机，美光500万高解析CMOS感光组件,影像质量佳，最高分辨率可达2592x1920(Megapixel模式)，Ream-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎压缩技术(Triple Codec) ，内建硬件侦错机制。

要求白天彩色效果不偏色，晚上感应红外夜视效果佳；同时实现语音采集功能，配置语音采集模块及采集器，满足教学督导及考场巡检的要求。

具体功能要求：

1）支持H.264、MPEG-4,MJPEG图像压缩编码，并支持多码流输出，支持单机录影

2）网络协议完备，宜扩展支持SIP,RTSP,RTP,RTCP等网络协议，并支持IP组播技术

3）支持3G无线传输功能（选配），4）支持WIFI无线传输功能（选配）

5) 支持POE供电，6）支持类比和数位信号输入，7）支持大型平台接入 ONVIF PSIA

8）支持影像数位放大功能，9）录影数据加密，10）支持移动侦测功能，

11）支持故障报警功能，12）支持网络搜索功能，13）支持日志功能

接口要求：

1）网络接口，2）模拟视频接口，3）WIFI无线传输接口，4）3G无线传输接口（配选）

# 第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

1、投标单位必须对所选用材料作相应说明。

2、整个工程提供贰年的保修服务，设备至少贰年保修服务，产品厂家提供的保修期超过贰年的以厂家为准。从验收合格之日起保修期内，用户布线和设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。

3、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在4小时内派员上门现场维护，并在8小时内解决问题。规定时间内不能解决问题的，应提供相同档次的设备代用。

4、中标单位在施工前，须提供所有设备和材料的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供用审核签字批准，方可施工。