## 清单封面（预算）
工程预算书
建 设 单 位： |  | 汕头大学
工 程 名 称： |  | 汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分
工 程 造 价： |  | 349,202.65元
造 价 大 写： |  | 叁拾肆万玖仟贰佰零贰元陆角伍分

## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 288839.28
1.1 |  | 给排水 |  |  |  | 91444.83
1.2 |  | 电气 |  |  |  | 86802.48
1.3 |  | 通风 |  |  |  | 12696.48
1.4 |  | 空调 |  |  |  | 97895.49
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 25141.31
2.1 | B1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 22852.78
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 2288.53
3 | C | 其他项目 | C1 |  |  | 6388.81
3.1 | C1 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 6388.81
4 | D | 不含税工程造价 | A + B + C |  |  | 320369.4
5 | E | 增值税销项税额 | A + B + C | 9 |  | 28833.25
6 | F | 含税工程造价 | D + E |  |  | 349202.65

## 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给排水
给水
1 | 031004006001 | 蹲式大便器 (含低水箱、角阀 DN15、软管 DN15) | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 25 |  | 459.82 | 11495.5
2 | 031004006002 | 连体式坐便器 (含角阀 DN15、软管 DN15) | 1.坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 3 |  | 894.24 | 2682.72
3 | 031004008002 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*6000 | 1.零星小型金属结构件安装 金属结构件单体重量(kg) 50以内 | 组 | 1 |  | 2875.14 | 2875.14
4 | 031004008003 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*1800 | 1.零星小型金属结构件安装 金属结构件单体重量(kg) 50以内 | 组 | 1 |  | 3224.72 | 3224.72
5 | 031004008004 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*2400 | 1.零星小型金属结构件安装 金属结构件单体重量(kg) 50以内 | 组 | 2 |  | 4300.63 | 8601.26
6 | 031004004001 | 成品不锈钢洗碗池 1500*450 (含洗碗盆单冷龙头 DN15：2个、角阀 DN15：2个、软管 DN15：2条、去水 DN32：1套) | 1.洗涤盆安装 双嘴 | 组 | 1 |  | 1079.34 | 1079.34
7 | 031004003001 | 台式洗手盆 (含感应单冷龙头 DN15、角阀 DN15、软管 DN15、去水 DN32) | 1.洗脸盆 台下式 冷热水 | 组 | 19 |  | 678.53 | 12892.07
8 | 031004010001 | 成品淋浴器（含混合龙头DN15） | 1.成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 套 | 4 |  | 227.25 | 909
9 | 031004008001 | 成品拖布池 (含拖布池单冷龙头 DN15、角阀 DN15、软管 DN15、去水 DN32) | 1.成品拖布池安装 | 组 | 5 |  | 655.41 | 3277.05
10 | 031004014001 | 单冷水龙头 DN15 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 7 |  | 27.56 | 192.92
11 | 031004014002 | 洗衣机龙头 DN15 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 2 |  | 27.56 | 55.12
12 | 031003001001 | 螺纹全铜截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 | 个 | 6 |  | 43.26 | 259.56
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 031003001002 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 |  | 69.51 | 69.51
14 | 031003001003 | 螺纹全铜截止阀 DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 4 |  | 98.33 | 393.32
15 | 031003001004 | 螺纹全铜截止阀 DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 3 |  | 141.67 | 425.01
16 | 031003001005 | 螺纹低阻力型倒流防止阀 DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 3 |  | 267.79 | 803.37
17 | 031001006016 | PP-R穿孔管 DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | m | 8.2 |  | 28.41 | 232.96
18 | 031001006017 | PP-R给水管(热熔连接) DN15 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 65.56 |  | 20.83 | 1365.61
19 | 031001006018 | PP-R给水管(热熔连接) DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 58.62 |  | 24.25 | 1421.54
20 | 031001006019 | PP-R给水管(热熔连接) DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 57.58 |  | 29.12 | 1676.73
21 | 031001006020 | PP-R给水管(热熔连接) DN32 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 16.52 |  | 36.17 | 597.53
22 | 031001007001 | 内衬塑钢管（螺纹连接）DN32 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 10.7 |  | 81.62 | 873.33
23 | 031001007002 | 内衬塑钢管（螺纹连接）DN40 | 1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | m | 15.25 |  | 88.18 | 1344.75
24 | 031002003002 | 穿楼板套管制安 DN32 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32 | 个 | 3 |  | 27.17 | 81.51
25 | 030413002001 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 150.83 |  | 24.38 | 3677.24
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031002001001 | 管道支架制安 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 83.32 |  | 24.89 | 2073.83
27 | 031201003001 | 管道支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 83.32 |  | 2.83 | 235.8
28 | 粤050101024001 | 砖砌体阀门井 500*500*800 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 4.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5.砖墙 抹灰 井外侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 8.回填土 人工夯实 9.人工装自卸汽车 土方 10.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 11.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 座 | 3 |  | 764.62 | 2293.86
29 | 010101003001 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | m3 | 3.2 |  | 73.25 | 234.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 65344.7
排水
30 | 031001006021 | UPVC排水管 (粘接) D50 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 60.44 |  | 30.59 | 1848.86
31 | 031001006022 | UPVC排水管 (粘接) D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 35.7 |  | 68.68 | 2451.88
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031001006023 | UPVC排水管 (粘接) D160 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 129.46 |  | 102.46 | 13264.47
33 | 031001006024 | UPVC排水盲管(粘接) D160 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 6.36 |  | 102.27 | 650.44
34 | 031001006025 | UPVC排水盲管 (粘接) D160 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 6.36 |  | 102.27 | 650.44
35 | 031004014003 | UPVC清扫口 D160 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 8 |  | 34.84 | 278.72
36 | 031004014004 | UPVC地漏 D50 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 14 |  | 30.63 | 428.82
37 | 031002001002 | 管道支架制安 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | kg | 111.6 |  | 24.89 | 2777.72
38 | 031201003002 | 管道支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 111.6 |  | 2.83 | 315.83
39 | 040402019001 | 土工布包裹 | 1.土工布 | m2 | 3.18 |  | 18.34 | 58.32
40 | 010101003002 | 人工挖填土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 | m3 | 46.07 |  | 73.25 | 3374.63
|  | 分部小计 | [5 empty] | 26100.13
电气
41 | 030404017001 | 配电箱 PX2 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 |  | 3849.01 | 3849.01
42 | 030404017002 | 配电箱 PX21 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 2224.78 | 2224.78
43 | 030404017003 | 配电箱 PX22 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 1623.37 | 1623.37
44 | 030404017004 | 配电箱 PX23 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 2368.69 | 2368.69
45 | 030412001004 | LED灯盘 600*600 | 1.普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 套 | 33 |  | 226.19 | 7464.27
46 | 030412001005 | LED暗藏筒灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 28 |  | 88.12 | 2467.36
47 | 030412001006 | LED明装筒灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178 | 套 | 13 |  | 76.89 | 999.57
48 | 030412005002 | 消毒灯 30W | 1.医院灯具安装 紫外线杀菌灯 | 套 | 31 |  | 147.91 | 4585.21
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030404034005 | 单联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 7 |  | 20.39 | 142.73
50 | 030404034006 | 双联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 14 |  | 24 | 336
51 | 030404034007 | 三联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 6 |  | 25.98 | 155.88
52 | 030404034008 | 四联开关 10A | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 1 |  | 28.52 | 28.52
53 | 030404035006 | 安全型二三孔插座 10A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 26 |  | 21.36 | 555.36
54 | 030404035007 | 洗衣机插座 16A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 2 |  | 23.18 | 46.36
55 | 030404035008 | 电热水器插座 16A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 4 |  | 23.18 | 92.72
56 | 030404035009 | 毛巾消毒柜插座 16A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 2 |  | 23.18 | 46.36
57 | 030404035010 | 直饮水机插座 16A | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 6 |  | 23.18 | 139.08
58 | 030411006003 | PVC接线盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 105 |  | 8.99 | 943.95
59 | 030411006004 | PVC开关盒 86型(暗装) | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 68 |  | 8.74 | 594.32
60 | 030411004006 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 2501.73 |  | 3.57 | 8931.18
61 | 030411004007 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 726.54 |  | 4.68 | 3400.21
62 | 030411004008 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 542.64 |  | 6.38 | 3462.04
63 | 030411004009 | 管内穿线 WDZ-BYJ-10mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 10 | m | 232.6 |  | 10.29 | 2393.45
64 | 030411004010 | 管内穿线 WDZ-BYJ-16mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 160.05 |  | 15.35 | 2456.77
65 | 030411004012 | 管内穿线 WDZ-BYJ-25mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内)25 | m | 126 |  | 26.36 | 3321.36
66 | 030411002001 | 线槽 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 4 |  | 158.7 | 634.8
67 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1.3 | m | 14.4 |  | 411.46 | 5925.02
68 | 030411001007 | PVC波纹软管 DN20 | 1.难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 20 | m | 58 |  | 44.35 | 2572.3
69 | 030411001008 | PVC电线管 φ20(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 253.5 |  | 7.66 | 1941.81
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030411001009 | PVC电线管 φ40(暗敷) 需开槽 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | m | 19.2 |  | 18.88 | 362.5
71 | 030411001010 | PVC电线管 φ20(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 752.38 |  | 17.31 | 13023.7
72 | 030411001011 | PVC电线管 φ25(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 20.72 |  | 18.88 | 391.19
73 | 030411001012 | PVC电线管 φ40(明敷) | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 | m | 80.86 |  | 22.93 | 1854.12
74 | 030411001014 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65 | m | 25 |  | 33.29 | 832.25
75 | 030413002003 | 人工打凿管沟及修复 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 272.2 |  | 24.38 | 6636.24
|  | 分部小计 | [5 empty] | 86802.48
通风
76 | 030404033001 | 6寸防逆型天花排风扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 29 |  | 97.6 | 2830.4
77 | 030703007001 | 防雨百叶 φ110 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 3 |  | 106.08 | 318.24
78 | 030703007002 | 防雨百叶 φ150 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 5 |  | 123.85 | 619.25
79 | 030703007003 | 防雨百叶 φ200 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 5 |  | 141.61 | 708.05
80 | 031001006027 | UPVC排气管 D110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 53.3 |  | 67.12 | 3577.5
81 | 031001006028 | UPVC排气管 D150 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | m | 12.03 |  | 102.27 | 1230.31
82 | 031001006029 | UPVC排气管 D200 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 | m | 3.73 |  | 153.67 | 573.19
83 | 030413001001 | 排气管支架制安 角钢∟40*4 | 1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg | 97.28 |  | 26.34 | 2562.36
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 031201003003 | 排气管支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 3.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | kg | 97.28 |  | 2.68 | 260.71
85 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  | 16.47 | 16.47
|  | 分部小计 | [5 empty] | 12696.48
空调
86 | 030701003001 | 四面出风天花式分体空调 2HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 5以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 台 | 3 |  | 8816.64 | 26449.92
87 | 030701003002 | 四面出风天花式分体空调 3HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 台 | 4 |  | 11289.08 | 45156.32
88 | 030701003003 | 四面出风天花式分体空调 5HP | 1.分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 | 台 | 1 |  | 13447.69 | 13447.69
89 | 031001004001 | 液铜管 φ6.35*0.8 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 26.89 |  | 20.9 | 562
90 | 031001004002 | 液铜管 φ9.5*0.8 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 45.82 |  | 27.17 | 1244.93
分部分项工程报价表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 031001004003 | 液铜管 φ12.7*0.8 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 26.89 |  | 33.4 | 898.13
92 | 031001004004 | 气铜管 φ15.88*1.0 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9 2.低中压管道气压试验 公称直径(mm以内) 50 3.空气吹扫 公称直径(mm以内) 50 | m | 45.82 |  | 46.23 | 2118.26
93 | 031001006030 | 冷凝水排水管 DN25 | 1.空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 安装带保温层的管道 人工*1.1 | m | 91.91 |  | 21.12 | 1941.14
94 | 031208002001 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ6.35 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 26.89 |  | 8.79 | 236.36
95 | 031208002002 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ9.53 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 45.82 |  | 9.74 | 446.29
96 | 031208002003 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ12.7 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 26.89 |  | 10.46 | 281.27
97 | 031208002004 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ15.88 h=20mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 45.82 |  | 11.16 | 511.35
98 | 031208002005 | 闭孔发泡橡塑保温套管 DN25 h=13mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 先绝热后安装 人工*0.9 | m | 91.91 |  | 11.53 | 1059.72
99 | 031002003003 | 穿墙PVC套管制安 D50 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 个 | 8 |  | 28.34 | 226.72
100 | 030411004011 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | m | 218.13 |  | 4.68 | 1020.85
101 | 030411001013 | 镀锌电线管 MT25(明敷) | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | m | 72.71 |  | 25.15 | 1828.66
102 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1 |  | 465.88 | 465.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 97895.49
合 计 | [7 empty] | 288839.28

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  | 22852.78
2 | 措施其他项目
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
合 计 |  |  |  |  | 22852.78
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 措施其他项目
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2288.53 |  | 2288.53
1.1.1 | BM309 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) | 元 | 1 | 181.48 |  | 181.48
1.1.2 | BM337 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) | 元 | 1 | 35.77 |  | 35.77
1.1.3 | BM403 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 903.58 |  | 903.58
1.1.4 | BM438 | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 元 | 1 | 59.37 |  | 59.37
1.1.5 | BM250 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 元 | 1 | 1108.33 |  | 1108.33
小 计 | [6 empty] | 2288.53
合 计 | [6 empty] | 2288.53
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 |  | 1
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 1
3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg |  | 5.38
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg |  | 5.38
5 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg |  | 5.38
6 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg |  | 3.84
7 | 01130002@1 | 扁钢综合 | kg |  | 3.87
8 | 01290003 | 钢板综合 | kg |  | 4.54
9 | 01290043 | 钢板8~15 | kg |  | 4.54
10 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg |  | 26.42
11 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg |  | 25.7
12 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg |  | 11.09
13 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m |  | 0.13
14 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m |  | 2.1
15 | 02270001 | 棉纱 | kg |  | 11.47
16 | 02270020 | 白布 | kg |  | 2.75
17 | 02270070 | 土工布 | m2 |  | 5.33
18 | 02270180 | 破布一级 | kg |  | 7.18
19 | 02290110 | 油麻丝 | kg |  | 8.6
20 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 |  | 0.18
21 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 |  | 0.68
22 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 |  | 3.09
23 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg |  | 5.58
24 | 03010565 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 |  | 0.27
25 | 03010715 | 六角螺栓M20×80以内 | 十套 |  | 10.58
26 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 |  | 56.57
27 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 |  | 10.38
28 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 |  | 0.43
29 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 |  | 5.04
30 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg |  | 7.56
31 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 |  | 5.82
32 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 |  | 12.1
33 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 |  | 9.17
34 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 |  | 0.6
35 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 |  | 16
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
36 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 |  | 2.4
37 | 03014281@1 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 |  | 2.61
38 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 |  | 3.81
39 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg |  | 5.44
40 | 03016011 | 垫圈综合 | kg |  | 5.44
41 | 03019001 | 圆钉综合 | kg |  | 4.76
42 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 |  | 0.95
43 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 |  | 11.43
44 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 |  | 4.27
45 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 |  | 3.04
46 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 |  | 11.97
47 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 |  | 0.94
48 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 7.37
49 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 7.37
50 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg |  | 7.37
51 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg |  | 7.37
52 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg |  | 7.69
53 | 03136141 | 银铜焊丝 | kg |  | 75.52
54 | 03137041 | 焊锡膏 | kg |  | 47.01
55 | 03138001 | 锡基钎料 | kg |  | 52.47
56 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 |  | 6.84
57 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 |  | 8.55
58 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 |  | 2.76
59 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 |  | 4.14
60 | 03139091 | 冲击钻头φ6~12 | 个 |  | 3.57
61 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 |  | 8.12
62 | 03139281 | 钢锯条 | 条 |  | 0.43
63 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 |  | 12.82
64 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 |  | 4.57
65 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 405.08
66 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 405.08
67 | 04010015@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 405.08
68 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg |  | 0.44
69 | 04030001 | 砂子 | kg |  | 0.08
70 | 04030015 | 中砂 | m3 |  | 201.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
71 | 04030015@3 | 中砂 | m3 |  | 201.94
72 | 04030015@4 | 中砂 | m3 |  | 201.94
73 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 |  | 133.46
74 | 04090055 | 石灰膏 | m3 |  | 710.67
75 | 04130001@1 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 |  | 396.12
76 | 04130070@1 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 |  | 220.31
77 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 |  | 1414.3
78 | 10130100 | 镀锌槽型吊码双边 δ3 | 个 |  | 0.73
79 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg |  | 14.92
80 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg |  | 19.54
81 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg |  | 11.28
82 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg |  | 11.28
83 | 13030240 | 厚漆 | kg |  | 10.26
84 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg |  | 16.88
85 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg |  | 16.88
86 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 6.2
87 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg |  | 15.1
88 | 13350020 | 防水粉 | kg |  | 3.38
89 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 |  | 8.1
90 | 13350200 | 密封膏 | kg |  | 6.19
91 | 14010010 | 清油 | kg |  | 12.12
92 | 14030040 | 汽油综合 | kg |  | 7.44
93 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg |  | 7.44
94 | 14030047 | 汽油70~90# | kg |  | 7.44
95 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg |  | 7.44
96 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg |  | 7.44
97 | 14050050 | 溶剂油 | kg |  | 3.94
98 | 14070050 | 机油综合 | kg |  | 6.92
99 | 14090010 | 电力复合脂 | kg |  | 14.45
100 | 14230150 | 银粉 | kg |  | 28.59
101 | 14330030 | 丙酮 | kg |  | 9.74
102 | 14330320 | 硬脂酸 | kg |  | 6.33
103 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg |  | 5.31
104 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg |  | 4.56
105 | 14390020 | 氮气 | m3 |  | 4.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
106 | 14390070 | 氧气 | m3 |  | 5.81
107 | 14390100 | 乙炔气 | kg |  | 13.3
108 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg |  | 14.02
109 | 14410600 | 胶粘剂 | kg |  | 1.88
110 | 14430300 | 保温扎带 | 卷 |  | 2.64
111 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg |  | 4.19
112 | 17250170 | 塑料软管D5 | m |  | 0.4
113 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m |  | 5
114 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 |  | 1.15
115 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 |  | 8.75
116 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 |  | 12.25
117 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 |  | 15.19
118 | 18090700@1 | 难燃波纹管接头DN20 | 个 |  | 0.43
119 | 18250770@1 | 难燃波纹管卡子DN20 | 个 |  | 0.35
120 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 |  | 26
121 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 |  | 5.2
122 | 21310010 | 肥皂 | 块 |  | 3.56
123 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 |  | 20
124 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 |  | 5.56
125 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 2.4
126 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg |  | 53.88
127 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m |  | 1.88
128 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m |  | 2.8
129 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m |  | 1.11
130 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m |  | 1.11
131 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 |  | 1.17
132 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 |  | 0.18
133 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 |  | 0.26
134 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 |  | 0.06
135 | 29060280@1 | 难燃塑料管接头20 | 个 |  | 0.43
136 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 |  | 0.53
137 | 29060295 | 难燃塑料管接头40 | 个 |  | 1.02
138 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 |  | 0.24
139 | 29060335 | 难燃塑料管卡子25 | 个 |  | 0.48
140 | 29060345 | 难燃塑料管卡子40 | 个 |  | 0.83
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
141 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 |  | 0.58
142 | 29060370 | 难燃塑料管三通25 | 个 |  | 0.9
143 | 29060380 | 难燃塑料管三通40 | 个 |  | 2.19
144 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 |  | 0.84
145 | 29060405 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 |  | 0.97
146 | 29060415 | 难燃塑料管伸缩接头40 | 个 |  | 1.95
147 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 |  | 0.42
148 | 29060440 | 难燃塑料管弯头25 | 个 |  | 0.69
149 | 29060450 | 难燃塑料管弯头40 | 个 |  | 1.92
150 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 |  | 370
151 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 |  | 1.06
152 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 |  | 2.25
153 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 |  | 0.53
154 | 34110010 | 水 | m3 |  | 3.42
155 | 34110010@2 | 水 | m3 |  | 3.42
156 | 34110010@3 | 水 | m3 |  | 3.42
157 | 34110010@4 | 水 | m3 |  | 3.42
158 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 |  | 0.68
159 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 |  | 45.5
160 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 |  | 116.35
161 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg |  | 4.37
162 | 99450760 | 其他材料费 | 元 |  | 1
163 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | 1
164 | 01000003@4 | 角钢 ∟40*4 | kg |  | 3.94
165 | 01000003@5 | 镀锌圆钢 φ12 | kg |  | 3.84
166 | 01210045@3 | 角钢 ∟40*4 | kg |  | 3.94
167 | 03071061@2 | 拖布池单冷龙头 DN15 | 个 |  | 22.21
168 | 03071061@3 | 单冷水龙头 DN15 | 个 |  | 22.21
169 | 03071061@4 | 洗衣机龙头 DN15 | 个 |  | 22.21
170 | 03071151@3 | 洗手盆感应单冷龙头 DN15 | 个 |  | 204.32
171 | 03071151@4 | 洗碗池单冷龙头 DN15 | 个 |  | 105.3
172 | 03072021@6 | UPVC地漏 D50 | 个 |  | 5.98
173 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 |  | 28
174 | 03074001@6 | UPVC清扫口 D160 | 个 |  | 16.03
175 | 03076181@2 | 角阀 DN15 | 个 |  | 20.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
176 | 03078001@1 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 套 |  | 106.6
177 | 13010055 | 醇酸清漆 | kg |  | 14.92
178 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg |  | 14.92
179 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg |  | 14.92
180 | 15000020@34 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ6.35 h=20mm | m |  | 5.83
181 | 15000020@35 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ9.53 h=20mm | m |  | 6.77
182 | 15000020@36 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ12.7 h=20mm | m |  | 7.47
183 | 15000020@37 | 闭孔发泡橡塑保温套管 φ15.88 h=20mm | m |  | 8.16
184 | 15000020@38 | 闭孔发泡橡塑保温套管 DN25 h=13mm | m |  | 7.19
185 | 17010075 | 焊接钢管 | kg |  | 3.99
186 | 17150020@18 | 液铜管 φ6.35*0.8 | m |  | 9.67
187 | 17150020@19 | 气铜管 φ15.88*1.0 | m |  | 32.56
188 | 17150020@2 | 液铜管 φ9.5*0.8 | m |  | 15.18
189 | 17150020@9 | 液铜管 φ12.7*0.8 | m |  | 20.7
190 | 17190005@5 | 不锈给水软管 DN15 | 条 |  | 16.88
191 | 17210120@3 | PVC波纹软管 DN20 | m |  | 1.29
192 | 17230001@7 | 内衬塑钢管 DN32 | m |  | 27.33
193 | 17230001@8 | 内衬塑钢管 DN40 | m |  | 33.21
194 | 17250040@10 | UPVC排水管 DN25 | m |  | 4.65
195 | 17250050@1 | PP-R给水管 DN15 | m |  | 2.45
196 | 17250050@10 | PP-R给水管 DN32 | m |  | 9.21
197 | 17250050@5 | PP-R给水管 DN20 | m |  | 3.54
198 | 17250050@6 | PP-R穿孔管 DN25 | m |  | 5.6
199 | 17250050@9 | PP-R给水管 DN25 | m |  | 5.6
200 | 17250370@10 | UPVC排水管 D110 | m |  | 19.61
201 | 17250370@11 | UPVC排水管 D160 | m |  | 39.22
202 | 17250370@12 | UPVC排水盲管 D160 | m |  | 39.22
203 | 17250370@13 | UPVC排气管 D110 | m |  | 19.61
204 | 17250370@14 | UPVC排气管 D160 | m |  | 39.22
205 | 17250370@15 | UPVC排气管 D200 | m |  | 65.75
206 | 17250370@8 | UPVC排水管 D50 | m |  | 5.85
207 | 17250790@1 | UPVC排水管 D50 | m |  | 6.87
208 | 18090060@10 | 室内塑料排水管件 D160 | 个 |  | 33.42
209 | 18090060@11 | 室内塑料排水管件 D200 | 个 |  | 54.47
210 | 18090060@5 | 室内塑料排水管件 D50 | 个 |  | 2.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
211 | 18090060@7 | 室内塑料排水管件 D110 | 个 |  | 14.96
212 | 18090060@8 | 室内塑料排水管件 D160 | 个 |  | 33.42
213 | 18090060@9 | 室内塑料排水管件 D110 | 个 |  | 14.96
214 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 |  | 0.73
215 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 |  | 1.24
216 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 |  | 2.58
217 | 18090260@9 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个 |  | 4.07
218 | 18090995@8 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN25 | 个 |  | 2.29
219 | 18110001@3 | 室内钢塑给水管接头零件 DN32 | 个 |  | 10.82
220 | 18110001@5 | 室内钢塑给水管接头零件 DN40 | 个 |  | 13.08
221 | 19000001@37 | 螺纹全铜截止阀 DN20 | 个 |  | 28.75
222 | 19000001@38 | 螺纹全铜截止阀 DN25 | 个 |  | 44.01
223 | 19000001@39 | 螺纹全铜截止阀 DN32 | 个 |  | 65.75
224 | 19000001@40 | 螺纹全铜截止阀 DN40 | 个 |  | 91.13
225 | 19000001@41 | 螺纹低阻力型倒流防止阀 DN40 | 个 |  | 216
226 | 21050010@2 | 成品淋浴器 | 套 |  | 195.43
227 | 21090001@3 | 台式洗手盆 | 套 |  | 217.64
228 | 21090005@3 | 洗手盆去水及存水弯 DN32 | 套 |  | 67.51
229 | 21090005@4 | 拖布池去水及存水弯 DN32 | 套 |  | 67.51
230 | 21090005@5 | 洗碗池去水及存水弯 DN32 | 套 |  | 108
231 | 21130001@3 | 成品不锈钢洗碗池 1500*450 | 套 |  | 592
232 | 21130020 | 成品拖布池 | 套 |  | 450
233 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 |  | 106.6
234 | 21150030@2 | 连体坐便器 | 个 |  | 728.44
235 | 22410013@37 | 防雨百叶 φ110 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 个 |  | 79.95
236 | 22410013@40 | 防雨百叶 φ150 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 个 |  | 97.72
237 | 22410013@41 | 防雨百叶 φ200 （加装10*10，φ1.2钢丝网） | 个 |  | 115.48
238 | 22570040@5 | 吊架减震器 | 个 |  | 31.09
239 | 25000001@43 | LED灯盘 600*600 | 套 |  | 126.14
240 | 25000001@44 | LED暗藏筒灯 | 套 |  | 57.74
241 | 25000001@45 | LED明装筒灯 | 套 |  | 48.86
242 | 25000001@46 | 消毒灯 30W | 套 |  | 113.17
243 | 25610090@1 | 镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈 | 根 |  | 5.77
244 | 26050001@13 | 三联开关 10A | 个 |  | 12.79
245 | 26050001@14 | 单联开关 10A | 个 |  | 8.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
246 | 26050001@15 | 双联开关 10A | 个 |  | 11.02
247 | 26050001@16 | 四联开关 10A | 个 |  | 15.28
248 | 26410060@19 | 安全型二三孔插座 10A | 个 |  | 8.88
249 | 26410060@20 | 洗衣机插座 16A | 个 |  | 10.66
250 | 26410060@21 | 电热水器插座 16A | 个 |  | 10.66
251 | 26410060@22 | 毛巾消毒柜插座 16A | 个 |  | 10.66
252 | 26410060@23 | 直饮水机插座 16A | 个 |  | 10.66
253 | 28030170@29 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m |  | 2.04
254 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm² | m |  | 4.81
255 | 28030170@30 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm² | m |  | 3.24
256 | 28030170@31 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm² | m |  | 8.28
257 | 28030170@5 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm² | m |  | 13.1
258 | 28110210@14 | 铜芯电缆 WDZA-YJY-(4*70+1*35)mm² | m |  | 388.72
259 | 29030030@1 | 金属线槽 200*100 | m |  | 120
260 | 29060030@5 | 镀锌电线管 MT25 | m |  | 6.61
261 | 29060140@6 | PVC电线管 φ40 | m |  | 5.67
262 | 29060140@7 | PVC电线管 φ20 | m |  | 2.03
263 | 29060140@8 | PVC电线管 φ25 | m |  | 3
264 | 29110390@16 | PVC接线盒 86型 | 个 |  | 1.78
265 | 29110390@17 | PVC开关盒 86型 | 个 |  | 1.78
266 | 33110030@10 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*2400 | 台 |  | 1649.64
267 | 33110030@8 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*6000 | 台 |  | 1107.76
268 | 33110030@9 | 成品不锈钢落地式小便槽 350*1800 | 台 |  | 1236.56
269 | 36010080@1 | 成品混凝土井盖(含井座) 620*620*100 | 套 |  | 238.96
270 | 50350010@6 | 6寸防逆型天花排风扇 | 台 |  | 75.51
271 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3
272 | 补充主材001 | 橡胶止水环 D50 | 个 |  | 1.44
273 | 补充主材001@1 | 橡胶止水环 D110 | 个 |  | 1.99
274 | 补充主材001@2 | 橡胶止水环 D160 | 个 |  | 3.08
275 | 补充主材002 | P型存水弯 DN50 | 个 |  | 4.97
276 | 补充主材003 | 成品不锈钢落地式支架 | 个 |  | 195.43
277 | 补充主材004 | 橡胶减震垫 120*120*20mm | 片 |  | 4.44
278 | 50030010@4 | 四面出风天花式分体空调 2HP | 台 |  | 7435.37
279 | 50030010@5 | 四面出风天花式分体空调 3HP | 台 |  | 9713.96
280 | 50030010@6 | 四面出风天花式分体空调 5HP | 台 |  | 11872.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
281 | 55090080@165 | 配电箱 PX2 | 台 |  | 3490.27
282 | 55090080@166 | 配电箱 PX21 | 台 |  | 1939.24
283 | 55090080@167 | 配电箱 PX22 | 台 |  | 1337.83
284 | 55090080@168 | 配电箱 PX23 | 台 |  | 2083.15
285 | 00010003 | 机上人工 | 工日 |  | 230
286 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 |  | 230
287 | 99450630 | 折旧费 | 元 |  | 1
288 | 99450640 | 检修费 | 元 |  | 1
289 | 99450650 | 维护费 | 元 |  | 1
290 | 99450660 | 安拆费 | 元 |  | 1
291 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.56
292 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.56
293 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.56
294 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 6.56
295 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
296 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
297 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
298 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
299 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.55
300 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 |  | 1
301 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 |  | 945.53
302 | 990304016 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 |  | 1189.27
303 | 990304016@1 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 |  | 1189.27
304 | 990304016@2 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 |  | 1189.27
305 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 |  | 559.86
306 | 990401020@1 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 |  | 559.86
307 | 990401020@2 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 |  | 559.86
308 | 990401025@1 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 |  | 582.99
309 | 990401030@1 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 |  | 663.92
310 | 990402040@2 | 自卸汽车装载质量15(t) | 台班 |  | 1264.79
311 | 990406010 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 |  | 306.53
312 | 990501020 | 电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN) | 台班 |  | 261.91
313 | 990501050 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 |  | 306.88
314 | 990501050@1 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 |  | 306.88
315 | 990501050@2 | 电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN) | 台班 |  | 306.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头大学7号楼改造为幼儿园工程-安装部分 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 |  | 单价 （元）
316 | 990605060@1 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 |  | 9.61
317 | 990706010@1 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 |  | 22.89
318 | 990706010@2 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 |  | 22.89
319 | 990706010@3 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 |  | 22.89
320 | 990726010 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 |  | 4.35
321 | 990726010@1 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 |  | 4.35
322 | 990726010@2 | 台式钻床钻孔直径16(mm) | 台班 |  | 4.35
323 | 990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 |  | 8.38
324 | 990727010@1 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 |  | 8.38
325 | 990735010@1 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 |  | 89.23
326 | 990741010 | 开卷机厚度12(mm) | 台班 |  | 13.5
327 | 990748010 | 管子切断套丝机管径159(mm)内 | 台班 |  | 36.58
328 | 990759010 | 液压弯管机管径D60(mm) | 台班 |  | 51.5
329 | 990772025 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 |  | 27.94
330 | 990772025@1 | 砂轮切割机砂轮直径400(mm) | 台班 |  | 27.94
331 | 990783290@1 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 |  | 9.01
332 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 |  | 32
333 | 990801020@1 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 |  | 32
334 | 990801020@2 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 |  | 32
335 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 |  | 16.68
336 | 990813010@1 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 |  | 16.68
337 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 |  | 51.57
338 | 990901010@1 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 |  | 51.57
339 | 990901010@2 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 |  | 51.57
340 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 |  | 73.46
341 | 990901015@1 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 |  | 73.46
342 | 990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 |  | 67.55
343 | 990919030 | 电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3) | 台班 |  | 28.8
344 | 991003050 | 电动空气压缩机排气量6(m3/min) | 台班 |  | 195.47
345 | 28030170@33 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-25mm² | m |  | 23.05
346 | 29060305 | 难燃塑料管接头65 | 个 |  | 2.79
347 | 29060140@9 | PVC电线管 φ65 | m |  | 17.15
合计