汕头大学中央空调系统维护保养项目设备型号及数量

- 大礼堂中央空调系统

空调主机：约克活塞式冷水机组 100冷吨×2台、50冷吨×1台

冷冻水泵：11KW×2台、5.5KW×1台

冷却水泵：7.5KW×2台、3.7KW×1台

冷却塔：2座

风柜机：7台

- E座教学楼中央空调（共22台）

201阶梯教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×5台

204阶梯教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×5台

一楼东电脑机房：广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台

一楼西电脑机房：广东华宝风冷式冷水机组 10匹×2台、5匹×1台

六楼多媒体电教室：广东华宝风冷式冷水机组  10匹×6台

- 体育馆中央空调系统

开利活塞式水冷柜机：60冷吨×4台

冷却水泵：7.5KW×2台

冷却塔：1座

- 电话总机室空调

乐声风冷式分体柜机：15匹×1台