## 汕头大学安居教师宿舍10套周转房修缮工程
汕头大学安居教师宿舍10套周转房修缮工程量报价清单
投标单位（盖章）： |  |  | 日期:2018年12月17日
序号 | 项目内容 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 单项总价（元） | 备 注
一 | 16幢802、21幢701、801、23幢802房（共4套）
1 | 清运室内废弃物 | 1 | 项 | 0 | 0 | 包括废料清运
2 | 拆除进户木门 2150*980 | 1 | 套 | 0 | 0 | 同 上
3 | 拆除卫生间、厨房、阳台门 1950*670 | 3 | 套 | 0 | 0 | 同 上
4 | 铲除内墙面油漆层 | 131.0621 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
5 | 铲除天棚面油漆层 | 134.231 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
6 | 铲除内墙面抹灰层 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
7 | 铲除地面空鼓块料 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
8 | 零星拆除砖墙砌体 | 1 | 项 | 0 | 0 | 同 上
9 | 零星砌筑砖墙 | 1 | 项 | 0 | 0
10 | 内墙面抹灰 1：2.5水泥砂浆 20厚 | 5 | ㎡ | 0 | 0
11 | 楼地面原空鼓位置 1：2.5水泥砂浆找平 | 5 | ㎡ | 0 | 0
12 | 砖砌墙体 120厚（蒸压灰砂砖、包括墙面割沟、按规范植入8mm钢筋、墙面抹灰 1:2.5水泥砂浆底20厚） | 7.6762 | m³ | 0 | 0
13 | 卫生间沉斗填轻质砖 | 4.7386 | m³ | 0 | 0
14 | 蹲厕盆安装 | 2 | 套 | 0 | 0
15 | 卫生间沉斗1:2水泥防水砂浆抹灰两遍 20厚 | 19.9585 | ㎡ | 0 | 0
16 | 卫生间沉斗浇筑C20细石砼 50厚 | 11.8465 | ㎡ | 0 | 0
17 | 卫生间地面及墙根（距地面500）刷双组份防水膜 3厚 | 21.9865 | ㎡ | 0 | 0 | 共2间
18 | 制安304不锈钢门安装 2310*1150（门框1.2厚/门扇1厚、包括门过梁、防盗门锁、不锈钢门吸、黑金沙门槛石） | 1 | 套 | 0 | 0 | 尺寸与进户木门稍作调整
19 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸2250*1060，见光尺寸2180*880、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 进户木门、进口胶合板9厚
20 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸830*2060，见光尺寸680*1980、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 5 | 套 | 0 | 0 | 房间门、进口胶合板5厚
21 | 成品铝合金门安装 2000*700（包括门锁、不锈钢门吸、小五金、黑金沙门槛石等） | 2 | 套 | 0 | 0 | 厨房、卫生间门
22 | 制安人造白色石板门套（包括单层水磨边） | 0.95 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间门
23 | 制安铝合金框玻璃推拉门 2000*700（ 单扇门页、8厚钢化玻璃 包括门锁、吊轨滑轮、胶条、小五金、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 卫生间门
24 | 原阳台推拉门整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
25 | 原铝合金窗整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
26 | 楼地面贴抛光砖 600*600 | 90.8013 | ㎡ | 0 | 0
27 | 成品抛光砖踢脚线安装 11cm高 | 11.1969 | ㎡ | 0 | 0
28 | 砖砌洗衣机地台 600*600*90 | 3 | 个 | 0 | 0 | 饰面与地砖相同
29 | 制安卫生间淋浴隔水石板 40高 80宽（包括水磨边） | 3.75 | 米 | 0 | 0 | 黑金沙
30 | 楼地面贴防滑砖 300*300 1:2.5水泥砂浆湿贴 | 31.3095 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房、阳台
31 | 墙面贴瓷砖 300*600 | 77.34 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房
32 | 制安人造白色石板 （包括单层水磨边） | 2.7 | 米 | 0 | 0 | 厨房、卫生间窗台
33 | 制安人造白色石板 （包括双层水磨边） | 1.77 | ㎡ | 0 | 0 | 飘窗窗台
34 | 胶合板窗帘盒制安(包括窗帘轨、喷浅灰色硝基漆等） | 8.89 | m | 0 | 0
35 | 制安厨房灶台 1530*600*820+1250*600*820（包括水磨边、预留燃气炉孔位、煤气管孔位） | 1 | 只 | 0 | 0 | 煤气炉位置开孔2个及包括预埋煤气管道线路、参考灶台大样图（1）
36 | 制安厨房洗菜台 800*600*820（包括水磨边、双盆304不锈钢洗菜盆、水龙头、给排水配件等） | 1 | 只 | 0 | 0 | 参考灶台大样图（2）
37 | 陶瓷柱盆安装 600宽（包括水龙头、给排水配件等） | 2 | 套 | 0 | 0
38 | “304”不锈钢防盗罩制安 0.8厚 框25*25 管Φ19 | 55.984 | ㎡ | 0 | 0
39 | 空调机冷媒管洞口机械钻孔 | 5 | 个 | 0 | 0 | 配DN50 PVC套管
40 | 天棚面刷白色乳胶漆（刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 134.231 | ㎡ | 0 | 0
41 | 内墙面刷白色乳胶漆（刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 281.6075 | ㎡ | 0 | 0
42 | 阳台立面刷白色外墙漆（包括墙面清洁、刷801胶水一遍、刮外墙腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷立邦系列油性底漆二遍，面刷立邦系列外墙漆二遍） | 23.748 | ㎡ | 0 | 0
43 | 制安防蚊纱门（铝合金大框料、316不锈钢网） | 12.3 | ㎡ | 0 | 0
44 | 制安防蚊纱窗（铝合金小框料、316不锈钢网） | 5.8825 | ㎡ | 0 | 0
45 | 制安阳台晾衣杆（φ40、带限位） | 16.49 | m | 0 | 0 | 304不锈钢，1.2厚、共4条
46 | 制安进户门304不锈钢门牌 100*40 | 1 | 块 | 0 | 0
47 | 制安房间门304不锈钢门牌 100*40 | 5 | 块 | 0 | 0
48 | 煤气管道终端气阀 | 2 | 个 | 0 | 0
49 | 铜闸阀安装 DN20 | 2 | 个 | 0 | 0
50 | PP-R冷水管安装 DN20 | 67 | m | 0 | 0 | 暗装
51 | PP-R热水管安装 DN20 | 10 | m | 0 | 0 | 暗装、保温
52 | 角阀安装 DN15 | 9 | 个 | 0 | 0
53 | 淋浴混合龙头安装 DN15 | 2 | 套 | 0 | 0 | 包花洒、升降架
54 | 长颈回转龙头安装 DN15 | 1 | 套 | 0 | 0
55 | 镀铬水龙头安装 DN15 | 5 | 个 | 0 | 0
56 | PVC排污管安装 DN110 | 10.5 | m | 0 | 0
57 | PVC排水管安装 DN50 | 10.5 | m | 0 | 0
58 | 不锈钢地漏安装 DN100*50 | 7 | 个 | 0 | 0 | 包括淋浴间
59 | 室内电表箱安装（电源进线延长） | 1 | 台 | 0 | 0 | 双极63A空开1个、双极25A空开5个、双极20A带漏电1个、10-40A电表6个
60 | 房间小配电箱安装 | 5 | 台 | 0 | 0 | 双极25A1个（带漏电）、暗装
61 | PVC线管安装 DN20 | 91 | m | 0 | 0
62 | PVC线槽安装 59*22 | 12 | m | 0 | 0
63 | PVC线槽安装 39*19 | 43 | m | 0 | 0
64 | PVC线槽安装 24*14 | 46.5 | m | 0 | 0
65 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV4mm2 | 640 | m | 0 | 0
66 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV2.5mm2 | 1200 | m | 0 | 0
67 | LED荧光灯安装 成套型 13～18W | 7 | 套 | 0 | 0
68 | 排气扇安装 10寸（卫生间,厨房） | 3 | 台 | 0 | 0
69 | LED吸顶灯安装 13～18W（卫生间,阳台、厨房） | 7 | 套 | 0 | 0
70 | 卫生间镜前LED荧光灯安装 11～15W | 2 | 套 | 0 | 0
71 | 插座安装 5孔 10A | 31 | 个 | 0 | 0 | 包括底盒
72 | 插座安装 5孔 10A（带防水盒） | 3 | 个 | 0 | 0 | 同 上
73 | 插座安装 3孔 16A | 7 | 个 | 0 | 0 | 同 上
74 | 插座安装 1开5孔 16A | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
75 | 开关安装 1位 | 9 | 个 | 0 | 0 | 同 上
76 | 开关安装 2位 | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
77 | 开关安装 3位 | 3 | 个 | 0 | 0 | 同 上
78 | 门口壁灯安装 | 1 | 套 | 0 | 0
79 | 无线遥控门铃安装 | 1 | 套 | 0 | 0
80 | 网络线安装 | 90 | m | 0 | 0
81 | 电视馈线安装 | 106 | m | 0 | 0
82 | PVC线槽安装 39*19 | 46 | m | 0 | 0
83 | PVC线管安装 DN20 | 31 | m | 0 | 0 | 暗装
84 | 网络插座安装 | 5 | 套 | 0 | 0 | 包括底盒
85 | 电视插座安装 | 5 | 套 | 0 | 0 | 同 上
86 | 分体式空调机安装 制冷量2500W（包括室外机架） | 5 | 台 | 0 | 0 | 房间
87 | 清洁卫生 | 1 | 项 | 0 | 0
一、小 计
| 4套报价合计（一）*4 | 4 | 元 |  | 0
二 | 28幢801、802、803、804房（共4套）
1 | 清运室内废弃物 | 1 | 项 | 0 | 0 | 包括废料清运
2 | 拆除进户木门 2150*980 | 1 | 套 | 0 | 0 | 同 上
3 | 拆除厨房砖墙砌体 | 0.3528 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
4 | 拆除卫生间、厨房、阳台门 1950*670 | 4 | 套 | 0 | 0 | 同 上
5 | 铲除内墙面油漆层 | 124.8206 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
6 | 铲除天棚面油漆层 | 120.65 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
7 | 铲除内墙面抹灰层 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
8 | 铲除地面空鼓块料 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
9 | 零星拆除砖墙砌体 | 1 | 项 | 0 | 0 | 同 上
10 | 零星砌筑砖墙 | 1 | 项 | 0 | 0
11 | 构造柱 120*120*2450（C25、配筋：4φ12、箍筋8@200） | 0.125 | m³ | 0 | 0 | 包括模板制安
12 | 内墙面抹灰 1：2.5水泥砂浆 20厚 | 5 | ㎡ | 0 | 0
13 | 楼地面原空鼓位置 1：2.5水泥砂浆找平 | 5 | ㎡ | 0 | 0
14 | 砖砌墙体 120厚（蒸压灰砂砖、包括墙面割沟、按规范植入8mm钢筋、墙面抹灰 1:2.5水泥砂浆底20厚） | 9.5403 | m³ | 0 | 0
15 | 卫生间沉斗填轻质砖 | 4.1 | m³ | 0 | 0
16 | 蹲厕盆安装 | 2 | 套 | 0 | 0
17 | 卫生间沉斗1:2水泥防水砂浆抹灰两遍 20厚 | 10.26 | ㎡ | 0 | 0
18 | 卫生间沉斗位置浇筑C20细石砼 50厚 | 10.26 | ㎡ | 0 | 0
19 | 卫生间地面及墙根（距地面500）刷双组份防水膜 3厚 | 18.504 | ㎡ | 0 | 0 | 共2间
20 | 制安304不锈钢门安装 2310*1150（门框1.2厚/门扇1厚、包括门过梁、防盗门锁、不锈钢门吸、黑金沙门槛石） | 1 | 套 | 0 | 0 | 尺寸与进户木门稍作调整
21 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸2150*950，见光尺寸2080*880、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 进户木门、进口胶合板9厚
22 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸830*2060，见光尺寸680*1980、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 5 | 套 | 0 | 0 | 房间门、进口胶合板5厚
23 | 成品铝合金门安装 2000*700（包括门锁、不锈钢门吸、小五金、黑金沙门槛石等） | 2 | 套 | 0 | 0 | 厨房、卫生间门
24 | 制安铝合金门 1980*610（包括门锁、不锈钢门吸、小五金、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 阳台门
25 | 原阳台推拉门整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
26 | 原铝合金窗整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
27 | 楼地面贴抛光砖 600*600 | 90.585 | ㎡ | 0 | 0
28 | 成品抛光砖踢脚线安装 11cm高 | 9.8439 | ㎡ | 0 | 0
29 | 砖砌洗衣机地台 600*600*90 | 3 | 个 | 0 | 0 | 饰面与地砖相同
30 | 制安卫生间淋浴隔水石板 40高 80宽（包括水磨边） | 3.24 | 米 | 0 | 0 | 黑金沙
31 | 楼地面贴防滑砖 300*300 1:2.5水泥砂浆湿贴 | 24.0764 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房、阳台
32 | 墙面贴瓷砖 300*600 | 72.636 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房
33 | 制安人造白色石板 （包括单层水磨边） | 2.7 | 米 | 0 | 0 | 厨房、卫生间窗台
34 | 制安人造白色石板 （包括双层水磨边） | 2.652 | ㎡ | 0 | 0 | 飘窗窗台
35 | 胶合板窗帘盒制安(包括窗帘轨、喷浅灰色硝基漆等） | 12.08 | m | 0 | 0
36 | 制安厨房灶台 1380*600*820+1980*600*820（包括水磨边、预留燃气炉孔位、煤气管孔位） | 1 | 只 | 0 | 0 | 煤气炉位置开孔2个及包括预埋煤气管道线路、参考灶台大样图（1）
37 | 制安厨房洗菜台 860*600*820（包括水磨边、双盆304不锈钢洗菜盆、水龙头、给排水配件等） | 1 | 只 | 0 | 0 | 参考灶台大样图（2）
38 | 陶瓷柱盆安装 600宽（包括水龙头、给排水配件等） | 2 | 套 | 0 | 0
39 | “304”不锈钢防盗罩制安 0.8厚 框25*25 管Φ19 | 50.235 | ㎡ | 0 | 0
40 | 空调机冷媒管洞口机械钻孔 | 5 | 个 | 0 | 0 | 配DN50 PVC套管
41 | 天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 120.65 | ㎡ | 0 | 0
42 | 内墙面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 283.8256 | ㎡ | 0 | 0
43 | 阳台内立面刷白色外墙漆（包括墙面清洁、刷801胶水一遍、刮外墙腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷立邦系列油性底漆二遍，面刷立邦系列外墙漆二遍） | 23.28 | ㎡ | 0 | 0
44 | 制安防蚊纱门（铝合金大框料、316不锈钢网） | 17.1 | ㎡ | 0 | 0
45 | 制安防蚊纱窗（铝合金小框料、316不锈钢网） | 4.7125 | ㎡ | 0 | 0
46 | 制安阳台晾衣杆（φ40、带限位） | 11.28 | m | 0 | 0 | 304不锈钢、1.2厚、共3条
47 | 制安进户门304不锈钢门牌 100*40 | 1 | 块 | 0 | 0
48 | 制安房间门304不锈钢门牌 100*40 | 5 | 块 | 0 | 0
49 | 煤气管道终端气阀 | 2 | 个 | 0 | 0
50 | 铜闸阀安装 DN20 | 2 | 个 | 0 | 0
51 | PP-R冷水管安装 DN20 | 65 | m | 0 | 0 | 暗装
52 | PP-R热水管安装 DN20 | 8 | m | 0 | 0 | 暗装、保温
53 | 角阀安装 DN15 | 9 | 个 | 0 | 0
54 | 淋浴混合龙头安装 DN15 | 2 | 套 | 0 | 0 | 包花洒、升降架
55 | 长颈回转龙头安装 DN15 | 1 | 套 | 0 | 0
56 | 镀铬水龙头安装 DN15 | 5 | 个 | 0 | 0
57 | PVC排污管安装 DN110 | 10 | m | 0 | 0
58 | PVC排水管安装 DN50 | 10 | m | 0 | 0
59 | 不锈钢地漏安装 DN100*50 | 7 | 个 | 0 | 0 | 包括淋浴间
60 | 室内电表箱安装 | 1 | 台 | 0 | 0 | 双极63A空开1个、双极25A空开5个、双极20A带漏电1个10-40A电表6个
61 | 房间小配电箱安装 | 5 | 台 | 0 | 0 | 双极25A1个（带漏电）、暗装
62 | PVC线管安装 DN20 | 85 | m | 0 | 0
63 | PVC线槽安装 59*22 | 11 | m | 0 | 0
64 | PVC线槽安装 39*19 | 41 | m | 0 | 0
65 | PVC线槽安装 24*14 | 44.5 | m | 0 | 0
66 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV4mm2 | 590 | m | 0 | 0
67 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV2.5mm2 | 1100 | m | 0 | 0
68 | LED荧光灯安装 成套型 13～18W | 7 | 套 | 0 | 0
69 | 排气扇安装 10寸（卫生间,厨房） | 3 | 台 | 0 | 0
70 | LED吸顶灯安装 13～18W（卫生间,阳台、厨房） | 7 | 套 | 0 | 0
71 | 卫生间镜前LED荧光灯安装 11～15W | 2 | 套 | 0 | 0
72 | 插座安装 5孔 10A | 31 | 个 | 0 | 0 | 包括底盒
73 | 插座安装 5孔 10A（带防水盒） | 3 | 个 | 0 | 0 | 同 上
74 | 插座安装 3孔 16A | 7 | 个 | 0 | 0 | 同 上
75 | 插座安装 1开5孔 16A | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
76 | 开关安装 1位 | 9 | 个 | 0 | 0 | 同 上
77 | 开关安装 2位 | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
78 | 开关安装 3位 | 3 | 个 | 0 | 0 | 同 上
79 | 门口壁灯安装 | 1 | 套 | 0 | 0
80 | 无线遥控门铃安装 | 1 | 套 | 0 | 0
81 | 网络线安装 | 85 | m | 0 | 0
82 | 电视馈线安装 | 100 | m | 0 | 0
83 | PVC线槽安装 39*19 | 45 | m | 0 | 0
84 | PVC线管安装 DN20 | 30 | m | 0 | 0 | 暗装
85 | 网络插座安装 | 5 | 套 | 0 | 0 | 包括底盒
86 | 电视插座安装 | 5 | 套 | 0 | 0 | 同 上
87 | 分体式空调机安装 制冷量2500W（包括室外机架） | 5 | 台 | 0 | 0 | 房间
88 | 清洁卫生 | 1 | 项 | 0 | 0
二、小 计
| 4套报价合计（二）*4 | 4 | 元 |  | 0
三 | 26幢601、802房（共2套）
1 | 清运室内废弃物 | 1 | 项 | 0 | 0 | 包括废料清运
2 | 拆除进户木门 2150*980 | 1 | 套 | 0 | 0 | 同 上
3 | 拆除卫生间、厨房、阳台门 1950*670 | 3 | 套 | 0 | 0 | 同 上
4 | 铲除内墙面油漆层 | 98.4433 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
5 | 铲除天棚面油漆层 | 95.9208 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
6 | 铲除内墙面抹灰层 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
7 | 铲除地面空鼓块料 | 5 | ㎡ | 0 | 0 | 同 上
8 | 封堵原卫生间门洞 | 0.15678 | ㎡ | 0 | 0
9 | 开挖门洞 | 0.168 | ㎡ | 0 | 0 | 包括废料清运
10 | 零星拆除砖墙砌体 | 1 | 项 | 0 | 0 | 同 上
11 | 零星砌筑砖墙 | 1 | 项 | 0 | 0
12 | 内墙面抹灰 1：2.5水泥砂浆 20厚 | 5 | ㎡ | 0 | 0
13 | 楼地面原空鼓位置 1：2.5水泥砂浆找平 | 5 | ㎡ | 0 | 0
14 | 砖砌墙体 120厚（蒸压灰砂砖、包括墙面割沟、按规范植入8mm钢筋、墙面抹灰 1:2.5水泥砂浆底20厚） | 3.9837 | m³ | 0 | 0
15 | 卫生间沉斗填轻质砖 | 2.82 | m³ | 0 | 0
16 | 坐便器安装 | 1 | 套 | 0 | 0
17 | 蹲厕盆安装 | 1 | 套 | 0 | 0
18 | 卫生间沉斗1:2水泥防水砂浆抹灰两遍 20厚 | 7.05 | ㎡ | 0 | 0
19 | 卫生间沉斗浇筑C20细石砼 50厚 | 7.05 | ㎡ | 0 | 0
20 | 卫生间地面及墙根（距地面500）刷双组份防水膜 3厚 | 17.2128 | ㎡ | 0 | 0 | 共2间
21 | 制安304不锈钢门安装 2310*1150（门框1.2厚/门扇1厚、包括门过梁、防盗门锁、不锈钢门吸、黑金沙门槛石） | 1 | 套 | 0 | 0 | 尺寸与进户木门稍作调整
22 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸2250*1060，见光尺寸2180*880、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 进户木门、进口胶合板9厚
23 | 制安单扇无亮胶合板门（门框宽度同墙厚，外尺寸830*2060，见光尺寸680*1980、包括门过梁、把手门锁、不锈钢门吸、小五金、贴脸线、喷浅灰色硝基漆、黑金沙门槛石等） | 2 | 套 | 0 | 0 | 房间门、进口胶合板5厚
24 | 成品铝合金门安装 2000*700（包括门锁、不锈钢门吸、小五金、黑金沙门槛石等） | 1 | 套 | 0 | 0 | 卫生间门
25 | 制安人造白色石板门套（包括单层水磨边） | 1.9 | ㎡ | 0 | 0 | 厨房、卫生间门
26 | 制安铝合金框玻璃推拉门 2000*700（ 单扇门页、8厚钢化玻璃 包括门锁、吊轨滑轮、胶条、小五金、黑金沙门槛石等） | 2 | 套 | 0 | 0 | 厨房、卫生间门
27 | 原阳台推拉门整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
28 | 原铝合金窗整修、清洁（包括更换锁头、滑轮、胶条、毛条、玻璃等） | 1 | 项 | 0 | 0
29 | 楼地面贴抛光砖 600*600 | 65.0408 | ㎡ | 0 | 0
30 | 成品抛光砖踢脚线安装 11cm高 | 6.0632 | ㎡ | 0 | 0
31 | 砖砌洗衣机地台 600*600*90 | 1 | 个 | 0 | 0 | 饰面与地砖相同
32 | 制安卫生间淋浴隔水石板 40高 80宽（包括水磨边） | 3 | 米 | 0 | 0 | 黑金沙
33 | 楼地面贴防滑砖 300*300 1:2.5水泥砂浆湿贴 | 24.0764 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房、阳台
34 | 墙面贴瓷砖 300*600 | 68.532 | ㎡ | 0 | 0 | 卫生间、厨房
35 | 制安人造白色石板 （包括单层水磨边） | 2.7 | 米 | 0 | 0 | 厨房、卫生间窗台
36 | 制安人造白色石板 （包括双层水磨边） | 1.768 | ㎡ | 0 | 0 | 飘窗窗台
37 | 胶合板窗帘盒制安(包括窗帘轨、喷浅灰色硝基漆等） | 8.83 | m | 0 | 0
38 | 制安厨房灶台 1780*600*820（包括水磨边、预留燃气炉孔位、煤气管孔位） | 1 | 只 | 0 | 0 | 参考灶台大样图（1）
39 | 制安厨房洗菜台 1640*600*820（包括水磨边、双盆304不锈钢洗菜盆、水龙头、给排水配件等） | 1 | 只 | 0 | 0 | 参考灶台大样图（2）
40 | 陶瓷柱盆安装 600宽（包括水龙头、给排水配件等） | 2 | 套 | 0 | 0
41 | “304”不锈钢防盗罩制安 0.8厚 框25*25 管Φ19 | 34.3242 | ㎡ | 0 | 0
42 | 空调机冷媒管洞口机械钻孔 | 4 | 个 | 0 | 0 | 配DN50 PVC套管
43 | 天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 95.9208 | ㎡ | 0 | 0
44 | 内墙面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷108胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍） | 168.1903 | ㎡ | 0 | 0
45 | 阳台内立面刷白色外墙漆（包括墙面清洁、刷801胶水一遍、刮外墙腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷立邦系列油性底漆二遍，面刷立邦系列外墙漆二遍） | 16.704 | ㎡ | 0 | 0
46 | 制安防蚊纱门（铝合金大框料、316不锈钢网） | 9.1067 | ㎡ | 0 | 0
47 | 制安防蚊纱窗（铝合金小框料、316不锈钢网） | 3.1025 | ㎡ | 0 | 0
48 | 制安阳台晒衣杆（φ40、带限位） | 8.03 | m | 0 | 0 | 304不锈钢、1.2厚、共2条
49 | 制安进户门304不锈钢门牌 100*40 | 1 | 块 | 0 | 0
50 | 煤气管道终端气阀 | 1 | 个 | 0 | 0
51 | 铜闸阀安装 DN20 | 2 | 个 | 0 | 0
52 | PP-R冷水管安装 DN20 | 58 | m | 0 | 0 | 暗装
53 | PP-R热水管安装 DN20 | 8 | m | 0 | 0 | 暗装、保温
54 | 角阀安装 DN15 | 10 | 个 | 0 | 0
55 | 淋浴混合龙头安装 DN15 | 2 | 套 | 0 | 0 | 包花洒、升降架
56 | 长颈回转龙头安装 DN15 | 1 | 套 | 0 | 0
57 | 镀铬水龙头安装 DN15 | 4 | 个 | 0 | 0
58 | PVC排污管安装 DN110 | 10 | m | 0 | 0
59 | PVC排水管安装 DN50 | 10 | m | 0 | 0
60 | 不锈钢地漏安装 DN100*50 | 6 | 个 | 0 | 0 | 包括淋浴间
61 | 室内配电箱安装 | 1 | 台 | 0 | 0 | 双极40A空开1个、单极20A空开4个、双极20A带漏电4个
62 | PVC线管安装 DN20 | 59 | m | 0 | 0
63 | PVC线槽安装 59*22 | 5 | m | 0 | 0
64 | PVC线槽安装 39*19 | 31 | m | 0 | 0
65 | PVC线槽安装 24*14 | 39.5 | m | 0 | 0
66 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV4mm2 | 390 | m | 0 | 0
67 | PVC线管、线槽配铜芯线 ZR-BVV2.5mm2 | 780 | m | 0 | 0
68 | LED荧光灯安装 成套型 13～18W | 5 | 套 | 0 | 0
69 | 排气扇安装 10寸（卫生间,厨房） | 3 | 台 | 0 | 0
70 | LED吸顶灯安装 13～18W（卫生间,阳台、厨房） | 5 | 套 | 0 | 0
71 | 卫生间镜前LED荧光灯安装 11～15W | 2 | 套 | 0 | 0
72 | 插座安装 5孔 10A | 24 | 个 | 0 | 0 | 包括底盒
73 | 插座安装 5孔 10A（带防水盒） | 2 | 个 | 0 | 0 | 同 上
74 | 插座安装 3孔 16A | 6 | 个 | 0 | 0 | 同 上
75 | 插座安装 1开5孔 16A | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
76 | 开关安装 1位 | 5 | 个 | 0 | 0 | 同 上
77 | 开关安装 2位 | 1 | 个 | 0 | 0 | 同 上
78 | 开关安装 3位 | 3 | 个 | 0 | 0 | 同 上
79 | 门口壁灯安装 | 1 | 套 | 0 | 0
80 | 无线遥控门铃安装 | 1 | 套 | 0 | 0
81 | 网络线安装 | 55 | m | 0 | 0
82 | 电视馈线安装 | 60 | m | 0 | 0
83 | PVC线槽安装 39*19 | 35 | m | 0 | 0
84 | PVC线管安装 DN20 | 20 | m | 0 | 0 | 暗装
85 | 网络插座安装 | 3 | 套 | 0 | 0 | 包括底盒
86 | 电视插座安装 | 2 | 套 | 0 | 0 | 同 上
87 | 分体式空调机安装 制冷量2500W（包括室外机架） | 3 | 台 | 0 | 0 | 房间
88 | 分体式空调机安装 制冷量5000W（包括室外机架） | 1 |  | 0 | 0 | 客厅
89 | 清洁卫生 | 1 | 项 | 0 | 0
三、小 计
| 2套报价合计（三）*2 | 2 | 元 |  | 0
四 | 增加项目
1 | 6kA微型断路器 双极 40A 海格MC240/MD240P | 10 | 个 | 0 | 0 | 各套进户
2 | PVC电线套管安装 DN25 | 114 | m | 0 | 0 | 16幢802/21幢801/26幢601/28幢804
3 | 管内穿线 动力线路（铜芯） 导线截面（ZR-BVV 10mm²） | 366 | m | 0 | 0 | 16幢802/21幢801/26幢601/28幢804
4 | 拆除卫生间原有沉斗及蹲厕（包括废料清运） | 0.903 | m³ | 0 | 0 | 26幢802房
| 四、小 计 |  |  |  | 0
| 项目投标总价（一～四） |  | 元 |  | 0
报价说明： 1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用； 2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实； 3、水电安装项目综合单价包含打凿墙孔、墙沟、楼板及修复等一切费用； 4、综合单价包括材料二次搬运费及废料清运； 5、材料品牌参照“汕头大学建筑安装工程采用材料表”。
投标单位（盖章）： 日 期：2018年12月 日
法定代表人（签字或盖章）：

## 报价封面
工程量报价清单
本报价采用清单计价办法 |  |  | 编制日期：2018年12月17日
建 设 单 位：汕头大学
工 程 名 称： | 汕头大学安居教师宿舍10套周转房修缮工程
工 程 地 点：汕头市大学路安居汕大教师宿舍区
含税工程造价合计： （元）
投 标 单 位：
单位负责人： |  | 审核人： |  | 编制人：