# 汕头大学设备招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2014-013

项目名称：校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置

汕头大学仪器设备招标工作小组

二○一四年六月十日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、投标保证金

五、提交投标书的方式、地点和截止日期

六、评（议）标原则

七、开标、评标、定标

八、评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

- 交货或竣工时间、地点

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式十份，一份正本，九份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

- 投标人必须具备国家规定的行业资质，并提供有关资质证件。

7．合格投标人的资质要求：有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织且注册资金不少于人民币100万元；

二、招标项目的名称、性质和数量

- 名称：校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置。

2．性质：仪器购置。

3．数量：1台。

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：自由报价，需整体报价。

- 报价要求：

- 设备按标准配置单台（套）报价，配件和附件必须逐一列明单价，供以后订货选择，并合计总投标价。

- 报价含所有税费、运费、安装、培训及保修费用。

- 投标人需整体投标。

- 原则上国内设备以人民币为报价货币，国外设备以美元为报价货币。

- 属可申请免税范围的进口设备，我校负责办理免税批文及相关手续。

四、投标保证金

- 投标人应向招标人提交投标保证金，投标保证金5000元。

- 投标保证金应用人民币，并以下列任何一种方式在送交投标文件时单独提交给招标人：

（1）外地采用银行汇款（提交汇款单复印件）。

（2）本地采用银行进帐单。

开户行：广东 汕头 中行汕大支行  帐户名称：汕头大学    帐号：628857760147

如投标者未按1和2条规定提交投标保证金，其投标将被拒绝。

- 投标保证包括下列条件：

(1)如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标人与买方签订合同止。

(2)如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约的，则招标人有权没收其投标保证金。

4．投标保证金在中标人与买方签约后10天内无息退还。

五、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须以密封加盖骑缝章的形式送达汕头大学设备及物资管理办公室

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备及物资管理办公室

联系人：林老师

联系电话：（0754）86502486

传真电话：（0754）86504595

- 投标截止时间：2014年 6 月 24 日上午9:00—11:30(北京时间)

六、评（议）标原则

1．评审工作遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《汕头大学仪器设备及物资采购管理办法》以及政府采购的有关规定。

2．评审工作坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，综合考虑价格、商务、技术水平和服务以及业绩和经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

3．评审工作严格遵守保密的原则。

4．本次招标采用综合评分法进行记分评定。由评委对有效的报价文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，其中价格、技术和商务评分的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 技术 | 商务 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 40 | 20 | 100 |

评标委员会按照上述原则，对投标文件进行技术、经济评比，并以综合评分法进行最后的评审工作。

七、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与买方签约。

- 中标人与买方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

八、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线放射影像系统(CR) | CR系统包括：影像阅读器，影像板（IP板），干式激光相机，影像后处理工作站等几个部分。 1、CR影像阅读器 1套 1.1原装进口CR影像阅读器一台 1.2立式单槽CR 1.3扫描分辨率≥4020×4892 1.4图像灰阶（资料获取、存储、传输、打印等过程）4096灰度级12bit 1.5影像板处理能力: 14″×17″≥45张/小时 1.6 DICOM3.0接口：支持DICOM Print、Store、Worklist 1.7扫描方式：无损弯曲扫描 2、暗盒/影像板(IP板) 4块 2.1 影像板：采用柔性IP板技术，保证图像的质量和使用寿命。 2.2 规格： 14″×17″ 2块 10″×12″ 1块 8″×10″ 1块 2.3 柔性影像板使用寿命（曝光次数）≥3万次 2.4 多种IP板的尺寸可供选择。 3、图像处理工作站 1套 专业的职能化图像处理工作站，全功能操作台设计，集成数据采集，图像浏览，后处理和存储功能于一体。 3.1 专业的职能化图像处理ImagePilot工作站 3.2工作站主机：i3-2120处理器、SuperMulti DVDRW、USB keyboard、USB Optical Mouse、3/3/3 warranty 内存:2G，硬盘:500G,WINDOWS 7 操作系统 3.2.1显示器：19"液晶显示器 3.2.2 DVD-RW内置光盘刻录机 3.3各种处理功能 3.3.1全中文操作界面 3.3.2可自动处理不同身体部位的CR影像 3.3.3 可通过病人资料进行检索和快速调整病人的CR影像和报告 3.3.4 自动质量控制软件 3.3.5 图像窗宽/窗位调整影像任意放大、缩小、平移、旋转、翻转。 3.3.6 在线处理图像：噪音减低、边缘增强、范围压缩、局部放大、文字图形注释、图像翻转、旋转 3.3.7 DICOM3.0接口：支持DICOM打印，存储 3.3.8 多幅显示 多幅打印软件 能打印(1/1 1/2 1/4 1/6)图像 3.3.9 多种统计查询功能 3.3.10 自动获取病人的检查登记信息，影像诊断图像 3.3.11 WORD的报告功能 4、干式激光打印机 1台 4.1必须与主机同一品牌干式激光打印机。 4.2激光成像技术的医用打印机，无须暗房设备及冲印药液，自动影像质量控制，多种尺寸满足客户需求。 4.3 像素大小：78μm 4.4 输出灰阶：12 bits 4.5处理能力≥85张/小时 4.6首张打印时间：120 seconds (14"x17") 4.7标准1个供片盒，可不避光的替换胶片盒，满足多种尺寸的胶片打印 4.8自动影像质量控制 4.9以太网，标准DICOM3.0接口。 | 1 台 |  | 计算机放射成像系统（CR）包括： - CR影像阅读器 1套 2.暗盒/影像板 4块 3.图像处理工作站 1套 4.干式激光打印机 1台 |

二、招标货物的质量、性能要求及售后服务要求

1、质量、性能要求：

1）投标人必须提供全新的、符合招标文件各项性能指标要求的产品，其产品符合国家有关安全规定，允许在教育行业销售的。

2）要求仪器配置先进，性能卓越、稳定性好、扩展性强、管理智能化、性能价格比高。

3）产品包装必须符合国家规定的环保要求。

2、售后服务要求：

- 设备保修期原则上为三年,如有特殊情况请于标书中注明。保修期起始日期按设备验收合格日期计算，用户所购的设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修，并承诺设备终身维护。

- 供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，供货商须在24小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

- 保修期内，同一硬件30天内连续二次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

- 厂家必须提供相关的技术支持及培训。

三、交货或竣工时间、地点

  - 交货时间：合同签订后由汕头大学确认送货时间10天内。

2．交货地点：汕头大学

校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置合同（样本）

合同编号：STU-2014013

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一四年六月十日汕头大学 “校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 设备具体技术指标以供方投标书为准

- 设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括配件和一切运杂费及税费、保修费、培训费用）

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、教育部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 供方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由供方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

5. 供方应按服务承诺提供设备三年上门维修保养并提供终身维护。

四. 交货及验收：

- 交货时间：合同签订后由汕头大学通知送货时间10天内。

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学或汕头大学指定地点

5．货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

甲方原则上不付预付款，所有设备款均在设备验收合格后一次性付清。中标单位在合同签订后原投标保证金自动转为履约保证金，在设备验收合格后，履约保证金自动转为质保金，在质保期到期后10个工作日内无息退回中标单位。

六. 违约责任：

- 供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

- 供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。

- 需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

- 供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

- 需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

七.售后服务

（需详细填写，列明保修期内及超出保修期后的售后服务内容）

八．技术支持及培训

九. 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签定之日起生效。

十. 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：     年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们第设2014-013号（招标编号）招标校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式九份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的                        校医院数字化X线放射影像系统(CR)，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：设2014-013

| 序号 | 设备生产厂家、型号及数量 | 投标报价( 总价) | 保修期 | 附件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线放射影像系统(CR) |  |  |  |  |

投标书附件2：

校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置配置方案一览表

投标方名称：                              招标编号： 设2014-013

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 详细配置 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线放射影像系统(CR) |  |  |  |  |  |  |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2014-013号（招标编号）招标采购校医院数字化X线放射影像系统(CR)购置的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一四年六月十日设2014-013号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国；

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 近二年的银行资信证明及工商信誉证明；

4. 开户银行名称和帐号；

5．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书；

6．以往同类项目有关资料（须提供项目合同书和竣工验收单）；

7．通过ISO认证的供应商应提供ISO认证证书复印件；

8. 公司历史简介及现状（同时填写附件6《供应商基本情况评价表》并盖章）。

投标书附件6：

供应商基本情况调查表

| 公司全称 |  |  |  | 创建时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构 | 注册资本： 元 净资产： 流动资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 厂房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部门 负责人情况 （学历） | 总经理 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 市场负责人 |  |  |  |  |  | 生产负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证 情况 | 认证种类 |  | 证件名称 |  |  |  | 发证机关 |  |  | 获证时间 |  |  |
|  | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人力 资源 情况 | 专业人员总数 |  | 人 |  |  |  | 技术人员总数 |  |  | 人 |  |  |
|  | 专业人员学历结构 |  | 博士： 人，硕士： 人，本科： 人，专科： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 从事质量管理专业（管理）人员 |  |  |  | 人 |  |  | 从事质量控制员工 |  |  |  | 人 |
| 主要生产设备情况（见附页） |  |  |  | 主要检测设备情况（见附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品名称 | 生产能力 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  |  |
| 主要 供应商 情况 | 原料名称 | 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 客户 简介 | 客户名称 | 所属行业 |  |  |  | 客户名称 |  |  |  |  | 所属行业 |  |
| 新产品开发能力： □能自行设计开发新产品 □不能自行设计开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责 供应商负责人确认： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |