# 汕头大学中央空调维护保养招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2016-001

项目名称：汕头大学中央空调维护保养

汕头大学仪器家具招标工作小组

二○一六年一月 四日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、数量和方式等

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  用户需求书

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式五份，一份正本，四份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、数量和方式等

- 名称：汕头大学中央空调维护保养

2．数量：详见用户需求书。

3. 预算：220000元。

4．招标形式：公开招标。

5. 服务期限： 2016年1月-2016年12月。

三、投标报价方式及报价要求

- 报价方式：自由报价，需整体报价。

- 报价要求：

（1）本次招标，投标人必须整包报价。

（2）报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用（包括各种税费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见的费用等）。

- 若报价大写与小写存在差异，以大写为准。

（4）投标人提供的服务方案和服务价格必须用人民币报价

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须密封加盖骑缝章送达汕头大学设备及物资管理办公室

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备及物资管理办公室

联系人：郑老师、林老师

联系电话：（0754）86502496、86502486

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2016年 1 月 18 日上午9：00——12：00  (北京时间)

五、评（议）标原则

1．评审工作遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《汕头大学仪器设备及物资采购管理办法》以及政府采购的有关规定。

2．评审工作坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，综合考虑价格、商务、技术水平和服务以及业绩和经营信誉等因素，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一条件。

3．评审工作严格遵守保密的原则。

4. 本次招标采用综合评分法进行记分评定。由评委对有效的报价文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，并以综合评分法进行最后的评审工作。

5．技术、商务及价格评审（子包1、子包2均采用此评分标准）

5.1评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 20分 | 40分 |

5.2技术评分项明细及各单项所占权重如下技术评分表：

技术评审表[40分]

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务维护方案 | 15 | 根据响应用户需求的程度、服务实施方案的可行性、组织机构完善程度、是否制订管理质量控制措施、是否作出违约责任承诺，对相关成果的真实性、准确性是否负责、是否具有其他提高性承诺进行综合评分。 1、对用户需求的响应情况，优:4-5分，良:2-3分，差:0-1分。 2、突发事件处理方案，优:4-5分，良:2-3分，差:0-1分。 3、针对各种空调设备制定科学合理的维保方案，优:4-5分，良:2-3分，差: 0-1分。 |
| 2 | 服务承诺 | 10 | 根据企业服务承诺及是否能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成本项目业务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，服务承诺及方案：优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。 |
| 3 | 技术保障 | 10 | 根据品牌代理及特约维修授权情况综合评价，优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。 |
| 4 | 项目管理组织架构 | 5 | 项目管理架构完善，分工明确，岗位责任制强，项目负责人管理经验丰富能力高，配备充足的专业水平高且有相关特长的技术工程人员，能全面高效地完成本项目，综合水平，优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 合计 |  | 40 | 得分总计 |

5.3商务评分项明细及各单项所占权重如下商务评分表：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款响应 | 5 | 根据是否完全满足或优于商务条款响应进行综合评价,优:4-5分,良2-3分,一般0-1分. |
| 2 | 近年来类似项目业绩 | 5 | 近年来类似项目业绩，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 3 | 企业信誉及履约能力 | 5 | 投标人的企业信誉、有关评价情况、获奖情况、总体经营情况和财务报表指标等综合实力情况，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 4 | 技术力量 | 5 | 对比各投标人的技术人员数量，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。 |
| 合计 |  | 20 | 得分总计 |

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与招标人签约。

- 中标人与招标人签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分：用户需求书

一、项目设备清单

- 大礼堂中央空调系统

空调主机：约克活塞式冷水机组 100冷吨×2台、50冷吨×1台

冷冻水泵：11KW×2台、5.5KW×1台

冷却水泵：7.5KW×2台、3.7KW×1台

冷却塔：2座

风柜机：7台

- E座教学楼中央空调

| 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷模块冷水机组 | YCAE40SMC | 约克 | 2 |
| 风机盘管 | YGFC12CC2S | 约克 | 8 |
| 天花嵌入式空调机组 | MCK030T/MLC030LK | 麦克维尔 | 8 |
| 冷冻水泵 | GD40-20 | 广一 | 2 |
| 格力中央空调 | HLR45S(45KW) | 格力 | 2 |

3.体育馆中央空调系统

开利活塞式水冷柜机：60冷吨×4台

冷却水泵：7.5KW×2台

冷却塔：1座

- 科学院报告厅空调

特灵风管式分体空调4台：型号TWE240SDNFBXNXA

5、 新行政中心空调系统

（1）美的多联空调机组 (室外机)

| 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| MDV-280(10)W/DSN1-890 | 美的 | 15台 |
| MDV-335(12)W/DSN1-880 | 美的 | 5台 |
| MDV-450(16)W/DSN1-880 | 美的 | 6台 |
| MDV-560W/DSN1-990 | 美的 | 2台 |
| MDV-400(14)W/DSN1-880 | 美的 | 5台 |
| MDV-252(8)W/DSN1-840i(A) | 美的 | 1台 |
| MDV-450(16)W/DSN1-830(A) | 美的 | 1台 |
| （2）美的多联空调机组 (室内机) |  |  |
| 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| MDV－D18Q1/BN1 | 美的 | 8台 |
| MDV－D22Q1/BN1 | 美的 | 3台 |
| MDV－D28Q1/BN1 | 美的 | 3台 |
| MDV－D36Q1/BN1 | 美的 | 31台 |
| MDV－D36Q4/N1-C | 美的 | 2台 |
| MDV－D45Q1/BN1 | 美的 | 21台 |
| MDV－D45Q4/N1-C | 美的 | 10台 |
| MDV－D56Q4/N1-C | 美的 | 55台 |
| MDV－D71Q4/N1-C | 美的 | 42台 |
| MDV－D71T2/N1-C | 美的 | 10台 |
| MDV－D80Q4/N1-C | 美的 | 25台 |
| MDV－D90Q4/N1-C | 美的 | 2台 |
| MDV－D90T2/N1-C | 美的 | 8台 |
| （3）分体式空调 |  |  |
| 型号规格 | 品牌 | 数量 |
| KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3) | 美的 | 1台 |
| KFR-72LW/BP2DN1Y-H(4) | 美的 | 10台 |

6、新图书馆空调系统：

| 设备名称 | 厂家 | 型号 | 安装地点 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 101 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 102 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 103 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 104 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 105 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 106 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 107 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 108 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 109 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 110 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 111 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 112 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 113 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 114 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 115 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 116 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 117 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 118 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 119 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 120 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW060VR SYT12-12C | 一楼中央大厅 | 4台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MSW020HF SYT9-7C | 1002 | 2台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW120HR SYT15-11L2 | 1002 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW250HR SYT18-18C | 1001 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MSW020HF SYT9-7R | 1005 | 1台 |
| 风机（吊顶） | 麦克维尔 |  | 一楼电梯前上面 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1018 | 2台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MSW040VF SYT10-10C | 1025 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1023 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1022 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1021 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1020 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1019 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 一楼办公室 | 8台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1011 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1012 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1010 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 1014 | 1台 |
| 风机（吊顶） | 麦克维尔 |  | 一楼通道上面 | 1台 |
| 风机(吊顶) | 麦克维尔 |  | 二楼电梯前 | 1台 |
| 风机（吊顶） | 麦克维尔 |  | 二楼进门 | 2台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 2001 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 201 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 202 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 203 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 204 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW100VR SYT18-18C | 2002 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW250VR SYT18-18R | 2002 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW120HR SYT-11L2 | 2006 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW100VR SYT18-18C | 2006 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW120VR SYT18-18C | 2017 | 1台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 二楼服务台后面 | 3台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 二楼学科服务部 | 3台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MSW020HF SYT9-7C | 3014 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW150VR SYT15-15L2 | 3012 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW080VR SYT15-15C | 3012 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW350HR SYD460HR2 | 3006 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW100VR SYT18-18C | 3006 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MDW350VR SYD450HR2 | 3002 | 1台 |
| 风机（吊顶） | 麦克维尔 |  | 特色文献服务部 | 3台 |
| 风机盘管 | 麦克维尔 |  | 特色文献服务部 | 5台 |
| 冷却泵 | 上海东方威尔电机有限公司 | Y2-200L-4 | 主机房 | 3台 |
| 冷冻泵 | 上海东方威尔电机有限公司 | Y2-200L-4 | 主机房 | 3台 |
| 制冷主机 | 麦克维尔（武汉公司） | WMD320.2 | 主机房 | 2台 |
| 冷却塔 |  | 160-4 | 主机房 | 2台 |
| 电动阀 |  | UCLI-50 | 主机房 | 6台 |
| 水处理器 | 广州嘉粤水处理分公司 | JS系列 | 主机房 | 4台 |
| 空调配电柜 | 广州义明电气设备有限公司 | XL-21 | 主机房 | 2台 |
| 冷却泵配电柜 | 广州义明电气设备有限公司 | AP3-A1 | 主机房 | 1台 |
| 冷却泵配电柜 | 广州义明电气设备有限公司 | AP3-A2 | 主机房 | 1台 |
| 冷却塔配电柜 | 广州义明电气设备有限公司 | AP3-A3 | 主机房 | 1台 |
| 风机 | 麦克维尔 | MSW020HF | 三楼3020 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS100B5 | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS080B410 | 附属场馆 | 2台 |
| 多联空调 | 海尔 | LFUC25WD | 附属场馆 | 3台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS080B5 | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS180B410 | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MLC030LC | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS120BM5 | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS140BS5 | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MML100S | 附属场馆 | 1台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MML-124S | 附属场馆 | 4台 |
| 多联空调 | 麦克维尔 | MDS-180BS5 | 附属场馆 | 2台 |
| 分体空调 | 奥克斯 |  | 电梯机房 | 1台 |
| 分体空调 | 长虹 |  | 配电房 | 1台 |
| 通风风机 | 深圳贵庭 | HTFC | 三楼 | 3台 |
| 通风风机 |  |  | 三楼 | 4台 |
| 电脑控制系统 |  |  | 二楼 | 一套 |
| 系统控制器 |  |  | 各层及主机房 | 6台 |
| 潜水泵 |  |  | 馆内一层和主机房 | 6台 |

二、维护保养要求：

（一）包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务，及在设备故障时，负责全部维修工作、损坏零部件维修乃至更换；

以下各项维修保养内容须达到国家相关的标准或行业标准，中标人须就每一项维修保养内容制定详细、科学的维修保养计划书，明确维修保养的时间、内容安排，确保空调开机前、运行时、停机后的维修保养科学合理、周详细致。

1、每月对空调水系统（冷冻水、冷却水）的维修保养；

2、每月对空调机组制冷系统的维修保养；

3、每月对空调机组润滑油系统的维修保养；

4、每月对空调机组设定参数的修正；

5、每月对空调机组电子元件和电气部分的检查维修保养；

6、每月对空调机组安全保护装置的检查校正；

7、每月对新风机组的维修保养；

8、每月对空调机组末端设备的维修保养；

9、每年3月、11月对全部空调设备进行一次全面检查、保养；每年至少对空气过滤网清洗一次；

10：应对空调主机进行系统的检查。

11：每年至少2次对空调系统的冷却水系统进行清洗除垢，并提供清洗后水质处理数据（包括冷却塔，冷凝器除垢）对冷冻水系统清洗至少1次，其中包括换水，及清洗水过滤器。

12：冷却塔风扇轴承维修更新。

13：每月一次对末端风机的空气过滤网进行清洗。

14：每年2次对末端系统的出风口，回风口进行清洗，（包括木质栅栏及铝质框架过滤网）。

15：每年在冬季主机系统停止使用后，应对系统中部分生锈及脱漆部位进行除锈及补漆。

16：对系统中水管保温棉破损的进行维修更换。

17：每年至少1次对电气线路进行检查加固和老化部分更换。

18：报厅中控室多联空调制冷效果差进行维修。

19： 报告厅空调高于23度出现报警的情况要维修。

备注：第1-9项要求针对设备清单第1-5项内容，第10-19项要求针对设备清单第6项内容。

(二）保养记录：

1、每次检查维护保养及修理作好记录。妥善保存，并与采购人联系。

2、每季度保养结束后提供一份运行状况分析。

（三）其它：

1、每月定期保养与日常保养相结合，每月作一份保养报告及空调设备运行状况上交给采购人。

2、中标人需保证24小时服务。故障报修到达现场处理时间：要求在60分钟内到达现场。

3、中标人保证：不论何种配件、技术原因，一般性故障当天维修好，中型故障两天内维修好，大型故障一周内维修好。

4、本项目配备常驻技术人员不少于1人, 且该技术员应有制冷设备维修资格证。

5、中标人严格实施保养计划，并将保养的情况如实记录，采购人根据需要可以抽查相关的保养记录。

6、由于中标人的保养不到位或维修不及时而引起的损失（例如雪种、冷冻油泄漏等）由中标人承担相应的经济损失及事故责任。

7、服务费用按季度支付。

8、对业主单位人员进行培训,以便协助管理设备。

9、学校有重大活动时，须按我方要求派技术人员现场跟进。

10、维修中需要更换零件单个价值≤400元(列明单个价值的≤400元的零件清单)，由中标人自行负责更换维修；单个零件价值＞400元的，由招标人另行支付零件费用，由中标人免费安装。

11、中标单位中标后不得将本项目转包。

汕头大学中央空调维护保养服务合同（样本）

合同编号：2016-001

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一六年一月 四 日汕头大学“中央空调维护保养”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

第一条 维护内容：汕头大学大礼堂、新行政中心、新图书馆等空调设备（详见用户需求书）

第二条 维护地点：汕头大学

第三条 服务期限：2016    月    日至2016年   月   日止，期满经考核达到我校要求者，可续签服务协议。

第四条 维护服务要求：

（一）、维护服务总体要求

| 电话支持服务 | 全年7×24小时电话支持 |
| --- | --- |
| 邮件支持 | 全年7×24小时邮件支持 |
| 配件更换支持 | 一年内免费更换损坏的配件(自然灾害除外),该配件必须原厂生产。 |
| 请求式工程师现场支持服务 | 不限次数紧急响应 |
| 现场培训次数 | 根据客户需求定制(含在现场服务时间内) |
| 紧急响应次数 | 不限次数紧急响应 |
| 健康检查周期 | 每月1次 |
| 稳定性评估建议报告 | 每季度一次 |
| 安全性评估建议报告 | 1次/年 |
| 维护手册 | 提供定制的维护手册 |

（二）包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务，及在设备故障时，负责全部维修工作、损坏零部件维修乃至更换；

以下各项维修保养内容须达到国家相关的标准或行业标准，中标人须就每一项维修保养内容制定详细、科学的维修保养计划书，明确维修保养的时间、内容安排，确保空调开机前、运行时、停机后的维修保养科学合理、周详细致。

1、每月对空调水系统（冷冻水、冷却水）的维修保养；

2、每月对空调机组制冷系统的维修保养；

3、每月对空调机组润滑油系统的维修保养；

4、每月对空调机组设定参数的修正；

5、每月对空调机组电子元件和电气部分的检查维修保养；

6、每月对空调机组安全保护装置的检查校正；

7、每月对新风机组的维修保养；

8、每月对空调机组末端设备的维修保养；

9、每年3月、11月对全部空调设备进行一次全面检查、保养；每年至少对空气过滤网清洗一次；

10：应对空调主机进行系统的检查。

11：每年至少2次对空调系统的冷却水系统进行清洗除垢，并提供清洗后水质处理数据（包括冷却塔，冷凝器除垢）对冷冻水系统清洗至少1次，其中包括换水，及清洗水过滤器。

12：冷却塔风扇轴承维修更新。

13：每月一次对末端风机的空气过滤网进行清洗。

14：每年2次对末端系统的出风口，回风口进行清洗，（包括木质栅栏及铝质框架过滤网）。

15：每年在冬季主机系统停止使用后，应对系统中部分生锈及脱漆部位进行除锈及补漆。

16：对系统中水管保温棉破损的进行维修更换。

17：每年至少1次对电气线路进行检查加固和老化部分更换。

18：报厅中控室多联空调制冷效果差进行维修。

19： 报告厅空调高于23度出现报警的情况要维修。

备注：第1-9项要求针对设备清单第1-5项内容，第10-19项要求针对设备清单第6项内容。

（三）保养记录：

1、每次检查维护保养及修理作好记录。妥善保存，并与采购人联系。

2、每季度保养结束后提供一份运行状况分析。

（四）其它：

1、每月定期保养与日常保养相结合，每月作一份保养报告及空调设备运行状况上交给采购人。

2、中标人需保证24小时服务。故障报修到达现场处理时间：要求在60分钟内到达现场。

3、中标人保证：不论何种配件、技术原因，一般性故障当天维修好，中型故障两天内维修好，大型故障一周内维修好。

4、本项目配备常驻技术人员不少于1人, 且该技术员应有制冷设备维修资格证。

5、中标人严格实施保养计划，并将保养的情况如实记录，采购人根据需要可以抽查相关的保养记录。

6、由于中标人的保养不到位或维修不及时而引起的损失（例如雪种、冷冻油泄漏等）由中标人承担相应的经济损失及事故责任。

7、服务费用按季度支付。

8、对业主单位人员进行培训,以便协助管理设备。

9、学校有重大活动时，须按我方要求派技术人员现场跟进。

10、维修中需要更换零件单个价值≤400元(列明单个价值的≤400元的零件清单)，由中标人自行负责更换维修；单个零件价值＞400元的，由招标人另行支付零件费用，由中标人免费安装。

11、中标单位中标后不得将本项目转包。

第五条 合同总金额与付款方式：

1、合同总金额：人民币（大写）：         （￥：        元），每季度支付一次。

第六条 双方责任及违约责任

1、 甲方责任

甲方应按合同规定的日期内付款，若未及时付款，每逾期一日按照合同总价的  %计算甲方违约金，即     元。

2、乙方责任

（1）乙方应按照文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均需向甲方提出书面报告；

（2）乙方有权项甲方按时支付服务费用，如甲方不按时支付乙方，乙方有权要求支付滞纳金；

3. 违约责任

乙方如不能按合同相关内容和要求提供服务，一次性支付甲方违约金￥：    （大写：人民币       元整）。

乙方在服务过程中造成甲方损失，一次性支付甲方违约金￥     （大写：人民币      元整）。

第七条 索赔

1. 乙方在服务过程中造成甲方损失，乙方赔偿甲方实际损失，合同维护期延长一个月。

2. 如乙方在系统维护中由于技术能力的原因无法继续进行维护工作，或造成两次违约，甲方有权单方面解除合同，乙方需退回甲方已支付的剩余维护期的维护款项并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。

第八条 不可抗力

1.不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2.受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况通知另一方，并在三十天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

3.对不可抗力事件的影响估计将延续到六十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

第九条 合同生效及有效期

本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效，到维护期满后为止。双方签字盖章的最后日期为合同生效日期。

第十条 合同的变更、修改、转让、中止和终止

1. 本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，但需双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

2. 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后二十天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在二十天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

3. 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

4. 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

5. 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

第十一条 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签订之日起生效。

第十二条 其他约定条款

供    方：                       需      方：

地    址：                       地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

邮政编码：                       邮 政编 码：

开户银行：                       开 户银 行：

帐    号：                       帐      号：

财务负责人：

联系电话：

签约时间：       年   月   日

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器家具招标工作小组：

根据你们第设2016-001号（招标编号）招标“中央空调维护保养”项目的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式五份。

      - 投标书；

      - 报价总表；

      - 报价明细表；

      - 用户需求书响应表

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件；

      - 施工管理方案；

      - 施工计划。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，提供符合“中央空调维护保养”招标项目所要求的维护保养服务，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

报价总表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：设2016-001

单位：元

| 项目名称 | 总报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |

投标书附件2：

报价明细表

投标方名称：                              招标编号： 设2016-001

| 序号 | 报价内容 | 金额（人民币／元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总金额（人民币／元） | 大写： 小写： |  |

注：1.此表乃报价总表的明细表。

2.投标人应列明按“项目设备清单”中1-6项的各项目报价明细。

投标书附件3：

用户需求书响应表

| 序号 | 用户需求 | 投标方响应 | 是否符合用户需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注： 投标方必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。

投标书附件4：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2016-001号（招标编号）招标“中央空调维护保养”项目的招标文件中有关服务的要求，我们对本次招标项目作出如下承诺：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件5：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一六年一月四日设2016-001号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件6：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）。

3.开户银行名称和帐号。

4.中央空调维护保养资质证明，上岗人员的专业资格证。

5.通过ISO认证的供应商应提供ISO认证证书复印件。

6.投标人主要人员资格情况表。

投标书附件7：

投标人主要人员资格情况表

投标方名称：                               招标编号：设2016-001

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 从事本工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |

(须提供相关证书的复印件)