汕头大学临时动火作业申请表

| 单位 |  |  | 地址 |  |  |  | 动火负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业 起止时间 |  |  |  |  | 动火 部位 |  |  |  |
| 动火作业安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目主管部门意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: 动火用电作业安全措施 1、 生活动火禁止使用的瓶装煤气，禁止使用电炉、电热棒等电热设施。2、 动火作业人员必须严格遵守有关部门的操作规程和安全规定：（1） 动火前做到“八不”，即：防火、灭火措施没落实不动火；周围杂物和易燃品未清除不动火；附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火；凡盛装过油类等易燃、或可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火；危险性未排除不动火；高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火；未配备灭火器材或灭火器材不足时不动火；现场安全负责人不在场不动火。（2） 动火中“四要”，即：现场安全负责人要坚守岗位；现场人员要加强观察，精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；一旦发现火灾或爆炸事故要立即报警和组织扑救；动火作业人员要严格执行安全操作规程。（3） 动火后“一清”，即：完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场后才能离开。3、使用碘钨灯，应做好安全措施，做到灯开时有专人看管，人离灯灭。 注：动火/用电负责人须有有效上岗证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |